## 深圳市督查交办问题查处及整改落实情况表
附件：
深圳市督查交办问题查处及整改落实情况表
序号 | 企业名称 | 环境违法行为或环境问题类型 | 已立案的违法行为 | 行政处罚以外的措施 | 整改落实情况
1 | 深圳市能源环保有限公司南山垃圾发电厂 | 1、大气排放口未按规定设置标识牌； 2、危险废物仓库标识牌设置不规范； 3、该公司与深圳市腾浪再生资源发展公司签订的炉渣转移合同已于2017年12月31日已到期，现场未提供新的转移合同； 4、现场未提供除飞灰外其他危险废物在转移联单； | - | 对第1、2问题已下达责令改正违法行为决定书 | 第1、2问题已完成整改。第3个问题，经核查，有转移合同；第4个问题，经核查，除飞灰外其他危险废物均有危险废物转移联单
2 | 深圳市腾浪再生资源发展公司 | 1、危险废物仓库标识牌设置不规范； 2、危险废物收集经营许可证已有效期限，现场不能提供记录台账； | 危险废物收集经营许可证已过有效期限 | 对第1问题已下达责令改正违法行为决定书 | 第1个问题已完成整改。
3 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 1、危险废物仓库标识牌设置不规范； 2、化学废液不能提供与资质单位签订在转移合同和转移联单； 3、现场不能提供相关环保手续资料 | - | 责令整改 | 正在落实整改
4 | 深圳市千禧之星股份有限公司 | 1、危险废物仓库标识牌设置不规范； 2、危险废物与一般固废混合堆放； 3、未建立危险废物进出管理台账 | - | 责令整改 | 已整改
5 | 深圳通利华贸易股份有限公司 | 1、危险废物储存场所建设不规范； 2、标识牌设置不规范，含油抹布未贴标志牌； 3、危险废物未做分类管理，未建立管理台账； | - | 责令整改 | 已整改
6 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1、现场未能提供一般固体废物转移合同； | - | - | 已提供一般固体废物转移合同
7 | 伊玛塑胶（深圳）有限公司 | 1、危险废液应急收集设施有缺陷，收集面积不够； 2、DPE油废物的储罐托盘容量不够； 3、管理制度和责任制度未上墙； 4、现场未能提供一般工业固废的合同材料； | - | 责令整改 | 整改中
8 | 深圳航空标准件有限公司 | 1、危险废物标识标志不规范； 2、现场检查时发现一般固体废物堆放场所没有防风防雨设施； | - | 责令整改 | 完成整改
9 | 深超光电（深圳）有限公司 | 1、危险废物暂存间识别标识和标志不规范； 2、危险废物暂存间贮存的危险废物与现场标示的标志不符； 3、废气排放口标识牌设置不规范； 4、废气收集的种类和废气治理设施与环保验收文件不符。 | - | 责令整改 | 完成整改
10 | 长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 1、现场有废油漆桶混入一般固废中而且露天堆放； 2、危险废物识别标志和标识设置不规范； 3、现场未能提供一般固废的合同材料； 4、危险废物暂存间贮存的危险废物与标识标志不符。 | - | - | 完成整改
11 | 深圳市深投环保科技有限公司 | 1、危险废物标识标志不规范； | - | 对第1问题已下达责令改正违法行为决定书（深环法[2018]J(Z2)-028） | 已完成整改。
12 | 深圳赛意法微电子有限公司 | 1、现场有废树脂露天堆放； | - | 责令整改 | 已完成整改。
13 | 戈尔科技（深圳）有限公司 | 1、现场危险废物标识标志不规范； 2、现场清洗废水储罐的围堰拆除未向环保部门报备。 | - | 责令整改 | 已完成整改。
14 | 深圳市报废车回收有限公司 | 1、没有环评、环评批复、验收等环保手续，地面雨水无收集处理设施； 2、拆解作业现场无硬底化、无防风防雨措施；拆解后的固体废物露天堆放；地面多处倾倒有废机油，土壤受到污染； 3、废矿物油露天堆放； 4、废铅酸电池贮存不规范； | 1.未批先建； 2.未建设贮存的设施、场所安全分类存放危险废物 | 1.《责令停止违法行为决定书》深龙环水停（龙岗）〔2017〕21号，责令停止未批先建违法行为； 2.《责令停止违法行为决定书》深龙环水停（龙岗）〔2018〕3号，责令停止未建设贮存的设施、场所安全分类存放危险废物违法行为，并限期改正。 | 问题1：针对未批先建违法行为已于2017年进行立案并行政处罚，送达《行政处罚决定书》深龙环水罚〔2017〕0220号，处人民币50万元罚款（已缴款），送达《责令停止违法行为决定书》深龙环水停（龙岗）〔2017〕21号，责令停止未批先建违法行为；2018年6月5日，执法人员到到现场检查，检查时该公司没有再收新车。 问题2：2018年6月5日，执法人员到到现场检查，检查时该公司正在找有资质的土壤治理单位进行评估处理。 问题3、4：已立案处理，正在案审阶段；2018年6月5日，执法人员到到现场检查，检查时该公司正通过省固废管理平台加紧转移废旧电池。废矿物油正在省平台中申请变更备案、转移。
15 | 深圳惠民制药有限公司 | 1、约有3吨装有废中药膏的胶桶从2012年开始不规范贮存至今，有部分胶桶已破损，部分废中药膏已流入地面； 2、废化学药品仓库危险废物标识不规范，无废液收集托盘； 3、废药渣与深圳金鹏再生资源有限公司签订处置协议，但实际调查中发现深圳金鹏再生资源有限公司不具备处置废药渣的能力。 | 露天堆放工业固体废物 | 责令整改 | 问题1：对该公司的违法行为已立案处理，该公司露天堆放的工业固体废物已委托“深圳市深投环保科技有限公司”正在处理固体废物； 问题2：固体废物贮存场所已按危险废物规范化管理整改完成； 问题3：废药渣处理情况，现已在与“惠州博罗车田村苗圃”补签处置合同。
16 | 深圳市金鹏来再生资源有限公司 | 1、回收的再生物质露天堆放； 2、无法提供环保手续。 | 未批先建 | 责令停止经营 | 问题1：该回收站露天堆放的固体废物按要求已按要求整改完成； 问题2：对“未批先建”已立案处理。
17 | 深圳赛保尔生物药业有限公司 | 1、污泥与污水处理药剂混合存放在危险废存贮房； 2、现场废有机溶剂暂存间和污泥暂存间，危险废物标识标志设置不规范； 3、废灯管存放在一般固废贮存场所，废灯管和废电池作为生活垃圾交坂田物业水电部处理；现场药剂空桶未能提供去向材料； 4、污泥目前仍未交资质公司处置；现场未能提供污泥台账材料。 5、环评报告表体现除锅炉废气外均无废气产生源，但现场检查时发现增设两个废气排放口； | 污泥与污水处理药剂混合存放在危险废存贮房 | 纠正违法行为通知书、责令停止违法行为决定书 | 问题1：按程序依法进行立案调查处罚，目前在案审阶段。 问题2：执法人员于6月5日到现场检查，该公司已新建了1间危险废物贮存场所，原危险废物废物贮存场所已改为污水处理药剂贮存场所，污泥与污水处理药剂已分开存放，已规范设置危险废物标识标志； 问题3：经调查，该场所建于2018年3月，现场独立贮存箱存放废灯管，未发现外运处置，未发现有废旧电池。药剂空桶已和供应商签订回收循环使用协议，废灯管已转移到新建的危险废物贮存场所,对废灯管混合存放的违法行为与问题1一起立案处罚； 问题4：执法人员于6月5日到现场检查，该公司正在与东江环保公司在落实危险废物代处置合同，目前在东江公司内部审批流程中； 问题5：经核查，一楼废液暂存箱上的管道不是生产性管道，是一条通气管，有做活性炭过滤处理，目前已将上段多余管道拆除，三楼QC室管道是QC实验室的通风换气管，不属于增设工艺范畴。
18 | 深圳市铁发科技有限公司 | 1、危险废物贮存场所于2013年开始设置在厂区外宿舍旁边的铁皮棚，未向环保部门报告； 2、现场油墨渣和污泥暂存间不规范；所有危险废物暂存间的危废标识标志不规范。 3、现场检查时该公司建有六个废气排放口，验收检测报告只监测两个排放口，现场未提供环境保护竣工验收文件； | - | - | 问题1、2：该公司已于2018年6月4日在公司广场设置专门危废储存仓库，油墨和污泥暂存间不规范问题已在现有的储存场所加高围堰并隔离，目前在实施中预计6月10日前完成。所有危险废物暂存间的危废标识标志不规范问题已更换危废标识标志，目前已定制待做好后更换，预计6月8日前完成。 问题3：已完成。
19 | 明治橡胶化成（深圳） | 1、一楼车间暂存废橡胶(HW49)未设置有危险废物标识标志； 2、2017年申报登记中危险废物产生的种类申报少报种类； 3、有危险废物标识标志的暂存间，危险废物标识标志均不规范； 4、废机油和废润滑油未能提供去向材料。 | 未设置危险废物识别标志；申报不齐 | 责令改正违法行为 | 问题1：经调查，该企业已设置HW49危险废物标识标志。已立案处罚，现处案审阶段。 问题2：经调查，该企业2017年已完善申报种类。已立案处罚，现处案审阶段。 问题3：该公司对危险废物标识标志进行了纠正，已完成整改。 问题4：经调查，该公司的机油和润滑油用于添加到机器设备中，主要起润滑作用，废机油和废润滑油的产生量较少，储存于危险废物暂存间。该公司已在广东省固体废物信息管理系统上申报。
20 | 深圳市点金贵金属有限公司 | 1、废酸储罐未有危险废物标识标志； | - | 责令纠正 | 废酸储罐已张贴危险废物标识标志
21 | 深圳市深永达五金表面处理有限公司 | 1、未在广东省固体废物管理信息平台申报2017年的危险废物产生、贮存、转移情况； 2、危险废物贮存场所设置不规范； 3、一般固体废物和危险废物混合堆放； 4、废水处理站排放口没废水外排，但超声波流量计数值变动显示有废水连续外排并自动统计总量。 | 危险废物贮存场所设置不规范；固体废物与危险废物混合贮存 | 责令改正违法行为，并立案处理 | 问题1：该公司已于5月30日完成省平台申报； 问题2、3：已立案处理。现处于案审阶段。 问题4：该公司已安装新流量计。
22 | 深圳市利佳富实业有限公司 | 1、现场危险废物标识标志不规范。 | - | - | 送达了《纠正违法行为通知书》，责令该公司立即整改，现该公司对危险废物贮存场所标识标志进行了更换，已完成整改。
23 | 深圳市鸿东贵金属有限公司 | 1、2017年8月至今熔金和表面处理工序仍在生产，但所产生的危险废物未申报和交有资质单位处理； 2、未编制环境应急预案和备案； 3、危险废物未分类存放和标示。 | 未编制应急预案和备案；危险废物未分类存放和标示 | 责令改正 | 问题1：该公司目前只从事熔金及一些雕刻的生产，没有产生危险废物。 问题2：已立案处理。现处于案审阶段。经调查，企业的环境应急预案正在编制中。 问题3：已立案处理。现处于案审阶段。经调查，该公司固体废物和危险废物已按要求分类存放并张贴标识。
24 | 西姆斯工艺制品（深圳）有限公司 | 1、液态危废暂存间未设置应急收集措施； 2、喷漆废气处理设施不完善。 | 液态危废暂存间为设置应急收集措施 | 责令纠正 | 问题1：已立案处理。现处于案审阶段。经调查，该公司已落实危废储存场所的围堰、及防漏防渗措施的问题。 问题2：经调查，该公司正在制定废气处理设施的整改方案。
25 | 深圳沃兰德药业有限公司 | 1、该企业废物处理合同于2017年10月24日到期，但该企业产生的危废从2016年9月3日开始便未转移，储存期限超过一年； 2、危废标志不规范。 | - | 责令纠正 | 问题1：该公司已与肇庆新荣昌环保股份有限公司签订危废转运处理合同，危废正在转运。 问题2：已经完成整改。
26 | 斯比泰科技（深圳）有限公司-葵涌工厂 | 1、危险废物标识标志不规范。 | - | 限期整改 | 已于2018年5月29日下达限期整改书，要求在2018年6月4日前完成整改。
27 | 华丰兄弟金属制品（深圳）有限公司 | 现场检查时，该企业已停产，生产设备已经搬迁。 | - | - | 已搬迁。
28 | 深圳市雄韬实业有限公司 | 该公司已停产正进行搬迁，污泥和废铅酸电池均交有资质公司处置。但废铅酸电池的危险废物转移处置合同已过期，未能提供在有效期内的转移合同。 | - | 跟踪危险废物转移处置合同签订进展情况 | 该公司已准备签订新的危险废物转移处置合同，正在进行相关程序，已督促其加快进度尽快签订，待新合同签订后将现有的废铅酸电池的危险废物转移。
29 | 深圳市杨江五金电子有限公司 | 1、危险废物贮存仓库标识标志不规范； | - | 责令整改 | 已下达《环境污染整改通知书 》，要求规范危险废物标识，该公司正在整改。
30 | 深圳华美和汽车部件制造有限公司 | 1危险废物贮存仓库和危险废物未贴上危险废物标识标志，2、危险废物与一般工业固废混存； | 将危险废物混入废危险废物中贮存 | 责令改正 | 已下达《责令改正违法行为决定书》，立案处罚该公司，现正在整改。
31 | 深圳市瑞隆新能源科技有限公司 | 1、危险废物标识不规范，危险废物暂存间防漏设施不完善，未设置防漏托盘。2、2018年NMP转移未签订危废合同 | 不按照国家规定申报登记工业固体废物 | 责令改正 | 下达了《责令改正违法行为决定书》，立案处罚，现该公司正在整改。
32 | 深圳市千浪化工有限公司 | 1、危险废物标识不规范；。 | - | 责令整改 | 已下达《环境污染整改通知书 》,要求规范危险废物标识，现该公司对危险废物贮存场所标识标志进行了更换，已经完成整改。
33 | 深圳宝安东江环保技术有限公司 | 1、危险废物标识标志不规范； 2、现场危险废物管理制度和责任制度未上墙。 | - | 下发《环境监察意见书》 | 危险废物标识标志不规范和现场危险废物管理制度未上墙等问题下发《环境监察意见书》，责令其一周内完成整改.目前已完成整改：1.危险废物已贴上标识标志；2.管理制度和责任制度已上墙。
34 | 深圳市宝安再生资源有限公司沙井共和收购站 | 车间堆放有废线路板；废电池、含油废边角料、废弃包装桶、废电池露天堆放，现场未能提供危险废物经营许可证；现场未能提供现场危险废物的去向。 | 1.对现场核查时该公司废线路板等危险废物与非危险废物混合堆放问题进行立案查处。 2.对现场未能提供危险废物经营许可证进行立案查处。 | 下发《责令改正违法行为决定书》 | 1.对现场核查时该公司废线路板等危险废物与非危险废物混合堆放问题进行立案查处。 2.对现场未能提供危险废物经营许可证进行立案查处。 3.经调查，该公司反馈废线路板、废弃包装桶等来源主要是收购废品时有些企业顺手扔进来量不多，没有专门卖给他人。
35 | 日晶精密五金（深圳）有限公司 | 1、未建设危险废物贮存仓库； 2、最近于2017年8月1日向深圳市宝安东江环保技术有限公司转移了危险废物70公斤，后未转移过危险废物，但现场检查未发现有危险废物存放。 | 对该公司涉嫌将危险废物委托给无资质单位处置进行立案查处 | 下发《责令改正违法行为决定书》 | 1.经核实，该企业在公司一楼东南角和三楼楼梯阁楼设有危险废物贮存场地。 2。对该公司涉嫌将危险废物委托给无资质单位处置进行立案查处。
36 | 华生电机（广东）有限公司 | 1、危险废物贮存仓库面积太小; | - | 下发《环境监察意见书》 | 经调查，该公司因原先危险废物拉运单位（龙善环保）被关停了，已有20天未拉运，现与东江环保签署拉运协议当中，故检查时仓库堆放较多废物，导致出现仓库面积较小情况，现有危险废物贮存仓库面积约350平方米，在正常运营情况下可以满足废物贮存条件。
37 | 深圳东洋旺和实业有限公司 | 1、废水净化处理的废过滤膜露天堆放，企业目前未将废树脂、废过滤膜按照危废管理； 2、危废标识不规范。 | - | 下发《环境监察意见书》 | 废水净化处理的废过滤膜露天堆放和危废标识不规范的问题已下达《环境监察意见书》。后续跟踪： 1.废水净化处理的废过滤膜、废树脂、废过滤膜已按危险废物管理办法妥善收集存放； 2.危废标识已完成。
38 | 深圳市合航实业有限公司 | 1、危险废物（硝酸空桶等）露天堆放; 2、一般工业固废露天堆放； 3、一般工业固废和危险废物（废节能灯管等）混合堆放； 4、危废标识不规范。 | 1、对危险废物（硝酸空桶等）露天堆放；2、一般工业固体混合堆放违法行为 | 下发《环境监察意见书》、《责令改正违法行为决定书》。 | 1.对危险废物（硝酸空桶等）露天堆放和一般工业固体混合堆放违法行为进行立案查处。 2.对企业危废标识不规范的行为下达《环境监察意见书》。 已完成整改：1.硝酸空桶已放置专门的危废仓库；2.露天堆放的工业废物已交深圳市深投环保科技有限公司处理；3.污泥袋已按规定粘贴标识。
39 | 中川加能美贸易（深圳）有限公司 | 1、废油漆桶等危险废物露天堆放，并露天进行废油漆桶的压包处理，压包时废液未按规范收集； 2、空压机含油废水未收集直排； 3、一般工业固废和危险废物（废节能灯管等）混合堆放； 4、危废储存场所防雨防漏设施不完善，无应急收集槽； 5、危废标识不规范。 | 1、对废油漆桶等危险废物露天堆放；2、空压机含油废水未收集；3、一般工业固废和危险废物混合堆放 | 下达《环境监察意见书》、《责令改正违法行为决定书》。 | 1.对废油漆桶等危险废物露天堆放、空压机含油废水未收集和一般工业固废和危险废物混合堆放进行立案查处。 2.对危废储存场所防雨防漏设施不完善和危废标识不规范的问题已下发《环境监察意见书》要求6月6日前完成整改。
40 | 深圳市钱大科技开发有限公司 | 1、废电池、废灯管、废化学品包装袋的危险废物暂存间外未贴危险废物标识标志；废物未做分类管理； | 危化学品包装袋没有设置标识标志。 | 下达《环境监察意见书》、《责令改正违法行为决定书》。 | 1.已对该企业进行立案查处。2.危废标识粘贴已完成。
41 | 汇钻实业（深圳）有限公司 | 1、废液贮存仓库标识标志不规范； 2、生产设备维护后的废机油、含油抹布等由维护单位东莞市峰群机械有限公司收走。 | 生产设备维护后的废机油、含油抹布未找有资质的单位进行拉运。 | 下达《环境监察意见书》、《责令改正违法行为决定书》。 | 1、已完善规范废液贮存仓库标识标志。 2、针对生产设备维护后的废机油、含油抹布委托给无资质的单位拉运问题，已对企业进行立案查处，企业正在寻找有资质的拉运单位单位签订协议。
42 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 | 1、危废包装袋标识标志不规范，未写上产生时间、数量等； 2、废弃包装桶、废灯管等危险废物未做分类贮存管理，部分装危险废物与标识标志不对应。 | - | 下发《环境监察意见书》 | 1、危废包装袋标识标志已规范操作； 2、废弃包装桶、废灯管等危险废物已做分类贮存管理，并将危险废物标识已重新粘贴。
43 | 深圳市能源环保有限公司宝安垃圾发电厂一二期 | 1、危废标识不规范。 | - | 下发《环境监察意见书》 | 已完成整改
44 | 深圳市鹏金投资有限公司 | 1、部分危废（含铜污泥、废液）露天放置； 2、危险废物（油墨渣）没有标识 3、危废储存场所防雨防漏设施不完善 | 危废存放点未悬挂标识牌 | 下发《环境监察意见书》 | 问题1、2、3均已完成整改
45 | 深圳市大正科技有限公司 | 1、危废标识不规范。 | - | 下发《环境监察意见书》 | 经查，已对企业下达环境监察意见书，责令企业做好危废标识规范措施，目前已整改。
46 | 竑玮电子(深圳)有限公司 | 1、危废标识不规范。 | - | 下发《环境监察意见书》 | 经核查，该公司存在危废标识不规范的问题，我局已下发了监察意见书要求企业整改，目前已整改。
47 | 深圳信立泰药业股份有限公司制药一厂 | 污泥和废活性炭共用一个贮存仓库，但贮存仓库设置不规范，污泥与废活性炭无分类管理，没明显过道。 | - | 下发《环境监察意见书》 | 问题1：针对该公司污泥与废活性炭无分类管理，没明显过道的情况，送达了《监察意见书》，责令其改正上述行为。2018年6月1日，执法人员现场核查，该公司已将污泥和废活性碳进行分类管理摆放。
48 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 1、废线路板贮存仓库未设危险废物标识标志，废线路板与一般固废混合堆放。2、废锡渣未能提供去向资料。3、未设置废活性炭、污泥、废石棉芯、废油墨渣、退锡废液等未设危险废物贮存仓库 | - | 下发《环境监察意见书》 | 问题1：针对废线路板贮存仓库未设危险废物标识标志，废线路板与一般固废混合堆放的情况。经核查，5月31日，该公司的废线路板与一般固废贮存在同一仓库内，有按区域贮存，未设置有独立贮存场所，废物标识标志不明显的情况，送达了《监察意见书》，责令其对上述行为进行改正； 6月4日，经执法人员现场核查，该公司对问题1已完成整改。 问题2：经核查，该公司已提供废锡渣的去向资料；问题3：针对废活性炭、污泥、废石棉芯、废油墨渣、退锡废液贮存在仓库内按区域贮存的情况，送达了《监察意见书》，责令其按要求设置贮存仓库，6月4日，经执法人员现场核查，该公司对问题3已完成整改。
49 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 1、废液未设置危险废物识别标志，未设置应急收集槽。2、废污泥储存间偏小，不能满足实际需求。 | - | 下发《环境监察意见书》 | 2018年6月5日 1.该厂已规范化设置危险废物识别标志，并设置应急收集槽；应急收集槽围堰过低执法人员要求继续加强应急收集槽建设。 2.该厂污泥储存间初步扩容后仍过小，执法人员要求继续扩大储存空间。
50 | 艾礼富电子（深圳）有限公司 | 1、危废标识不规范 | - | 下发《环境监察意见书》 | 2018年6月5日 1.该厂已规范化设置危险废物识别标志整体更新新版本图标，目前图标仍在制作中。
51 | 深圳大友钢铁有限公司 | 1、危险废物（废油桶）露天堆放； 2、危废（废油桶）储存间设施不完善，未设置危险废物识别标志 | 1:危险废物（废油桶）露天堆放； 2:危废（废油桶）储存间设施不完善，未设置危险废物识别标志 | - | 正在落实整改
52 | 深圳市喜德盛自行车有限公司 | 危险废物未分类存放 | - | - | 已落实整改
53 | 深圳市鑫熙隆科技有限公司 | 检查时企业已经搬迁。 | - | - | -
54 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 | 1、危废标识不规范； 2、废物未做分类管理，废酸刻液桶露天堆放，废机油液桶、污泥混存； 3、废活性炭部分更换后由供货商拉走，部分与污泥混存，交由深圳市宝安东江环保技术有限公司处理； 4、现场未提供污泥、废活性炭的转移联单。 | 1、危废标识不规范； 2、废物未做分类管理，废酸刻液桶露天堆放，废机油液桶、污泥混存； | - | 正在落实整改
55 | 旭硝子显示玻璃（深圳）有限公司 | 1、危废标识不规范； 2、危废包装袋标识标志不规范，未写上产生时间、数量等。 | - | - | 已落实整改
56 | 深圳玥鑫科技有限公司 | 企业处于试运行阶段，暂无异常。 | - | - | -