附件

2017年度第一批环境保护专项资金拟资助项目

| 序 号 | 项目名称 | 申请单位 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含铜蚀刻废液综合利用后废水处理设施升级改造及园区优化项目 | 深圳市深投环保科技有限公司 | 含铜蚀刻废液综合利用后废水处理设施升级改造拟对废水处理设施升级改造，将列管式换热MVR节能蒸发设备更换为板式换热MVR节能蒸发设备、更新离子交换柱及增加一套RO反渗透设备，根据专家评审意见园区优化项目不予资助。 |
| 2 | 深圳市城市废物处置中心卫生处理厂污水处理系统改造项目 | 深圳市汉源生物科技开发有限公司 | 拟对污水处理设施进行升级改造，增设油沫废水集水池和三级隔油池撇除油沫，降低来水中的油脂；新增MAP系统增强脱氮除磷效果；利用预留空池改造成为A2O池；自动化程度升级。 |
| 3 | t1废水系统升级改造项目 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 拟对废水处理设施进行升级改造，建设内容包括F离子提标改造系统一套，设置两级化学混凝沉淀；COD提标改造系统中，在有机废水处理系统的好氧池内增加12台伞形曝气设备以及2台磁悬浮式鼓风机。 |
| 4 | 生产废水处理及回用工程和废气处理项目 | 精量电子（深圳）有限公司 | 根据专家评审意见生产废水处理及回用工程不予资助，废气处理升级改造项目包括增设有机废气处理系统3套（废气设计处理量分别为13600m3/h、38200m3/h、34600m3/h）、粉尘处理系统2套（粉尘设计处理量分别为6800m3/h、27200m3/h）。 |
| 5 | 坪山河流域污水管网预警溯源监控系统建设 | 深圳市环境监测中心站 | 项目拟以坪山河流域为试点，结合流域内工业园区及污水管网分布特征，形成污水管网三级监控系统，实现污水管网排水的全流程、全覆盖、全天候在线水质监测，并利用水污染预警溯源仪基于水质指纹追溯管网污染来源。主要建设内容包括水污染预警溯源系统、水质自动监测系统和配套设备系统。 |
| 6 | 废气治理设施升级改造工程 | 展辰新材料集团股份有限公司 | 工程处理来自七车间和八车间的废气源，设计总处理风量为30000m3/h。工程主要包括袋式除尘器、活性炭吸附罐、冷凝器、空气加热器、分层槽等净化设施和全自动化的控制系统；以及蒸汽管道、阀门、冷却水管道阀门，电缆线、冷冻机等配套材料。 |