## Sheet1
序号 | 组织结构代码 | 当事人名称 | 违法事实 | 行政命令做出的 依据 | 改正违法行为的 期限 | 改正违法行为的 具体形式 | 行政命令下达 日期 | 命令做出机关 | 执行情况
1 | 91440300192420105P | 深圳盖雅环境科技有限公司 | 2020年1月8日，我局执法人员对你单位负责运营的大鹏办事处水头垃圾填埋场渗滤液处理站进行检查，采样人员对渗滤液收集池和处理设施末级排放口各采水样一份送检。2020年3月3日，执法人员取得深圳市环境监测中心站监测报告（WSS2020/0029号），报告显示总氮为51.5mg/L,超过了你单位负责运营的大鹏办事处水头垃圾填埋场渗滤液处理站执行的《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的总氮排放标准（浓度限值为40mg/L），约超标0.29倍。 | 《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标” | 2020-03-31 | 立即改正违法行为 | 2020-03-05 | 深圳市生态环境局 | 已执行
2 | 91440300192420105P | 深圳盖雅环境科技有限公司 | 2020年1月8日，我局执法人员对该单位负责运营的葵涌办事处大林坑垃圾填埋场渗滤液处理站进行检查，采样人员对大林坑垃圾填埋场渗滤液收集池和处理设施末级排放口各采水样一份送检。2020年3月3日，执法人员取得深圳市环境监测中心站监测报告（WSS2020/0031号），报告显示pH为5.65,超过了广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）规定的排放限值（pH值为6-9）。 | 《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标” | 2020-03-31 | 立即改正违法行为 | 2020-03-05 | 深圳市生态环境局 | 不予处罚
3 | 91440300326619268C | 深圳市润柏利建筑劳务有限公司 | 2020年4月3日中午13时22分，我局执法人员接到居民投诉举报深圳市大鹏新区葵涌街道丰树山路人大附中二期工程项目施工噪声扰民，执法人员立即到现场进行检查，发现施工单位是深圳市润柏利建筑劳务有限公司，该单位项目施工现场正在进行水下混凝土桩基浇筑以及土石方拉运作业，现场有泥头车、混凝土车、挖掘机等车辆与机械正在作业，产生施工噪声主要为挖掘机作业、混凝土浇筑等，施工现场无法提供生态环境主管部门允许中午施工的许可文件。 | 《深圳经济特区环境噪声污染防治条例》第二十九条第一款“在城市建成区内，禁止在中午或者夜间进行产生环境噪声的建筑施工作业，但有下列情形之一的除外：（一）国家、省、市重大项目因特殊需要必须连续作业的；（二）按正常作业时间开始施工但因生产工艺要求必须连续作业的；（三）因道路交通管制的原因需要在指定时间装卸、运输建筑材料、土石方和建筑废弃物的；（四）抢修、抢险、应急作业的。” | 2020-04-29 | 立即停止违法行为 | 2020-04-03 | 深圳市生态环境局 | 已执行
4 | 91440300342736616F | 深圳市秋城伟业工程有限公司 | 2020年4月17日，我局执法人员到该单位施工的深圳市大鹏新区葵涌街道坝光片区生活垃圾智能收集系统试点项目现场进行非道路移动机械检查，深圳市计量质量检测研究院对该项目的2台非道路移动机械（1台挖掘机和1台履带式露天钻机）进行了检验。2020年4月26日，我局收到深圳市计量质量检测研究院的报告编号分别为WT205201166、WT205201167的2份检验报告。检验报告显示该单位的1台非道路移动机械（机械VIN码为AIF0647的履带式露天钻机，其对应的检验报告编码为WT205201167）的林格曼烟度和排气不透光烟度均超过《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法(GB 36886-2018)》第4点“排气烟度限值”“表 1 排气烟度限值”中“Ⅲ类”、“Pmax≥37”对应的限值规定（排气不透光法烟度限值为0.5m-1、林格曼黑度级数标准为1（不能有可见烟））。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第五十一条第一款“机动车船、非道路移动机械不得超过标准排放大气污染物” | 2020-05-08 | 立即停止违法行为 | 2020-04-26 | 深圳市生态环境局 | 已执行
5 | 91370983166601033A | 兴润建设集团有限公司 | 2020年4月17日，我局执法人员到该单位施工的深圳市大鹏新区葵涌街道水厂路LNG应急调峰站外输管道工程项目现场进行非道路移动机械检查，深圳市计量质量检测研究院对该项目的6台非道路移动机械（5台挖掘机、1台焊接工作站）进行了检验。2020年5月9日，我局收到深圳市计量质量检测研究院的报告编号分别为WT205201168、WT205201169、WT205201170、WT205201171、WT205201172、WT205201173的6份检验报告。检验报告显示你单位的4台非道路移动机械（机械VIN码分别为CAT0336DEJBT03847、KMTPC052V02250042、LS11-02662的3台挖掘机和机械VIN码为1101242的1台焊接工作站，其对应的检验报告编码分别为WT205201169、WT205201170、WT205201172和WT205201173）的林格曼烟度和排气不透光烟度均超过《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法(GB 36886-2018)》第4点“排气烟度限值”“表 1 排气烟度限值”中“Ⅲ类”、“Pmax≥37”对应的限值规定（排气不透光法烟度限值为0.5m-1、林格曼黑度级数标准为1（不能有可见烟））。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第五十一条第一款“机动车船、非道路移动机械不得超过标准排放大气污染物” | 2020-05-28 | 立即停止违法行为 | 2020-05-09 | 深圳市生态环境局 | 已执行
6 | 914403003352758821 | 深圳市恩欣龙特种工程塑料有限公司 | 2020年7月1日，我局执法人员联合新区水务局执法人员到深圳市恩欣龙特种工程塑料有限公司大鹏分公司进行检查，发现该单位在A栋生产车间设有一台AK63双螺杆挤出机（即现场检查笔录中所述的塑胶抽粒机），检查时正在生产，该设备生产过程中产生废水，废水通过管道排至车间旁的雨水沟向外排放，采样人员在生产废水外排口采水样一份。我局执法人员于2020年7月8日取得监测报告（DPX-WSJ2020/0051号），报告显示：COD为359mg/L，悬浮物为115mg/L,超过了广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段)二级标准规定的排放限值（COD限值为110mg/L，悬浮物限值为100mg/L），COD超标2.26倍，悬浮物超标0.15倍。 | 《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。” | 2020-07-29 | 立即改正违法行为 | 2020-07-10 | 深圳市生态环境局 | 已执行