深圳市生态环境局南山管理局

责令改正违法行为决定书

深环南山责改字〔2021〕157号

当事人名称：深圳嘉和智慧体育发展有限公司

法定代表人/负责人姓名：李亚女

统一社会信用代码：91440300MA5DQWLF3G

住所地：深圳市南山区桃园街道龙井村龙井高新科技金谷创业园E栋负一楼H4

我局执法人员于2021年5月10日对你单位进行了检查，发现你单位实施了以下环境违法行为：2021年5月10日10时15分，我局执法人员对你单位在深圳市南山区桃源街道集悦城54栋的深圳嘉和智慧体育发展有限公司进行执法检查，检查发现你单位有营业执照，正常经营，主要从事集悦城B区54栋的物业租赁，该栋物业共六层，经营面积约14370平方米，主要商户有一层维也纳酒店、每日优鲜、叮咚买菜，二层的娱乐会所，三层办公区域以及四至六层的酒店客房。该栋物业使用自备的发电机进行发电和供电，该发电机位于该栋物业南侧一楼，发电机正常运行，发电过程中产生噪声。我局委托第三方有资质的检测单位对该发电机进行噪声监测。2021年5月25日，我局收到《监测报告》（编号：NS-WZJ2021/0005），监测结果为92db（A），监测结果超过《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008的规定。你单位存在商业经营场所使用设施设备排放噪声超过规定标准的环境违法行为。

以上事实有现场检查（勘察）笔录、现场照片和视频、调查询问笔录，以及当事人提供的身份证复印件、营业执照复印件、法人授权委托书、《深圳市房屋租赁合同书》复印件、噪声监测原始记录表、《监测报告》（编号：NS-WZJ2021/0005）、环境监测报告交接表等证据为凭。

你单位上述行为违反了：《深圳经济特区环境噪声污染防治条例》第五十条的规定。

依据《深圳经济特区环境噪声污染防治条例》第七十七条第一款第（五）项的规定，现责令你单位立即停止违法行为。

上述违法行为属于应依法直接给予行政处罚的情形，对该违法行为的处罚不以整改结果为前提条件。

我局将自本决定书送达之日起三十日内对你单位违法行为的改正情况实施复查。若复查时发现你单位拒不改正的，我局可依法采取法律法规赋予生态环境部门的监管措施：1.依据《深圳经济特区环境保护条例》第三十二条第（三）项对有关设施、物品予以查封或者扣押；2.依法采取法律法规规定的其他措施。

你单位在我局实施复查前，可以向我局报告整改情况，并附具相关证明材料。

你单位如对本决定不服，可以在收到本决定书之日起六十日内向深圳市生态环境局或者深圳市人民政府申请行政复议；也可以在收到本决定书之日起六个月内向深圳市龙岗区人民法院提起行政诉讼。

深圳市生态环境局南山管理局

2021年5月27日