## Sheet0
深圳市生态环境局盐田管理局双随机抽查情况公示表
序号 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果
1 | 排污单位 | 深圳市大分子科技有限公司 | 深圳市盐田区盐田街道北山道146号北山工业区6栋3楼 | 一般监管对象 | 陈锡江,聂硕 | 盐田区 | 2023-03-07 15:00:00 | 2023年3月7日下午，我局执法人员来到深圳市盐田区盐田街道北山道146号北山工业区六栋3楼，对深圳市大分子科技有限公司开展2023年第一季度双随机检查。检查情况如下：1、企业正常生产，主要从事高分子胶粘剂复合微球材料研发；2、企业有环评批复、环评报告、排污许可证、竣工验收及废水、废气检测报告等资料；3、企业产生的工业废水主要为实验室清洗废水，经自建废水处理设施处理达标后接入市政污水管网，废水处理设施正常运行；4、企业产生的废气主要为有机废气及酸性废气，酸性废气经管道收集由楼顶碱性喷淋处置，有机废气经活性炭吸附废气处理设施处理后排放，废气处理设施正常运行；5、企业产生的危险废物主要为废有机溶剂、废活性炭，委托有资质单位拉运处理，合同在有效期内。 | 未发现环境问题
2 | 排污单位 | 深圳市盐田港加油站有限公司永安加油站 | 深圳市盐田区永安路21号 | 一般监管对象 | 王少岩,聂硕 | 盐田区 | 2023-03-07 16:00:00 | 2023年3月7日下午，我局执法人员来到深圳市盐田区永安路21号的深圳市盐田港加油站有限公司永安加油站开展双随机执法检查，检查情况如下：1、加油站正常营业，主要从事成品油销售，有柴油加油枪8支、汽油加油枪8支，共计16个加油枪；2、现场查看排污许可证、油气回收设施检测报告、油气无组织排放检测报告、地下水防渗检测报告、环境应急预案等；3、企业已按照排污许可证环境管理要求上传年度执行报告及自行监测数据等；4、企业无工业废水产生，罐区已建立监测井及高精液位仪，地下水监测报告结果显示达标，生活污水经三级沉沙池处理后排放；5、油气回收设施正常运行，自行油气回收设施检测报告结果达标且正常运行，有日常管理台账；6、有独立的危险废物贮存场所，现场有标识、标牌等，已签订危险废物处置协议。 | 未发现环境问题
3 | 排污单位 | 深圳市盐田区人民医院 | 深圳市盐田区海山街道梧桐路2010号 | 重点监管对象 | 王少岩,聂硕 | 盐田区 | 2023-03-08 14:46:00 | 2023年3月8日，我局执法人员联合盐田区卫健局的执法人员来到广东省深圳市盐田区梧桐路2010号深圳市盐田区人民医院开展第一季度双随机、一公开执法检查，同时检查污水站在线监控设备运行、医疗废物处置等情况。经查，该单位正常营业，具体情况如下：1、企业配置一套污水处理站并设有一个污水总排口（总排口编号：DW-001)，污水总排口安装有在线监控设备，现场检查时，污水处理站污水处理系统及在线监控设备正常运行，污水总排口有水流出，在线监控实时数据显示:余氯 7.921mg/L、化学需氧量74.1mg/L、瞬时流量1.9182L/s，pH值7.62，各项在线监控数据均在标准值内;2、企业设有独立医疗废物贮存间，相关标识标签、管理制度已于显著位置张贴，医疗废物盛装于专用的医疗废物收集桶内，医疗废物通过次氯酸钠加紫外线进行消杀，每日进行消杀，有消杀台账，医疗废物委托益深圳市盛环保科技有限公司进行转运，有转运联单及相关记录。我局执法人员现场要求该院做好废水处理设施的运行维护，并执法过程中企业负责人全程参与，执法记录仪全程录像。 | 未发现环境问题
4 | 环评批复 | 三洲塘水库泄洪隧洞 | 深圳市盐田区三洲塘水库 | 一般行业项目 | 陈锡江,聂硕 | 盐田区 | 2023-03-08 15:10:00 | 2023年3月8日，我局执法人员来到盐田区三洲塘水库对三洲塘水库泄洪隧洞建设工程开展2023年第一季度“双随机、一公开”执法检查。检查情况如下：1.该工程于2018年4月27日取得环评批复（深盐环批[2018]80009号），2018年7月20日开工建设，2019年9月19日完工，2020年6月23日完成验收；2.工程主要建设内容为在三洲塘水库新建圆形泄洪隧洞117m，洞径2m，用于调节水库水位，包括进水塔、隧洞、隧洞进出口边坡支护、出口消力池和坝顶道路等；3.工程自完工投入使用以来，运行情况正常，不产生工业废水、废气及危险废物等。现场未发现生态环境违法行为。 | 未发现环境问题
5 | 环评批复 | 深圳艾迪康医学检验实验室有限公司新建项目 | 深圳市盐田区深盐路2028号大百汇生命健康产业园3号楼5层 | 一般行业项目 | 王少岩,聂硕 | 盐田区 | 2023-03-08 16:00:00 | 2023年3月8日，我局执法人员联合盐田区卫健局来到位于深圳市盐田区海山街道田东社区深盐路2028号大百汇生命健康产业园1栋三单元501的深圳艾迪康医学检验实验室开展第一季度双随机、一公开执法检查。该企业主要从事医学检验服务及承接部分核酸检测。现场检查发现，该企业正常营业，其生产过程中主要产生的医疗废物有检验后的实验样品、实验废液、隔离衣、橡胶手套及口罩等。企业已设置独立的医疗废物贮存间，有医疗废物管理制度、组织管理框架、警示标识牌等。贮存间已安装紫外线灯，每日进行两次消杀，每次消杀两小时。企业与同深圳市益盛环保科技有限公司签订转运合同，医疗废物日均产生量约60公斤。现场提供了医疗废物转移记录及贮存间消杀记录。实验过程中产生的废水经过收集后排入大百汇工业园区废水处理站，双方签订合同废水处理协议。企业每月对排放的废水进行一次自行监测，监测因子为PH、COD、BOD及粪大肠杆菌等，报告显示各项因子达标。企业产生的废气主要为实验室检测废气，经管道收集至废气处理设施处理后高空排放，设施有进行活性炭更换并定期进行废气检测。现场督促企业持续做好环境安全隐患排查相关工作，保障医疗废物及时清运，加强处理设施的运行维护，落实安全生产责任要求。 | 未发现环境问题
6 | 排污单位 | 深圳市梅沙加油站有限公司 | 深圳市盐田区深圳至大鹏公路大梅沙路段北侧 | 一般监管对象 | 陈锡江,聂硕 | 盐田区 | 2023-03-13 16:45:00 | 2023年3月13日，我局执法人员来到深圳市盐田区深圳至大鹏公路大梅沙路段北侧的深圳市梅沙加油站有限公司进行第一季度双随机执法检查。经查，该企业正常营业，主要从事油站汽油、柴油零售服务，每年汽油销售2100吨，柴油400吨。具体情况如下：1、现场查看企业排污许可证、油气回收设施检测报告、油气无组织排放检测报告、地下水防渗监测报告、危险废物处置协议及转运联单、突发环境事件应急预案等环保资料；2、该企业排污许可证类型为简化管理，已按照相关规范上传年度执行报告及自行监测数据等；3、现场检查时，油气回收设施正常运行，管路系统中PV阀为安全阀门，无油气排放口，根据现场提供的油气回收设施检测报告、油气无组织排放检测报告显示各项因子均达标，有日常管理台账；4、该企业无工业废水，罐区已建立监测井及高精液位仪，地下水防渗监测报告结果显示达标；5、企业设置有独立危险废物贮存间，相关标识标签张贴于显著位置，危险废物定期交于深圳市环保科技集团股份有限公司处置，已签订危险废物处理协议（有效期至2023年8月31），有相关管理台账等；6、现场应急物资配备齐全，有定期开展应急预案演练。执法过程中企业现场负责人全程参与，执法记录仪全程录像。 | 未发现环境问题
7 | 排污单位 | 深圳市赛欧珠宝首饰有限公司 | 深圳市盐田区海山街道鹏湾社区深盐路2015号盐田综合保税区沙头角片区工业区厂房6栋4层 | 申报登记对象 | 聂硕,王少岩 | 盐田区 | 2023-03-14 10:00:00 | 2023年3月14日，深圳市生态环境局盐田管理局执法人员来到位于深圳市盐田区沙头角保税区6栋4楼的深圳市赛欧珠宝首饰有限公司进行第一季度双随机、一公开执法检查。企业正常生产，主要工艺有熔金、酸洗等工艺。现场提供环境影响评价报告表、竣工验收报告、环境应急预案、排污许可登记回执等。企业产生的废水主要是超声波工艺所产生的废水，企业废水以危险废物的形式与产生危险废物委托深圳市环保科技集团有限公司进行拉运。废气产生工艺主要为酸洗、熔金。废气通过管道收集至楼顶一套活性炭—碱液喷淋的废气处理设施处理后高空排放。企业产生的危险废物包括废活性炭、废酸液、清洗废液等 ，企业与深圳市环保科技集团股份有限公司签订危险废物收运协议，协议在有效期内，最近一次于2022年5月31日转运。现场要求企业加强污染设施日常检查，落实环保主体责任。此次执法检查现场已全程录像。 | 未发现环境问题
8 | 环评批复 | 深圳市赛欧珠宝首饰有限公司新建项目 | 深圳市盐田区沙头角保税区6栋4楼 | 一般行业项目 | 陈锡江,聂硕 | 盐田区 | 2023-03-14 10:00:00 | 2023年3月14日，深圳市生态环境局盐田管理局执法人员来到位于深圳市盐田区沙头角保税区6栋4楼的深圳市赛欧珠宝首饰有限公司进行第一季度双随机、一公开执法检查。企业正常生产，主要工艺有熔金、酸洗等工艺。现场提供环境影响评价报告表、竣工验收报告、环境应急预案、排污许可登记回执等。企业产生的废水主要是超声波工艺所产生的废水，企业废水以危险废物的形式与产生危险废物委托深圳市环保科技集团有限公司进行拉运。废气产生工艺主要为酸洗、熔金。废气通过管道收集至楼顶一套活性炭—碱液喷淋的废气处理设施处理后高空排放。企业产生的危险废物包括废活性炭、废酸液、清洗废液等 ，企业与深圳市环保科技集团股份有限公司签订危险废物收运协议，协议在有效期内，最近一次于2022年5月31日转运。该新建项目选址深圳市盐田区沙头角保税区4栋6楼并于2019年12月30日开工建设，于2020年9月完成竣工并验收，后由于厂区改造，于2022年7月停产。现场要求企业加强污染设施日常检查，落实环保主体责任。检查现场已全程录像。 | 未发现环境问题
9 | 排污单位 | 深圳市沙盐加油站有限公司 | 深圳市盐田区深盐路与29号路交叉口 | 一般监管对象 | 陈锡江,王少岩 | 盐田区 | 2023-03-14 10:50:00 | 2023年3月14日，我局执法人员来到深圳市盐田区深盐路与29号路交叉口的深圳市沙盐加油站有限公司进行第一季度双随机执法检查。经查，该企业正常营业，主要从事油站汽油、柴油零售服务，每年汽油销售4500吨，柴油800吨。具体情况如下：1、现场查看企业排污许可证、油气回收设施检测报告、油气无组织排放检测报告、地下水防渗监测报告、危险废物处置协议及转运联单、突发环境事件应急预案等环保资料；2、该企业排污许可证类型为简化管理，已按照相关规范上传年度执行报告及自行监测数据等；3、现场检查时，油气回收设施正常运行，管路系统中PV阀为安全阀门，无油气排放口，根据现场提供的油气回收设施检测报告、油气无组织排放检测报告显示各项因子均达标，有日常管理台账；4、该企业无工业废水，罐区已建立监测井及高精液位仪，地下水防渗监测报告结果显示达标；5、企业设置有独立危险废物贮存间，相关标识标签张贴于显著位置，危险废物定期交于深圳市环保科技集团股份有限公司处置，已签订危险废物处理协议（有效期至2023年8月31），有相关管理台账等；6、现场应急物资配备齐全，有定期开展应急预案演练。执法过程中企业现场负责人全程参与，执法记录仪全程录像。 | 未发现环境问题
10 | 排污单位 | 深圳市水务（集团）有限公司盐田水质净化厂 | 广东省深圳市盐田区海山街道办事处鹏湾居委会协和路3号 | 重点监管对象 | 陈锡江,王少岩 | 盐田区 | 2023-03-15 10:00:00 | 2023年3月15日，我局执法人员联合深圳市生态环境监测站盐田分站与第三方监测人员的来到深圳市盐田区协和路3号深圳市水务(集团)有限公司盐田水质净化厂进行第一季度双随机、一公开执法检查并开展3月份监督性采样监测。该企业正常生产，现场提供有环境影响报告书、环保批复、排污许可证、危险废物处置协议表等环保资料。该企业废水处理系统正常运行，污水经过AAO工艺，矩形周进周出二沉池工艺，高效沉淀池污水深度处理工艺等处理后，出水口采用紫外线+次氯酸钠联合消毒方式处理后排放水经处理系统处理后排放，进水口与出水口自动监测数据已联网至市平台。经现场检查，各项在线监测设备均正常运行，日常的检修维护记录，设有应急与消防物资。预处理工艺生产过程中进水口产生的废气经过管道后通过配套的水喷淋加活性炭处理设施处理后排放，设施正常运行。生产过程中产生的危险废物主要为废矿物油、实验室废液均分类收集存放，相关的标志标识，各项管理制度均落实，有日常生产的台账记录，并于深圳市环保科技集团有限公司签订废物处理协议，合同在有效期内，现场提供相应的转运记录。一般固体废物为污泥、磁铁粉，并与深圳市绿源环境生态技术有限公司签订转运合同，合同在有效期内，正常转运，有台账联单记录。监测人员在水厂的进水口与出水口进行了水质取样。现场要求企业加强设施日常运维管理，确保设施正常运行，保障水质达标排放。并落实环境安全主体责任。此次执法检查已全程录音录像。 | 未发现环境问题
11 | 竣工验收 | 深圳东丰珠宝首饰有限公司扩建项目竣工环境保护验收 | 广东深圳盐田区深盐路黄金珠宝大厦五楼西座 | 一般行业项目 | 王少岩,聂硕 | 盐田区 | 2023-03-15 17:45:00 | 2023年3月15日下午，我局执法人员来到位于广东省深圳盐田区深盐路黄金珠宝大厦五楼西座的深圳东丰珠宝首饰有限公司开展第一季度双随机执法检查，经查，企业正常生产。现场提供营业执照，环评批复，环境影响评价报告，建设项目竣工环境保护验收监测报告表，危险废物转移协议，废气监测报告等。该企业建设项目已取得《告知性备案回执》编号:深环盐备【2022】010号，2022年8月完成建设性项目竣工验收并编制建设性项目竣工环境保护验收检测报告表，同时于全国建设性项目竣工环境保护验收信息系统进行信息公示。该企业从事珠宝首饰加工，主要涉及吊酸及倒模等工艺。吊酸过程中产生的清洗废水废液经收集后存放于危险废物贮存间。吊酸及倒模工艺产生的酸性废气及有机废气经收集后，通过楼顶两套废气处理设施处理后排放，处理工艺分别为微波射频及活性炭吸附工艺，现场废气处理设施正常运行。企业涉及的危险废物主要有废酸液、清洗废液、废活性炭、废空桶、废机油等，危险废物均有效收集后交由深圳市环保科技集团股份有限公司进行处置，现场危险废物协议处于有效期内。本次检查已进行全程录音录像。 | 未发现环境问题
12 | 环评批复 | 深圳市盐田区梅沙双语学校新建项目 | 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 | 一般行业项目 | 王少岩,陈锡江 | 盐田区 | 2023-03-21 09:50:00 | 2023年3月21日，我局执法人员到深圳市盐田区环梅路33号万科中心西2-6层深圳市盐田区梅沙双语学校新建项目开展第一季度双随机执法检查。现场检查，学校正常运营，于2018年2月开工建设，2018年6月15日委托第三方机构编建设项目环境影响报告表，2018年7月19日取得深圳市盐田区环境保护和水务局建设项目环境影响审查批复，深盐环批[2018]80016号。2018年8月竣工，2018年9月验收通过并投入运行。建设过程中未发生生态破坏及环境污染行为。现场要求该单位按照环评相关要求规范管理学校日常产生的废水、废气及固体废物等。本次执法检查全程录音录像。 | 未发现环境问题
13 | 环评批复 | 盐田港拖车综合服务中心建设工程（一期）——西禾路工程 | 深圳市盐田区盐田港后方陆域 | 一般行业项目 | 陈锡江,聂硕 | 盐田区 | 2023-03-21 10:30:00 | 2023年3月21日10时00分，深圳市生态环境局盐田管理局执法人员来到盐田区盐田街道永安北一街，对盐田港拖车综合服务中心建设工程（一期）——西禾路工程开展“双随机、一公开”执法检查。该项目建设单位为深圳市盐田区政府投资前期工作办公室，现阶段施工单位是中国机械工业建设集团有限公司深圳分公司。该建设项目已依法取得环评批复（编号：深盐环批［2018］80029号），现项目开工时间为2020年3月20日，目前处于桥梁路面架设施工阶段。该建设项目现场不产生工业废水，生活污水排入城市污水官网。项目施工期间有安装雾炮喷淋及隔音挡板设施。项目建设用地原先为停车场、绿地等用地；建设完成后为盐田港拖车服务中心的配套道路工程。现场检查未发现环境违法行为。本次执法全程拍照录像。 | 未发现环境问题
14 | 排污单位 | 深圳市龙嘉珠宝实业有限公司 | 深圳市盐田区沙头角深盐路3049号 | 一般监管对象 | 聂硕,陈锡江 | 盐田区 | 2023-03-21 16:33:00 | 2023年3月21日，深圳市生态环境局盐田管理局执法人员对位于深圳市盐田区沙头角深盐路3049号的深圳市龙嘉珠宝实业有限公司开展第一季度双随机非现场专项执法检查，经查该公司正常营业，现场提供环评批复、环境影响评价报告、环境应急预案、废气废水检测报告、污染防治设施日常管理台账及危险废物管理台账、排污许可证（编号：914403002795452421001U）等。主要从事黄金珠宝饰品加工生产，涉及工艺：炸酸、倒模，超声波清洗等。企业已按排污许可证管理要求上传自行监测数据及执行报告等。经检倒模、超声波清洗工艺产生的工业废水经管道收集至 1 楼的企业自建污水处理设施处理后排放，污水处理设施正常运行，企业自行检测报告数据显示各项均因子达标。炸酸及倒模工艺产生的废气主要为酸性废气及有机废气，废气经管道收集至楼顶配套的一套水喷淋+活性炭吸附设施与2套微波射频处理设施处理后高空排放，设施正常运行，有运行维护记录与自行检测报告，检测报告数据显示各项因子均达标。该公司产生的危险废物交由深圳市深投环保储运有限公司进行处理，有危险废物处置协议。产生的危险废物集中收集存放于 2 楼危险废物储存仓，现场有设置储存标识，责任管理制度等。存储间内危险废物已进行分类收集存放，并粘贴危险废物标识等，现场配备有应急物资。我局执法人员要求该公司加强危险废物规范化管理，并定期进行环境安全隐患排查，落实安全生产责任。本次检查全程录音录像。 | 未发现环境问题