## Sheet1
龙岗区重点排污单位2023年2月份监督性监测数据汇总表
序号 | 污染源名称 | 所在地 | 所属所 | 监测点位名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 监测项目浓度 | 单位 | 排放标准限值 | 结论 | 备注
1 | 深圳市欧得亿实业有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道四方埔新区2-1号 | 坪地管理所 | 工业废水排放口 | 2023-02-08 11:03 | 氨氮（NH3-N） | 0.041 | mg/L | 10 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 8.8 | mg/L | 80 | 达标
[6 empty] | 总氮（以N计） | 1.40 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.08 | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总氰化物 | 0.004L | mg/L | 0.2 | 达标
[6 empty] | 镍 | 0.05L | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 铜 | 0.05L | mg/L | 0.5 | 达标
2 | 深圳市永富五金电镀制品有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道中心村富乐工业区101 | 坪地管理所 | 综合废水排放口 | 2023-02-08 10:23 | 氨氮（NH3-N） | 0.236 | mg/L | 15 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 18.8 | mg/L | 80 | 达标
[6 empty] | 总氮（以N计） | 13.1 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.03 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 总氰化物 | 0.016 | mg/L | 0.2 | 达标
[6 empty] | 镍 | 0.05L | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 铜 | 0.05L | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 氟化物 | 6.95 | mg/L | 10 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | 0.015 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 锌 | 0.02L | mg/L | 1 | 达标
3 | 深圳市千万里科技发展有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道吉祥三路21号 | 坪地管理所 | 总排口DW002 | 2023-02-15 10:03 | 氨氮（NH3-N） | 0.089 | mg/L | 15 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 19 | mg/L | 80 | 达标
[6 empty] | 总氮（以N计） | 1.39 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 2 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.02 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 总氰化物 | 0.006 | mg/L | 0.2 | 达标
[6 empty] | 镍 | 0.05L | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 锌 | 0.02L | mg/L | 1 | 达标
4 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司龙岗分公司 | 深圳市龙岗区坪地街道坪桥路12号A、B、C栋 | 坪地管理所 | 工业废水总排口（DW002） | 2023-02-15 10:35 | 氨氮（NH3-N） | 0.086 | mg/L | 2 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | mg/L | 60 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 21 | mg/L | 40 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.01 | mg/L | 0.4 | 达标
5 | 深圳市下坪环境园 | 深圳市龙岗区布吉街道郁环路1号郁南环境园 | 吉华管理所 | 废水排放口DW001 | 2023-02-15 15:40 | 氨氮（NH3-N） | 1.95 | mg/L | 15 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | mg/L | 100 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 97 | mg/L | 110 | 达标
[6 empty] | 总氮（以N计） | 36.0 | mg/L | 70 | 达标
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 35.2 | mg/L | 30 | 超标 | 拟立案处理
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 4.9×102 | 个/L | 500 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 15 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.23 | mg/L | 1 | 达标
6 | 深圳市龙岗区垃圾处理监管中心（深圳市盘古环保科技有限公司） | 深圳市龙岗区红花岭环境园坪西垃圾卫生填埋场 | 龙岗管理所 | 膜浓液处理厂排放口（DW003） | 2023-02-20 15:25 | 氨氮（NH3-N） | 0.080 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 42 | mg/L | 60 | 达标
[6 empty] | 总氮（以N计） | 6.50 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷（以P计） | 0.03 | mg/L | 1.5 | 达标
[6 empty] | 色度 | 3 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 砷 | 0.0004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 镉 | 0.002L | mg/L | 0.01 | 达标
7 | 深圳市国立伟实业有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区香叶路2号 | 南湾管理所 | 总排放口 | 2023-02-27 10:37 | 氨氮（NH3-N） | 0.502 | mg/L | 15 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 5.0 | mg/L | 80 | 达标
[6 empty] | 总氮（以N计） | 7.04 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷（以P计） | 0.04 | mg/L | 1 | 达标
8 | 深圳市龙岗区垃圾处理监管中心（坪西垃圾卫生填埋场渗滤液处理站） | 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区龙岭南路56号红花岭环境园 | 坪地管理所 | 渗滤液处理站废水排放口（DW001） | 2023-02-21 15:09 | 氨氮（NH3-N） | 0.090 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 5.0 | mg/L | 60 | 达标
[6 empty] | 总氮（以N计） | 0.92 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷（以P计） | 0.01L | mg/L | 1.5 | 达标
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 色度 | 2 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | pH值 | 7.7 | mg/L | 6-9 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 砷 | 0.0004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 镉 | 0.002L | mg/L | 0.01 | 达标
9 | 深圳市龙岗区垃圾处理监管中心（一体机应急污水处理站） | 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区龙岭南路56号红花岭环境园 | 坪地管理所 | DTRO一体机排放口（DW002） | 2023-02-21 15:34 | 氨氮（NH3-N） | 3.32 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 5.4 | mg/L | 60 | 达标
[6 empty] | 总氮（以N计） | 3.35 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷（以P计） | 0.01L | mg/L | 1.5 | 达标
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 色度 | 2 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | pH值 | 7.6 | mg/L | 6-9 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 砷 | 0.0004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 镉 | 0.002L | mg/L | 0.01 | 达标
10 | 深圳市朗坤生物科技有限公司（龙岗区中心城环卫综合处理厂垃圾分类处理项目-餐厨垃圾收运处理） | 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区龙岭南路56号红花岭环境园 | 坪地管理所 | 总排污口（DW001） | 2023-02-21 15:51 | 悬浮物 | 11 | mg/L | 400 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 284 | mg/L | 500 | 达标
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 55.3 | mg/L | 300 | 达标
[6 empty] | pH值 | 7.8 | mg/L | 6-9 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | mg/L | 1.5 | 达标
[6 empty] | 砷 | 0.0005 | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 铅 | 0.01L | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 镉 | 0.002L | mg/L | 0.1 | 达标
11 | 深圳市天晶五金制品有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道年丰社区友谊南路5号 | 坪地管理所 | 综合废水总排放口DWOO1 | 2023-02-16 09:48 | 氨氮（NH3-N） | 1.20 | mg/L | 15 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 76 | mg/L | 80 | 达标
[6 empty] | 总氮（以N计） | 1.93 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.08 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 铜 | 0.11 | mg/L | 0.5 | 达标
12 | 泰祥汽车配件（深圳）有限公司 | 深圳市富平中路8号 | 坪地管理所 | 总排放口DW001 | 2023-02-16 15:20 | 氨氮（NH3-N） | 0.166 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | mg/L | 10 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 12 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总氮（以N计） | 0.73 | mg/L | 10 | 达标
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 4 | 达标
[6 empty] | 石油类 | 0.04L | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.01L | mg/L | 0.2 | 达标
[6 empty] | 氟化物 | 0.11 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 锌 | 0.02L | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.078 | mg/L | 0.2 | 达标
13 | 德兴昌电子（深圳）有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区恒昌路3号 | 龙岗管理所 | 综合废水排放口DW002 | 2023-02-17 11:04 | 铜 | 0.05L | mg/L | 0.5 | 达标
14 | 深圳市鸿骏丰表面处理有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道五联社区工业区齐心路123号骏丰厂A栋1层 | 龙岗管理所 | 综合废水排放口DWOO2 | 2023-02-23 10:40 | 氨氮（NH3-N） | 0.073 | mg/L | 15 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 8.8 | mg/L | 80 | 达标
[6 empty] | 镍 | 0.05L | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 铜 | 0.05L | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标