## Sheet0
深圳市生态环境局盐田管理局双随机抽查情况公示表
序号 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果
1 | 排污单位 | 深圳中升睿之星汽车销售服务有限公司 | 深圳市盐田区大百汇高新术产业园二期1#楼广场1层、2层、3层、地下室及一期大楼地层 | 一般监管对象 | 王少岩,聂硕 | 盐田区 | 2023-05-09 17:08:00 | 2023年5月9日，深圳市生态环境局盐田管理局执法人员到深圳市盐田区海山街道田东社区深盐路2028号大百汇生命健康产业园1栋一单元102号深圳中升睿之星汽车销售服务有限公司开展“双随机、一公开”专项执法检查。经现场检查，该企业正常生产，主要从事品牌汽车销售及售后服务。企业于2023年2月14日进行排位许可登记，属于登记管理，有限期至2028年2月13日、登记编号：91440300MA5GJDE51002Z。该企业主要从事汽车维修保养，洗车废水经收集通过三级沉降池处理后排放市政污管网，无工业废气排放。维修过程中产生的危险废物种类主要为废矿物油、废机油滤芯、废铅酸电池及废机油空桶等，危险废物经收集后于危险废物存放间分类存放，现场已粘贴标识标牌等。同时与绿湾港（深圳）环保科技有限公司、恩平市花新环境工程有限公司签订危险废物处置协议，协议在有限期内。本次执法全程录音录像取证。 | 未发现环境问题
2 | 排污单位 | 金荣峰珠宝首饰（深圳）有限公司 | 深圳市盐田区沙头角保税区18栋7层东 | 一般监管对象 | 聂硕,陈锡江 | 盐田区 | 2023-06-13 15:00:00 | 2023年6月13日，深圳市生态环境局盐田管理局执法人员来到深圳市沙头角保税区18栋7层东的金荣峰珠宝首饰（深圳）有限公司开展第二季度双随机执法检查。具体情况如下：1.企业正常生产，主要生产经营K金镶嵌首饰和工艺品等生产加工，主要生产工艺有电金、清洗等；2.企业现场提供有环评报告、环评批复、应急预案、竣工环境保护验收决定书、危险废物处置协议等;3.企业排污许可管理类型为登记管理，已按要求在系统上进行登记备案；4.企业设有一套废气处理设施，电金工艺产生的废气经管道收集后通过楼顶活性炭处理塔进行吸附处理后排放 ，废气处理设施正常运行；5.企业生产过程中产生的清洗废水，收集存放于危废间内，定期交于有资质单位处置;6.企业产生的危险废物有废溶剂、废空容器，规范存放于独立的危险废物贮存间内，并定期交于有资质单位处理，处理协议在有效期内。检查过程中执法记录仪全程录像，企业负责人全程参与。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
3 | 排污单位 | 国检中心深圳珠宝检验实验室有限公司盐田分公司 | 深圳市盐田区海山街道沙头角深盐路南侧黄金珠宝大厦12层D座 | 一般监管对象 | 聂硕,王少岩 | 盐田区 | 2023-06-13 16:00:00 | 2023年6月13日，我局执法人员来到位于深圳市盐田区海山街道沙头角深盐路南侧黄金珠宝大厦12层D座的国检中心深圳珠宝检验实验室有限公司盐田分公司开展第二季度双随机执法检查。现场检查时，企业正常生产，主要从事珠宝首饰检验，生产工艺主要为检测、清洗器皿、溶样、分金等，现场提供有排污许可证（许可证编号：91440300MA5FBB9Y5D001U）、环评批复、环境影响评价报告、竣工验收报告、废气自行监测报告等。具体情况如下：1.该企业排污许可管理类型为简化管理，已按照排污许可要求编写自行监测方案，按要求上传监测数据和年度执行报告等；2.分金工艺及溶样工艺产生的清洗废水经水循环处理设施处理后回用，清洗处理的浓废水交由有资质单位处置，不外排；3.溶样和分金工序产生的酸性废气经收集通至楼顶配套的酸碱中和及活性炭吸附废气处理设施处理排放，处理设施正常运行，查看废气自行检测报告，各项污染因子均达标排放；4.企业产生的危险废物主要有清洗废水、废器皿、废弃空瓶和废酸等,危废分类分区存放于危险废物贮存间，定期交由深圳市环保科技集团股份有限公司处置，处置协议在有效期内，有危险废物管理台账、转运联单。检查过程中执法记录仪全程录像，企业负责人全程参与。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
4 | 排污单位 | 深圳市海滨制药有限公司 | 深圳市盐田区沙头角深盐路2003号 | 重点监管对象 | 王少岩,聂硕 | 盐田区 | 2023-06-13 17:20:00 | 2023年6月13日，我局执法人员来到深圳市盐田区深盐路2003号的深圳市海滨制药有限公司开展第二季度双随机执法检查。经查，该企业正常生产，主要从事化学药品原料药及化学药品制剂制造。企业现场提供环评批复和排污许可证（编号：91440300618855174Y001P）、废水废气检测报告、危险废物处置协议、环境应急预案、危险废物管理台账、土壤环境自行监测报告等环保资料。具体情况如下：1.该企业排污许可管理类型为重点管理，已按照排污许可要求编写自行监测方案，按要求上传监测数据和季度年度执行报告等；2.该企业自建一套污水处理设施，现场检查时废水处理设施正常运行，生产废水经收集排入污水处理设施处理后排放，每季度均开展自行监测，查看废水检测报告，各项检测数据均达标；3.该企业设有一套液氮深冷设施和两套喷淋+UV光解处理设施，萃取、干燥及其他工艺产生的有机废气经管道有效收集通至液氮深冷设施处理后高空排放，废水站废气、罐区废气经管道有效收集后通至楼顶两套喷淋+UV光解处理设施处理后高空排放，每季度定期开展废气自行监测，查看废气检测报告，各项检测数据均达标，现场检查时，废气处理设施均正常运行；4.现场查看企业在线监控，设备正常运行，各项监控数据均在标准内，有日常维护记录等；5.企业设有独立的危险废物贮存间，产生的危险废物分区分类存放，已与肇庆市新荣昌环保股份有限公司、深圳市绿绿达环保有限公司、佛山市智荟蓝天环保科技有限公司签署危险废物处置协议。医疗废物与深圳市益盛环保技术有限公司签订处置协议，协议均在有效期内。6.企业一般工业固体废物主要为废纸箱，规范存放于一般固体废物贮存间;7.企业有建立地下水监测井，有定期开展地下水自行监测，现场查看企业提供2022年11月份土壤污染重点监管单位自行监测报告和2021年土壤与地下水污染隐患排查报告，根据土壤环境监测报告显示，该企业土壤污染物浓度均低于筛选值，地下水污染物浓度Ⅲ类标准限值，现场巡查时未发现地下水、土壤污染行为。检查过程中执法记录仪全程录像，企业负责人全程参与。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
5 | 排污单位 | 深圳宝华行珠宝首饰有限公司 | 深圳市盐田区深盐路沙头角保税区19栋八层北座东面 | 一般监管对象 | 王少岩,陈锡江 | 盐田区 | 2023-06-21 15:30:00 | 2023年6月21日，我局执法人员来到盐田区沙头角保税区19栋八层北座东面，对深圳宝华行珠宝首饰有限公司开展2023年第二季度“双随机、一公开”检查。1、企业正常生产，主要从事黄金珠宝首饰加工制造；2、企业于2011年9月6日取得《深圳市盐田区环境保护和水务局建设项目环境影响审查批复》（深盐环批[2011]800248号），2020年6月11日完成排污许可登记，登记编号为91440300715290945G001W；3、企业吊酸工艺产生颗粒物、硫酸雾、非甲烷总烃，经管道收集后通过楼顶废水处理设施处理后高空排放；4、企业产生倒模废水经沉淀后收集回用，不外排；5、企业生产过程中产生的主要危险废物为废酸和清洗废水，已和肇庆市新荣昌环保股份有限公司签订危险废物处理协议，协议在有效期内；6、危险废物暂存间有标志标识牌、管理制度上墙；7、企业于2023年4月26日完成突发环境事件应急预案备案，属于一般风险。本次检查已全过程录像，未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
6 | 排污单位 | 深圳市金精艺工艺礼品制作有限公司 | 深圳市盐田区沙头角街道沙头角深沙路粤和街6号东和工业大厦D座3楼 | 一般监管对象 | 陈锡江,王少岩 | 盐田区 | 2023-06-27 11:47:00 | 企业基本情况：深圳市金精艺工艺礼品制作有限公司，企业于2014年10月22日取得工商营业执照，于2022年11月11日变更营业执照，生产地址由原来的深圳市盐田区沙头角街道深沙路6号东和工业大厦D座3楼搬迁到本工业区B座4楼410，统一社会信用代码：914403003194714612，法定代表人是曾显峰，占地面积约50平米，于2020年7月29日进行固定污染源排污登记，登记编号：914403003194714612001X。现场检查情况：1、企业目前处于停产状态，现场未进行生产，目前场所只作为办公场所使用，现场无废水、废气产生。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
7 | 排污单位 | 盐田国际集装箱码头有限公司 | 深圳市盐田区盐田港 | 重点监管对象 | 陈锡江,王少岩 | 盐田区 | 2023-06-27 15:15:00 | 2023年6月27日，深圳市生态环境局盐田管理局执法人员到深圳市盐田区盐田街道盐田国际集装箱码头有限公司开展双随机专项执法检查。企业基本情况:企业于2020年8月24日取得国家排污许可证，属于简化管理，许可证编号：914403006188135647001Q，有效期至2023年8月23日。现场检查情况:1.现场检查时,该企业正常生产, 主要从事港口集装箱装卸服务。生产废水主要为清洗维修地面的含油废水，废水通过收集后经污水处理设施处理。企业一共设置有7套废水处理设施，现场检查3扩废水处理设施，废水处理设施正常运行，废水处理设施采用物化-絮凝沉淀-生化工艺处理后排放，现场调取查看废水在线监测数据，未发现异常，流量计累积流量19573立方米，瞬时流量为0.090L/s。废水已按照排污许可证要求每月开展自行监测，现场提供了废水检测报告，报告显示各项污染因子达标。现场查看废水在线监测系统。2. 生产过程中产生的危险废物种类主要为含油污泥、废机油、废机油格及含油抹布等。企业已设置危险废物贮存间，张贴有警示标识、管理制度、污染防治制度等。危险废物分类、分区存放并配备相应环境应急物资。企业已分别与与珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司、深圳市开瑞环保科技有限公司及恩平市华新环境工程有限公司资质公司签订处理协议，协议均在有效期内，并定期转运处置危险废物。现场要求企业加强环境管理，做好环境安全隐患排查整治，污染防治设施正常运行，规范各项环保台账记录，确保各项污染物经处理后稳定达标排放。本次执法检查已全程录像。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
8 | 排污单位 | 深圳市金宝丰珠宝首饰有限公司 | 深圳市盐田区深盐路沙头角保税区第六栋二层 | 一般监管对象 | 陈锡江,王少岩 | 盐田区 | 2023-06-27 15:29:00 | 企业基本情况：1.深圳市金宝丰珠宝首饰有限公司，原地址位于深圳市盐田区深盐路沙头角保税区第六栋二层，2022年7月1日变更为现在的深圳市盐田区海山街道鹏湾社区深盐路2015号盐田综合保税区沙头角片区工业区厂房6栋3层304，已注册工商营业执照，统一社会信用代码为 91440300697104175C，法定代表人是黄金兰；2.企业于2016年取得环评批复（深盐环批[2016]80001号），在深圳市盐田区沙头角保税区六栋二层生产经营，主要从事珠宝加工生产，项目工业废水妥善收集后委托有资质公司处理，不外排，有机废气经处理达标并进一步达到盐田区“无色无味”标准后，通过管道高空排放。现场检查情况：企业工商营业执照注册在深圳市盐田区海山街道鹏湾社区深盐路2015号盐田综合保税区沙头角片区工业区厂房6栋3层304，现场无生产设备进驻，未生产经营，无工作人员办公。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
9 | 排污单位 | 深圳市双百康医药科技有限公司 | 深圳市盐田区盐田街道沿港社区北山道146号北山工业区1栋3楼 | 一般监管对象 | 聂硕,陈锡江 | 盐田区 | 2023-06-27 16:14:00 | 企业基本情况：1. 深圳市双百康医药科技有限公司，地址位于广东省深圳市盐田区北山工业区1栋3楼，已注册工商营业执照，统一社会信用代码为91440300MA5EY9JL1U，法定代表人是张娟；2. 企业于2019年11月21日取得建设项目环境影响审查批复（深盐环批[2019]80022号），2020年3月10日完成排污许可登记，登记编号为91440300MA5EY9JL1U001Y；3.该项目从事配制酒的生产，批复年产量为3000kg，项目清洗废水经收集后交专业单位处理，不外排，项目生产过程中产生少量有机废气，通过抽风系统+活性炭净化系统处理。现场检查情况：1.企业至今未生产，现场有3名员工从事文字工作；2.提取罐、浓缩罐、储罐等生产设备未使用，现场无废水产生、无废气产生、无危险废物产生。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
10 | 排污单位 | 深圳市和立珠宝有限公司 | 深圳市盐田区海山街道深盐路2088号太平洋工业区三栋西八楼 | 一般监管对象 | 聂硕,王少岩 | 盐田区 | 2023-06-27 17:19:00 | 企业基本情况：1.深圳市和立珠宝有限公司，地址位于深圳市盐田区海山街道深盐路2088号太平洋工业区三栋西八楼（太平洋三号厂房八层），已注册工商营业执照，统一社会信用代码为91440300MA5EJD6G76，法定代表人是谭行武；现场检查情况:1.现场检查时，该公司已于2023年5月23日搬迁至深圳市龙岗区横岗街道六约南社区万利路18号C区7栋201。2.现场为空置场地，无任何设施，无污染物产生。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
11 | 入海排污口 | 盐田区盐田污水处理厂混合污废水入海排污口 | 深圳市盐田区协和路3号 | 重点监管对象 | 王少岩,聂硕 | 盐田区 | 2023-06-27 18:03:00 | 2023年6月27日，深圳市生态环境局盐田管理局执法人员到深圳市盐田区协和路3号深圳市水务(集团)有限公司盐田水质净化厂开展双随机专项执法检查。企业基本情况：1.企业正常运行，主要从事市政生活污水处理，设计年处理量约20万吨每年。2.企业2016年5月9日取得深圳市人居环境委员会关于盐田污水处理厂升级改造环境影响评价报告备案。2018年12月29日获得排污许可证；许可证编号914403337716231427001Y，有限期至2026年12月28日。企业现场情况：1.现场检查时，企业废水处理系统正常运行，污水经过AAO、矩形周进周出二沉池、高效沉淀池污水深度处理等工艺，出水口采用紫外线+次氯酸钠联合消毒方式消杀，进水口与出水口自动监测数据已联网至市平台，现场查看废水在线监测数据，未发现异常，总排口经管道最终排放至盐田港码头东港区海域。2.废水预处理工艺中产生的臭气收集后，经过管道引至配套的水喷淋+活性炭处理设施处理后排放，废气处理设施正常运行。3.生产过程中产生的危险废物主要为废矿物油、实验室废液均分类收集存放，张贴有相关的标志标识，各项管理制度已落实，并与深圳市环保科技集团有限公司签订废物处理协议，合同在有效期内，定期转运处置危险废物。一般固体废物为污泥、磁铁粉等，已与深圳市绿源环境生态技术有限公司签订转运合同，合同在有效期内，定期委托处置。现场要求企业加强环保管理，做好环境安全隐患排查整治，污染防治设施正常运行，确保各污染物经处理后稳定达标排放。此次执法检查已全程录像。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果