## Sheet1
光明区2023年7—8月份重点排污单位监督性监测结果公示表
序号 | 污染源名称 | 所在地 | 监测点位名称 | 监测报告签发日期 | 监测项目名称 | 监测项目浓度 | 排放标准限值 | 结论
1 | 品上佳自行车（深圳）有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处下村社区第五工业区10号 | 喷漆废气排放监测口DA001 | 2023-07-25 | 苯 | 0.0005（L）mg/m3 | 12mg/m3 | 达标
[5 empty] | 甲苯 | 0.0643mg/m3 | 40mg/m3 | 达标
[5 empty] | 二甲苯 | 0.302mg/m3 | 70mg/m3 | 达标
[5 empty] | VOCS | 4.11mg/m3 | 120mg/m3 | 达标
|  |  | 喷漆废气排放监测口DA002 |  | 颗粒物 | ＜20mg/m3 | 120mg/m3 | 达标
|  |  | 喷漆废气排放监测口DA003 |  | 颗粒物 | ＜20mg/m3 | 120mg/m3 | 达标
2 | 艾杰旭显示玻璃（深圳）有限公司 | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区高新技术产业园区科裕路8号 | 污水排放口DW001 | 2023-07-27 | pH值 | 7 | 6-9 | 达标
[5 empty] | 化学需氧量 | 15mg/L | 260mg/L | 达标
[5 empty] | 动植物油 | 0.07mg/L | 100mg/L | 达标
[5 empty] | 总磷 | 0.03mg/L | 4mg/L | 达标
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05（L）mg/L | 20mg/L | 达标
[5 empty] | 氨氮 | 0.134mg/L | 30mg/L | 达标
[5 empty] | 石油类 | 0.27mg/L | 20mg/L | 达标
[5 empty] | 悬浮物 | 4mg/L | 180mg/L | 达标
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 3.7mg/L | 130mg/L | 达标
3 | 深圳首创水务有限责任公司公明污水处理厂 | 深圳市光明区玉塘街道玉律社区公明污水处理厂 | 出水口 | 2023-08-16 | pH | 7.3 | 6-9 | 达标
[5 empty] | 化学需氧量 | 16mg/L | 30mg/L | 达标
[5 empty] | 氨氮 | 0.077mg/L | 1.5mg/L | 达标
[5 empty] | 总氮 | 9.52mg/L | 15mg/L | 达标
[5 empty] | 悬浮物 | 4mg/L | 10mg/L | 达标
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5mg/L | 6mg/L | 达标
[5 empty] | 总磷 | 0.13mg/L | 0.3mg/L | 达标
[5 empty] | 色度 | 2 | 30 | 达标
4 | 深圳光明首创水务有限责任公司 | 深圳市光明区玉塘街道玉律社区公明水质净化厂二期 | 出水口 | 2023-08-16 | PH | 6.8 | 6-9 | 达标
[5 empty] | 化学需氧量 | 13mg/L | 30mg/L | 达标
[5 empty] | 氨氮 | 0.104mg/L | 1.5mg/L | 达标
[5 empty] | 总氮 | 7.70mg/L | 10mg/L | 达标
[5 empty] | 悬浮物 | 4(L)mg/L | 8mg/L | 达标
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5mg/L | 6mg/L | 达标
[5 empty] | 总磷 | 0.08mg/L | 0.3mg/L | 达标
[5 empty] | 色度 | 2 | 30 | 达标
5 | 深圳友邦塑料印刷包装有限公司 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区第四工业区14栋101、15栋、第四工业区友邦胶袋印制有限公司B1栋、B2栋、C1栋、D1栋、D5栋 | RTO处理后排放采样口 | 2023-07-31 | 非甲烷总烃 | 32.1mg/m3 | 60mg/m3 | 达标
[5 empty] | VOCs | 17.7mg/m3 | 120mg/m3 | 达标
[5 empty] | 苯 | 0.003mg/m3 | 1.0mg/m3 | 达标
[5 empty] | 甲苯 | 14.9mg/m3 | 15mg/m3 | 达标
[5 empty] | 二甲苯 | 0.0392mg/m3 | 15mg/m3 | 达标
|  |  | 水墨车间处理采样口 |  | 非甲烷总烃 | 15.9mg/m3 | 60mg/m3 | 达标
[5 empty] | VOCs | 0.451mg/m3 | 120mg/m3 | 达标
[5 empty] | 苯 | 0.0005mg/m3 | 1.0mg/m3 | 达标
[5 empty] | 甲苯 | 0.07mg/m3 | 15mg/m3 | 达标
[5 empty] | 二甲苯 | 0.0112mg/m3 | 15mg/m3 | 达标
6 | 深圳朋凯印刷有限公司 | 深圳市光明新区光明街道白花社区第一工业区朋凯工业园B栋 | 废气排放检测口 | 2023-08-04 | 苯 | 0.0406mg/m3 | 17mg/m3 | 达标
[5 empty] | 甲苯与二甲苯合计 | 0.0603mg/m3 | 150mg/m3 | 达标
[5 empty] | VOCs | 2.23mg/m3 | 150mg/m3 | 达标
7 | 深圳市喜德盛自行车股份有限公司 | 广东省深圳市光明新区新湖街道楼村社区振兴路26号 | 废气排放口DA002 | 2023-08-04 | 苯 | 0.188mg/m3 | 12mg/m3 | 达标
[5 empty] | 甲苯与二甲苯合计 | 0.176mg/m3 | 110mg/m3 | 达标
[5 empty] | VOCs | 1.06mg/m3 | 120mg/m3 | 达标
|  |  | 废气排放口DA005 |  | 甲苯与二甲苯合计 | 0.0135mg/m3 | 110mg/m3 | 达标
[5 empty] | VOCs | 0.149mg/m3 | 120mg/m3 | 达标
[5 empty] | 苯 | 0.0005（L）mg/m3 | 12mg/m3 | 达标
8 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第 1-9 栋 | 废气排放口 | 2023-08-09 | 苯 | 0.0074mg/m3 | 12mg/m3 | 达标
[5 empty] | 甲苯 | 0.0068mg/m3 | 40mg/m3 | 达标
[5 empty] | 二甲苯 | 0.0130mg/m3 | 70mg/m3 | 达标
[5 empty] | 非甲烷总烃 | 4.50mg/m3 | 120mg/m3 | 达标
9 | 中国科学院大学深圳医院（光明）东院区 | 深圳市光明区光明街道华夏路39号 | 废水排放口 | 2023-08-22 | PH | 6.7 | 6-9 | 达标
[5 empty] | 悬浮物 | 5mg/L | 60mg/L | 达标
[5 empty] | 总氯（总余氯） | 6.3mg/L | / | 达标
[5 empty] | 色度 | 2 | / | 达标
[5 empty] | 化学需氧量 | 23mg/L | 250mg/L | 达标
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 5.6mg/L | 100mg/L | 达标
[5 empty] | 氨氮 | 11.7mg/L | / | 达标
[5 empty] | 石油类 | 0.09mg/L | 20mg/L | 达标
[5 empty] | 动植物油类 | 0.11mg/L | 20mg/L | 达标
[5 empty] | 总氰化物 | 0.004（L）mg/L | 0.5mg/L | 达标
[5 empty] | 挥发酚 | 0.01（L）mg/L | 1mg/L | 达标
[5 empty] | 粪大肠菌群 | 50个/L | 5000个/L | 达标
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05（L）mg/L | 10mg/L | 达标
10 | 中山大学附属第七医院（深圳） | 深圳市光明新区新湖街道圳园路628号 | 废水排放口DW001 | 2023-08-22 | PH | 7 | 6-9 | 达标
[5 empty] | 悬浮物 | 5mg/L | 60mg/L | 达标
[5 empty] | 总余氯 | 6.7mg/L | 2-8mg/L | 达标
[5 empty] | 色度 | 2 | / | 达标
[5 empty] | 化学需氧量 | 20mg/L | 250mg/L | 达标
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 4.8mg/L | 100mg/L | 达标
[5 empty] | 氨氮 | 23.6mg/L | / | 达标
[5 empty] | 总氰化物 | 0.004（L）mg/L | 0.5mg/L | 达标
[5 empty] | 挥发酚 | 0.01（L）mg/L | 1mg/L | 达标
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05（L）mg/L | 10mg/L | 达标
[5 empty] | 石油类 | 0.18mg/L | 20mg/L | 达标
[5 empty] | 动植物油类 | 0.14mg/L | 20mg/L | 达标
[5 empty] | 粪大肠菌群 | 50个/L | 5000个/L | 达标
11 | 深圳市荣利达线业有限公司 | 深圳市光明新区光明街道木墩沙河工业区1号 | 废水排放口DW001 | 2023-08-22 | PH | 7.4 | 6-9 | 达标
[5 empty] | 悬浮物 | 5mg/L | 100mg/L | 达标
[5 empty] | 色度 | 2 | 80 | 达标
[5 empty] | 化学需氧量 | 32mg/L | 200mg/L | 达标
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 7.8mg/L | 50mg/L | 达标
[5 empty] | 总氮 | 6.71mg/L | 30mg/L | 达标
[5 empty] | 氨氮 | 5.46mg/L | 20mg/L | 达标
[5 empty] | 总磷 | 0.03mg/L | 1.5mg/L | 达标
12 | 深圳市晨光乳业有限公司 | 深圳市光明区光明街道华夏路48号 | 废水排放口DW004 | 2023-08-22 | PH | 7.8 | 6-9 | 达标
[5 empty] | 悬浮物 | 309mg/L | 1500mg/L | 达标
[5 empty] | 化学需氧量 | 239mg/L | 5000mg/L | 达标
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 107mg/L | 3000mg/L | 达标
[5 empty] | 总氮 | 62.6mg/L | 200mg/L | 达标
[5 empty] | 氨氮 | 53mg/L | 100mg/L | 达标
[5 empty] | 总磷 | 12mg/L | 30mg/L | 达标
[5 empty] | 动植物油类 | 3.76mg/L | 100mg/L | 达标