深圳市乡镇及以下集中式饮用水水源保护区名录（2023年）

序号	区县	保护区名称	水源类型	对应水源地名称	对应水厂	服务

人口
（万人）	设计供水规模

（吨/日）	水源级别	水源状态	批复文件
（文号）	一级保护区	二级保护区
水域	陆域	面积（km2）	水域	陆域	面积（km2）
1	深汕特别合作区	小漠水库饮用水源保护区	湖库型	小漠水库	小漠水厂	1.6	8000	乡镇级	在用	粤府函〔2015〕17号	小漠水库正常水位线（50米）以下全部水域。	小漠水库一级保护区水域保护区周边至流域分水岭的陆域。	2.223
2	深汕特别合作区	泗马岭水库饮用水源保护区	湖库型	泗马岭水库	鲘门水厂	/	8000	乡镇级	备用	粤府函〔2015〕17号	泗马岭水库正常水位线（20米）以下全部水域。泗马岭水库正常水位线（20米）以下全部水域。	泗马岭水库一级保护区水域保护区周边至流域分水岭的陆域。	2.309
3	深汕特别合作区	窑坡水库饮用水源保护区	湖库型	窑坡水库	赤石水厂	/	4000	乡镇级	备用	粤府函〔2015〕17号	窑坡水库正常水位线（470米）以下全部水域。	窑坡水库一级保护区水域保护区周边至流域分水岭的陆域。	6.37
4	深汕特别合作区	下径水库饮用水源保护区	湖库型	下径水库	西部水厂	5	50000	乡镇级	在用	粤府函〔2015〕17号	下径水库正常水位线（400米）以下全部水域。	下径水库一级保护区水域保护区周边至流域分水岭的陆域。	3.738
5	深汕特别合作区	三角山水库饮用水水源保护区	湖库型	三角山水库	西部水厂	5	50000	乡镇级	备用	深府函〔2020〕316号	水库正常水位线（195.5m）以下全部水面范围。	正常水位线向陆域纵深200m的集雨范围。	0.68	/	除一级水源保护区以外的集雨区陆域范围。	3.00