## Sheet0
2023年深圳市福田区“双随机、一公开”抽查结果公示表（第三季度）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属地市 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 状态
1 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 深圳市水务（集团）有限公司福田水质净化厂 | 深圳市福田区白石路5号 | 重点监管对象 | 陈志威,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2023-08-04 11:35:00 | 已按排污许可要求执行 | 已完成
2 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 广州中医药大学深圳医院（福田） | 广东省深圳市福田区北环大道6001号 | 重点监管对象 | 朱晓蕾,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2023-07-18 17:01:00 | 企业基本情况：该单位已取得营业执照，主要经营综合医院，已取得环评，深环福批（2021）000003号，已取得排污许可证，未完成新的自主竣工验收。 现场检查情况：现场检查发现，该单位正常经营，排污许可自行检测方案中检测因子齐全，但提供的自行监测报告中未对无组织废气中的氯进行检测，自主竣工验收在7月10日完成的专家评审，在线监测中COD使用消解氧化法，暂未拉运废液，正在签订危废转移合同。 | 已完成
3 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 昱科环球存储科技（深圳）有限公司 | 深圳市福田区保税区蓝花道7号 | 重点监管对象 | 陈志威,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2023-09-07 16:19:00 | 企业基本信息：该单位已取得营业执照，已取得环评批复：深环批（2008）102号，已取得验收：深环建验（2010）108号，已取得排污许可证，已设置废水处理设施，已安装废水在线监控，已设置废气处理设施，已安装在线监控设备，已设置危废贮存场所。 现场检查情况：该公司正常生产，主要生产硬盘磁碟，已签订相关危废合同，已按照排污许可要求执行相关检测，我局执法人员现场同时要求该单位加强环境安全管理，排查环境安全隐患。 | 已完成
4 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 北京大学深圳医院 | 深圳市福田区莲花路1120号 | 重点监管对象 | 陈志威,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2023-07-20 11:20:00 | 企业基本情况：该单位已取得营业执照，主要经营综合医院，该单位已取得环评与验收，医院已取得排污许可，设有废水处理设施，并安装废水在线监测设备与市智慧环保平台联网。 现场检查情况：该单位设有废水处理设施，并正常使用，有医疗废水产生，在线监控设备正常运行。我局现场协同第三方检测人员对该单位废水进行比对检测。辐射类未纳入应急预案，辐射废水排放未纳入排污许可证，已要求该单位整改。 | 已完成
5 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 美龙翔微电子科技（深圳）有限公司 | 深圳市福田区福田保税区桃花路6腾飞工业大厦A座6楼 | 重点监管对象 | 陈志威,朱晓蕾 | 深圳市 | 福田区 | 2023-07-26 22:34:00 | 企业基本信息：该公司主营IC封装基板研发，生产及制造，已取得环评与取得了排污许可证，自主竣工验收不合格已被退回，废水站设有在线监控。 现场检查情况：现场检查时该单位正常经营，该单位已按排污许可要求进行检测，我局协同第三方监测人员对该单位的废水与废气进行采样监测与检测。 | 已完成
6 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 深圳市第二人民医院 | 深圳市福田区笋岗西路3002号 | 重点监管对象 | 陈志威,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2023-08-24 15:33:00 | 企业基本情况：该单位已取得环评与验收以及排污许可证，主要经营综合医院，设有医疗废物贮存场所，设有废水站，已安装在线监测设备并联网。 现场检查情况：该单位医疗废物已按要求消杀拉运，设有废水处理设施，已安装在线监测，我局协同第三方检测公司人员对该单位废水在线系统进行比对监测。 | 已完成
7 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 深圳市水务（集团）有限公司滨河水质净化厂 | 深圳市福田区滨河大道二号大院 | 重点监管对象 | 朱晓蕾,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2023-08-29 11:55:00 | 企业基本情况：该单位已取得营业执照，已取得环评“深环福批（2021）000013号，目前尚在改造施工中，该单位取得排污许可证，该单位为污水处理厂，进出水口均安装了在线监测设备，并联网。 现场检查情况：该单位已签订相关危废协议，在线监测系统正常运行，目前日处理量大概23万吨水，我局执法人员协同第三方监测机构人员对该水质净化厂产生的污水、无组织臭气以及在线设备进行采样检测。目前该厂部分正在进升级改造，现场同时要求该单位做好环境安全生产工作。 | 已完成
8 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 深圳市妇幼保健院 | 深圳市福田区红荔路2004号 | 一般监管对象 | 徐昱桐,陈志威 | 深圳市 | 福田区 | 2023-08-11 15:34:00 | 企业基本情况：该单位主要经营专科医院，该医院已取得环评“深环批（2010）002号，深环批（2009）00518号”已取得验收“深福环验字（2010）0001号，”该单位已取得排污许可证，设有危废贮存场所，设有废水处理设施，已安装在线监控设备，并联网。 现场检查情况：该单位正常经营，该单位委托金域环保公司对其在线设备进行运维，已按排污许可要求开展了相关检测，我局现场协同第三方检测人员对该单位在线监测设备进行比对监测。 | 已完成
9 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 深圳宇同企业形象设计有限公司 | 深圳市福田区园岭街道华林社区八卦三路150号八卦岭工业区424栋118 | 一般监管对象 | 徐昱桐,陈志威 | 深圳市 | 福田区 | 2023-09-20 10:16:00 | 福田区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳宇同企业形象设计有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该单位已取得营业执照，主要经营印刷喷绘。现场检查情况：该单位已搬迁至龙岗区。 | 已完成
10 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 中国石化销售股份有限公司广东深圳深港加油站 | 深圳市福田区侨香路1029号 | 一般监管对象 | 朱晓蕾,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2023-09-19 15:27:00 | 企业基本情况：该单位主要经营油品销售，已取得环评批复、排污许可证，已备案了突发环境事件应急预案，已签订危险废物处置合同并提供了危废转移联单。 现场检查情况：该单位经营过程中主要产生危险废物有含废滤芯、废空容器、废抹布、废油，该单位危险废物存放于室外防爆柜，已要求该单位加强三防措施。该单位储油罐4个，加油机4台，加油枪24条，已按要求开展相关检测，现场我局执法人员现场协同第三方检测人对该油站进行无组织废气检测。 | 已完成
11 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 麦普光通迅（深圳）有限公司 | 深圳市福田保税区桃花路6号腾飞大厦五楼A座 | 一般监管对象 | 朱晓蕾,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2023-09-22 18:36:00 | 福田区管理局的执法人员根据年度执法计划，对麦普光通迅（深圳）有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该单位主营光纤接口制造，始营业于1999年，产品主要面向外贸经营，已编制环评并取得环评批复，已取得营业执照，最大生产规模在100万端一年左右，2023年以来实际生产规模在几十万端左右，生产期间有含VOCs废气，一般工业固废和危险废物产生。 现场检查情况：现场检查时该单位正常经营，已签订固废及危废拉运合同，已从排污许可变更为排污登记，使用的含VOCs原辅料中VOCs含量为0.18%，年用量不大于5kg，产生废气通过管道收集高空直接排放，最大废气排放量为3.3kg每年，排放浓度为0.35mg每立方米，已开展无组织废气浓度自行监测，委托监测结果达标，但未开展自主验收。2023年4月以来该单位产量显著减少，且租赁用地25年期限即将到期，将维持生产至10月底，若业务无回暖可能，或将提前解散搬迁，已向支队及福田管理局提交报告说明情况。检查期间该单位副总经理王越全程陪同，已全程录像。 | 已完成
12 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 深圳市中油新未来加油站有限公司 | 深圳市福田区福田街道福强路1060号新未来加油站 | 一般监管对象 | 陈志威,朱晓蕾 | 深圳市 | 福田区 | 2023-09-19 16:07:00 | 企业基本情况：该单位主要经营加油站，已取得环境影响审查批复与竣工验收以及排污许可证。 现场检查情况：已签订相关危废合同，设有9台加油机，40条加油枪，已按排污许可要求开展了相关检测，现场我局协同第三方测人员对该单位进行无组织检测。 | 已完成
13 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 佳艺图文快印 | 深圳市福田区园岭街道八卦六路八卦岭工业区534栋西边一楼 | 一般监管对象 | 徐昱桐,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2023-09-12 14:30:00 | 企业基本情况：该单位主要打印。 现场检查情况：该单位无危废废气产生。 | 已完成
14 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 深圳市麦新科技有限公司 | 深圳市福田区梅林街道梅林路132号润裕苑2栋804 | 一般监管对象 | 徐昱桐,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2023-09-06 17:40:00 | 福田区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市麦新科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该单位已取得营业执照，主要经营外贸。现场检查情况：现场为居民住宅，无生产，该单位从事外贸业务。 | 已完成
15 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 深圳市泓轩广告有限公司 | 深圳市福田区八卦4路411栋405室 | 一般监管对象 | 陈志威,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2023-09-20 11:15:00 | 企业基本情况：该单位已取得营业执照，该单位主要从事喷绘印刷，设有两台喷绘机，已设置一般固废贮存场所。 现场检查情况：该单位使用水性漆，已跟该单位收取油墨的MSDS，该单位废油墨由厂家回收。 | 已完成
16 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 深圳市福田区妇幼保健院（深圳市福田区妇幼保健计划生育服务中心） | 深圳市福田区福田街道金田南路2002号 | 一般监管对象 | 徐昱桐,陈志威 | 深圳市 | 福田区 | 2023-09-01 11:23:00 | 福田区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市福田区妇幼保健院(深圳市福田区妇幼保健计划生育服务中心)开展执法检查。 企业基本情况：该单位主要经营专科医院，已取得环评与验收以及排污许可证。设有危废贮存场所，设有废水处理站。 现场检查情况：该医院正常营业，设置有危废仓库，已签订医疗废物合同，设置有废水处理站，安装了在线监控设备。我局执法人员协同第三方检测人员对其排放废水进行cod，氨氮，余氯进行在线对比，该单位设有7台x射线机，分别位于门诊医疗与住院部，已取得核辐射安全许可证。 | 已完成
17 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 深圳市壹辉达印务有限公司 | 深圳市福田区泰然工贸园101栋8# | 一般监管对象 | 徐昱桐,陈志威 | 深圳市 | 福田区 | 2023-09-12 10:00:00 | 该单位主要经营广告设计，设有一台打印机，无废气危废产生，为普通打印店。 | 已完成
18 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 深圳市福田区德师傅科技有限公司 | 深圳市福田区园岭街道八卦三路十街八卦岭商场49栋1楼A、B、C、D铺 | 特殊监管对象 | 陈志威,朱晓蕾 | 深圳市 | 福田区 | 2023-07-17 11:37:00 | 企业基本情况：该单位已于2022年11月变更至龙华区。 现场检查情况：该单位已搬迁。 | 已完成
19 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 深圳市易达汽车技术服务有限公司 | 深圳市福田区香蜜湖街道深南大道6090号香蜜湖元瑞汽车交易中心V8号 | 特殊监管对象 | 易黎明,朱晓蕾 | 深圳市 | 福田区 | 2023-07-25 15:25:00 | 企业基本情况：该企业已搬迁至通大汽车城，主营汽车售卖与保养。 现场检查情况：该单位已搬迁，现场已改为易达卓瑞在此经营。 | 已完成
20 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 深圳市嘉宏汽车维修服务有限公司 | 深圳市福田区上梅林越华路越华工业区A座一楼西面 | 特殊监管对象 | 朱晓蕾,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2023-09-19 10:26:00 | 已搬迁 | 已完成
21 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 深圳市鑫丽光名车服务有限公司 | 深圳市福田区梅林街道林园东路34号一栋一楼厂房右侧 | 特殊监管对象 | 徐昱桐,陈志威 | 深圳市 | 福田区 | 2023-09-21 11:26:00 | 已搬迁 | 已完成
22 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 深圳市福田区粤顺兴车行 | 福田区八卦二路八卦岭汽配市场33栋一层中A-1 | 特殊监管对象 | 陈志威,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2023-09-21 12:01:00 | 企业基本情况：该单位已取得营业执照，主要经营汽车维修，已设置危废贮存场所。 现场检查情况：该单位已签订危废合同，已在我局备案，已通过省固废平台进行拉运。 | 已完成
23 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 深圳东风南方汽车销售服务有限公司香蜜湖分公司 | 深圳市福田区深南大道6068号深圳市联合华鹏汽车市场经营管理有限公司A4片区场地 | 特殊监管对象 | 朱晓蕾,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2023-07-19 10:29:00 | 企业情况：该单位营业执照已注销。 现场情况：现场该地区已拆迁，已为工地。 | 已完成
24 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 深圳市深博快印科技有限公司 | 广东省深圳市福田区园岭街道办事处华林社区居委会八卦二路535栋一楼AB11、AB12房 | 特殊监管对象 | 朱晓蕾,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2023-07-25 10:25:00 | 企业基本情况：营业执照已注销。 现场检查情况：该单位注销关闭。 | 已完成
25 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 深圳市宗正盈信汽车服务有限公司 | 深圳市福田区梅林街道林园东路34号华海综合楼一楼7号 | 特殊监管对象 | 徐昱桐,陈志威 | 深圳市 | 福田区 | 2023-09-12 11:47:00 | 企业基本信息：该单位已取得营业执照，经营汽车维修，设有危废贮存场所。 现场检查情况：该单位已签订危废合同，已制定环境突发事件应急预案。 | 已完成
26 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 深圳市急救血液信息三中心公共卫生服务综合楼项目 | 广东深圳福田区深圳市福田区安托山一路与侨香路交汇处 | 一般行业项目 | 徐昱桐,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2023-09-12 15:38:00 | 福田区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市急救血液信息三中心公共卫生服务综合楼项目开展执法检查。 企业基本情况：该项目已取得环评：深环批（2015）100135号，建设单位为深圳市建筑工务署工程管理中心。监理单位为：浙江江南工程管理股份有限公司， 现场检查情况：该项目有三家单位使用，分别为深圳市急救中心，深圳市血液中心，深圳市卫生健康数据管理研究中心，有医疗废物以及实验室废水产生，有饭堂，已上传自主竣工验收报告，该报告未上传废水以及废气检测，已退回要求检测后重新上传。 | 已完成
27 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 深圳市福田区芭比堂伊莉动物医院有限公司新建项目 | 广东深圳福田区下梅林新活力花园1号楼4号、5号商铺 | 一般行业项目 | 朱晓蕾,陈志威 | 深圳市 | 福田区 | 2023-07-25 16:10:00 | 企业基本情况：该企业已取得备案，经营宠物医院，设有一台DR设备，设有医疗废物贮存桶。 现场检查情况：该单位已设置废水处理设施，已取得辐射安全许可证。 | 已完成
28 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 废气治理设施改造（美龙翔微电子科技（深圳）有限公司） | 广东深圳福田区福田保税区桃花路6号腾飞工业大厦A座1楼AB\6楼AB | 一般行业项目 | 徐昱桐,陈志威 | 深圳市 | 福田区 | 2023-07-19 16:24:00 | 该单位主营半导体元件加工，已编制环评备案并取得营业执照和排污许可。该单位在国家“三同时”平台提交的废气处理设施自主竣工验收报告验收于2018年2月9日，验收单位系该单位自身，提交的验收意见及验收报告系同一文件，且未附有验收监测报告，验收成员名单及其签字等材料。 | 已完成
29 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 深圳精科医学检验实验室新建‬项目环保设施竣工验收 | 广东深圳福田区北环路梅林多丽工业小区多丽科技楼2层204、205、206房 | 一般行业项目 | 徐昱桐,朱晓蕾 | 深圳市 | 福田区 | 2023-08-18 16:01:00 | 企业基本情况：该单位主要经营PCR实验室，已取得环评备案“深环福备（2022）017号”，已上传自主竣工验收。 现场检查情况：现场检查时该单位正常经营，设有废气及废水处理设施，三同时平台未上传专家名单表，废水处理设施使验收报告验收工艺与现实不符，我局已退回该报告，要求其整改后上传。 | 已完成
30 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 深圳华润九新药业有限公司水污染源在线监测系统 | 广东深圳福田区广东深圳福田区上梅林凯丰路2号 | 一般行业项目 | 徐昱桐,朱晓蕾 | 深圳市 | 福田区 | 2023-09-13 11:43:00 | 福田区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳华润九新药业有限公司水污染源在线监测系统开展执法检查。 企业基本情况：该单位已取得营业执照，主要经营化学制药制剂分装，已取得环评：深环批（2008）1000652，已取得验收深环建验（2009）079号，已设置危废贮存场所，已设置废气处理设施，已设置废气处理设施。 现场检查情况：已签订危废合同，废气与废水处理设施正常运行，已安装在线监控设备，我局现场协同第三方检测公司人员对该单位废气与废水线在监控设备进行比对检测。 | 已完成
31 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 110千伏福中四输变电工程 | 广东深圳福田区深圳市福田区福华三路北侧 | 一般行业项目 | 易黎明,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2023-08-10 16:21:00 | 企业基本情况：该项目建设单位为深圳供电局有限公司，该项目已取得环评“深环批（2013）100020号。” 现场检查情况：该项目已上传自主竣工验收，但未在无工况时进行检测，不符合相关技术规范，自主竣工验收已退回。 | 已完成
32 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 深圳市环保科技集团股份有限公司福田分公司资源化技改扩建项目（渗滤液预处理工程） | 广东深圳福田区深圳市福田区梅观路8-6号 | 一般行业项目 | 徐昱桐,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2023-09-06 16:00:00 | 福田区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市环保科技集团股份有限公司福田分公司资源化技改扩建项目（渗滤液预处理工程）开展执法检查。 企业基本情况：该单位已取得营业执照，主要经营危废处理，已取得环评与验收以及排污许可证。 现场检查情况：该项目已取得环评，环评号：深福环批（2021）000011号，已上传自主竣工验收，验收已按照环评要求执行。 | 已完成
33 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 沛顿科技（深圳）有限公司扩建项目 | 广东深圳福田区彩田路1#厂房第一层2号和第四层南区 | 一般行业项目 | 易黎明,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2023-08-07 15:30:00 | 企业基本情况：该单位主要生产工艺为半导体封装测试，有废水废气产生，研磨切割工艺产生废水，芯片粘贴工艺后清洁时有部分废气产生。污染防治设施经过自主验收并取得排污许可证。 现场检查情况：正常生产，废水废气处理设施正常运行。 | 已完成
34 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 平安财险大厦建设项目（曾用名为“平安产险大厦”） | 广东深圳福田区益田路与福华四路交汇处 | 一般行业项目 | 朱晓蕾,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2023-09-22 11:33:00 | 福田区管理局的执法人员根据年度执法计划，对平安财险大厦建设项目（曾用名为“平安产险大厦”）开展执法检查。 企业基本情况：该项目已建成，建设单位为中国平安财产保险股份有限公司。 现场检查情况：该项目已取得环评：深福环批（2018）400018号，该项目已上传自主竣工验收报告，自主竣工验收报告备用发电机检测因子缺乏，噪声使用的是工业标准，使用标准错误，已要求该单位整改并退回报告。 | 已完成
35 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 深圳市生态环境监测站中心实验室 | 广东省深圳市福田区 | 一般行业项目 | 朱晓蕾,陈志威 | 深圳市 | 福田区 | 2023-07-25 11:37:00 | 企业基本情况：该单位主要从事环境监测，该项目已取得环评深福环批（2022）000005号。 现场检查情况：现场该项目尚未开工建设。 | 已完成
36 | 2023年第3季度 | 土壤重点 | 深圳赛意法微电子有限公司 | 深圳福田保税区桃花路16号 | 重点监管对象 | 易黎明,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2023-08-15 11:21:00 | 企业基本情况：该单位已取得环评深环福批（2013）400515号与验收深福环建验字20150014，已取得排污许可证，主要经营封装测试，设有废水站与废气处理设施，已安装在线监控设备并与市智慧环保平台联网。 现场检查情况：该单位正常生产，我局现场协同第三方检测机构人员对该单位废水与废气在线监测设备进行比对检测，两个VOC排口在线监测数据未连接国发平台，酸雾塔温压流未安装在线监测。 | 已完成
37 | 2023年第7月份 | 风险管控地块 | 福田区华富街道三星工业区城市更新单元三期项目A01-06地块及周边贡献道路用地项目 | 深圳市福田区华富街道彩田路与莲科路交汇处东北角 | 重点监管对象 | 易黎明,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2023-09-12 17:27:00 | 企业基本情况：深圳市万创青绿环境工程有限公司已取得营业执照，地址位于深圳市光明区马田街道新庄社区新围第三工业区5排2栋701，社会统一信用代码为91440300MA5FUN989E，法人为王广志。 现场检查情况：该项目以为2023年5月份完成危废清运，并邀请第三方检测公司采样，采样检测结果达标，该项目已完成土壤修复工程。 | 已完成
38 | 2023年第8月份 | 风险管控地块 | 福田区华富街道三星工业区城市更新单元三期项目A01-06地块及周边贡献道路用地项目 | 深圳市福田区华富街道彩田路与莲科路交汇处东北角 | 重点监管对象 | 易黎明,陈志威 | 深圳市 | 福田区 | 2023-09-12 18:05:00 | 企业基本情况：深圳市万创青绿环境工程有限公司已取得营业执照，地址位于深圳市光明区马田街道新庄社区新围第三工业区5排2栋701，社会统一信用代码为91440300MA5FUN989E，法人为王广志。 现场检查情况：该项目以为2023年5月份完成危废清运，并邀请第三方检测公司采样，采样检测结果达标，该项目已完成土壤修复工程。 | 已完成
39 | 2023年第9月份 | 风险管控地块 | 福田区华富街道三星工业区城市更新单元三期项目A01-06地块及周边贡献道路用地项目 | 深圳市福田区华富街道彩田路与莲科路交汇处东北角 | 重点监管对象 | 徐昱桐,朱晓蕾 | 深圳市 | 福田区 | 2023-09-12 17:21:00 | 企业基本情况：深圳市万创青绿环境工程有限公司已取得营业执照，地址位于深圳市光明区马田街道新庄社区新围第三工业区5排2栋701，社会统一信用代码为91440300MA5FUN989E，法人为王广志。现场检查情况：该项目以为2023年5月份完成危废清运，并邀请第三方检测公司采样，采样检测结果达标，该项目已完成土壤修复工程。 | 已完成
40 | 2023年第3季度 | 监测机构 | 深圳市福田区建设工程质量监督站（深圳市福田建设工程质量检测中心） | 广东省深圳市福田区滨海大道1004 | 重点监管对象 | 朱晓蕾,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2023-07-19 15:35:00 | 企业基本情况：该单位已取得营业执照与检验检测机构资质认定证书。 现场检查情况：该单位主要从事建材质量检测，设有危废贮存场所，设有废气处理设施，我局协同市监福田局对该单位开展了联合检查。 | 已完成
41 | 2023年第3季度 | 监测机构 | 深圳市艾科尔特检测有限公司 | 广东省深圳市福田区梅林街道下梅林龙尾路181号综合管理楼 | 重点监管对象 | 朱晓蕾,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2023-07-19 11:25:00 | 企业基本情况：该单位已取得营业执照，主要经营环境类检测，已取得检验检测机构资质认定证书。 现场检查情况：该单位设有4间实验室，位于2、3楼，实验室内有废气收集管道，所产生废气至楼顶进行处置。设有3套废气处理设施，其中2套为酸雾吸收塔，1套为挥发性有机物处理设施(活性炭吸附)，危废贮存场所位于3楼实验室，设置了防渗漏托盘，已签订危废处置合同。该单位出具的报告原始记录内未包含现场检测照片，但有电子档，我局协同市场监督管理局福田局与中心站专家对该单位进行了联合检查。 | 已完成
42 | 2023年第3季度 | 2023年清单式执法检查（登记管理） | 深圳市微米生物技术有限公司下沙站 | 广东省深圳市福田区 | / | 徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2023-09-22 16:00:00 | 企业基本情况：该单位主营厨余垃圾处理，总公司及400吨厨余垃圾和餐厨垃圾处理站设在龙岗，下沙站主营厨余垃圾分拣发酵，每日处理量在8-9吨，产生废水7吨，发酵后固体残渣收纳在桶内，拉运至总公司400吨处理站集中处理，废水收集后拉运布吉污水处理厂处置。 现场检查情况：该单位正常经营，总公司取得营业执照，该单位未另行申领独立营业执照，现场检查时正常运行。厂内设有废气收集处理设施和废水集中储运罐。废气处理设施使用光氧机和生物除臭液除臭，污水储运罐储量20吨。现场提供有污水和残渣转运电子表格，但未提供排污登记回执，经查询生态环境系统排污登记清单，有该单位登记信息，但查询国家排污许可平台，仅该单位总公司有排污登记信息，无各分站排污登记信息，在厂界内发酵仓正上方和污水池附近设有二废气预警装置，但未开展废气自行监测。我局执法人员已责令其在各分站存放转运台账，规范管理并做好排污登记信息申报。 | 已完成
43 | 2023年第3季度 | 2023年清单式执法检查（登记管理） | 深圳市安托山混凝土有限公司 | 广东省深圳市福田区 | / | 徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2023-09-12 17:04:00 | 企业基本情况：该单位主营混凝土搅拌站。 现场检查情况：该单位已搬迁至沙井。 | 已完成