## 废水、废气排放
大鹏新区2023年8月份重点排污单位监督性监测结果公示表（第三批）
序号 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 监测点 | 监测日期 | 报告领取日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 排放标准限值 | 单位 | 是否超标
1 | 深圳市大鹏新区葵涌办事处市政服务中心（大林坑垃圾填埋场渗滤液处理站） | 土壤环境 | 环境卫生管理 | 二期处理设施末级排放口 | 8月30日 | 10月25日 | 色度 | 2 | 40 | 倍 | 否
[7 empty] | pH值 | 6.7 | 6-9 | 无量纲 | 否
[7 empty] | 悬浮物 | 5 | 30 | mg/L | 否
[7 empty] | 化学需氧量 | 10 | 100 | mg/L | 否
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 3.8 | 30 | mg/L | 否
[7 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 否
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 否
[7 empty] | 氨氮 | 0.4 | 25 | mg/L | 否
[7 empty] | 总磷 | 0.09 | 3 | mg/L | 否
[7 empty] | 总铅 | 0.09L | 100 | μg/L | 否
[7 empty] | 总氮 | 3.42 | 40 | mg/L | 否
[7 empty] | 总镉 | 0.05L | 10 | μg/L | 否
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 未检出 | 10000 | 个/L | 否
[7 empty] | 总汞 | 0.09 | 1 | μg/L | 否
[7 empty] | 总砷 | 0.8 | 100 | μg/L | 否
备注：检测结果小于检出限或未检出以“检出限+L”表示。