## 排污单位
2023年深圳市宝安区“双随机、一公开”日常检查结果公示表（第四季度第三批）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳信立泰药业股份有限公司制药一厂 | 深圳市宝安区西乡镇凤凰岗华宝工业区1号 | 重点监管对象 | 周游,庄书悦 | 2023-12-18 16:10:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳信立泰药业股份有限公司制药一厂开展执法检查。（一）企业基本情况:1.深圳信立泰药业股份有限公司制药一场，地址位于深圳市宝安区西乡镇凤凰岗华宝工业区1号，已注册工商营业执照，统一社会信用代码:9144030078833120XB;2.该项目检测技术服务环境影响报告表于2007年11月通过深圳市生态环境局宝安管理局批复，批文号为深环批【2007】155号，已通过建设项目竣工验收，2020年12月申领了固定污染源排污许可证，编号为 9144030078833120XB，有效期为2020年12月28日至2025年12月27日;3.该项目以医药化学原料生产为主，主要包括: 注射用头孢西丁纳、头孢曲松钠、头孢尼西纳等。有机废气采用1套活性炭吸附设施处理、1套冷凝回收后经排气筒高空排放，项目排气筒高度约为18米，酸性废气、碱性废气采用1套喷淋塔过滤处理后经排气筒高空排放，项目排气筒高度约为18米，臭气由活性炭吸附处理后经由排气筒高空排放，项目排气筒高度约为45米。生产废水经自建废水处理设施处理达到《固戍城市污水处理厂设计进水水质标准》后经过市政管网纳入固戍水质净化厂处理。（二）现场检查情况:本次检查为非现场检查，我所工作人员通过污染源在线平台对该企业废水在线系统进行核查，未发现违法行为；对该企业排污许可证系统进行核查，该企业已按时提交季报和年报，未发现违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 是 | 未发现问题
2 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市贤俊龙彩印有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道水田社区石龙大道56号 | 重点监管对象 | 张文林,张鸣 | 2023-12-05 10:13:00 | 深圳市生态环境局宝安管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市贤俊龙彩印有限公司开展执法检查。企业基本情况：该公司已搬迁现场检查情况：该公司正在搬迁。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 是 | 未发现问题
3 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 广东省深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号A栋，B栋，D栋、E栋，F栋，G栋，J栋 | 重点监管对象 | 张文林,张鸣 | 2023-12-07 16:03:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市裕同包装科技股份有限公司开展执法检查。（一）企业基本情况：深圳市裕同包装科技股份有限公司，统一社会信用代码为：9144 0300 7341 7086 95，登记注册地址和实际生产经营地址均为：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号，主要从事手机盒等外包装制品的印刷。该公司已获得排污许可证，编号为：9144 0300 7341 7086 95 002V，有效期为：2022年10月31日至2027年10月30日。该公司将废水站交由深圳市宏弘捷瑞科技有限公司负责运营，最近一次运维时间为2023年12月1日下午14时30分左右。根据排污许可证记载，该公司工业废水主要指标的排放限值如下：悬浮物10毫克每升，氨氮1.5毫克每升，总氮15毫克每升，化学需氧量30毫克每升，pH值为6-9，生化需氧量6毫克每升，总磷0.3毫克每升。（二）非现场检查情况：执法人员查阅了当天的在线监测数据，根据在线数据显示，2023年12月7日下午13:49左右，该公司开始排放了工业废水，自2023年12月7日16:26左右结束，间歇排放期间，主要指标的最高值如下：化学需氧量17.28，氨氮1.31，总磷0.18，pH值7.32，均未超过排污许可证的限值。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 是 | 未发现问题
4 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市福瑞祥五金制品有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道水田第一工业区捷家宝路20号 | 重点监管对象 | 张文林,张鸣 | 2023-12-11 16:25:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市福瑞祥五金制品有限公司开展执法检查。（一）企业基本情况：深圳市福瑞祥五金制品有限公司，统一社会信用代码为：9144 0300 MA5G 1TP2 02，登记注册地址和实际生产经营地址均为：深圳市宝安区石岩街道水田社区捷家宝路20号，主要从事金属制品的加工和表面处理。该公司已获得排污许可证，编号为：9144 0300 MA5G 1TP2 02 001P，有效期为：2020年12月27日至2025年12月26日。该公司将废水站交由深圳市天益环保科技有限公司负责运营，最近一次运维时间为：2023年12月7日上午11时20分左右。根据排污许可证记载，该公司工业废水主要指标的排放限值如下：石油类2.0毫克每升、pH值6-9、悬浮物30毫克每升、总磷1.0毫克每升、总氮20毫克每升、氨氮15毫克每升、化学需氧量80毫克每升。（二）非现场检查情况：执法人员查阅了当天的在线监测数据，数据显示，2023年12月11日中午12：00左右，该公司开始排放工业废水，自2023年12月11日14：00左右结束，间歇排放期间，主要指标的最高值如下：pH值7.68、总磷0.06毫克每升、氨氮0.09毫克每升、化学需氧量19毫克每升，均未超过排污许可证的限值。 | 发现问题做出行政指导 | 已完成 | 是 | 发现一般环境问题
5 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 凯歌科技（深圳）有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道红星蚝涌工业区第三栋 | 重点监管对象 | 张文林,张鸣 | 2023-12-26 14:30:00 | 深圳市生态环境局宝安管理局的执法人员根据年度执法计划，对凯歌科技（深圳）有限公司开展执法检查。（一）企业基本情况：（1）凯歌科技（深圳）有限公司，注册登记地址和实际生产经营地址均位于：深圳市宝安区松岗街道红星蚝涌工业区第三栋，已注册工商营业执照，统一社会信用代码为9144 0300 7604 5855 9J。该公司已获得环评批复，编号为：深环批〔2009〕100397号。该公司已获得排污许可证，证书编号为9144 0300 7604 5855 9J 001PV，有效期限为：2022年11月22日至2027年11月21日。（2）该公司主要从事多层线路板的生产加工等。主要生产设备有2条五金挂镀生产线，可镀金、铜、镍等镀种。（3）该公司DW001为含镍废水排放口；DW002为综合废水排放口。该公司已安装水质在线监测设备，并已与生态环境主管部门联网，由深圳市弘捷瑞科技有限公司负责运维，最近一次运维时间为：2023年12月22日。（4）该公司共有6个废气排放口，主要排放盐酸雾、硫酸雾、挥发性有机物、苯等。 （5）该公司不产生一般工业固体废物。该公司产生电镀污泥、废槽液、酸性废蚀刻液、磨渣、废活性炭等危险废物，全部交由深圳市环保科技集团股份有限公司处理，已签订委托处置协议，协议有效期为：2023年11月1日至2024年5月17日。危险废物暂存在该企业危废间中。（6）该公司无产生明显噪声的工艺，周围100米范围内无噪声敏感点。（7）该公司不使用放射源和射线装置。（二）现场检查情况：现场检查时，该公司环保主任曾建军全程陪同，主要检查过程已摄像。现场检查时，该公司仅一条沉铜线、一条镀铜线正在生产，其余五金挂镀生产线均处于停产状态。该公司废水处理站正常运行，在线监测设备正常运行，在线监测数据显示正常。 该公司废气处理设施正常运行，最近一次更换活性炭时间在2023年8月。污水处理设施及废气处理设施的管理台账基本完善。该公司已委托深圳市惠利权环境检测有限公司，按月度出具了加盖CMA章的工业废水检测报告。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
6 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市林信华五金制品有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道大田洋工业区田洋六路9号C栋厂房 | 重点监管对象 | 张文林,张鸣 | 2023-12-26 14:35:00 | 深圳市生态环境局宝安管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市林信华五金制品有限公司开展执法检查。企业基本情况：该公司已搬迁现场检查情况：该公司已搬迁 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
7 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 深圳市宝安区石岩街道建国土大楼及周边场地 | 重点监管对象 | 张文林,张鸣 | 2023-12-11 15:20:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市宝安区石岩人民医院开展执法检查。（一）企业基本情况：深圳市宝安区石岩人民医院，统一社会信用代码为：1244 0306 4557 6965 XK，登记注册地址和实际生产经营地址均为：深圳市宝安区石岩街道吉祥路11号，主要从事综合性诊疗服务。该单位已获得排污许可证，编号为：1244 0306 4557 6965 XK 001V，有效期为：2023年4月28日至2028年4月27日。该公司将废水站交由深圳市宏弘捷瑞科技有限公司负责运营，最近一次运维时间为2023年12月1日下午14时30分左右。根据排污许可证记载，该单位医疗废水主要指标的排放限值如下：pH值为6-9，挥发酚1毫克每升，粪大肠菌落数5000MPN/L，五日生化需氧量100毫克每升，悬浮物60毫克每升，动植物油20毫克每升，阴离子表面活性剂10毫克每升，化学需氧量250毫克每升，总氰化物0.5毫克每升，石油类20毫克每升。（二）非现场检查情况：该单位正在进行废水站房及其在线监测站房的升级改造，目前暂无在线监测数据联网上传，本年度已对其排放废水进行过一次监督性采样，监测结果显示废水排放符合排污许可证要求。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 是 | 未发现问题
8 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋 | 重点监管对象 | 付光辉,谢镇川 | 2023-12-06 09:40:00 | 企业基本情况：深圳明阳电路科技股份有限公司位于深圳市宝安区沙井镇上星第二工业区南环路32号B栋，主要从事集成电路板制造，主要工艺为电镀、丝印，已办理营业执照、环保批文、排污许可证。现场检查情况：2023年12月6日9时12分，我局执法人员通过智慧管控平台在线监控系统和排污许可证平台对该企业进行非现场检查，检查时该企业正常生产，废水、废气处理设施正常运行。排污许可证平台季度申报已填报，废水、废气已检测。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 是 | 未发现问题
9 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 松安印刷（深圳）有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道塘下涌社区朗辉路2号 | 重点监管对象 | 文淑贞,王鹏 | 2023-12-12 11:05:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对松安印刷（深圳）有限公司开展执法检查。企业基本情况：该公司位于广东省深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区一工业区安碧印刷厂厂房二，从事生产挂历、台历、彩盒、登记簿、说明书、广告纸、海报等，主要生产工艺有印刷、丝印、切纸、制版、显影、洗版、涂胶、曝光、晾干等，已配套建设废气处理设施和废水收集设施。该公司持有营业执照（统一社会信用代码：91440300082459834A）、环评批复（深环宝批[2019]157号）、排污许可证（证书编号：91440300082459834A001U），已完成企业自主验收。现场检查情况：1、该公司正在生产，废气处理设施正常运转，废水通过管道收集到收集桶贮存。2、该公司已签订工业废弃物转运处置协议，工业废弃物贮存场所已规范设置标识标志，工业废弃物进出库台账已规范设置。3、现场检查已拍照录像取证，由该公司管理员黄琴陪同检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
10 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市瑞泓塑胶五金镀膜技术有限公司 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路13号 | 重点监管对象 | 文淑贞,王鹏 | 2023-12-07 16:10:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市瑞泓塑胶五金镀膜技术有限公司开展执法检查。企业基本情况：1.深圳市瑞泓塑胶五金镀膜技术有限公司位于广东省深圳市宝安区燕罗街道办事处燕川社区居委会兴达路13号厂房。2.该公司主要从事塑料制品的加工与生产，主要工艺有清洗、喷漆、烘烤、真空镀膜、包装、碎料、混料、注塑成型、修边、开料、打磨，已办理营业执照（统一社会信用代码为：9144030069555093XP），已取得环评批复（批复号为：深宝环水批［2014］601050号）和通过竣工验收（验收号：深宝环验［2014］02号，并持有排污许可证（许可证号为：9144030069555093XP001Q），有效期至2027年12月01日。现场检查情况：1.该公司车间正在生产，废气治理设施正在运转。2.该公司提供了环境应急演练记录台账、废水及厂界无组织废气监测报告、危险废物转移联单。3.企业事业单位突发环境事件应急预案于2020年11月26日完成备案（备案表号:440306-2020-0294-L），有效期三年，现未及时重新编制，已与深圳市康盛安全科技有限公司签订突发环境事件应急预案编制评审方案合同。 | 发现问题做出行政指导 | 已完成 | 否 | 发现一般环境问题
11 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市森棋印刷有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道塘下涌社区朗月路20号 | 重点监管对象 | 文淑贞,王鹏 | 2023-12-13 10:44:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市森棋印刷有限公司开展执法检查。企业基本情况：该公司位于广东省深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区朗月路20号，从事生产包装装潢品印刷、其他印刷品印刷，主要工艺为切纸、印刷、烫金、上光油、过胶（覆膜）上UV油、丝印、裱纸、压缩、刀模、模切（啤型）、糊盒、检验、包装等，已配套废气处理设施（水喷淋+活性炭）。该公司持有营业执照（统一社会信用代码：91440300573134356P）、环评备案回执（深环宝备【2021】614号）、排污登记回执（登记编号：01440300573134356P001Z），该公司已完成自主验收手续。现场检查情况：1、该公司印刷车间正在生产，车间废气收集处理设施正常运转。2、危险废物贮存场所规范设置，危险废物转移处置协议已签订，进出库台账规范设置。3、现场检查过程已拍照录像取证，由该公司总经理叶宝兵陪同检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
12 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市卡迪森机器人有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道西环路2159号二楼 | 一般监管对象 | 邬闻昊,方锦东 | 2023-12-11 11:54:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市卡迪森机器人有限公司开展执法检查。企业基本情况：该公司已搬迁现场检查情况：该公司已搬迁。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
13 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市世纪云芯科技有限公司 | 深圳市宝安区沙井衙边社区岗头工业区B1栋综合楼1-5层 | 一般监管对象 | 邬闻昊,方锦东 | 2023-12-11 11:20:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市世纪云芯科技有限公司开展执法检查。企业基本情况：该公司主要从事矿机产品研发，已持有合法有效的营业执照、环保批文等许可性文件。统一社会信用代码为9144030008703291XX。现场检查情况：该公司只从事矿机研发测试，无生产工序，原有的焊锡工序已停用。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
14 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市佰毅豪电子科技有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道坣岗社区沙中路24号二层 | 一般监管对象 | 邬闻昊,方锦东 | 2023-12-08 10:40:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市佰毅豪电子科技有限公司开展执法检查。企业基本情况：无现场检查情况：该企业已经搬离深圳市宝安区沙井街道大王山社区工业一路8号二楼厂房，此地址找不该企业。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
15 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市鑫悦科技有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道沙井路103大宏科技园一栋一楼4号 | 一般监管对象 | 邬闻昊,方锦东 | 2023-12-08 10:28:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市鑫悦科技有限公司开展执法检查。企业基本情况：无现场检查情况：该企业已经搬离广东省深圳市宝安区沙井街道办事处大王山社区居委会沙井路103大宏科技园一栋一楼4号，此地址找不该企业。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
16 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 鄱阳县华凯电子科技有限公司深圳分公司 | 深圳市宝安区沙井大王山第三工业区8号一层北侧 | 一般监管对象 | 邬闻昊,方锦东 | 2023-12-08 10:55:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对鄱阳县华凯电子科技有限公司深圳分公司开展执法检查。企业基本情况：该企业只有办公区和仓库。现场检查情况：工艺主要为仓库、测试出货。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
17 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 嘉联益科技（深圳）有限公司 | 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区宝利路1号A栋厂房301、D栋厂房 | 一般监管对象 | 文淑贞,王鹏 | 2023-12-13 14:47:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对嘉联益科技(深圳)有限公司开展执法检查。企业基本情况：该公司原位于广东省深圳市宝安区燕罗街道办事处塘下涌社区居委会宝利路1号A栋3楼、厂房D栋，现已搬迁。现场检查情况：现场无该公司相关人员陪同检查，检查地址为空置厂房。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
18 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市宏源鑫盛工业设备有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道洪桥头社区学生工业园路13号 | 一般监管对象 | 文淑贞,王鹏 | 2023-12-11 17:00:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市宏源鑫盛工业设备有限公司开展执法检查。企业基本情况：该公司位于广东省深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区学生工业园路13号101，从事五金加工生产，主要工艺为手工焊接组装，无其他涉水涉气工艺，属环评项目豁免类企业，持有营业执照（统一社会信用代码：914403003499648731），以及固定污染源排污登记回执（登记编号：914403003499648731001W）。现场检查情况：1、该公司正在生产，现场设有激光焊一台，氩弧焊三台，无其他生产设备。2、现场检查过程已拍照录像取证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
19 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市宝安区松岗茂新包装制品厂 | 深圳市宝安区松岗街道山门社区第二工业区11栋二楼西面A区 | 一般监管对象 | 文淑贞,王鹏 | 2023-12-11 10:55:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市宝安区松岗茂新包装制品厂开展执法检查。企业基本情况：该公司位于广东省深圳市宝安区燕罗街道山门社区第二工业区11栋二楼西面A区，从事纸制品加工生产，主要生产工艺为烫金，持有个体工商户营业执照，统一社会信用代码为92440300MA5JTL21XU。现场检查情况：现场该公司正在生产，设有烫金机两台，其中一台正在使用，该公司无其他涉水涉气工艺，属环评项目豁免类企业，该公司未按要求完成排污登记。 | 发现问题做出行政指导 | 已完成 | 否 | 发现一般环境问题
20 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市友辉达电子有限公司 | 深圳市宝安区燕罗街道山门社区第二工业区慧丰工业园第二栋101二楼201、203 | 一般监管对象 | 文淑贞,王鹏 | 2023-12-11 15:28:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市友辉达电子有限公司开展执法检查。企业基本情况：该公司位于广东省深圳市宝安区燕罗街道山门社区第二工业区慧丰工业园第二栋101二楼201、203，从事模具、连接器、五金制品、塑胶制品的生产，主要生产工艺为机加工、注塑成型、手工组装等，该公司持有营业执照（统一社会信用代码：9144030055210916X7），持有环评备案手续（深环宝备【2021】1657号），持有固定污染源排污登记回执（登记编号：9144030055210916X7001Z），已完成自主验收监测，现场未能提供验收专家签字确认项，提供的一般固废处置协议不规范。现场检查情况：1、该公司正在生产。2、注塑车间产生的废气通过管道收集楼顶高空排放，楼顶排放管道采样口设置不规范，废气排放口未张贴标识标牌。3、工业废弃物贮存场所未张贴标识标志，工业废弃物进出库台账未规范记录。4、现场检查过程已拍照录像取证，由该公司安全主任耿运红全程陪同。 | 发现问题做出行政指导 | 已完成 | 否 | 发现一般环境问题
21 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市升阳机械配件有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道山门社区山门第三工业区13号三楼 | 一般监管对象 | 文淑贞,王鹏 | 2023-12-13 15:35:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市升阳机械配件有限公司开展执法检查。企业基本情况：该公司已搬迁。现场检查情况：现场无该公司相关人员陪同检查，我局执法人员检查发现该地址为空置厂房。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
22 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市宝安区福永刘金海五金配件 | 深圳市宝安区福永街道白石厦社区永悦路2-60号 | 一般监管对象 | 张国华,杨益 | 2023-12-05 10:56:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市宝安区福永刘金海五金配件开展执法检查。企业基本情况：深圳市宝安区福永刘金海五金配件位于广东省深圳市宝安区福永街道办事处白石厦社区居委会东区永悦路2-60。主要从事五金配件的生产，生产工艺为机加工。现场检查情况：检查现场，该企业未生产。经营面积约20多平方左右，员工只有一人。主要从事五金配件的加生产。在该地址经营已办理营业执照及排污登记，属于环保审批豁免类。我局执法人员已拍照录像。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
23 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳艾卡多实业有限公司 | 深圳市宝安区福永街道凤凰第一工业区华源小区A幢第七层A | 一般监管对象 | 张国华,杨益 | 2023-12-04 10:55:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳艾卡多实业有限公司开展执法检查。企业基本情况：深圳艾卡多实业有限公司原位于深圳市宝安区福永街道凤凰第一工业区华源小区A幢第七层A，检查现场，该企业已搬迁，我局执法人员已拍照录像。现场检查情况：深圳艾卡多实业有限公司原位于深圳市宝安区福永街道凤凰第一工业区华源小区A幢第七层A，检查现场，该企业已搬迁，我局执法人员已拍照录像。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
24 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳信卉新纸品有限公司 | 深圳市宝安区福永街道白石厦西区B排7栋 | 一般监管对象 | 张国华,杨益 | 2023-12-04 11:23:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳信卉新纸品有限公司开展执法检查。企业基本情况：深圳信卉新纸品有限公司原位于广东省深圳市宝安区福永街道办事处白石厦社区居委会白厦社区西区B排7栋一楼，检查现场，该企业已搬迁，我局执法人员已拍照录像。现场检查情况：深圳信卉新纸品有限公司原位于广东省深圳市宝安区福永街道办事处白石厦社区居委会白厦社区西区B排7栋一楼，检查现场，该企业已搬迁，我局执法人员已拍照录像 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
25 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市宝利智能装备有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道满京华云著花园 | 一般监管对象 | 张国华,杨益 | 2023-12-14 10:15:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市宝利智能装备有限公司开展执法检查。企业基本情况：深圳市宝利智能装备有限公司原位于广东省深圳市宝安区福永街道办事处凤凰社区居委会凤凰社区富源街76号二楼211。现场检查情况：深圳市宝利智能装备有限公司原位于广东省深圳市宝安区福永街道办事处凤凰社区居委会凤凰社区富源街76号二楼。检查现场，该企业已搬迁，我局执法人员已拍照录像。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
26 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市博领光电科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道白石厦东区淇誉路中核集团厂房A四栋第三层西 | 一般监管对象 | 张国华,杨益 | 2023-12-05 11:51:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市博领光电科技有限公司开展执法检查。企业基本情况：深圳市博领光电科技有限公司位于广东省深圳市宝安区福永街道办事处白石厦社区居委会东区淇誉路中核集团厂房A栋三楼。主要从事LED灯的生产，生产工艺为来料、检测、组装、出货等。现场检查情况：检查现场，该企业主要从事LED的生产，现场未生产。我局执法人员已拍照录像。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
27 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市德昌电脑绣花有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道共和工业路31号三楼 | 一般监管对象 | 周游,庄书悦 | 2023-12-06 10:06:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市德昌电脑绣花有限公司开展执法检查。企业基本情况：该企业位于广东深圳宝安区西乡街道共和工业路31号三楼，统一社会信用代码为91440300670011091C，已取得环保批文（批文号：深宝环水批【2012】655155号）。现场检查情况：1、现场检查时企业正常生产主要服装加工刺绣产品，无废水废气产生；2、该企业已依法进行排污登记（登记编号91440300670011091C001Z）3、现场检查过程已拍照录像取证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
28 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市名梭表业有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道南昌社区宝源路旁伟业创新一八工业区A1栋8楼 | 一般监管对象 | 周游,庄书悦 | 2023-12-14 11:40:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市名梭表业有限公司开展执法检查。企业基本情况：该企业已搬迁现场检查情况：该企业已搬迁 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
29 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市欣文电子有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道西井路21号塘西第二工业区B区1栋501 | 一般监管对象 | 周游,庄书悦 | 2023-12-14 11:34:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市欣文电子有限公司开展执法检查。企业基本情况：该企业位于广东省深圳市宝安区西乡街道办事处固戍社区居委会固戍塘西第二工业区B区1栋5楼02，统一社会信用代码为914403006939997174，为环评豁免类企业。现场检查情况：1、现场检查时企业正常生产，主要从事贴纸、贴膜、组装工艺，无废水废气产生，已进行排污登记；2、现场检查过程已拍照录像取证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
30 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市雅鑫浩科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡固戍朱坳工业园F栋4楼 | 一般监管对象 | 周游,庄书悦 | 2023-12-06 11:20:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市雅鑫浩科技有限公司开展执法检查。企业基本情况：该企业位于广东省深圳市宝安区西乡街道办事处固戍社区居委会南太路朱坳工业园F栋4楼，统一社会信用代码为91440300561524592Y，为环评豁免类企业。现场检查情况：1、现场检查时企业正常生产，主要从事切割工艺，无废水废气产生，已进行排污登记；2、现场检查过程已拍照录像取证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
31 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市皇玛芯科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区宝田一路365号嘉皇源科技园AB栋A4层 | 一般监管对象 | 周游,庄书悦 | 2023-12-13 11:41:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市皇玛芯科技有限公司开展执法检查。企业基本情况：该企业位于广东省深圳市宝安区西乡街道铁岗社区宝田一路365号嘉皇源科技园AB栋A4层，统一社会信用代码为914403005642048501，为环评豁免类企业。现场检查情况：1、现场检查时企业部分生产，主要从事波峰焊、贴片、组装工艺，波峰焊和贴片工艺已停用，无废水废气产生，已进行排污登记；2、现场检查过程已拍照录像取证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
32 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市恒通达时装有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头第三工业区5栋第二层 | 一般监管对象 | 张文林,张鸣 | 2023-12-13 18:05:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市恒通达时装有限公司开展执法检查。企业基本情况：该企业已搬迁，现址为其他企业的仓库。现场检查情况：该企业已搬迁，现址为其他企业的仓库。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
33 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市安驰精密机械有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道龙腾社区石环路127号厂房二层205 | 一般监管对象 | 张文林,张鸣 | 2023-12-11 15:19:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市安驰精密机械有限公司开展执法检查。（一）企业基本情况：（1）深圳市安驰精密机械有限公司，注册登记地址和实际生产经营地址均位于深圳市宝安区石岩街道龙腾社区石环路127号厂房2层205，已注册工商营业执照，统一社会信用代码为9144 0300 MA5E NQ66 2T。该公司无环评批复及排污许可证。（2）该公司主要从事铝合金五金件的加工。主要生产设备有12台CNC。（3）该公司不产生废水。（4）该公司不产生废气。（5）该公司主要产生废铝合金渣等一般工业固体废物，年产量约1吨，已交由具备相应资质的公司进行处理。该公司产生废切削油等危险废物，已交由原供应商回收处理。（6）该公司无产生明显噪声的工艺，周围100米范围内无噪声敏感点。（7）该公司不使用放射源和射线装置。（二）现场检查情况：现场检查时，主要检查过程已摄像。该公司一般工业固体废物尚未建立台账，执法人员已现场责令其尽快建立并完善台账。 | 发现问题做出行政指导 | 已完成 | 否 | 发现一般环境问题
34 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 圣安娜饼屋（深圳）有限公司 | 深圳市宝安区航城街道鹤州恒丰工业城B4栋101~601、B2栋101、C1栋102-802 | 一般监管对象 | 吴学敏,曾志成 | 2023-12-04 17:35:00 | 1.2023年12月04日，深圳市生态环境局宝安管理局执法人员利用在线数据的方式对圣安娜饼屋（深圳）有限公司进行双随机检查，非现场检查时，该单位总排水口正在排水，排放水体颜色、状态未见异常，累计流量、瞬时流量、pH值显示正常，在线站房正常运行，近一月氨氮、COD因子数据显示正常。2.检查时，发现该单位废水排放企业管控系统上该单位2023年11月21日、22日监测数据缺失，经在其他监管平台核实，该单位当月数据有效传输率为97%以上，未见异常。3.检查已录像取证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 是 | 未发现问题
35 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 迅成包装（深圳）有限公司 | 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道266号厂房一、二 | 特殊监管对象 | 文淑贞,王鹏 | 2023-12-06 10:17:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对迅成包装（深圳）有限公司开展执法检查。企业基本情况：1.该公司主要生产塑胶包装制品（含包装装潢印刷品印刷）主要工艺为印刷、贴合、烘干、切袋分条、制袋、包装。2.该企业持有工商营业执照，统一社会信用代码为91440300056184304Q，已于2022年12月10日延续排污许可证（91440300056184304Q001U），有效期至2027年12月17日。现场检查情况：通过排污许可证信息管理平台公开端查询，该公司2022年排污许可证年度执行报告已于2022年12月23日提交，已按照排污许可证规定完成2023年有组织废气自行监测并在排污许可证信息管理平台公示。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 是 | 未发现问题

## 建设项目
2023年深圳市宝安区“双随机、一公开”日常检查结果公示表（第四季度第三批）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 深圳市东利铭实业有限公司新建项目竣工环境保护验收 | 广东深圳宝安区西乡街道桃源社区前进二路132号宝兴工业区6号厂房之2 | 一般行业项目 | 周游,庄书悦 | 2023-12-13 10:49:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市东利铭实业有限公司新建项目竣工环境保护验收开展执法检查。企业基本情况：深圳市宝安区西乡街道桃源社区前进二路132号宝兴工业区6号厂房之2，统一社会信用代码为91440300MA5F1W58XP，已取得环保备案（备案号：深环宝备【2022】639号）。现场检查情况：1、现场检查时企业正常生产；2.该企业已通过验收；三同时按照规范执行；已依法填报排污登记（登记编号：91440300MA5F1W58XP001X）；主要工艺和产品与环评一致；污染防治设施运行正常；3、现场检查过程已拍照录像取证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | / | 未发现问题
2 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 深圳市福漫科技有限公司迁扩建项目竣工环境保护验收 | 广东深圳宝安区西乡街道固戍厂房D栋四楼（宗地号A116-0250） | 一般行业项目 | 周游,庄书悦 | 2023-12-13 16:47:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市福漫科技有限公司迁扩建项目竣工环境保护验收开展执法检查。企业基本情况：该企业已搬迁现场检查情况：该企业已搬迁 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | / | 未发现问题
3 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 深圳市鸿成飞模塑有限公司新建项目 | 广东深圳宝安区深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区龙王庙工业区第13栋、第13B栋、第15栋 | 一般行业项目 | 张国华,杨益 | 2023-12-05 11:25:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市鸿成飞模塑有限公司新建项目开展执法检查。企业基本情况：深圳市鸿成飞模塑有限公司位于广东深圳宝安区深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区龙王庙工业区第13栋、第13B栋、第15栋。主要从事塑胶制品制造，生产工艺为来料、混料、注塑丶机加工、组装、包装。现场检查情况：该企业正常生产，废气处理设施正常运行，已通过验收。检查现场车间废气管道未进行标识，已要求将管道贴好标识。我局执法人员已拍照录像。 | 发现问题做出行政指导 | 已完成 | / | 发现一般环境问题
4 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 深圳市利誉丰包装有限公司新建项目竣工环境保护验收 | 广东深圳宝安区福永街道凤凰社区凤兴巷 1 号厂房 1 栋 202 | 一般行业项目 | 张国华,杨益 | 2023-12-14 11:15:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市利誉丰包装有限公司新建项目竣工环境保护验收开展执法检查。企业基本情况：深圳市利誉丰包装有限公司位于广东深圳宝安区福永街道凤凰社区凤兴巷 1 号厂房 1 栋 202，主要从事彩盒、礼品盒的生产。生产工艺为：纸品、切纸、覆膜、上光油、烫金、V槽、打角、模切、包皮壳板、自动成型、检验、包装出货，已配套废气处理设施。。现场检查情况：该企业正常生产，废气处理设施正常运行，已通过验收。检查现场我局执法人员已拍照录像。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | / | 未发现问题
5 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 深圳市德劲电子有限公司福永德劲电子厂新建项目竣工环境保护验收 | 广东深圳宝安区福永街道怀德社区翠岗工业四区26栋 | 一般行业项目 | 张国华,杨益 | 2023-12-05 10:20:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市德劲电子有限公司福永德劲电子厂新建项目竣工环境保护验收开展执法检查。企业基本情况：深圳市德劲电子有限公司福永德劲电子厂位于广东深圳宝安区福永街道怀德社区翠岗工业四区26栋，主要从事电子产品的加工，生产工艺为来料、插件、浸锡、波峰焊、补焊、喷油、丝印、装备、包装、出货等。已配套废气处理设施和废水收集措施。现场检查情况：该企业丝印工艺和喷漆工艺未生产，焊锡生产工艺有生产，废气处理设施正常运转。现场提供验收监测报告表，废水拉运联单。检查现场，该企业废气管道未张贴废气走向标识和废水管道未张贴废水走向标识。我局执法人员已拍照录像。 | 发现问题做出行政指导 | 已完成 | / | 发现一般环境问题
6 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 深圳德盛印刷包装股份有限公司新建项目竣工环境保护验收 | 广东深圳宝安区福永街道凤凰社区兴业一路92号厂房C14栋102 | 一般行业项目 | 张国华,杨益 | 2023-12-14 10:40:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳德盛印刷包装股份有限公司新建项目竣工环境保护验收开展执法检查。企业基本情况：深圳德盛印刷包装股份有限公司位于广东深圳宝安区福永街道凤凰社区兴业一路92号厂房C14栋102主要从事纸张印刷品的生产。生产工艺为：切纸、印刷、包装入库。已配套废气处理设施。现场检查情况：该企业正常生产，设有一台印刷机，废气处理设施正常运行，已通过验收。检查现场车间废气管道标识不清，已要求将管道重新贴好标识。我局执法人员已拍照录像。 | 发现问题做出行政指导 | 已完成 | / | 发现一般环境问题
7 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 深圳市亿明世纪科技发展有限公司新建项目竣工环境保护验收 | 广东深圳宝安区福永街道凤凰社区腾丰一路2号D栋1层 | 一般行业项目 | 张国华,杨益 | 2023-12-14 09:57:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市亿明世纪科技发展有限公司新建项目开展执法检查。企业基本情况：深圳市亿明世纪科技发展有限公司位于广东深圳宝安区福永街道凤凰社区腾丰一路2号D栋1层。主要从事塑胶制品制造，生产工艺为来料、混料、注塑丶机加工、组装、包装。现场检查情况：该企业正常生产，废气处理设施正常运行，已通过验收。检查现场车间废气管道未进行标识，已要求将管道贴好标识。我局执法人员已拍照录像。 | 发现问题做出行政指导 | 已完成 | / | 发现一般环境问题
8 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 深圳市宝安区明家兴塑胶厂 | 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区兴达工业区五栋二层 | 一般行业项目 | 谢镇川,付光辉 | 2023-12-12 12:04:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市宝安区明家兴塑胶厂开展执法检查。企业基本情况：地址位于深圳市宝安区新桥街道黄埔社区兴达工业区五栋二层，主要从事塑胶制品生产，主要生产工艺是混料、挤出，已办理营业执照以及相关环保手续。现场检查情况：1、2023年12月12日，我局执法人员到该公司进行检查。2、现场检查时段，该公司车间正常生产。3、该公司产生废气通过集气罩收集至楼顶经水喷淋+UV光解处理后高空排放。4、检查时段，我局执法人员发现该公司缺少废气设施维护保养记录及点检台账。5、检查过程已录像拍照取证。 | 发现问题做出行政指导 | 已完成 | / | 发现一般环境问题
9 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 深圳市伸瑞电子科技有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道新和大道同富裕东盈工业园C1-4栋三楼 | 一般行业项目 | 邬闻昊,方锦东 | 2023-12-04 11:17:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市伸瑞电子科技有限公司开展执法检查。企业基本情况：该公司已搬迁，厂房已空置。现场检查情况：该公司已搬迁，厂房已空置。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | / | 未发现问题
10 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 深圳市天诚智合科技有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道新和大道丽城科技工业园1栋101 | 一般行业项目 | 邬闻昊,方锦东 | 2023-12-04 11:35:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市天诚智合科技有限公司开展执法检查。企业基本情况：该公司已搬迁现场检查情况：该公司已搬迁。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | / | 未发现问题
11 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 深圳市创星源电子科技有限公司 | 深圳市宝安区航城街道固戍社区茶西三围工业区第3号三楼北 | 一般行业项目 | 曾志成,崔嵩 | 2023-12-05 15:00:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市创星源电子科技有限公司开展执法检查。企业基本情况：现场检查情况：1、2023年12月05日，深圳市生态环境局宝安管理局执法人员到达深圳市宝安区航城街道固戍社区茶西三围工业区第3号三楼北，对深圳市创星源电子科技有限公司进行双随机检查。2、现场检查时，该公司已搬迁。3、现场已录像取证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | / | 未发现问题
12 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 深圳市鸿青钟表有限公司 | 深圳市宝安区航城街道航城大道172号安乐工业区B2栋5层501 | 一般行业项目 | 曾志成,崔嵩 | 2023-12-05 16:00:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市鸿青钟表有限公司开展执法检查。企业基本情况：现场检查情况：1、2023年12月05日，深圳市生态环境局宝安管理局执法人员到达深圳市宝安区航城街道航城大道172号安乐工业区B2栋5层501，对深圳市鸿青钟表有限公司进行双随机检查。2、现场检查时，该公司已搬迁。3、现场已录像取证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | / | 未发现问题
13 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 深圳市拓普牙科技术有限公司迁改扩建项目 | 深圳市宝安区福海街道新和社区永和路晖信工业区C栋第五层 | 一般行业项目 | 高阳,萧权稳 | 2023-12-11 15:40:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市拓普牙科技术有限公司迁改扩建项目开展执法检查。企业基本情况：该公司已办理营业执照和环保批复，主要从事义齿的生产加工，主要生产工艺为搅拌、灌模、修模、蜡型、打磨、打印、车金、蒸汽清洗。现场检查情况：1、我局执法人员到该公司进行现场检查，检查时该公司正在生产；2、该公司车瓷车间产生的粉尘已落实污染防治设施，现场检查时污染防治设施正在运行；3、该公司现场提供了环保批复，排污登记回执，现场未能提供环境竣工验收资料，企业表示已委托服务公司开展环境竣工验收；4、现场检查过程已录像取证。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 已完成 | / | 发现涉嫌环境违法问题
14 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 深圳东金汽车电子有限公司新建项目 | 深圳市宝安区福海街道新和社区福园一路华发工业园A2幢第二层 | 一般行业项目 | 高阳,萧权稳 | 2023-12-15 11:20:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳东金汽车电子有限公司新建项目开展执法检查。企业基本情况：该公司已办理营业执照和环保批复，主要从事塑胶连接器的生产，主要工艺为拌料、注塑成型、组装，已办理排污登记。现场检查情况：1、2023年12月15日，我局执法人员到该公司进行现场检查，该公司正在生产；2、经查，该公司生产车间设置的注塑设备已落实收集措施，但未按环评要求落实相应处理设施及开展环境保护自主验收；3、该公司现场提供了有机废气治理及验收的合同，企业表示已委托服务公司开展废气设施的建设和相应的验收工作。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 已完成 | / | 发现涉嫌环境违法问题
15 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 深圳市中油润德销售有限公司新同辉加油站 | 广东深圳宝安区石岩街道同辉路与合昌路交汇处 | 一般行业项目 | 张鸣,张文林 | 2023-12-13 18:10:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市中油润德销售有限公司新同辉加油站开展执法检查。（一）企业基本情况：（1）深圳市中油润德销售有限公司新同辉加油站，注册登记地址和实际生产经营地址均位于深圳市宝安区石岩街道同辉路与合昌路交汇处，已注册工商营业执照，统一社会信用代码为9144 0300 0834 2817 5H。该公司已获得环评批复，编号为深宝环水批〔2011〕603182号。该公司已获得排污许可证，证书编号为9144 0300 0834 2817 5H 001U，有效期为2023年4月10日到2028年4月9日。（2）该公司主要从事油品销售工作。设有加油机6台，加油枪24条。（3）该公司不产生工业废水。（4）该公司储油罐产生油气排放。该公司已通过2023年度深圳市生态环境局宝安管理局委托深圳市计量质量检测研究院进行的油气回收检测。该公司油气回收在线监测系统正常运行。（5）该公司产生含油废液、含油废布、废空容器、应急事故污染土壤等危险废物，交由深圳市环保科技集团股份有限公司处理，已签订委托处置协议，协议有效期为2023年8月1日至2024年7月31日。危险废物暂存在该企业危废间中。（6）该公司无产生明显噪声的工艺，周围50米范围内无噪声敏感点。（7）该公司不使用放射源和射线装置。（二）现场检查情况：现场检查时，该公司现场负责人全程陪同，主要检查过程已摄像。现场检查未发现问题。该加油站建成于2013年12月，已通过环保验收。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | / | 未发现问题
16 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司扩建项目竣工环境保护验收 | 广东深圳宝安区石岩街道石龙社区石环路1号 | 一般行业项目 | 张鸣,张文林 | 2023-12-25 15:29:00 | 深圳市生态环境局宝安管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市裕同包装科技股份有限公司扩建项目竣工环境保护验收开展执法检查。（一）企业基本情况：（1）深圳市裕同包装科技股份有限公司，营业执照注册登记地址和实际生产经营地址均为：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号，已办理营业执照，统一社会信用代码为：9144 0300 7341 7086 95。（2）该企业已取得环评批复，编号为：深宝环水批〔2016〕600185号；已办理排污许可证，编号为：9144 0300 7341 7086 95 002V，有效期为2022年10月31日至2027年10月30日。（3）该公司主要从事纸质包装品的生产，主要生产工艺为晒版、洗版、显影、定影、印刷。（4）该公司产生清洗废水，经自建污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终进入公明水质净化厂。废水处理工艺主要依次为“调节、混凝、沉淀、UASB厌氧、接触氧化、MBR膜生物反应、化学氧化、活性炭吸附”。（5）有机废气收集后，依次经“活性炭吸附脱附+催化燃烧”处理后排放。（6）该公司产生废纸等一般工业固体废物以及废水处理污泥等危险废物，均已与具备相应资质的第三方资源回收公司签订委托处理协议。（7）该公司无明显的高噪声工艺，主要产生噪声的车间50米范围内无噪声敏感点。（8）该公司不使用放射源和射线装置。（二）现场检查情况：（9）深圳市裕同包装科技股份有限公司扩建项目仅新增覆膜、烫金、击凸，不新增水污染排放物因子和总量。（10）该项目位于已建成工业园区内，除暂无替代产品的数码油墨外，其它油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料均选用了低VOCs含量产品，且此类原辅料比例超过80%。改扩建后VOCs产生量约为106吨每年，经过处理后的排放量约为35吨每年。该项目将A栋4套废气处理装置合并为1个，采用“活性炭吸附脱附+催化燃烧”处理工艺。（11）该公司已委托深圳市新泽环境科技有限公司编制环境影响评价报告表，已办理了告知性备案回执，编号为：深环宝备〔2022〕1305号。（12）该项目于2022年9月进行环评并开工建设，同年10月完成调试，2022年11月至2023年4月完成验收现场监测，深圳市惠利泉环境检测有限公司编制了该项目的竣工环境保护验收监测报告表，监测数据显示，废气、噪声、固体废物等均满足国家相关标准要求。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | / | 未发现问题
17 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 深圳深超换能器有限公司迁扩建项目 | 广东深圳宝安区石岩街道浪心社区科技四路精诚达工业园A栋5楼 | 一般行业项目 | 张鸣,张文林 | 2023-12-13 19:30:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳深超换能器有限公司迁扩建项目开展执法检查。（一）企业基本情况：（1）深圳深超换能器有限公司，注册登记地址和实际生产经营地址均位于深圳市宝安区石岩街道浪心社区科技四路精诚达工业园A栋5楼，已注册工商营业执照，统一社会信用代码为91440300781376210A。该公司已获得环评批复，编号为深宝环水批〔2017〕600516号。该公司未申请排污许可证。（2）该公司主要从事医疗超声探头加工等。主要生产设备有陶瓷切割机6台。（3）该公司产生的还有陶瓷碎屑的废水经净化处理后循环使用，不对外排放。（4）该公司共设有手工焊接点位2个， 通过废气收集装置送至楼顶进行处理，处理工艺为活性炭吸附和UV光解。（5）该公司产生废抹布手套、废灯管、有机溶剂、表面处理污泥、废活性炭等危险废物，交由东莞市丰业固体废物处理有限公司处理，已签订委托处置协议，协议有效期为2022年12月8日至2023年12月7日，最近一次清运时间为2022年11月16日。危废处置单位已获得广东省生态环境厅颁发的危险废物经营许可证，编号为441900200811，有效期限为2021年8月12日至2026年8月11日。危险废物暂存在该企业危废间中。（6）该公司无产生明显噪声的工艺，周围50米范围内无噪声敏感点。（7）该公司不使用放射源和射线装置。（二）现场检查情况：现场检查时，该公司副总卢小飞全程陪同，主要检查过程已摄像。（8）该公司危废处理服务合同已过期，执法人员已责令现场负责人尽快续约。（9）该公司废气排放口的采样口设置不符合国家技术规范要求，执法人员已要求其尽快整改到位。（10）据目前该公司资历最老的工作人员介绍，该公司已建成超过12年，建成初期的资料未见保存，建成初期的工作人员也已离职多年。 | 发现问题做出行政指导 | 已完成 | / | 发现一般环境问题
18 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 深圳市海承王五金电子科技有限公司 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕罗公路367号厂房102A区 | 一般行业项目 | 王鹏,文淑贞 | 2023-12-19 15:46:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市海承王五金电子科技有限公司开展执法检查。企业基本情况：该公司位于深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕罗公路367号厂房102A区，从事五金制品的生产，主要生产工艺为车床加工、钻床加工、铣床加工、研磨、清洗等，已配套废水收集设施。该公司持有营业执照（统一社会信用代码：914403000857360241）、环评备案回执（深环宝备【2021】950号）、排污登记回执（登记编号：914403000857360241001W），该公司已完成自主验收。现场检查情况：1、车间正在生产，清洗工艺未生产。2、危险废物贮存场所不规范，未设置一般固废贮存场所，未能提供一般固废转移的相关协议，废水收集桶未设置标识标牌，未建立工业废物进出库台账。3、检查过程已拍照录像取证。 | 发现问题做出行政指导 | 已完成 | / | 发现一般环境问题
19 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 深圳市富鸿锦包装材料有限公司 | 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区第三工业区象山大道412号厂房2栋201 | 一般行业项目 | 王鹏,文淑贞 | 2023-12-13 12:00:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市富鸿锦包装材料有限公司开展执法检查。企业基本情况：该公司位于深圳市宝安区燕罗街道罗田社区第三工业区象山大道412号厂房2栋201，从事生产纸箱、珍珠棉，主要工艺有分条、啤型、印刷、擦拭、打钉、打包、立切、冲型、粘胶等，已配套废气收集处理设施。该公司持有营业执照（统一社会信用代码：91440300082479712U）、环评批复（深宝环水批[2019]685014)。现场检查情况：1、未提供自主验收手续、排污登记。该公司环评审批内容中未包含一楼生产车间。2、该公司车间正在生产，废气收集处理设施正常运转，废气排放口未规范设置，无点检台账。3、该公司未设置工业废物贮存场所，危险废物转移处置协议于2023年11月29日到期。4、现场检查过程已拍照录像取证。 | 发现问题做出行政指导 | 已完成 | / | 发现一般环境问题
20 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 深圳精益油脂技术有限公司宝安分公司扩建项目 | 广东深圳宝安区燕罗街道罗田第三工业区象山大道227号西恩工业园3栋一层A区、二层、3楼、四层 | 一般行业项目 | 王鹏,文淑贞 | 2023-12-07 17:20:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳精益油脂技术有限公司宝安分公司扩建项目开展执法检查。企业基本情况：该企业所在厂房已拆除。现场检查情况：现场检查时，该企业所在厂房已拆除。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | / | 未发现问题
21 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 深圳市新视宇精密科技有限公司 | 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道34号C栋厂房502A区 | 一般行业项目 | 王鹏,文淑贞 | 2023-12-12 16:30:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市新视宇精密科技有限公司开展执法检查。企业基本情况：该公司已搬迁。现场检查情况：现场无该公司相关人员陪同检查，检查地址为建筑工地。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | / | 未发现问题
22 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 深圳市凯卓电路有限公司新建项目 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川北部工业园B区第2栋厂房1楼、2楼 | 一般行业项目 | 王鹏,文淑贞 | 2023-12-12 16:45:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市凯卓电路有限公司新建项目开展执法检查。企业基本情况：该公司已搬迁。现场检查情况：现场无该公司相关人员陪同检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | / | 未发现问题
23 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 恒旺包装制品（深圳）有限公司 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区牛角路36号A栋厂房一楼 | 一般行业项目 | 王鹏,文淑贞 | 2023-12-12 15:40:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对恒旺包装制品（深圳）有限公司开展执法检查。企业基本情况：该公司位于深圳市宝安区燕罗街道燕川社区牛角路36号A栋厂房一楼，从事生产包装制品、包装材料，主要工艺有吹膜、切袋、立切、冲槽、粘合等，已配套废气处理设施。该公司持有营业执照（统一社会信用代码：91440300MA5DJHYL6R）、环评批复（深环宝批[2020]124号）、排污登记回执（登记编号：91440300MA5DJHYL6R001W)，该公司已完成自主验收手续。现场检查情况：1、该公司吹膜车间未生产，粘合工艺正在生产。2、危险废物已签订转移处置协议，危险废物贮存场所不规范，未粘贴标识标志，进出库台账未规范记录，一般固体废物协议缺失。3、现场检查过程已拍照录像取证。 | 发现问题做出行政指导 | 已完成 | / | 发现一般环境问题

## 风险管控地
2023年深圳市宝安区“双随机、一公开”日常检查结果公示表（第四季度第三批）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2023年第12月份 | 风险管控地块 | 深圳市信隆健康产业发展股份有限公司前三CP课车间 | 宝安区 松岗平安大道碧头第三工业区 | 重点监管对象 | 崔嵩,曾志成 | 2023-12-20 15:50:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市信隆健康产业发展股份有限公司前三CP课车间开展执法检查。企业基本情况：1、深圳市信隆健康产业发展股份有限公司前三CP课车间，位于宝安区松岗平安大道碧头第三工业区。2、该污染地块约1200平方米，地块四周设有围堰，地块上大部分长满杂草，约有2平方米地块有积水，修复单位正在开展自测，还未进行专家评估。现场检查情况：1、2023年12月20日，深圳市生态环境局宝安管理局执法人员到达深圳市信隆健康产业发展股份有限公司前三CP课车间进行双随机检查。2、现场检查时，发现该地块已修复完毕，1期地块已经回填，2期地块土壤拉运至水泥窑处理，未拉运土壤堆放区域已用绿网覆盖。4、现场检查已录像取证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | / | 未发现问题
2 | 2023年第12月份 | 风险管控地块 | 宝安区沙井街道茭塘工业区城市更新项目（二期）-2地块 | 宝安区沙井街道环镇路与南环路交叉口西侧 | 重点监管对象 | 吴学敏,崔嵩 | 2023-12-11 10:00:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对宝安区沙井街道茭塘工业区城市更新项目（二期）-2地块开展执法检查。企业基本情况：1、该项目位于深圳市宝安区沙井街道沙头社区茭塘兴塘路11栋104-107土地，使用权人为深圳市沙井茭塘股份合作公司，修复单位为安徽博世环保科技有限公司（原名为广西博世环保科技有限公司），土方单位为深圳市鹏胜土石方工程有限公司。2、该项目土壤总需风控污染面积为3485平方米，最大超风险控制值的深度为14.7米；地块重金属风险控制方量为1895.5立方米，挥发性有机物风险控制方量为20039.8立方米，总风险控制方量为21935.3立方米。3、修复技术：重金属污染土壤，采用异地处置模式，有机污染土壤采用异位修复+异地处置模式。现场检查情况：1、2023年12月08日，深圳市生态环境局宝安管理局执法人员到达宝安区沙井街道环镇路与南环路交叉口西侧，对宝安区沙井街道茭塘工业区城市更新项目（二期）-2地块进行双随机检查。2、现场检查时，现场负责人称该地块因业主资金不足，目前处于停工状态，现场未施工。3、现场检查时，发现该地块旁设有污水处理系统，其中1个清水池内已装满水，应急池内也已装满。4、现场检查时，该污染地块旁设有重金属污染土壤筛上物暂存区，现场负责人称该土壤已检测合格待外运。5、现场检查时，该污染地块旁还堆放有疑似污染土壤，现场负责人称该土壤已检测合格待外运。6、现场检查时，发现该污染地块内有两个坑，其中一个坑内有水，该坑旁设有两条管道抽至污染地块旁的水沟，现场负责人称该水为基坑囤积的雨水，经由水沟直排至下水道。7、2023年12月08日现场检查时，该污染地块主要负责人不在，现场负责人未能提供与项目相关的资料，由于资料缺失未能及时制作当天检查笔录；2023年12月11日，项目负责人提供相关材料后制作该笔录。8、该污染地块负责人提供了2023年09月27日的废水检测报告、土壤修复方案等材料。9、现场检查已录像取证。 | 发现问题做出行政指导 | 已完成 | / | 发现一般环境问题
3 | 2023年第12月份 | 风险管控地块 | 深圳市鸿盛明五金电子有限公司地块 | 深圳市宝安区松岗沙浦沙二村新工业园Ⅱ小区（A6、A7）号 | 重点监管对象 | 方锦东,邬闻昊 | 2023-12-07 15:05:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市鸿盛明五金电子有限公司地块开展执法检查。企业基本情况：该公司全称为深圳中车轨道车辆有限公司，统一社会信用代码为914403000943623945，位于深圳市宝安区松岗街道沙浦社区石龙头工业区地铁维修站1号楼地铁综合楼1124，该公司主要从事轨道车辆维修装配工作。现场检查情况：该地块已完成所有修复施工，修复单位已撤离场地。该地块已通过由深圳市生态环境局组织的地块土壤污染修复效果评估报告专家评审会，目前该地块处于后期地下水监测阶段。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | / | 未发现问题
4 | 2023年第12月份 | 风险管控地块 | 沙井街道步涌社区重点产业土地整备利益统筹地块3项目（A2地块） | 深圳市宝安区沙井街道步涌社区环形一路 | 重点监管对象 | 方锦东,邬闻昊 | 2023-12-04 11:23:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对沙井街道步涌社区重点产业土地整备利益统筹地块3项目（A2地块）开展执法检查。企业基本情况：该地块已修复完毕，现场土地已恢复原装，修复单位已撤场。现场检查情况：该地块已修复完毕，现场土地已恢复原装，修复单位已撤场。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | / | 未发现问题
5 | 2023年第12月份 | 风险管控地块 | 深圳宝安空海救援医院项目地块二 | 深圳市宝安区机场南路与宝安大道交汇处东北侧 | 重点监管对象 | 柳捍伟,陈文锋 | 2023-12-11 10:42:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳宝安空海救援医院项目地块二开展执法检查。企业基本情况：深圳宝安空海救援医院项目地块二污染地块面积约为7475平方米，需修复面积约为6667平方米，该地块原属于深圳市机场（集团）有限公司，现深圳市机场（集团）有限公司已注销对该地块的产权，系统还未入库，现阶段该地块暂无使用人，未定污染责任人，土壤修复方案未定，由航城街道办（土地整备事务中心）代管。现场检查情况：1、2023年12月11日上午，深圳市生态环境局宝安管理局执法人员到达深圳市宝安区机场南路与宝安大道交汇处东北侧深圳宝安空海救援医院项目地块二进行双随机检查。现场检查时，该污染地块周围设有围堰，还未进场开始修复。2、现场设有4个板房，板房已空置，板房属于中建八局第二建设有限公司（深圳宝安空海救援医院项目），现场未发现有污染物排放或泄漏，执法人员已现场对深圳宝安空海救援医院项目现场责任人提出要求，一是板房内不得堆放危化品、金属材料、机械设备、建筑垃圾等材料，做好“三防”措施；二是不得在污染地块内进行与修复无关的人员活动。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | / | 未发现问题
6 | 2023年第12月份 | 风险管控地块 | 沙井步涌重点产业土地整备利益统筹地块1项目B区国电线路板厂和钠谱金属制品有限公司地块 | 宝安区沙井街道步涌社区 | 重点监管对象 | 柳捍伟,陈文锋 | 2023-12-11 11:20:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对沙井步涌重点产业土地整备利益统筹地块1项目B区国电线路板厂和钠谱金属制品有限公司地块开展执法检查。企业基本情况：沙井步涌重点产业土地整备利益统筹地块1项目B区国电线路板厂和钠谱金属制品有限公司地块，该地块占地面积22451平方米，拟规划为沙井步涌重点产业土地整备利益统筹地块，该地块土壤修复工作已完成，修复工程范围投影面积合计5498.31㎡，总污染土方量为24981.785立方米，其中有机物污染方量为24510.51立方米，重金属污染方量为471.275立方米。 土壤 修 复 治 理 技 术 为 常 温 解 析 、其它处置 ; 地下水修复治理采用抽出处置模式，经异位抽出后采用芬顿氧化+混凝沉淀工艺进行处理。根据实际修复情况，修复达标后的单独有机污染土原场回填，修复达标后的复合污染土壤与清挖的单独重金属污染土壤外运处置;修复达标后的污染地下水在地块内回用。现场检查情况：2023年12月11日我局执法人员到该土壤修复项目进行检查，现场该项目施工方已辙场，无相关负责人在现场。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | / | 未发现问题

## 土壤重点
2023年深圳市宝安区“双随机、一公开”日常检查结果公示表（第四季度第三批）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2023年第4季度 | 土壤重点 | 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房A1栋至A3栋（在燕山大道1号1栋至3栋 | 重点监管对象 | 王鹏,文淑贞 | 2023-12-05 11:20:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（深圳第一园区）开展执法检查。企业基本情况：1.鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（深圳第一园区），地址位于深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房A1栋至A3栋，已注册工商营业执照，统一社会信用代码为9144030070855050X9。2.该公司已申请排污许可证（编号：9144030070855050X9001Q）,有效期至2026年8月30日。3.该公司主要从事印制线路板制造，主要工艺有显影、蚀刻、磨板、黑/棕化、化学沉铜、电镀（镀铜/锡/镍/金），厂区员工有13000人。现场检查情况：1.现场检查时,该企业正在生产;2.生产车间废气收集处理设施正在运行,废水处理设施正在运行;3.根据企业现场提供的资料，企业已落实土壤污染隐患排查制度，于每季度开展自行土壤污染隐患排查一次，2021年自行排查出7个隐患问题并已完成整改。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | / | 未发现问题
2 | 2023年第4季度 | 土壤重点 | 深圳市生海实业有限公司 | 深圳市宝安区福海街道和平社区和景工业区 | 重点监管对象 | 高阳,萧权稳 | 2023-12-07 11:10:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市生海实业有限公司开展执法检查。企业基本情况：深圳市生海实业有限公司，已办理营业执照和环保批复，主要从事五金的生产加工，主要生产工艺为电镀（镀铜、镍、铬、金、银）、清洗工艺，已建配套污染防治设施，已取得排污许可证。现场检查情况：1、2023年12月7日，我局执法人员到该公司进行现场检查，检查时该公司正在生产；2、现场查看了该公司土壤污染防治落实情况的相关资料，包括污染溯源与排查整治报告、土壤和地下水监测报告；3、现场污泥贮存场所已按最新技术规范要求张贴危险废物贮存场所标识，但分区标志未按最新技术规范要求设置张贴。 | 发现问题做出行政指导 | 已完成 | / | 发现一般环境问题

## 监测机构
2023年深圳市宝安区“双随机、一公开”日常检查结果公示表（第四季度第三批）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2023年第4季度 | 监测机构 | 深圳市实瑞建筑技术有限公司 | 石岩街道北环路迪威信工业园A栋 | 重点监管对象 | 邬闻昊,方锦东 | 2023-12-05 16:23:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市实瑞建筑技术有限公司开展执法检查。企业基本情况：该公司主要从事地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测、见证取样检测。已持有合法有效的营业执照、资质证书。统一社会信用代码为914403000886756261。现场检查情况：1、该公司现场提供了营业执照、资质认定书等相关许可证书，均在有效期内。2、现场检查了该公司人员、设备、化验室等，均未发现异常。3、该公司主要从事建筑工程材料检测，无环境监测项目。4、该公司已签订危险废物拉运协议，化验过程中产生的危废已拉运并开具拉运联单。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | / | 未发现问题
2 | 2023年第4季度 | 监测机构 | 深圳市中检深六汽车检测有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道金湾大道1006号 | 重点监管对象 | 庄书悦,周游 | 2023-12-13 15:04:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市中检深六汽车检测有限公司开展执法检查。企业基本情况：该企业位于深圳市宝安区西乡街道金湾大道1006号，统一社会信用代码为9144030039843836X1，为环评豁免类企业。现场检查情况：1、现场检查时企业正常营业，主要从事机动车检测，无废水废气产生；2、现场检查过程已拍照录像取证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | / | 未发现问题
3 | 2023年第4季度 | 监测机构 | 深圳市华科达检测有限公司 | 深圳市宝安区新桥街道象山社区赛尔康大道90号9栋一层至四层 | 重点监管对象 | 张文林,张鸣 | 2023-12-25 12:14:00 | 根据年度执法计划，深圳市生态环境局宝安管理局执法人员对深圳市华科达检测有限公司进行了检查。（一）企业基本情况：（1）深圳市华科达检测有限公司，注册登记地址和实际生产经营地址均为：深圳市宝安区新桥街道象山社区赛尔康大道90号9栋一层至四层，已办理营业执照，统一社会信用代码为：9144 0300 MA5E EU3P 0W。（2）该公司已获得广东省市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书，证书编号为：2018 1902 3073，有效期为：2022年6月6日至2024年4月25日。该公司已获得深圳市住房和建设局颁发的建设工程质量检测机构资质证书，证书编号为：粤建质检证字02061号，有效期为：2021年7月8日至2024年7月12日。（3）该公司主要从事建筑工程质量的检测工作。（4）该公司不产生工业废水，生活废水全部排入市政污水管网。（5）该公司产生不产生工业废气。（6）该公司不产生一般工业固体废物。该公司产生实验室无机混合废液、实验室有机混合废液、废酸、废碱等危险废物，已与深圳市环保科技集团股份有限公司签订了回收处置协议，合同编号为：深废协议第〔CNX19088-2023〕号，协议有效期为：2023年8月1日至2024年7月31日。（7）该公司不产生明显噪声，周围100米范围内无噪声敏感点。（8）该公司不使用放射源和射线装置。（二）现场检查情况：执法人员现场检查时，发现该公司暂未开展环境要素检测工作，环境质量要素实验室位于四楼，处于闲置状态，工作台账亦暂未发现环境质量要素检测记录。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | / | 未发现问题
4 | 2023年第4季度 | 监测机构 | 深圳市人和检测科技有限公司 | 深圳市宝安区福海街道和平社区蚝业路祥利工业园厂房A栋401 | 重点监管对象 | 杨益,张国华 | 2023-12-15 17:10:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市人和检测科技有限公司开展执法检查。企业基本情况：该公司位于深圳市宝安区福海街道和平社区蚝业路祥利工业园厂房A栋401，主要从事环境类的检测，主要检测内容包括水质、气体、噪音等。已取得告知性备案回执（深环宝备【2022】323号），产生的实验室废液交由深圳市环保科技集团股份有限公司进行拉运。现场检查情况：一、检查时该公司实验室未见员工在实验操作。二、现场随机抽取2份检测报告（编号；RHJC2300111014、RHJC2300110004）。三、检查过程已拍照录像取证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | / | 未发现问题
5 | 2023年第4季度 | 监测机构 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | 深圳市宝安区福海街道永和路鑫豪盛工业园1栋101 | 重点监管对象 | 杨益,张国华 | 2023-12-15 15:40:00 | 宝安区管理局的执法人员根据年度执法计划，对谱尼测试集团深圳有限公司开展执法检查。企业基本情况：该公司位于深圳市宝安区福海街道桥头社区永和路鑫豪盛工业园1栋101，主要从事健康与环保类、安全保障类的检测，主要检测内容包括水质、气体、噪音、土壤及微生物检测，物质成分安全性及性能检测等。建有一套废水处理设施，日排放量不超17.4吨。已取得环保手续（深环宝批【2020】337号），并取得全国排污许可证9144030066852624D001W。已通过检测机构资质认定证书，编号：210000343787。现场检查情况：一、检查时该公司正常生产，产生的实验废气均收集到楼顶处理排放；二、废水处理设施部分运作，废水总排口无废水排放。三、现场随机抽取2份检测报告（编号：MRBCJ4KG4731965H9、MRBWQHQG4948955H9）。四、检查过程已拍照录像取证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | / | 未发现问题