## 排污单位
2023年深圳市罗湖区“双随机、一公开”日常检查结果汇总公示表（第四季度）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳全一服饰有限公司 | 深圳市罗湖区笋岗街道宝安北路华海达服装贸易中心1016 | 一般监管对象 | 叶法强,吴小霆 | 2023-10-26 10:50:00 | 罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳全一服饰有限公司开展执法检查。 企业基本情况： 1、深圳全一服饰有限公司，地址位于深圳市罗湖区笋岗街道宝安北路华海达服装贸易中心1016，已注册工商营业执照，社会信用代码为：91440300MA5DRT7C79，法定代表人：任毅。 2、该单位于2020年7月30日取得排污登记备案回执，有效期为2020年7月30日至2025年7月29日。 3、该单位主要从事服装销售，未见有排污行为。 现场检查情况： 1、现场检查时该单位正在经营。 2、该地址为纯销售衣服的地方，未见有生产加工及排污行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
2 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市宝鸿珠宝首饰有限公司 | 深圳市罗湖区太宁路新村工业区第7栋2楼南 | 一般监管对象 | 吴小霆,刘松华 | 2023-10-26 16:26:00 | 罗湖区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市宝鸿珠宝首饰有限公司开展执法检查。企业基本情况：深圳市宝鸿珠宝首饰有限公司，位于深圳市罗湖区太宁路新村工业区第7栋2楼南，主要从事黄金、K金的生产加工。已取得工商业营业执照，统一社会信用代码为914403005990500384，排污登记回执证书编号为914403005990500384001Z，主要工艺有镶嵌、执模、抛光、超声波清洗、电金等，电金过程中产生的废气经环保水箱处理后排放。环保资料有固定污染源排污登记回执，工商业废物处理协议（深废协议第[CNX13809-2023]号），危险废物转移联单（起运日期：2022年8月13日）。现场检查情况：现场检查时该单位正常运行，现场检查发现该单位的危险废物（除蜡废液）桶身危废标识标牌模糊，我局执法人员现场要求该单位及时更新标识标牌。 | 发现问题做出行政指导 | 已完成 | 否 | 发现一般环境问题
3 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市日生行珠宝首饰有限公司 | 深圳市罗湖区东昌路48号东兴工业大厦B栋6南 | 一般监管对象 | 叶法强,吴小霆 | 2023-10-27 10:36:00 | 罗湖区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市日生行珠宝首饰有限公司开展执法检查。企业基本情况：深圳市日生行珠宝首饰有限公司，营业执照登记地址为深圳市罗湖区东昌路48号东兴工业大厦B栋6楼南，统一社会信用代码为91440300555407322N。现场检查情况：现场检查时发现该单位已搬迁。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
4 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市恒喜鑫雁五金制品有限公司 | 深圳市罗湖区红岗路小坑工业区B栋 | 一般监管对象 | 吴小霆,林国欢 | 2023-10-27 16:15:00 | 罗湖区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市恒喜鑫雁五金制品有限公司开展执法检查。 企业基本情况： 1、深圳市恒喜鑫雁五金制品有限公司，地址位于罗湖区清水河街道办事处龙湖社区居民委员会草埔小坑工业区B栋，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440300682036966X，法定代表人是涂理周。 2、该单位于2020年7月8日取得固定污染物登记回执，编号为：91440300682036966X001X，有效期至2025年7月7日。 3、该单位主要从邮政用品用具、标识标牌、智能性包箱，现场该地址为纯办公场所。 现场检查情况： 1、现场检查时该单位正在营业。 2、现场该地址为纯办公场所，未设有生产加工作业，未有排污行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
5 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市万泰珠宝有限公司 | 深圳市罗湖区金稻田路2063号A栋二层H区 | 一般监管对象 | 梁建全,刘松华 | 2023-10-30 15:53:00 | 罗湖区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市万泰珠宝有限公司开展执法检查。企业基本情况：深圳市万泰珠宝有限公司，位于深圳市罗湖区金稻田路2063号A栋2层H区，主要从事黄金首饰的生产加工。已取得工商业营业执照，统一社会信用代码为914403000504534382，建设项目环境影响审查批复（深罗环批[2018]011号），排污登记回执证书编号为914403000504534382001X，主要工艺有倒模、熔金、执模、抛光、超声波清洗、吊酸等。倒模、熔金、吊酸过程中产生的废气经环保塔处理后排放。环保资料有固定污染源排污登记回执，危险废物处置服务合同（合同编号：NC20230714-030），危险废物转移联单（起运日期：2023年9月7日）。现场检查情况：现场检查时该单位正常运行，倒模、熔金、吊酸时环保塔正常开启，未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
6 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 香港深达制衣有限公司驻深圳代表处 | 深圳市罗湖区莲塘街道畔山路97号莲塘136栋厂房3楼303 | 一般监管对象 | 林国欢,刘松华 | 2023-10-31 15:30:00 | 罗湖区管理局的执法人员根据年度执法计划，对香港深达制衣有限公司驻深圳代表处开展执法检查。 企业基本情况： 1、香港深达制衣有限公司驻深圳代表处，地址位于罗湖区莲塘街道畔山路97号莲塘136栋厂房3楼303，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440300MA5EUNJP0J，法定代表人是彭祁平。 2、该单位2020年7月7日申报排污许可登记，编号为：91440300MA5EUNJP0J001Y，有效期为：2020-07-07至2025-07-06。 3、该单位主要从事服装技术咨询（服装样品制作），厂区内主要的设备：缝纫机、蒸气烫台、数码打印机。 现场检查情况： 1、现场检查时该单位正在生产经营。 2、该单位主要是手工作坊，未见有排污行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
7 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市金泓珠宝有限公司 | 深圳市罗湖区东晓街道农牧工业区B栋201 | 一般监管对象 | 林国欢,刘松华 | 2023-11-13 11:25:00 | 罗湖区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市金泓珠宝有限公司开展执法检查。企业基本情况：深圳市金泓珠宝有限公司，原登记地址为深圳市罗湖区东晓街道农牧工业区B栋201，统一社会信用代码为91440300MA5FCE660H。现场检查情况：我局执法人员到深圳市罗湖区东晓街道农牧工业区B栋201检查，现场检查发现该单位已搬迁。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
8 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市三川珠宝有限公司 | 深圳市罗湖区中深石化大厦四栋2楼 | 一般监管对象 | 叶法强,林国欢 | 2023-11-24 15:26:00 | 罗湖区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市三川珠宝首饰有限公司开展执法检查。企业基本情况：深圳市三川珠宝首饰有限公司，营业执照登记地址为深圳市罗湖区太白路3077号中深石化大厦D栋2楼，统一社会信用代码为91440300750472250P。现场检查情况：我局执法人员到深圳市罗湖区太白路3077号中深石化大厦D栋2楼检查，现场检查发现该单位已搬迁。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
9 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市富城装饰设计工程有限公司 | 深圳市罗湖区南湖街道深南东路123号百货广场大厦5楼 | 一般监管对象 | 刘松华,吴小霆 | 2023-11-27 10:29:00 | 罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市富城装饰设计工程有限公司开展执法检查。 企业基本情况： 1、深圳市富城装饰设计工程有限公司，地址位于深圳市罗湖区南湖街道深南东路123号百货广场大厦5楼，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：9144030035942562XE，法定代表人是黄城。 2、该单位于2020年06月13日取得固定污染源排污登记回执，备案编号为：9144030035942562XE001Z，有效期至：2020年06月13日至2025年06月12日。 现场检查情况： 现场检查在该地址未找到该企业，企业已搬迁。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
10 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳质保眼镜光学器材有限公司生产厂 | 深圳市罗湖区莲塘街道鹏基工业区706栋第六层东B区 | 一般监管对象 | 梁建全,叶法强 | 2023-11-27 10:29:00 | 罗湖区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳质保眼镜光学器材有限公司生产厂开展执法检查。企业基本情况：深圳质保眼镜光学器材有限公司生产厂，位于深圳市罗湖区莲塘街道鹏基工业区706栋第六层东B区，已取得工商业营业执照（统一社会信用代码：91440300X189002503）、建设项目环境影响审查批复（深罗环批［2018］026号）、固定污染源排污登记回执（登记编号：91440300X189002503002Y），厂房面积1150平方米，主要从事眼镜片的生产加工，生产工艺有粗磨、精磨、抛光、清洗等。现场检查情况：厂房现场设有设备粗磨机3台、精磨机3台、抛光机6台、磨边机6台、光学镜片超声波清洗机1台、空压机1台，抛光、打磨过程中产生清洗废水和工业固体废物。相关环保资料有废水拉运处理处置服务协议书（合同编号：28ZQ202307101785）、废水（非危险废物类）收运处理转移联单、一般固体废物合同（合同编号：XHHJ-2023072101）、一般工业固体废物转移联单（转移日期：2023年11月14日）。现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
11 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市圣雅罗实业有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道梧桐山坑背村197号大望文化创意产业园G2物业 | 一般监管对象 | 梁建全,刘松华 | 2023-11-27 17:10:00 | 罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市圣雅罗实业有限公司开展执法检查。 企业基本情况： 1、深圳市圣雅罗实业有限公司，地址位于深圳市圣雅罗实业有限公司，已取得工商营业执照，统一社会信用代码：914403007604880968，法定代表人：屈延昌。 2、该单位于2020年4月22日取得固定污染物登记备案回执，备案编号为：914403007604880968001Z，有效期至：2020年4月22日至2025年4月21日。 3、该单位主要从事服装销售及设计样品，厂内主要设备有：缝纫机、烫台、电剪机，未有涉环保排污行为。 现场检查情况： 1、现场检查时，该单位正在生产经营。 2、该单位共有三层楼，一楼目前是空置状态，二楼为仓库，三楼为办公室及板房，样板房内为纯手工加工作业，未见有涉环保排污行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
12 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市罗湖区民星木线厂 | 深圳市罗湖区草埔小坑工业区A栋四楼 | 一般监管对象 | 叶法强,刘松华 | 2023-11-30 15:21:00 | 罗湖区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市罗湖区民星木线厂开展执法检查。 企业基本情况：企业已搬迁，现场是空厂房。 现场检查情况：企业已搬迁，现场是空厂房。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
13 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳希思医疗美容医院股份有限公司 | 深圳市罗湖区红岭中路1022号长虹九层综合楼 | 一般监管对象 | 叶法强,梁建全 | 2023-12-04 10:07:00 | 罗湖区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳希思医疗美容医院股份有限公司开展执法检查。 企业基本情况：企业已搬迁，现场已围挡封闭起来，下一步待拆迁。 现场检查情况：企业已搬迁，现场已围挡封闭起来，下一步待拆迁 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
14 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市周有福珠宝首饰有限公司 | 深圳市罗湖区翠竹街道水贝工业区7栋308室 | 一般监管对象 | 刘松华,林国欢 | 2023-12-04 15:45:00 | 罗湖区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市周有福珠宝首饰有限公司开展执法检查。企业基本情况：深圳市周有福珠宝首饰有限公司，营业执照登记地址为深圳市罗湖区翠竹街道水贝工业区7栋308室，统一社会信用代码为91440300358806295G。现场检查情况：我局执法人员到深圳市罗湖区翠竹街道水贝工业区7栋308室检查，现场检查发现该单位已搬迁。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
15 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市福玉祥珠宝首饰有限公司 | 深圳市罗湖区东晓路特力布心工业区7栋六层A1 | 一般监管对象 | 吴小霆,林国欢 | 2023-12-11 16:15:00 | 罗湖区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市福玉祥珠宝首饰有限公司开展执法检查。企业基本情况：深圳市福玉祥珠宝首饰有限公司，位于深圳市罗湖区东晓路特力布心工业区7栋六层A1，主要从事黄金首饰的生产加工。已取得工商业营业执照，统一社会信用代码为91440300693969219N，建设项目环境影响审查批复（深罗环批[2014]154号），固定污染源排污登记回执（登记编号：91440300693969219N001X），主要工艺为精炼、熔金等，主要设备有精滤器、海绵金过滤器、熔金机等。现场检查情况：该公司精炼、熔金过程中产生的废气经环保塔收集处理后排放，无废水排放。环保资料有固定污染源排污登记回执，工商业废物处理协议（深废协议第[CNX9961-2022]号），危险废物转移联单（起运日期：2023年12月9日），废气、工业企业厂界环境噪声检测报告（签发日期：2023年8月8日）。现场检查时该单位正常运行，设备生产时环保塔正常开启，现场检查时发现该单位环保塔废气排放口废气排放公示牌已老化，字迹模糊，我局执法人员现场要求该单位及时更换公示牌。 | 发现问题做出行政指导 | 已完成 | 否 | 发现一般环境问题
16 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市中联制药有限公司 | 深圳市罗湖区莲塘街道鹏基工业区704栋 | 重点监管对象 | 梁建全,叶法强 | 2023-12-20 10:55:00 | 罗湖区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市中联制药有限公司开展执法检查。企业基本情况：深圳市中联制药有限公司，位于深圳市罗湖区莲塘街道鹏基工业区704栋，该公司已取得工商业营业执照，2011年5月获得《深圳市罗湖区环境保护局建设项目环境影响审查批复》（深罗环批[2011]475号），排污许可证，厂房面积共10000平方米，从事片剂、硬胶囊剂、左甲状腺素钠的生产加工，年产量分别为51563万片、807万粒、1公斤；主要工艺为粉碎过筛、制湿颗粒、干燥、整粒、填充胶囊、压片、包衣、铝塑包装、外包装；成盐、精致、外包装。现场检查情况：该公司现场干燥工艺产生的粉尘经二级除尘处理装置对粉尘收集处理后引至楼顶再经活性炭吸附装置处理后排放，包衣工艺产生的粉尘经二级过滤+除尘处理装置对粉尘收集处理后引至楼顶再经活性炭吸附装置处理后排放，废水处理设施产生的废气经水喷淋、UV光解净化器、活性炭吸附装置处理后引至楼顶排放，实验室检测产生的废气经活性炭吸附装置处理后引至楼顶排放。项目清洗废水、纯水制备浓水、实验室产生的废水经自建的废水处理设施（高级氧化+反应沉淀+ABR 厌氧反应器+两级 A/O 处理工艺）处理达标后排入市政污水进入罗芳水质净化厂。生产过程中产生的废药品、废化学品、废机油、机油废容器；以及检验、实验过程产生的废酸液、废碱液、含溶剂废液、测试废液；废气处理设施产生的废活性炭；废水处理设施产生的污泥等危险废物不外排。交由深圳市环保科技集团股份有限公司和肇庆市新荣昌环保股份有限公司拉运处理，并签订了危险危废处置协议（危废协议编号：深废协议第[DNS3221-2023]号、W-202211362）。相关环保资料有现状环境影响评估报告表（编制日期：2021年5月10日）、废气废水检测报告（报告日期：2023年10月11日）、排污许可证、突发环境事件应急预案，危险废物转移联单（起运时间：2023年 11月 9日）。现场检查时未发现环境违法行为。废气、废水处理设施能正常运行。我局执法人员要求该单位依法依规做好环境保护的安全管理工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题

## 建设项目
2023年深圳市罗湖区“双随机、一公开”日常检查结果汇总公示表（第四季度）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 罗湖区文锦中路螺岭人行地下通道工程 | 广东深圳罗湖区深圳市罗湖区黄贝岭地区西南角、文锦中路与爱国路交叉口处 | 一般行业项目 | 梁建全,叶法强 | 2023-10-18 10:50:00 | 罗湖区管理局的执法人员根据年度执法计划，对罗湖区文锦中路螺岭人行地下通道工程开展执法检查。 企业基本情况： 1、罗湖区文锦中路螺岭人行地下通道工程，地址位于罗湖区黄贝岭地区西南角、文锦中路与爱国路交叉口，建设单位为深圳市交通公用设施建设中心，已取得事业单位法人证书，统一社会信用代码：12440300697109566E，法定代表人是霍荣金。 2、该单位建设项目环境影响报告表于2010年12月20日通过深圳市罗湖区环保和水务局批复，2022年11月通过自主环保验收。 3、该项目建设内容人行地下通道及地下市政管线改迁工程等。 现场检查情况： 1、现场检查时该项目已投产使用，未见异常。 2、查看该单位的验收报告资料，发现验收报告中三同时登记表未签字及盖章，和验收报告中无其他需要说明的事项材料 | 发现问题做出行政指导 | 已完成 | 否 | 发现一般环境问题
2 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 深圳市海和珠宝首饰有限公司竣工环境保护验收 | 广东深圳罗湖区东晓街道松泉社区太白路3077号中深石化大厦B座6层 | 一般行业项目 | 林国欢,吴小霆 | 2023-11-14 11:04:00 | 罗湖区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市海和珠宝首饰有限公司竣工环境保护验收开展执法检查。企业基本情况：深圳市海和珠宝首饰有限公司，位于深圳市罗湖区东晓街道松泉社区太白路3077号中深石化大厦B座6层，已取得工商业营业执照（统一社会信用代码：91440300080138922X），排污登记回执（登记编号：91440300080138922X001W），厂房面积1200平方米，2022年10月开工建设，2022年11月竣工验收。主要从事黄金、K金生产加工，主要工艺为注蜡、泡酸、执模、抛光、电金、超声波清洗、CNC加工、激光点焊、镀膜等。电金和泡酸工艺产生的废气经水喷淋废气处理设施处理后排放。环保相关资料有项目竣工环境保护验收监测报告，项目竣工环境保护验收意见，废气、噪声检测报告（签发日期：2022年12月6日），危险废物转移联单（起运时间：2023年6月30日）。现场检查情况：现场检查时深圳市海和珠宝首饰有限公司正常经营，处理设施正常运行。现场检查发现该单位危险废物储存间危废标签破损。我局执法人员要求该单位立即整改，依法依规做好环境保护、安全管理工作。 | 发现问题做出行政指导 | 已完成 | 否 | 发现一般环境问题
3 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 深圳市世昌珠宝首饰有限公司竣工环境保护工程验收 | 广东深圳罗湖区东昌路布心工业区东兴工业大厦1栋C-1 | 一般行业项目 | 刘松华,叶法强 | 2023-11-21 15:33:00 | 罗湖区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市世昌珠宝首饰有限公司竣工环境保护工程验收开展执法检查。企业基本情况：深圳市世昌珠宝首饰有限公司，位于深圳市罗湖区东昌路布心工业区东兴工业大厦1栋C-1，已取得工商业营业执照（统一社会信用代码：91440300MA5DA9MG81），建设项目环境影响报告表的批复（深环罗批［2020］011号），排污登记回执（登记编号：91440300MA5DA9MG81001W），厂房面积870平方米，2020年6月开工建设。主要从事黄金、K金生产加工，主要工艺为熔金、注蜡、修蜡、制模、烤模、倒模、脱模、炸酸、过水清洗等。熔金工艺产生的废气经水喷淋废气处理设施（设施编号为1）处理后排放，注蜡、修蜡、倒模、炸酸工艺产生的废气经水喷淋废气处理设施（设施编号为2）处理后排放。环保相关资料有项目竣工环境保护验收监测报告，项目竣工环境保护验收意见，废气、噪声检测报告（采样日期：2023年7月28日），危险废物转移联单（起运时间：2023年6月8日）。现场检查情况：现场检查时深圳市世昌珠宝首饰有限公司正常经营，处理设施能正常运行。现场检查发现该单位危险废物管理制度未张贴上墙。我局执法人员要求该单位立即整改，依法依规做好环境保护、安全管理工作。 | 发现问题做出行政指导 | 已完成 | 否 | 发现一般环境问题
4 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 丹平快速路--东湖立交项目 | 广东深圳罗湖区 | 一般行业项目 | 林国欢,刘松华 | 2023-11-27 15:40:00 | 罗湖区管理局的执法人员根据年度执法计划，对丹平快速路--东湖立交项目开展执法检查。 企业基本情况： 1、丹平快速路--东湖立交项目，地址位于罗湖区爱国路、沙湾路与布心路交叉口，建设单位为深圳市交通公用设施建设中心，已取得事业单位法人证书，统一社会信用代码：12440300697109566E，法定代表人是霍荣金。 2、该单位建设项目环境影响报告表于2016年3月30日通过深圳市人居环境委员会批复，2023年1月通过自主环保验收。 3、该项目建设内容建设 A、B、D 三条立交匝道，和对立交范围内的爱国路、布心路进行地面道路改造。其中A道为丹平路转布心路的交通转向匝道，B、D道为丹平路与爱国路高架桥交通直行匝道。 现场检查情况： 1、现场检查时该项目已投产使用，未见异常。 2、查看该单位的《丹平快速路--东湖立交项目建设项目竣工环境保护验收调查报告》及《丹平快速路--东湖立交项目竣工环境保护验收意见》等资料，发现调查报告中第14项的调查结论及建议中没有对立交范围内爱国路、布心路等道路改造项目进行结论性说明。 | 发现问题做出行政指导 | 已完成 | 否 | 发现一般环境问题
5 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 深圳市大兴宝誉汽车销售服务有限公司 | 广东深圳罗湖区笋岗街道宝安北路笋岗仓库829栋1楼东侧及5楼、6楼 | 一般行业项目 | 吴小霆,林国欢 | 2023-12-06 16:15:00 | 罗湖区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市大兴宝誉汽车销售服务有限公司开展执法检查。 企业基本情况： 1、深圳市大兴宝誉汽车销售服务有限公司，地址位于：罗湖区笋岗街道宝安北路笋岗仓库829栋1楼东侧及5楼、6楼，已取得工商营业执照，统一社会信用代码：914403003600511353，法定代表人是秦敏毅。 2、该单位建设项目环境影响报告表于2016年年5月23日通过深圳市罗湖区环境保护和水务局批复，于2022年11月通过自主验收。于2022年9月14日重新申领了排污许可证，证书编号：914403003600511353001Q。 3、该单位主要从事汽车销售与维修业务，7楼车间内设有3个烤漆房，其中两个烤漆房废气处理设施是：过滤棉+活性炭+水过滤，一个烤漆房废气处理设施是：过滤棉+活性炭+UV光氧。设有两个危险废物储存间。 现场检查情况： 1、现场检查时，该单位正在经营。 2、现场查看该单位《竣工环境保护验收监测报告表》与《竣工环境保护验收鉴定书》发现该单位存在以下问题：一是这两份材料均未加盖公章；二是这两份材料里的烤漆房废气处理设施均写为：过滤棉+活性炭，与现场实际不符。 | 发现问题做出行政指导 | 已完成 | 否 | 发现一般环境问题
6 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 深圳市罗湖区清聚路、光泉路市政道路工程 | 广东深圳罗湖区 | 一般行业项目 | 吴小霆,林国欢 | 2023-12-18 15:50:00 | 罗湖区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市罗湖区清聚路、光泉路市政道路工程开展执法检查。 企业基本情况： 1、深圳市罗湖区清聚路、光泉路市政道路工程验收资料，地址位于深圳市罗湖区清水河街道，建设单位为深圳市海清置业发展有限公司，已取得工商营业执照，统一社会信用代码：91440300334963376M，法定代表人是蒋晓洲。 2、该单位建设项目环境影响报告表于2018年1月16日通过深圳市罗湖区环境保护和水务局网上备案回执（备案号：BALH201800023），2022年8月通过自主环保验收。 3、该项目建设内容主要为清聚路与光泉路的道路建设（城市支路）。清聚路西起红岗西路，东至清水河三路，全长约257.8米。光泉路北起清水河二路，南至清聚路，全长约85米。 现场检查情况： 1、现场检查时该项目两条道路已投产使用，未见异常。 2、查看该单位的《建设项目竣工环境保护验收调查表》及《关于“深圳市罗湖区清聚路、光泉路市政道路工程”建设项目竣工环境保护验收意见》等资料，该项目自主验收基本规范，未见异常。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
7 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 东海富汇豪庭建设项目 | 广东深圳罗湖区深圳市罗湖区莲塘街道畔山路与聚宝路交汇处西南角 | 一般行业项目 | 林国欢,叶法强 | 2023-12-25 15:59:00 | 罗湖区管理局的执法人员根据年度执法计划，对东海富汇豪庭建设项目开展执法检查。企业基本情况：东海富汇豪庭建设项目，位于深圳市罗湖区莲塘街道畔山路与聚宝路交汇处西南角，项目建设单位为东海俊兆实业（深圳）有限公司，施工单位为中国建筑第二工程局有限公司，项目于2017年12月开工建设，2022年9月竣工，现已完成竣工环境保护自主验收。现场检查情况：项目建设用地面积20000平方米，计容积建筑面积为166130平方米，项目运营期生活污水经化粪池预处理后接入市政网管，备用发电机尾气经封闭水幕喷淋装置处理后通过专用烟道排放，现场提供资料有项目竣工环境保护验收意见、项目竣工环境保护验收调查报告，现场检查发现该项目竣工环境保护验收调查报告中承诺书未签字盖章，我局执法人员要求该项目将项目竣工环境保护验收调查报告承诺书签字盖章后重新上传验收系统。 | 发现问题做出行政指导 | 已完成 | 否 | 发现一般环境问题

## 监测机构
2023年深圳市罗湖区“双随机、一公开”日常检查结果汇总公示表（第四季度）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2023年第4季度 | 监测机构 | 深圳市深水水务咨询有限公司检测分公司 | 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦裙楼401 | 重点监管对象 | 叶法强,刘松华 | 2023-10-25 10:45:00 | 罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市深水水务咨询有限公司检测分公司开展执法检查。 企业基本情况： 1、深圳市深水水务咨询有限公司检测分公司，地址位于罗湖区清水河街道清水河一路112号罗湖投资控股大厦裙楼401，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440300MA5EMU1M7B，法定代表人是陆子锋。 2、该单位主要从事大坝、地下管线探测及监测，环境监测评价。该单位在最近一次复评审中（证书编号：202319021671，发证日期：2023年10月9日）已注销罗湖实验场所。 现场检查情况： 1、检查时，该单位正在经营。 2、该单位在罗湖区没有实验场所，不涉及环境检测，现在该地址为纯办公场所。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题