## Sheet0
2023年深圳市福田区“双随机、一公开”抽查结果公示表（第四季度）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属地市 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 状态
1 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区侨香路1038号 | 重点监管对象 | 陈志威,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2023-10-25 15:26:00 | 福田区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂开展执法检查。 企业基本信息：该单位主营自来水供给，已取得环境影响审查批复，已完成环保竣工验收。设计供水规模60万吨每日。 现场检查情况：该单位实际供水量在45万吨每日左右，原水经絮凝沉降过滤消毒处理后出厂，设有一间实验室，已设置危废仓库，危废仓库内标识标牌未跟新，危废管理计划信心不完全，应急预案已过期，有污泥产生，经压缩处理后作为一般工业固废委托其他单位拉运处理，月产污泥在60吨左右，压缩尾水打回前端处理设施回用，无废水外排。 | 已完成
2 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 滨河水质净化厂 | 深圳市福田区滨河大道二号大院 | 重点监管对象 | 易黎明,陈志威 | 深圳市 | 福田区 | 2023-10-25 11:57:00 | 福田区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市水务(集团)有限公司滨河水质净化厂开展执法检查。 企业基本情况：该单位已取得营业执照，已取得环评“深环福批（2021）000013号，目前尚在改造施工中，该单位取得排污许可证，该单位为污水处理厂，进出水口均安装了在线监测设备，并联网。 现场检查情况：该单位已签订相关危废协议，危废贮存场所未张贴标识标牌，危废管理计划填报信息不完善，未建立危废日常管理台账，在线监测系统正常运行，目前日处理量大概23万吨水，该单位已安装排污许可要求开展了相关自行监测，我局执法人员协同第三方监测机构人员对该水质净化厂产生的污水、箱涵速闭闸噪音、无组织臭气以及在线设备进行采样检测。目前该厂部分正在进升级改造，现场同时要求该单位做好环境安全生产工作。 | 已完成
3 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 中国电信股份有限公司深圳分公司 | 深圳市福田区益田路信息枢纽大厦 | 重点监管对象 | 易黎明,朱晓蕾 | 深圳市 | 福田区 | 2023-10-31 16:51:00 | 福田区管理局的执法人员根据年度执法计划，对中国电信股份有限公司深圳分公司开展执法检查。 企业基本情况：该单位已取得营业执照，主要经营移动通讯业务。 现场检查情况：该单位设有电信机房，会产生废铅蓄电池，危废仓库设置在龙华，已签订危废合同。 | 已完成
4 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市环保科技集团股份有限公司福田分公司 | 深圳市福田区上梅林梅观路8-6号福田生产基地 | 重点监管对象 | 朱晓蕾,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2023-11-07 11:40:00 | 福田区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市环保科技集团股份有限公司福田分公司开展执法检查。 企业基本情况：该单位已取得营业执照，主要经营危废处理，已取得环评与验收以及排污许可证，已设置废气处理设施，已设置废水处理设施，已安装在线监控设备，该单位已取得环评，最新环评号：深福环批（2021）000011号，已上传自主竣工验收，验收已按照环评要求执行。 现场检查情况：该单位已按排污许可要求执行。 | 已完成
5 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳云港万国数据科技发展有限公司 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路5号深能物流园一期仓库7层713室 | 重点监管对象 | 朱晓蕾,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2023-10-31 15:33:00 | 福田区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳云港万国数据科技发展有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该单位已取得营业执照，主要从事信息系统运营。数据机房供电电源报废生产时产生铅蓄废电池，备用发电机产生废机油。 现场检查情况：该单位已设置危废贮存场所，目前仅堆放了废电池，已设置托盘，已张贴相关标识标牌、管理制度、组织架构，已制定危废管理计划，已编制突发环境应急预案，已开展了应急演练。 | 已完成
6 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 中国铁塔股份有限公司深圳市分公司 | 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A座11层 | 重点监管对象 | 徐昱桐,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2023-10-31 17:38:00 | 福田区管理局的执法人员根据年度执法计划，对中国铁塔股份有限公司深圳市分公司开展执法检查。 企业基本情况：该单位已取得营业执照，主要经营铁塔建设、运维、维护。 现场检查情况：该单位每个铁塔附近会设置机房或电柜，机房内有铅蓄电池，会产生废铅蓄电池，已签订危废合同，废铅蓄电池更换时直接现场更换后拉运走，已制定了应急预案，未备案。 | 已完成
7 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳仁爱医院 | 深圳市福田区沙头街道沙尾村金地四路2号和金地工业区107栋 | 一般监管对象 | 徐昱桐,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2023-11-22 16:12:00 | 福田区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳仁爱医院开展执法检查。 企业基本情况：该医院已拆除。 现场检查情况：该地区已拆迁，目前为金地旧改项目。 | 已完成
8 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市金长雁康复器材有限公司 | 深圳市福田区华富街道皇岗北路彩电工业区工业厂房402栋6层602室 | 一般监管对象 | 易黎明,陈志威 | 深圳市 | 福田区 | 2023-11-22 15:07:00 | 福田区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市金长雁康复器材有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该单位已注销营业执照。 现场检查情况：该单位已注销营业执照。 | 已完成
9 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市华天阳科技有限公司 | 深圳市福田区华强南路南华花园华日阁24楼E座 | 一般监管对象 | 陈志威,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2023-12-20 16:13:00 | 福田区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市华天阳科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况：已取得营业执照，设置在居民住宅楼内。 现场检查情况：仅为办公，无生产。 | 已完成
10 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市上善齿科投资管理有限公司刘继承口腔诊所 | 深圳市福田区侨香路与农林路南侧交汇处深国投广场（写字楼）塔楼1,0201室 | 一般监管对象 | 徐昱桐,陈志威 | 深圳市 | 福田区 | 2023-12-19 11:49:00 | 福田区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市上善齿科投资管理有限公司刘继承口腔诊所开展执法检查。 企业基本情况：该单位已变更为深圳上善厚德口腔诊所，成立于2023年9月4日，主要经营口腔诊所。 现场检查情况：该单位正常经营，设有医疗废物贮存场所，已签订医疗废物转运协议，已设置废水处理设施，设有两台X射线装置，目前正在申领新的辐射安全许可证。 | 已完成
11 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳越合盛能源科技有限公司福民加油站 | 深圳市福田区福保街道明月社区福民路192号中国石油加油站101 | 一般监管对象 | 朱晓蕾,陈志威 | 深圳市 | 福田区 | 2023-10-26 16:32:00 | 福田区管理局的执法人员根据年度执法计划，对中油碧辟石油有限公司深圳福民加油站开展执法检查。 企业基本情况：该单位已更换为深圳越合盛能源科技有限公司福民加油站，已取得排污许可证，主要经营加油站。 现场检查情况：现场检查时该单位正常经营，设有4个油罐，设有8个油机，共44条加油枪，设置了危废贮存场所，未更新新版危废标识标牌，已安装在线监控，已按排污许可要求开展了相关检测，已编制了突发环境事件应急预案，未开展应急演练，现场同时要求该单位加强环境安全生产。 | 已完成
12 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市石化第二加油站有限公司 | 深圳市福田区莲花路2073号 | 一般监管对象 | 徐昱桐,陈志威 | 深圳市 | 福田区 | 2023-10-26 15:39:00 | 福田区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市石化第二加油站有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该单位已取得营业执照，主要经营加油站。 现场检查情况：单位主要经营油品销售，已取得环境影响审查批复，已备案了突发环境事件应急预案，已签订危险废物处理合并提供了转移联单。该单位经营过程中主要产生危险废物有含废滤芯、废空容器、废抹布，该单位危险废物存放在危废房铁柜内，已要求该单位加强三防措施。该单位储油罐5个，加油机4台，加油枪20条，该油站已对油气回收装置汽液比、密闭性、液阻进行了现场监测，无组织，泄露点，已现场要求该油站做好环境安全生产工作，严防环境生产事故。 | 已完成
13 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市鹏金锋纸品包装有限公司 | 深圳市福田区园岭街道上林社区八卦四路厂房7栋六楼K1座七楼西边702 | 一般监管对象 | 陈志威,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2023-11-24 16:30:00 | 福田区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市鹏金锋纸品包装有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该单位已搬迁。 现场检查情况：该单位已搬迁。 | 已完成
14 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市祥瑞达电子有限公司 | 深圳市福田区莲花街道梅岭社区景田南路3号锦文阁1319 | 一般监管对象 | 陈志威,朱晓蕾 | 深圳市 | 福田区 | 2023-12-20 16:46:00 | 福田区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市祥瑞达电子有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该单位已取得营业执照。 现场检查情况：现场无生产，仅办公。 | 已完成
15 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市展星实业有限公司 | 深圳市福田区八卦岭工业区八卦岭厂房第10栋第6层 | 一般监管对象 | 易黎明,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2023-11-22 15:58:00 | 福田区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市展星实业有限公司开展执法检查。 企业基本情况：已搬迁至盐田区。 现场检查情况：已搬迁至盐田区。 | 已完成
16 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市友睦口腔股份有限公司友睦口腔门诊部 | 深圳市福田区香蜜湖街道深南大道7028号时代科技大厦3层复式0301-16-01 | 一般监管对象 | 徐昱桐,朱晓蕾 | 深圳市 | 福田区 | 2023-12-06 10:50:00 | 福田区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市友睦口腔股份有限公司友睦口腔门诊部开展执法检查。 企业基本情况：该单位已取得营业执照，已取得辐射安全许可证，已取得环评深福环批（2016）400031号，已取得验收深福环验（2016）第12号，已取得辐射安全许可证粤环辐证（B0390）。 现场检查情况：该单位正常经营，设有医疗废物贮存场所，设有废水处理设施，设有两台X射线装置，已开展了废水与辐射相关的检测。 | 已完成
17 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 深圳市景腾汽车修配厂 | 深圳市福田区上梅林牛门地工业区一楼西侧之二 | 特殊监管对象 | 徐昱桐,陈志威 | 深圳市 | 福田区 | 2023-11-10 10:45:00 | 福田区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市景腾汽车修配厂开展执法检查。 企业基本情况：该单位主营汽修保养与喷漆烤漆业务，内设有调漆房一间，烤漆房一间，厂内设有喷涂漆作业区域，用帘布与其他区域隔开。 现场检查情况：该单位正常经营，调漆房门关闭，调漆用稀释剂，光油等调漆用原料置于调漆房内，抽风集气及活性炭吸附设施正常运行，现场有烤漆作业，我局现场协同第三方检测人员对该单位烤漆时所产生的废气进行检测。 | 已完成
18 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 深圳南天电厂 110KV 架空线改电缆工程 | 广东深圳福田区 | 一般行业项目 | 徐昱桐,陈志威 | 深圳市 | 福田区 | 2023-11-27 11:43:00 | 福田区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳南天电厂 110KV 架空线改电缆工程开展执法检查。 企业基本情况：该项目新建电缆终端塔2座，拆除原110kv梅美架空线路以及铁塔，原环评批文为深环批（2015），100097号。 现场检查情况：该项目建设时间为2015年，竣工时间为2016年，该自主竣工验收为后补，验收已按环评要求执行并开展了相关自行监测。 | 已完成
19 | 2023年第4季度 | 监测机构 | 深圳市通茂华汽车检测有限公司 | 深圳市福田区八卦四路5号索泰克大厦一楼J区 | 重点监管对象 | 陈志威,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2023-10-18 17:22:00 | 福田区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市通茂华汽车检测有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该单位主营机动车检测，已取得营业执照及检测资质，人员培训资质齐全，设有轻汽油线2条，重柴油线1条。 现场检查情况：我局执法人员协同区市监部门，市计量院对该单位进行联合现场检查时发现，该单位重柴油线尾气取样管伸入尾气管长度为25cm，不满足相关技术规范要求（不小于40cm）。 | 已完成
20 | 2023年第4季度 | 监测机构 | 深圳市好哥们儿深三机动车检测有限公司 | 深圳市福田区园岭街道华林社区八卦五街4号八卦岭工业区544栋101 | 重点监管对象 | 徐昱桐,朱晓蕾 | 深圳市 | 福田区 | 2023-10-18 17:46:00 | 福田区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市好哥们儿深三机动车检测有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该单位已取得营业执照，主要经营机动车检测，已取得相关资质。 现场检查情况：现场检查时该单位正常营业。该已建立了机动车检测现场排气污染检测档案，检查时该单位正常经营，设有两条汽油车环保检测线，五汽分析仪使用南华仪器股份有限公司仪器，现场检查时发现该单位温湿度计没校准，2号线标气检验失败，机械温湿度计未校准，已要求该单位立即整改。我局于4月4日联合市场监督管理局福田局与市计量院人员对该单位进行联合检查。 | 已完成
21 | 2023年第4季度 | 监测机构 | 深圳市南天检验鉴定有限公司 | 深圳市福田区福田街道福民社区滨河大道5003号爱地大厦西座17A | 重点监管对象 | 陈志威,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2023-11-29 15:44:00 | 福田区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市南天检验鉴定有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该单位已取得营业执照，主要经营司法检验鉴定，设有一间实验室，设有废气处理设施，设有危废贮存场所。 现场检查情况：该单位已取得环保备案：深环福备（2023）014号，已上传自主竣工验收，已制定突发环境应急预案。 | 已完成
22 | 2023年第4季度 | 监测机构 | 深圳市梅华机动车检测有限公司 | 深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路103号光荣机械厂1栋101 | 重点监管对象 | 朱晓蕾,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2023-10-18 18:14:00 | 福田区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市梅华机动车检测有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该单位已取得营业执照，主要经营机动车检测，已取得相关资质。 现场检查情况：该单位已建立了机动车检测现场排气污染检测档案，我局现场协调计量院人员与市场监督管理局执法人员对该单位进行联合检查。检查时该单位正常经营，设有两条汽油车环保检测线，五汽分析仪使用浙江福立分析仪器股份有限公司仪器，五气分析仪取样探头未设置密封圈进行自检查，人员操作不规范，仅一个工作人员操作，未张贴安全生产制度。 | 已完成