## Sheet0
深圳市生态环境局福田管理局关于2024年第一季度“双随机、一公开”检查结果公示表
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属地市 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 状态
1 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 昱科环球存储科技（深圳）有限公司 | 深圳市福田区保税区蓝花道7号 | 重点监管对象 | 徐昱桐,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2024-01-31 16:55:49 | 深圳市生态环境局福田管理局的执法人员根据年度执法计划，对昱科环球存储科技（深圳）有限公司开展双随机执法检查。 企业基本情况：该单位已取得营业执照，已取得环评批复：：深环批（2008）102号，已取得验收：深环建验（2010）108号，已取得排污许可证，已设置废水处理设施，已安装废水在线监控，已设置废气处理设施，已安装在线监控设备，已设置危废贮存场所。 现场检查情况：该公司正常生产，主要生产硬盘磁碟，已签订相关危废合同，我局现场协同第三方检测机构人员对该单位的废气以及废水进行采样检测，并现场检查其运维单位通标气校准在线监测系统情况，该单位在线监测系统不久前修复了在线监测系统全系统校准功能，正在重新调试校准GC-FID系统。我局执法人员现场同时要求该单位加强环境安全管理，排查环境安全隐患，尽快恢复在线监测系统正常运行，并规范开展在线监测系统定期维护及台账记录。 | 已完成
2 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 香港大学深圳医院（深圳市滨海医院） | 深圳市福田区滨海大道与侨城东路交汇处 | 重点监管对象 | 朱晓蕾,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2024-01-17 11:56:37 | 深圳市生态环境局福田管理局的执法人员根据年度执法计划，对香港大学深圳医院开展执法检查。 企业基本情况：该单位为综合医院，已取得环评与验收与排污许可证，目前正在开展2期建设，设有医疗废物贮存场所，设有医疗废水处理设施，已安装在线监控设备并联网，设有核医学科，已取得辐射安全许可证。 现场检查情况：该单位正常pet-ct产生的γ及β放射性废水每月产生7立方米，排入衰变池静置72小时后经检测达标再排入专门储水池静置30天，衰变完毕后排入医院综合废水处理站，已编制辐射应急预案营，该单位pet-ct已取得环评： 粤环审（2022）9006，自主验收内GBZ120-2020未提及，已要求其整改后重新上传。我局现场联合市局核安处一同对该单位核医学部进行了现场检查。同时我局协同第三方检测机构对该单位外排废水进行采样检测。 | 已完成
3 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 深圳南天电力有限公司 | 深圳市福田区侨香路3058号 | 重点监管对象 | 易黎明,朱晓蕾 | 深圳市 | 福田区 | 2024-01-18 16:51:22 | 深圳市生态环境局福田管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳南天电力有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该单位为火力发电厂，已取得排污许可证。现场检查情况：现场检查时9号锅炉正常运行，发电工作时间根据电网需求调整，通过燃烧天然气进行发电。所排放的尾气中主要污染物为氮氧化物，安装有废气处理设施和在线监控系统。 现场检查情况：现场检查时我局协同第三方检测人员对该单位废气与噪声进行检测。现场同时查看了该单位的设施维护情况与自行监测报告，该单位已按要求开展了自行监测。 | 已完成
4 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 深圳市泓轩广告有限公司 | 深圳市福田区八卦4路411栋405室 | 一般监管对象 | 陈志威,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2024-03-06 16:10:26 | 深圳市生态环境局福田管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市泓轩广告有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该单位已取得营业执照，主要经营打印喷绘。 现场检查情况：现场检查该单位正常经营，设有两台喷绘设备，使用油墨的MSDS显示，VOCS含量为15.4%，该单位未安装废气处理设施，废油墨罐直接交由厂家回收，但未签订相关回收协议。 | 已完成
5 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 深圳卓越丽格医疗美容诊所 | 深圳福田区卓越世纪中心3号楼2415-2419 | 一般监管对象 | 易黎明,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2024-03-26 17:07:03 | 深圳市生态环境局福田管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳小珂丽格福恬医疗美容诊所开展执法检查。 企业基本情况：该单位主要经营医疗美容，已取得营业执照。 现场检查情况：现场检查发现该单位主要使用仪器对顾客进行医疗美容，无废水产生，该单位设有医疗贮存场所，已签订医疗废物转运协议。 | 已完成
6 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 麦得思仓储物流（深圳）有限公司 | 深圳市福田区福保街道福保社区市花路25号利保义生物工程大厦六层A井、D井厂房西侧以及福保社区槟榔道2号伟光联国际物流大厦一层102区、二层201区及202区 | 一般监管对象 | 易黎明,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2024-03-08 17:06:27 | 深圳市生态环境局福田管理局的执法人员根据年度执法计划，对麦得思仓储物流（深圳）有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该单位已取得营业执照，主要经营包装生产。 现场检查情况：该单位有一般工业固废产生，已设置危废与一般工业固废贮存场所，已签订相关合同。 | 已完成
7 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 深圳市国艺印刷有限公司 | 深圳市福田区八卦四路411栋5层北 | 一般监管对象 | 易黎明,陈志威 | 深圳市 | 福田区 | 2024-03-06 17:31:06 | 深圳市生态环境局福田管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市国艺印刷有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该单位已取得营业执照，设有两台胶印机，两台版印机。 现场检查情况：现场检查时该单位正常生产，该单位已更换油墨，油墨VOCS的含量低于10%。 | 已完成
8 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 深圳美莱医疗美容医院 | 深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2038号爱华大厦2栋1层114号、2、3层、深圳市福田深南中路2044号 | 一般监管对象 | 易黎明,陈志威 | 深圳市 | 福田区 | 2024-01-24 16:10:45 | 深圳市生态环境局福田管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳美莱医疗美容院开展执法检查。 企业基本情况：该单位已取得环境影响审查批复与竣工验收，已设置医废贮存间，已设置医疗废水处理设施，已设置放射科。 现场检查情况：该单位已签订医疗废物转运合同，已取得辐射安全许可证，我局现场协同第三方检测机构对该单位进行废水检测，该单位未按照医疗机构水污染排放物标准开展自行检测，已要求该单位整改，同时要求该单位加强安全生产。 | 已完成
9 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 深圳小珂丽格福恬医疗美容诊所 | 深圳市福田区金田路安联大厦A401 | 一般监管对象 | 陈志威,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2024-03-26 17:03:38 | 深圳市生态环境局福田管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳小珂丽格福恬医疗美容诊所开展执法检查。 企业基本情况：该单位主要经营医疗美容，已取得营业执照。 现场检查情况：现场检查发现该单位主要使用仪器对顾客进行医疗美容，无废水产生，该单位设有医疗贮存场所，已签订医疗废物转运协议。 | 已完成
10 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 深圳巴士集团股份有限公司第四分公司侨城东车间 | 福田区侨城东路警察学校东侧综合车场1层 | 一般监管对象 | 陈志威,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2024-01-18 15:50:09 | 深圳市生态环境局福田管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳巴士集团股份有限公司第四分公司侨城东车间开展执法检查。 企业基本情况：该单位主要经营巴士维修，设有一个烤漆房，两个排放口，设有危废贮存场所。 现场检查情况：现场检查时该单位正常经营，已签订危废合同，已取得排污许可证，现场检查时该单位设有有组织废气自行监测废气排口2个，提供的废气检测报告仅测了1个排口，另1个排口未按照排污许可要求执行自行监测。 | 已完成
11 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 深圳市宝信恒汽车服务有限公司 | 深圳市福田区梅林街道梅京社区北环大道7028号日产东风裕朋和吉利专营车行201B | 一般监管对象 | 陈志威,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2024-03-14 16:53:48 | 深圳市生态环境局福田管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市宝信恒汽车服务有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该单位已取得营业执照，主要经营钣金喷漆。 现场检查情况：现场检查时该单位正常经营，正在烤漆，设有一个烤漆房，使用活性炭过滤，已签订危废合同，设有危废贮存场所。 | 已完成
12 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 深圳市中油新未来加油站有限公司 | 深圳市福田区福田街道福强路1060号新未来加油站 | 一般监管对象 | 陈志威,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2024-03-18 16:27:39 | 深圳市生态环境局福田管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市中油新未来加油站有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该单位主要经营加油站，已取得环境影响审查批复与竣工验收以及排污许可证。 现场检查情况：已签订相关危废合同，设有9台加油机，40条加油枪，已按排污许可要求开展了相关检测。 | 已完成
13 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 深圳爱尔眼科医院 | 深圳市福田区华强南路2048号机械大厦主楼1-12层 | 一般监管对象 | 易黎明,陈志威 | 深圳市 | 福田区 | 2024-01-24 18:10:30 | 深圳市生态环境局福田管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市爱尔眼科医院开展执法检查。 企业基本情况：已取得环评批复与竣工验收以及排污许可证，设有一间危废贮存间，设有污水处理设施，设有放射科。 现场检查情况：该单位已取得辐射安全许可证，已签订医疗废物转运合同，我局现场协同第三方检测单位对该单位废水进行检测，部分因子以及次数有缺失，已要求该单位严格按照医疗机构水污染物标准执行，同时做好安全生产。 | 已完成
14 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 中国石化销售股份有限公司广东深圳北环加油站 | 深圳市福田区北环大道4003号 | 一般监管对象 | 陈志威,朱晓蕾 | 深圳市 | 福田区 | 2024-03-25 15:53:21 | 深圳市生态环境局福田管理局的执法人员根据年度执法计划，对中国石化销售股份有限公司广东深圳北环加油站开展执法检查。 企业基本情况：该单位主要经营油品销售，已备案了突发环境事件应急预案，已签订危险废物处理合并提供了转移联单。 现场检查情况：该单位危险废物存放在室外铁柜内，已要求该单位加强三防措施。该单位储油罐四个，已按排污许可要求开展了自行检测，现场我局同时要求该油站做好环境安全生产工作，严防环境生产事故。 | 已完成
15 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 深圳市景腾汽车修配厂 | 深圳市福田区上梅林牛门地工业区一楼西侧之二 | 特殊监管对象 | 徐昱桐,朱晓蕾 | 深圳市 | 福田区 | 2024-02-22 17:18:53 | 福田区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市景腾汽车修配厂开展执法检查。 企业基本情况：该单位主营汽修保养与喷漆烤漆业务，内设有调漆房一间，烤漆房一间，厂内设有喷涂漆作业区域，用帘布与其他区域隔开。 现场检查情况：该单位正常经营，调漆房门关闭，调漆用稀释剂，光油等调漆用原料置于调漆房内，抽风集气及活性炭吸附设施正常运行，现场有烤漆作业，我局现场协同第三方检测人员对该单位烤漆时所产生的废气进行检测，同时要求该企业做好安全生产。 | 已完成
16 | 2024年第1季度 | 竣工验收 | 岗厦汇花园 | 广东深圳福田区岗厦路与福华路交汇处东南角 | 一般行业项目 | 徐昱桐,朱晓蕾 | 深圳市 | 福田区 | 2024-02-27 17:03:58 | 深圳市生态环境局福田管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市金地大百汇房地产开发有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该项目已取得环评，已完成建设并入驻。 现场检查情况：该项目已上传自主竣工验收报告，并开展了相关检测。 | 已完成
17 | 2024年第1季度 | 竣工验收 | 深圳市眼科医院污水处理站废气处理设施项目 | 广东深圳福田区香蜜湖街道泽田路18号 | 一般行业项目 | 易黎明,朱晓蕾 | 深圳市 | 福田区 | 2024-02-28 17:05:00 | 深圳市生态环境局福田管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市眼科医院开展执法检查。 企业基本情况：该单位已取得环评以及验收，目前正在改扩建，已取得环评，经营专科医院，设有医疗废物贮存场所，设有废水处理设施，已安装在线监控设备并联网。 现场检查情况：该单位排污许可中已许可其无组织排放并规定排放浓度，市眼科医院于2021年11月将该停用污水站废气处理设施修复后重新投入使用但未重新申领排污许可并开展自主验收，已现场检查并要求其立即整改，该单位现已重新申领取得排污许可证，已整改完毕，已上传自主竣工验收。 | 已完成
18 | 2024年第1季度 | 竣工验收 | 福田河生态景观改造工程项目 | 广东深圳福田区 | 一般行业项目 | 徐昱桐,朱晓蕾 | 深圳市 | 福田区 | 2024-02-27 17:28:41 | 深圳市生态环境局福田管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市水务工程建设管理中心开展执法检查。 企业基本情况：该项目已取得环评，已完工。 现场检查情况：该项目已取得环评：深环福批（2008）047号，于2009年开工，2012年完工。 | 已完成
19 | 2024年第1季度 | 竣工验收 | 荔枝湖流域排水管网清源（行动）工程 | 广东深圳福田区梅林街道 | 一般行业项目 | 徐昱桐,陈志威 | 深圳市 | 福田区 | 2024-02-27 18:09:33 | 深圳市生态环境局福田管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市水务工程建设管理中心开展执法检查。 企业基本情况：该项目已取得环评并完工。 现场检查情况：该项目环评为深环批（2007）102675号，该项目于2012年竣工，已上传自主竣工验收。 | 已完成
20 | 2024年第1季度 | 竣工验收 | 广东南天司法鉴定所新建项目 | 广东深圳福田区滨河路爱地大厦裙楼4层403，裙楼5层504，公寓写字楼16层A、B号，公寓写字楼17A、B、C、D、E、F | 一般行业项目 | 朱晓蕾,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2024-03-27 16:22:17 | 深圳市生态环境局福田管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市南天检验鉴定有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该单位已取得营业执照，主要经营司法检验鉴定，设有一间实验室，设有废气处理设施，设有危废贮存场所。 现场检查情况：该单位已取得环保备案：深环福备（2023）014号，已上传自主竣工验收，已制定突发环境应急预案，自主竣工验收报告，已签订危险废物及医疗废物验收合同。我局执法人员现场检查发现，该单位碱液淋洗塔出气采样口设置不符合采样规范，验收报告中未将医疗废物单独列出，无组织VOCs废气自行监测因子缺少甲醇，仅监测NMHC。 | 已完成
21 | 2024年第1季度 | 竣工验收 | 恒大珺睿大厦新建项目竣工环境保护验收报告 | 广东深圳福田区华强北街道莱茵达路北面嘉华路西面 | 一般行业项目 | 陈志威,朱晓蕾 | 深圳市 | 福田区 | 2024-03-05 18:29:34 | 深圳市生态环境局福田管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市恒盈泰投资有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该单位为恒大珺睿大厦项目的建设单位，该项目已取得环评，深福环批（2015）400030号。 现场检查情况：该项目已完工，已上传自主竣工验收报告。 | 已完成
22 | 2024年第1季度 | 竣工验收 | 香港大学深圳医院住院部C栋负一层核医学科扩建PET放射诊断项目 | 广东深圳福田区海园一路1号 | 一般行业项目 | 朱晓蕾,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2024-01-17 11:22:43 | 深圳市生态环境局福田管理局的执法人员根据年度执法计划，对香港大学深圳医院开展执法检查。 企业基本情况：该单位为综合医院，已取得环评与验收与排污许可证，目前正在开展2期建设，设有医疗废物贮存场所，设有医疗废水处理设施，已安装在线监控设备并联网，设有核医学科，已取得辐射安全许可证。 现场检查情况：该单位正常pet-ct产生的γ及β放射性废水每月产生7立方米，排入衰变池静置72小时后经检测达标再排入专门储水池静置30天，衰变完毕后排入医院综合废水处理站，已编制辐射应急预案营，该单位pet-ct已取得环评： 粤环审（2022）9006，自主验收内GBZ120-2020未提及，已要求其整改后重新上传。我局现场联合市局核安处一同对该单位核医学部进行了现场检查。同时我局协同第三方检测机构对该单位外排废水进行采样检测。 | 已完成
23 | 2024年第1季度 | 竣工验收 | 110千伏福中四站#3主变扩建工程 | 广东深圳福田区深圳市福田区福华三路北侧 | 一般行业项目 | 朱晓蕾,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2024-03-06 10:06:34 | 深圳市生态环境局福田管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳供电局有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该项目已完工，已取得环评。 现场检查情况：该项目已上传自主竣工验收，验收未按照要求进行突发环境事件防范以及应急措施调查，已将其自主竣工验收报告退回。 | 已完成
24 | 2024年第1季度 | 竣工验收 | 深圳新风和睦家医院建设项目 | 广东深圳福田区新洲二街与福强路交叉口西北角 | 一般行业项目 | 易黎明,朱晓蕾 | 深圳市 | 福田区 | 2024-03-12 10:42:41 | 深圳市生态环境局福田管理局的执法人员根据年度执法计划，对新风和睦家医院开展执法检查。 企业基本情况：该单位经营综合医院，已取得环评，深福环批（2020）400007号。 现场检查情况：该验收报告验收：报告缺内容，没公众意见，没环境管理评估，没有环评批复和实际建设落成情况对照，没有变动分析。 | 已完成
25 | 2024年第1季度 | 竣工验收 | 110千伏香蜜湖站#3主变扩建工程 | 广东深圳福田区香蜜湖街道，侨香路南侧约 30m 处 110kV 香蜜湖变电站内 | 一般行业项目 | 徐昱桐,朱晓蕾 | 深圳市 | 福田区 | 2024-03-06 10:39:03 | 深圳市生态环境局福田管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳供电局有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该项目已取得环评：深福环批（2017）400054号，该项目已完成建设并投入使用。 现场检查情况：该项目已完成建设并投入使用，已上传自主竣工验收报告，该验收里提及的突发环境事件应急预案经我局审核后发现并不符合相关规范且未向我局备案，已退回该自主竣工验收。 | 已完成
26 | 2024年第1季度 | 土壤重点 | 深圳赛意法微电子有限公司 | 深圳福田保税区桃花路16号 | 重点监管对象 | 陈志威,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2024-01-31 15:34:47 | 深圳市生态环境局福田管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳赛意法微电子有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该单位原厂区建设项目已取得环评深环福批（2013）400515号与验收深福环建验字20150014，已取得排污许可证，主要经营封装测试，设有废水站与废气处理设施，已安装在线监控设备并与市智慧环保平台联网。 现场检查情况：该单位正常生产，目前正在进行改扩建施工，原办公楼已拆除，暂不拆除其涉及重金属废水处理找站和危废仓库，我局执法人员现场协同第三方检测机构人员对该单位地下水进行采样检测。该单位曾海燕全程陪同，全程已录像。 | 已完成
27 | 2024年第1季度 | 监测机构 | 深圳市安茂华车辆检测有限公司 | 深圳市福田区八卦四路索泰克大厦一层西部 | 重点监管对象 | 徐昱桐,朱晓蕾 | 深圳市 | 福田区 | 2024-03-27 17:44:18 | 深圳市生态环境局福田管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市安茂华车辆检测有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该单位主营机动车年检，已取得营业执照及检测资质，设有轻汽车检测线2条，轻柴油线1条。 现场检查情况：我局执法人员对该单位现场检查时发现，该单位轻柴油线尾气黑度检测仪器玻片未保持清洁，电子温湿度计及气压计未送检校准，三条检测线采样管未配置气阀。我局执法人员现场做出行政指导，要求其进行整改，该单位站长刘光远全程陪同。 | 已完成
28 | 2024年第1季度 | 监测机构 | 深圳市百川检测有限公司 | 深圳市福田区园岭街道华林社区八卦路29号八卦岭工业区513栋西305 | 重点监管对象 | 朱晓蕾,陈志威 | 深圳市 | 福田区 | 2024-02-26 16:15:21 | 深圳市生态环境局福田管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市百川检测检测有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该单位已搬迁。 现场检查情况：该单位已搬迁，污染防治设施以及办公场所已拆除。 | 已完成
29 | 2024年第1季度 | 监测机构 | 深圳市艾科尔特检测有限公司 | 深圳市福田区梅林街道龙尾社区龙尾路181号深圳市环保科技集团有限公司综合管理楼201、301 | 重点监管对象 | 易黎明,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2024-03-14 17:35:21 | 深圳市生态环境局福田管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市艾科尔特检测有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该单位已取得营业执照，正常经营，主要经营环境类检测，设有4间实验室，位于2、3楼，实验室内有废气收集管道，所产生废气至楼顶进行处置。 现场检查情况：设有3套废气处理设施，其中2套为酸雾吸收塔，1套为挥发性有机物处理设施(活性炭吸附)，危废贮存场所位于3楼实验室，已签订危废处置合同。 | 已完成
30 | 2024年第1季度 | 监测机构 | 深圳市华隆达机动车检测有限公司彩田分公司 | 深圳市福田区华富街道皇岗北路彩电工业区403厂房 | 重点监管对象 | 朱晓蕾,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2024-03-22 15:54:42 | 深圳市生态环境局福田管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市华隆达机动车检测有限公司彩田分公司开展执法检查。 企业基本情况：该单位已取得营业执照，主要经营机动车检测，设有1条轻质柴油车检测线，1条重柴油线，2条汽油车检测线。 现场检查情况：已建立了机动车检测现场排气污染检测档案，检查时该单位正常经营，五气分析仪设备供应商为佛山市南华仪器有限公司，该单位授权签字人洪永珠检测证书已过期。 | 已完成