## Sheet2
龙岗区重点排污单位2024年1月份监督性监测数据汇总表
序号 | 污染源名称 | 所在地 | 所属所 | 监测点位名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 监测项目浓度 | 单位 | 排放标准限值 | 结论
1 | 深圳市南方水务有限公司平湖污水处理厂 | 深圳市龙岗区平湖街道猪仔湾水流槽 | 平湖管理所 | 生活污水总排口 | 2024-01-02 10:51 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 10 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 7.0 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.093 | mg/L | 1.5 | 达标
[6 empty] | 总氮（以N计） | 9.90 | mg/L | 15 | 达标
[6 empty] | 总磷（以P计） | 0.08 | mg/L | 0.3 | 达标
[6 empty] | pH值 | 7.2 | mg/L | 6-9 | 达标
[6 empty] | 色度 | 5 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 6 | 达标
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 砷 | 0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 镉 | 0.002L | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 达标
2 | 深圳市南方水务有限公司鹅公岭污水处理厂 | 深圳市平湖街道鹅公岭社区天鹅路28号 | 平湖管理所 | 总排口 | 2024-01-02 11:43 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 10 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 8.4 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.248 | mg/L | 1.5 | 达标
[6 empty] | 总氮（以N计） | 10.6 | mg/L | 15 | 达标
[6 empty] | 总磷（以P计） | 0.07 | mg/L | 0.3 | 达标
[6 empty] | pH值 | 6.5 | mg/L | 6-9 | 达标
[6 empty] | 色度 | 2 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 6 | 达标
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.28 | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 砷 | 0.0004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 镉 | 0.002L | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 达标
3 | 深圳北控创新投资有限公司(横岭污水厂二期） | 深圳市龙岗区坪地街道坪梓路119号 | 坪地管理所 | 横岭水质净化厂二期出水排放口DW001 | 2024-01-02 15:39 | 氨氮（NH3-N） | 0.147 | mg/L | 1.5 | 达标
[6 empty] | 总磷（以P计） | 0.14 | mg/L | 0.3 | 达标
4 | 深圳市深水坂雪岗水务有限公司（坂雪岗水质净化厂一期） | 深圳市龙岗区五和大道4025号 | 坂田管理所 | 生活废水总排口 | 2024-01-03 10:50 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 10 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 7.1 | mg/L | 40 | 达标
[6 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.222 | mg/L | 2 | 达标
[6 empty] | 总氮（以N计） | 7.13 | mg/L | 15 | 达标
[6 empty] | 总磷（以P计） | 0.08 | mg/L | 0.4 | 达标
[6 empty] | pH值 | 7.2 | / | 6-9 | 达标
[6 empty] | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 10 | 达标
[6 empty] | 石油类 | 0.06 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.34 | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 砷 | 0.0003L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 镍 | 0.05L | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 铜 | 0.05L | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 镉 | 0.002L | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 达标
5 | 深圳市坂雪岗水质净化有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道雪岗北路255号 | 坂田管理所 | WSPFK001 总排口 | 2024-01-03 11:30 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 5 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 13.9 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.116 | mg/L | 1.5 | 达标
[6 empty] | 总氮（以N计） | 2.72 | mg/L | 10 | 达标
[6 empty] | 总磷（以P计） | 0.13 | mg/L | 0.3 | 达标
[6 empty] | pH值 | 6.9 | / | 6-9 | 达标
[6 empty] | 色度 | 9 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 6 | 达标
[6 empty] | 石油类 | 0.14 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | 0.08 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.32 | mg/L | 0.3 | 达标
[6 empty] | 氟化物 | 0.48 | mg/L | 1.5 | 达标
[6 empty] | 总氰化物 | 0.004L | mg/L | 0.2 | 达标
[6 empty] | 砷 | 0.0004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 铜 | 0.05L | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 镉 | 0.002L | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | mg/L | 1000 | 达标
6 | 深圳市南方水务有限公司埔地吓水质净化厂（一期） | 深圳市南湾街道下李朗社区 | 南湾管理所 | 总排口 | 2024-01-04 11:31 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 10 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 8.6 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.228 | mg/L | 1.5 | 达标
[6 empty] | 总氮（以N计） | 5.56 | mg/L | 15 | 达标
[6 empty] | 总磷（以P计） | 0.10 | mg/L | 0.3 | 达标
[6 empty] | pH值 | 6.6 | / | 6-9 | 达标
[6 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 6 | 达标
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.26 | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 砷 | 0.0003L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 镉 | 0.002L | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000个/L | 达标
7 | 深圳碧汇源环保科技有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道丹运路埔地吓污水处理厂(二期) | 南湾管理所 | 埔地吓水质净化厂二期排放口 | 2024-01-04 11:12 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 6 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 9.0 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.256 | mg/L | 1.5 | 达标
[6 empty] | 总氮（以N计） | 3.97 | mg/L | 10 | 达标
[6 empty] | 总磷（以P计） | 0.15 | mg/L | 0.3 | 达标
[6 empty] | pH值 | 6.5 | / | 6-9 | 达标
[6 empty] | 色度 | 3 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 6 | 达标
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.28 | mg/L | 0.3 | 达标
[6 empty] | 砷 | 0.0003L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 镉 | 0.002L | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000个/L | 达标
8 | 埔地吓水质净化厂（三期） | 深圳市丹平路以西，红棉路以南，沙湾河以东，坚固力混凝厂旧址 | 南湾管理所 | 总排口 | 2024-01-04 10:36 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 7.5 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.085 | mg/L | 1.5 | 达标
[6 empty] | 总氮（以N计） | 3.98 | mg/L | 10 | 达标
[6 empty] | 总磷（以P计） | 0.02 | mg/L | 0.3 | 达标
[6 empty] | pH值 | 6.8 | / | 6-9 | 达标
[6 empty] | 色度 | 5 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 6 | 达标
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.22 | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 砷 | 0.0003L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 镉 | 0.002L | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000个/L | 达标
9 | 深圳市深水布吉水质净化有限公司 | 深圳市龙岗区布吉镇粤宝路2-13号 | 布吉管理所 | 布吉水质净化厂(一期)总排口 | 2024-01-08 14:20 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 10 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 7.6 | mg/L | 40 | 达标
[6 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.298 | mg/L | 2 | 达标
[6 empty] | 总氮（以N计） | 3.96 | mg/L | 15 | 达标
[6 empty] | 总磷（以P计） | 0.08 | mg/L | 0.4 | 达标
[6 empty] | pH值 | 6.9 | / | 6-9 | 达标
[6 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 10 | 达标
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.24 | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 砷 | 0.0004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 铅 | 0.1L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 镉 | 0.05L | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 达标
10 | 深圳市楠柏布吉污水处理有限公司 | 深圳市龙岗区布吉街道西环路元平特殊学校斜对面 | 布吉管理所 | 总排放口 | 2024-01-08 11:31 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 6 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 9.1 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.256 | mg/L | 1.5 | 达标
[6 empty] | 总氮（以N计） | 1.96 | mg/L | 10 | 达标
[6 empty] | 总磷（以P计） | 0.08 | mg/L | 0.3 | 达标
[6 empty] | pH值 | 6.9 | / | 6-9 | 达标
[6 empty] | 色度 | 3 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 6 | 达标
[6 empty] | 石油类 | 0.08 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.09 | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 砷 | 0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 铅 | 0.1L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 镉 | 0.05L | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 达标
11 | 布吉水质净化厂（三期） | 深圳市龙岗区布吉街道西环路151号旁 | 布吉管理所 | 总排口 | 2024-01-08 11:05 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 5.3 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.300 | mg/L | 1.5 | 达标
[6 empty] | 总氮（以N计） | 5.50 | mg/L | 10 | 达标
[6 empty] | 总磷（以P计） | 0.14 | mg/L | 0.3 | 达标
[6 empty] | pH值 | 7.1 | / | 6-9 | 达标
[6 empty] | 色度 | 3 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 6 | 达标
[6 empty] | 石油类 | 0.08 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.14 | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 砷 | 0.0004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 铅 | 0.1L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 镉 | 0.05L | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 达标
12 | 深圳市龙岗区横岗镇昊志成眼镜加工厂 | 深圳市龙岗区园山街道金源三路1号 | 园山管理所 | 综合废水排放口 | 2024-01-08 10:52 | 悬浮物 | 6 | mg/L | 30mg/L | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 47.6 | mg/L | 80mg/L | 达标
[6 empty] | 氨氮（NH3-N） | 1.40 | mg/L | 15mg/L | 达标
[6 empty] | 总氮（以N计） | 3.10 | mg/L | 20mg/L | 达标
[6 empty] | 总磷（以P计） | 0.22 | mg/L | 1.0mg/L | 达标
[6 empty] | pH值 | 6.7 | / | 6--9 | 达标
[6 empty] | 镍 | 0.110 | mg/L | 0.5mg/L | 达标
[6 empty] | 铜 | 0.04L | mg/L | 0.5mg/L | 达标
13 | 深圳市民达科技有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道年丰社区横岭北路37号 | 坪地管理所 | 镍排放口DW001 | 2024-01-08 15:04 | 镍 | 0.114 | mg/L | 0.5 | 达标
14 | 深圳市深水横岗水务有限公司（横岗水质净化厂一期） | 深圳市龙岗区龙城街道爱联嶂背村 | 龙岗管理所 | 生活废水总排口 | 2024-01-09 11:17 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 10 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 21.0 | mg/L | 40 | 达标
[6 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.268 | mg/L | 2 | 达标
[6 empty] | 总氮（以N计） | 8.12 | mg/L | 15 | 达标
[6 empty] | 总磷（以P计） | 0.13 | mg/L | 0.4 | 达标
[6 empty] | pH值 | 7.1 | / | 6-9 | 达标
[6 empty] | 色度 | 6 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.7 | mg/L | 10 | 达标
[6 empty] | 石油类 | 0.14 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.14 | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 砷 | 0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 铅 | 0.1L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 镉 | 0.05L | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 达标
15 | 深圳北控丰泰投资有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道坪梓路119号 | 坪地管理所 | 横岭一期出水口 | 2024-01-15 14:08 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 5 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 17.6 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.563 | mg/L | 1.5 | 达标
[6 empty] | 总氮（以N计） | 9.51 | mg/L | 15 | 达标
[6 empty] | 总磷（以P计） | 0.17 | mg/L | 0.3 | 达标
[6 empty] | pH值 | 6.9 | mg/L | 6-9 | 达标
[6 empty] | 色度 | 3 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 6 | 达标
[6 empty] | 石油类 | 0.07 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.08 | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 砷 | 0.0005 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 镉 | 0.05L | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 达标
16 | 深圳市南方水务有限公司横岗污水处理厂（二期） | 深圳市龙岗区龙城街道嶂背社区园湖科技园1号 | 龙岗管理所 | 横岗二期污水排放口 | 2024-01-09 10:29 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 10 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 12.8 | mg/L | 40 | 达标
[6 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.062 | mg/L | 2 | 达标
[6 empty] | 总氮（以N计） | 13.0 | mg/L | 15 | 达标
[6 empty] | 总磷（以P计） | 0.18 | mg/L | 0.4 | 达标
[6 empty] | pH值 | 7.0 | / | 6-9 | 达标
[6 empty] | 色度 | 10 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 10 | 达标
[6 empty] | 石油类 | 0.12 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.13 | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 砷 | 0.0005 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 铅 | 0.1L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 镉 | 0.05L | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 达标
17 | 深圳北控创新投资有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道坪梓路119号 | 坪地管理所 | 横岭水质净化厂二期出水排放口 | 2024-01-15 14:31 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 10 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 16.5 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.458 | mg/L | 1.5 | 达标
[6 empty] | 总氮（以N计） | 13.2 | mg/L | 15 | 达标
[6 empty] | 总磷（以P计） | 0.24 | mg/L | 0.3 | 达标
[6 empty] | pH值 | 6.7 | mg/L | 6-9 | 达标
[6 empty] | 色度 | 3 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 6 | 达标
[6 empty] | 石油类 | 0.08 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.12 | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 砷 | 0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 镉 | 0.05L | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 达标
|  |  |  | 横岭水质净化厂二期出水排放口DW001 | 2024-01-10 14:35 | 总磷（以P计） | 0.24 | mg/L | 0.3 | 达标
18 | 华润五丰肉类食品(深圳)有限公司龙岗分公司（南区） | 深圳市龙岗区龙城街道五丰路8号 | 龙岗管理所 | 综合废水排放口DW001 | 2024-01-18 10:28 | 悬浮物 | 11 | mg/L | 200 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 20.6 | mg/L | 280 | 达标
[6 empty] | 氨氮（NH3-N） | 1.58 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 总氮（以N计） | 5.46 | mg/L | 40 | 达标
[6 empty] | 总磷（以P计） | 4.60 | mg/L | 5 | 达标
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.6 | mg/L | 150 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 60 | 达标
19 | 文迪五金制品(深圳)有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道四方埔社区东雅路54号 | 坪地管理所 | 总排放口DW002 | 2024-01-18 11:16 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 30.0 | mg/L | 80 | 达标
[6 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.300 | mg/L | 15 | 达标
[6 empty] | 总氮（以N计） | 1.93 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷（以P计） | 0.11 | mg/L | 1.0 | 达标
[6 empty] | 石油类 | 0.24 | mg/L | 2.0 | 达标
[6 empty] | 氟化物 | 2.02 | mg/L | 10 | 达标
[6 empty] | 总氰化物 | 0.028 | mg/L | 0.2 | 达标
[6 empty] | 镍 | 0.05L | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 铜 | 0.05L | mg/L | 0.5 | 达标
20 | 深圳市浙新实业有限公司 | 深圳市龙岗区吉华三联浙新工业城 | 吉华管理所 | 生产废水排放口DW001 | 2024-01-24 15:25 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 50 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 7.7 | mg/L | 80 | 达标
[6 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.352 | mg/L | 10 | 达标
[6 empty] | 总氮（以N计） | 1.71 | mg/L | 15 | 达标
[6 empty] | 总磷（以P计） | 0.02 | mg/L | 0.5 | 达标
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 硫化物 | 0.01L | mg/L | 0.5 | 达标