群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
                                                                                                第五批   2024年8月9日

| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 是否属实 | 办结状态 | 调查核实情况 | 处理和整改情况 | 问责情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSZ20240802051 | 光明勤诚达正大城小区存在如下问题： 1.出现粪水、雨水外溢的情况，直接污染茅洲河的水质。 2.交了污水处理费，但是光明区水务局拒绝接受该小区的排水管道，水务局失职。 3.住建局、建筑工务署在明知排污管道不合格的前提下还通过竣工验收，严重失职。 4.交房前街道办有设立专班监督开发商的建设质量，但是后续排水管道还是有问题，街道办失职。 | 深圳市 光明区 | 水 | 部分属实 | 未办结 | - 基本情况 勤诚达正大城四期小区位于深圳市光明区玉塘街道，开发商为深圳市岗隆实业有限公司，项目于2020年6月开工建设。2022年8月，由于开发商资金链断裂，难以维持后续工程建设，该项目被确定为光明区重点保交楼项目，在光明区政府的协调保障下2023年11月交付使用，物业管理单位为深圳市为之物业管理有限公司光明分公司。该小区排水管网实施雨污分流制，生活污水通过排水立管收集入化粪池后，经小区污水管网总口排入光侨路市政污水管道。小区内部共设有化粪池3座。目前，小区内部排水管网及化粪池由物业管理单位自行管养维护。 - 二、调查情况 （一）关于“出现粪水、雨水外溢的情况，直接污染茅洲河的水质”的问题。经核查，2024年6月21日，该小区西门外侨凤路与光侨路交汇处污水井（小区管养红线范围内）发生冒溢，主要原因为物业单位自行管理的小区污水总口排水管道变形堵塞，且处置不当，污水排放不畅导致冒溢。当天接到该小区反馈冒溢情况后，光明区水务部门立即组织人员及设备到现场进行应急处置，对化粪池及管道内的污水进行抽排并清理路面外溢的污水，防止对周边环境造成不良影响。 勤诚达正大城四期小区内部已建立雨污分流的两套排水管道，雨水、污水分别排入光侨路市政雨、污水管道，不存在将污水排到茅洲河的情况。该冒溢点距离茅洲河最近处约30米，且有围挡隔离，不存在污水入河的风险。根据广东省深圳生态环境监测中心站及深圳市生态环境局今年1-6月监测数据，茅洲河河流水质断面稳定达标，均达到地表水Ⅲ类及以上标准，且河道日常管理过程中未发现污水入河情况，巡河人员也未发现河道异味情况。 - 关于“交了污水处理费，但是光明区水务局拒绝接受该小区的排水管道，水务局失职”的问题。一是根据《深圳市污水处理费征收使用管理办法》第十六条“污水处理费专项用于市政排水设施运行、维护、改造、建设以及污水处理费的代征手续费支出，不得挪作他用”，污水处理费仅用于市政排水设施运营维护。二是根据《深圳经济特区排水条例》《深圳市排水管理进小区实施方案》规定，建筑小区共用排水设施在验收合格后可由物业服务单位自行管养，也可由产权人或其委托的物业服务单位移交排水公司委托运营。截至目前，光明区水务局未收到产权人或其委托的物业服务单位对小区排水管网的委托运行管理申请，仅收到物业服务单位出具的《承诺函》，物业服务单位承诺自行负责单位红线范围内排水管网运维工作。因此，并非水务部门拒绝接收小区排水管道。 - 关于“住建局、建筑工务署在明知排污管道不合格的前提下还通过竣工验收，严重失职”的问题。经核查，2023年9月17日，建设单位组织对勤诚达正大城项目进行竣工验收，建设、勘察、设计、监理、施工单位共同给予合格评定，其中验收合格的分部工程包括了建筑给水排水等。光明区住房建设局对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行了现场监督，验收报告中建筑给排水及采暖分部工程经审查符合要求，未发现有违反建设工程质量管理规定行为。经光明区住房建设局复核，整个验收程序符合《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质[2013]171号)的规定。 （四）关于“交房前街道办有设立专班监督开发商的建设质量，但是后续排水管道还是有问题，街道办失职”的问题。2022年下半年，受深圳市勤诚达集团资金链紧张影响，勤诚达正大城四期项目自2023年初已处于停工状态。为避免项目烂尾影响购房人权益，光明区于2023年6月成立勤诚达正大城四期专班，督促开发商加快筹集资金并加快建设进度，确保项目“保交付”“保办证”。专班聘请第三方专业公司乐居咨询参与项目建设过程中的质量把控。2023年9月17日，项目由建设、施工、监理、勘察、设计共同确认验收合格，其中排水管网材料由建设单位委托送检合格。根据国家对建设工程保修期有关规定，保修期内出现的问题由建设单位进行保修处理，但因建设单位资金链断裂难以修护，光明区已安排光明区环境水务有限公司代为进行整改，8月2日正式进场施工。 | 一、处理情况 光明区政府组织住建、水务部门、玉塘街道办进行现场核实，多次召开专题会议，研究部署整改措施，回应群众诉求。 （一）持续强化抽排处置。自发生冒溢情况以来，光明区水务部门建立工作专班，一旦再次发生冒溢风险，第一时间组织力量进行疏通抽排，通过应急泵将污水抽排至光侨路排水管道，经茅洲河右岸污水干管进入光明水质净化厂，确保小区排水安全。 （二）加快推动问题整改。因建设单位资金链断裂难以修复整改管网，光明区政府已安排光明区环境水务有限公司代为整改，制定修复整改措施。光明区环境水务有限公司于8月2日正式进场施工整改，现已修复管道14米，将原DN300波纹管换成DN400PE管，并将小区自建的砖砌检查井拆除，新建混凝土预制井。 二、下一步工作 （一）加快小区排水管道问题整改，制定应急预案，如有类似情况，报告相关单位及时处置，确保切实消除污水冒溢风险。 （二）督促开发商加强对小区内部管网、化粪池的巡检力度，确保正常运行。 （三）加强茅洲河水质的巡查检测，防范污水入河情况发生。 （四）积极做好与小区业主及周边居民的沟通解释工作，提升群众对信访工作的满意度。 | 暂无 |
| 2 | DSZ20240802045 | 南山区南头街道如意家园旁边的南山医院医技楼楼顶的医疗设备24小时噪声严重扰民。长期多次投诉未得到妥善解决。 | 深圳市 南山区 | 噪声 | 基本属实 | 阶段性办结 | - 一、基本情况 （一）案件提及的“南山医院”实为华中科技大学协和深圳医院（深圳市南山区人民医院、华中科技大学协和深圳医院互联网医院，以下简称南山医院），位于深圳市南山区桃园路89号，持有事业单位法人证书。南山医院医技楼为南山医院手术室、实验室中心，需24小时保持空气恒温恒湿状态。 （二）如意家园小区于2001年6月开工建设，于2002年11月竣工验收，包含4栋住宅，距离南山医院医技楼约57米，距离住院楼约143米，距离行政楼约40米。 二、调查情况 （一）经核实，案件提及的“医疗设备”实为南山医院医技楼楼顶安装的10台风冷热泵，根据医院空调使用负载情况自动变频升降转速或启停，设备运行时会产生噪声。2024年8月3日，南山区生态环境部门组织对南山医院厂界昼间、夜间噪声进行4次监督性监测，监测结果均达标。 （二）针对南山医院医技楼屋面设备噪音问题，南山医院已将医技楼楼顶设备降噪措施列入升级改造计划，并于2024年3月26日启动降噪工程施工，截至目前，医技楼现已启用的风冷热泵（靠近如意家园北侧）已完成隔声降噪措施，剩余部位预计2024年8月15日前完成。 | 一、处理情况 2024年8月3日下午，南山区工务署组织相关单位前往南山医院进行现场核查，靠近如意家园北侧部分已完成屋面隔声罩加装工作。各部门现场要求南山医院抓紧推进剩余部分的屋面隔声罩加装工作，减少噪声对周边居民的影响。 二、下一步工作 南山区相关部门将持续跟踪南山医院设备噪声问题的整改成效。一是督促南山医院履行环保主体责任，加快降噪工程实施进度。二是加强与周边居民的沟通，跟进南山医院噪声治理效果，避免再次引发噪声投诉。三是举一反三，密切关注辖区类似噪声投诉，妥善解决群众的合理诉求。 | 暂无 |
| - 3 | DSZ20240802043 | 燕罗街道塘下涌社区松塘路18号深圳市信濠光电科技股份有限公司的厂房（在住友公司正门对面）经常排放工业废气，全天都能闻到刺鼻异味，下雨天更加严重，严重扰民。 | - 深圳市 - 宝安区 | 大气 | - 基本属实 | - 阶段性办结 | - 基本情况 - “燕罗街道塘下涌社区松塘路18号”所在地为工业园，现有企业3家，分别为深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“信濠公司”）、深圳市信濠光电科技股份有限公司松岗分厂（以下简称“松岗分厂”）和深圳市信濠光电科技股份有限公司燕罗分厂（以下简称“燕罗分厂”），其中信濠公司已办理营业执照，不涉及生产；松岗分厂和燕罗分厂均办理营业执照、环评手续和排污许可证，均配套废气治理设施。 - 二、调查情况 - 2024年8月3日-7日，宝安区生态环境部门组织开展现场核查： - 松岗分厂、燕罗分厂生产工艺均在密闭无尘车间内，产生的VOCs废气经管道收集后接入专用配套废气处理设施处理后高空排放，废气处理设施正常运行，无明显刺鼻性气味。8月3日，对两个厂的废气排放口与厂界无组织排放进行监测，监测结果均达标。 - （二）8月4日，组织人员对工业园周边进行巡查，携带手持式检测仪移动检测，检测结果为0-1mg/m3之间，数据无异常，未发现刺鼻异味情况。 - （三）8月6日-7日，组织人员对园区周边进行走访，了解询问22人有关周边空气刺鼻气味问题，3人表示闻到过异味。初步核实，刺鼻异味主要来源于松岗分厂废水处理设施的敞开池体在加药处理过程中产生的气体异味。 - （四）8月7日，对松岗分厂废水处理设施进行臭气采样监测，臭气浓度超标，将依法进行立案。 | - 处理情况 - 8月8日，宝安区生态环境部门对松岗分厂废水处理设施池体敞开排放臭气异味的问题，下达整改建议书，责令松岗分厂对敞开的池体采取加盖密闭措施或设置通风设施、废气收集处理系统等措施，减少在加药过程中产生的气味扩散。 - 二、下一步工作 - （一）宝安区生态环境部门对环境违法行为依法启动立案调查程序，责令企业开展臭气收集治理，控制异味扩散，避免气味扰民。 - （二）宝安区生态环境部门对周边工业区定期开展执法检查，借助信息技术手段加强监测监控，做好废气监督性监测。 - （三）督促松岗、燕罗分厂建立专业环保巡查队伍，加强对废气治理设施的维护保养。 | - 暂无 |
| - 4 | DSZ20240802040 | 罗湖区桂园街道蔡屋围城市更新项目新围片区（城建云启大厦边上）长期24小时施工，噪声超标问题。 | - 深圳市 - 罗湖区 | 噪声 | - 部分属实 | - 已办结 | 一、基本情况 罗湖区桂园街道蔡屋围城市更新项目新围片区位于罗湖区蔡屋围金塘街与嘉宾路交叉口（城建云启大厦旁），该项目于2021年6月开工建设，计划于2027年5月竣工验收，目前处于主体施工阶段。 二、调查情况 （一）接到市民投诉后，罗湖区生态环境部门对该项目开展4次巡查，均未发现超时施工行为。2024年以来，对该项目开展巡查共23次：其中发现1次超时施工违法行为，已立案查处；其余22次巡查未发现超时施工行为。该项目因生产工艺要求申请中午或夜间连续作业施工许可共12次，批准申请9次，驳回3次。 （二）2024年8月2日和8月5日，罗湖区生态环境部门供对该项目开展施工噪声监测共2次，结果显示未超标。 | 下一步工作 （一）加强非现场执法监管，精准打击环境违法行为，督促施工单位依法依规施工作业。 （二）督促项目单位履行好主体责任，落实好噪声防治“八个必须”要求。 （三）深化部门联动，做好矛盾纠纷调处化解，将施工噪声扰民问题吸附在网格、调处在工地，化解在辖区。 | - 暂无 |
| - 5 | DSZ20240802039 | 深圳市光明区凤凰英荟城小区，反映N次方公园商场五楼有很多设备的噪声问题，此前反映过，光明区生态环境部门有处理，要求商场做隔音措施，但是只做了其中一小部分，目前给的回复还是在处理中，希望督察组介入，督促商场尽快落实隔音措施。 | - 深圳市 - 光明区 | 噪声 | - 属实 | - 未办结 | 一、基本情况 华润光明N次方公园位于光明区凤凰街道塘家社区光侨路与科裕路交汇处英荟城小区4栋裙楼，共4层，承包建设单位为华润（深圳）有限公司，于2021年5月开始建设，2023年6月建成并投入使用。该商场楼顶配套有油烟净化设施和中央空调冷却水塔，在运行时会产生一定噪声。 - 二、调查情况 （一）经核查，光明区曾收到相关投诉，光明区生态环境部门对英荟城小区4栋裙楼东侧和西侧组织了噪声监测，监测结果显示达标。为更好满足群众诉求，督促华润（深圳）有限公司在达标的基础上，对信访投诉较多的4栋裙楼西侧油烟净化设施进行降噪改造，对设备进行封闭式处理、安装隔音板和弹簧减震垫。2023年11月10日改造全部完成，噪声问题得到明显改善。目前暂未对影响相对较小的4栋裙楼东侧油烟净化设施和中央空调冷却水塔进行降噪整治。 （二）2024年8月2日，光明区生态环境部门对华润光明N次方公园的油烟及噪声问题进行检查监测，在商场的噪声源周边布设7个点位进行监测，监测结果均达标。 | 一、处理情况 光明区政府组织对华润光明N次方公园的噪声问题进行了全面核查。针对商场噪声扰民问题约谈了华润公司现场负责人，要求合理调整设备运行时间，抓紧制定噪声整改方案。目前华润公司正在制定整治方案，将在2023年整治的基础上对4栋裙楼东侧噪声源开展降噪治理，进一步降低噪声对周边居民的影响。 二、下一步工作 （一）督促华润公司尽快研讨噪声整改方案并进行合理性评估，按照方案完成整改。 （二）加强对华润光明N次方公园的巡查监管，督促其对相关配套设施妥善维护保养，对发现的环境违法行为依法查处。 （三）做好投诉群众的沟通解释工作，主动告知整改内容和时间安排，收集群众诉求，争取理解支持。 | - 暂无 |
| - 6 | DSZ20240802037 | 深圳市宝安区新桥街道万丰海岸城玺园，小区属于商住楼，楼下商业开业以来在四楼平台排放油烟和废气，泔水味、油烟味这些味道很重，给小区居民身体健康造成影响。此前反映过，但是环保部门回复是合法合规的，请督察组督导，我们要求不能在四楼排放，把设备全部移除。 | - 深圳市 - 宝安区 | 餐饮油烟 | - 部分属实 | - 已办结 | - 基本情况 - 万丰海岸城-玺园位于深圳市宝安区新桥街道万丰社区万丰中路的商住综合体，1-3楼为商业裙楼，4楼以上为万丰海岸城玺园居民区，含空中花园与3个单元住宅塔楼。玺园4楼空中花园西北处设有8#商业专用烟道，商业裙楼内8家餐饮企业已接入该烟道，各餐饮企业均配套建设独立油烟净化设备，油烟经一级处理后，汇入8#商业专用烟道二级处理后排放。 - 调查情况 - （一）8月3日，宝安区生态环境部门现场检查，在4楼空中花园未闻到油烟味、泔水味，各油烟净化设备均正常运行。监测单位在4楼空中花园进行臭气采样监测，在就餐高峰时段对8#烟道排放口油烟监测，结果均达标。8月4日，新桥街道对海岸城玺园餐厨垃圾投放、收集与清运开展检查，餐厨垃圾均规范收集，由专业公司拉运。 - （二）8月4日，宝安区住建等部门对空中花园8#商业专用烟道设计、建设与验收合格展开合规性审查，经核设计均符合行业规范，按图施工且验收合格。现场检查时，油烟净化设备与排风装置，均设置于专用烟道或排风机房内，未直接摆放于4楼空中花园。 | - 处理情况 - 宝安区生态环境部门、新桥街道办联合约谈海岸城商业区域运营方，要求其重视群众反映的油烟臭气扰民问题，定期做好巡检排查，确保净化设施正常运行，餐厨垃圾及时收运，切实履行好主体责任。 - 二、下一步工作 - 一是监管部门加强执法监管，推进油烟在线监测设备安装。二是海岸城经营单位落实主体责任，定期做好巡检排查，确保餐饮及专用烟道油烟净化设施正常运行，餐厨垃圾及时收运，严控高油烟异味商家入驻。三是建立群众沟通渠道，及时解释回应，做好信息公示，接受民众全过程监督。 | - 暂无 |
| - 7 | DSZ20240802036 | 深圳市龙岗区宝龙街道高科西路与积谷田路交汇处，旁边是红绿灯十字路口，反映路边摊贩乱摆乱放，油烟污染，流动的摊贩各有一个鼓风机，导致十字路口烟雾缭绕。此前反映过有改善，但是8月1日晚上8点路过时又出现了，此前街道办有划分专门的区域，但是这些流动摊贩没有区，希望根治这个问题。 | - 深圳市 - 龙岗区 | 大气 | 基本属实 | 已办结 | - 一、基本情况 - 高科西路和积谷田路交汇处位于龙岗区宝龙街道南约社区内。 - 二、调查情况 - （一）8月1日晚，龙岗区宝龙街道办重点对高科西路与积谷田路交叉口、高科西路与沙荷路交叉口进行巡查，巡查过程中发现1家流动烧烤摊档回潮情况，该烧烤档在熟食加工的过程中产生油烟，通过鼓风机直接排放油烟。针对该烧烤摊档回潮行为，宝龙街道办已于7月31日对该摊档当事人出具了责令改正通知书，现场再次对其进行劝离，但当事人态度强硬，拒绝撤离并报警。后经充分沟通协调，已于当晚成功将其劝离，并引导其今后前往疏导点规范经营。 - （二）8月2日-3日，继续对上述两个点位进行巡查，均未发现流动摊贩占道经营产生油烟扰民问题。 | - 一、处理情况 - （一）2024年8月3-4日，龙岗区宝龙街道办持续对涉案点位进行巡查，均未发现流动摊贩占道经营产生油烟扰民问题。 - （二）龙岗区宝龙街道办印发了《龙岗区宝龙街道高科西路流动摊贩集中整治行动方案》，组织开展为期一个月的乱摆卖集中整治行动，全力实现高科西路及周边乱摆卖“清零”目标，切实提升片区市容环境品质。 - 二、下一步工作 - 一是加强城管巡查执法力量，加密巡查频次，不定时组织流动摊贩违规占道经营集中统一执法行动。二是强化管理、强化执法的前提下引导零散、无序的流动摊贩前往比亚迪3号门疏导点、南约宏佰百货疏导点等规范经营。三是加大对现场占道经营摊贩的普法力度，晓之以“法”，动之以“理”。 | - 暂无 |
| - 8 | DSZ20240802029 | 深圳市盐田区盐田街道东海道与洪安街交汇，反映噪声、空气污染问题以及绿化问题： 1.噪声来源于货柜车在路上鸣笛声以及行驶过程中产生噪声； 2.空气污染来源于货柜车尾气； 3.洪安围地铁站至东海道辅路旁边的绿化带黄土裸露，无任何遮挡。 | - 深圳市 - 盐田区 | 大气，噪声，其他 | - 基本属实 | - 已办结 | - 基本情况 - 盐田区盐田街道东海道东至深盐路，西至深圳市裕泰出口监管仓有限公司，全长约4千米；洪安路北至北山道，南至明珠大道，全长约0.8千米。两条道路交汇处主要有御景佳园二期和南方明珠花园两个小区。 - 二、调查情况 （一）经核查，盐田港后方陆域道路是盐田港国际集装箱码头主要疏导道路，货车车流量比较大。在等待红绿灯时，存在少数车辆鸣笛声和货车启动、刹车噪声。2024年8月6日，盐田区生态环境部门分别在两个小区靠道路一侧开展噪声监测，两个点位噪声值均达标。 （二）经核查，离该区域最近的盐田港空气子站近36天数据显示，空气质量优良。盐田区生态环境部门在南方明珠花园、御景佳园二期小区靠道路一侧开展空气监测，监测值均低于标准限值。2024年8月3日至6日，盐田区生态环境部门检测柴油车34辆次，未发现尾气排放不达标等违法行为。 （三）盐田区城管部门排查，发现洪安路与东海道交汇处有4处共约5平方米的绿化带未种植草木等植被，存在黄土裸露的情况。 | 一、处理情况 （一）盐田区公安交警部门加大巡逻，严厉管控乱鸣笛违法行为。优化路口红绿灯配时，减少货车噪声。修复东海道路面2处坑洞、坑槽。 （二）盐田区城管部门完成5平方米裸露土绿化补植。对地铁8号线二期工程存在的面积约900平方米的裸土进行绿网覆盖。 二、下一步工作 盐田区政府将强化环境整治，优化车辆行驶车道，严抓乱鸣笛行为，加强移动源尾气监管，定期开展绿化带养护管理，持续优化盐田港后方陆域周边的环境。 | - 暂无 |
| - 9 | DSZ20240802023 | 龙岗区坪地街道丁山河畔花园周边的庞弘科技有限公司、华昌隆有限公司，晚上偷排工业废气，有塑胶烧焦味。曾向环保部门反映过，但问题未得到解决。 | - 深圳市 - 龙岗区 | 大气 | - 部分属实 | - 已办结 | - 一、基本情况 - （一）深圳市庞弘科技有限公司，位于深圳市龙岗区坪地街道宝石一路88号D栋101，主要从事塑胶制品及零配件和五金模具的生产加工，注塑、移印工艺产生的有机废气经活性炭吸附处理后排放。 - （二）华昌隆科技有限公司，位于深圳市龙岗区坪地镇中心村石灰围经济合作社宝石路88号，主要从事五金制品、金属拉链、尼龙拉链的生产加工，压铸工艺产生的颗粒物废气经水喷淋处理后排放。 - 二、调查情况 - （一）关于庞弘科技公司的情况。2024年8月3日，龙岗区生态环境部门组织现场检查，15时到达现场时，产生废气的注塑、移印车间有生产，车间内有轻微塑胶烧焦味，车间有密闭，废气污染防治设施有运转，未发现有偷排工业废气的行为，有个别窗户玻璃存在老旧破裂的情况。厂界外未闻到塑胶烧焦味，经对厂界外和废气排放口快速检测，检测数据无异常。23时再次到该公司时，该公司未生产。经核实，该公司作业时间为8时-20时。 - （二）关于华昌隆科技公司的情况。2024年8月3日，龙岗区生态环境部门组织现场检查。14时和23时到达该公司时，产生废气的压铸车间有生产，车间有密闭，废气污染防治设施有运转，未发现有偷排工业废气的行为。厂界外未闻到塑胶烧焦味，经对厂界外快速检测，检测数据无异常。 - （三）关于“曾向环保部门反映过，但问题未得到解决”的问题。经核实，2024年以来，龙岗生态环境部门共收到对庞弘科技公司的投诉140宗，均是反映废气扰民，对华昌隆科技公司无投诉。龙岗生态环境部门对上述信访投诉案件均按要求及时开展调查处理，并已将相关调查处理情况回复投诉者。 | - 一、处理情况 - （一）2024年8月3日，龙岗区生态环境部门对上述两家公司开展监督性监测，监测结果显示均达标。8月3-6日每天夜间安排无人机对两家公司周边环境空气开展三次飞航监测，监测数据均未见异常。 - （二）2024年8月3日，龙岗区生态环境部门约谈两家公司，要求其加强废气处理设施的运行维护，严格落实生产车间的密闭措施，切实提高废气收集效率，保持治理设施正常运转，确保废气达标排放。 - （三）针对庞弘科技公司存在车间密闭措施不完善的问题，已要求该公司立即更换老旧破裂的窗户玻璃，并在办公区域和生产区域之间加装隔离板墙。2024年8月5日，龙岗区生态环境部门复查，该公司已更换老旧破裂的窗户玻璃，隔离板墙正在施工中。 - 二、下一步工作 - （一）督促庞弘科技公司在办公区域和生产区域之间加装隔离板墙，并组织开展复查。 - （二）加强对相关企业的监管，发现违法问题依法查处。 | - 暂无 |
| - 10 | DSZ20240802022 | 宝安区松岗街道满京华云著小区周边五金加工厂切削液产生的废气扰民。附近新泰思德工业区废气扰民，距离小区不足一百米 | - 深圳市 - 宝安区 | 大气 | - 基本属实 | - 阶段性办结 | - 基本情况 - 满京华云著小区现址原为沙浦工业区，位于宝安区松岗街道沙浦工业片区城市更新单元范围内。该小区周边西侧、南侧现状仍为工业区。 - 群众反映的“周边五金加工厂”，实为小区周边沙浦工业区相关企业，以小型五金加工企业为主，最近距离30米；群众反映的“新泰思德工业区”实为深圳市新泰思德科技有限公司（以下简称“新泰思德公司”），距离满京华小区南面110米，主要从事线路板生产加工，2011年6月取得建设项目环境影响审查批复。 - 调查情况 - （一）2024年8月3日，宝安区松岗街道办组织对紧邻满京华云著小区周边的企业开展地毯式排查，共排查出使用切削液的五金加工类企业67家。对小区周边开展走航监测，现场未发现异常。现场选定9个无组织废气监测采样点，开展废气采样监测，结果均正常。 - （二）经对新泰思德公司生产车间、废气处理设施进行现场核查，公司正常生产，所有车间窗户均密闭、出入口均安装门帘。所有生产废气经收集后抽至楼顶废气处理设施处理后排放，废气在线监控数据显示正常，现场未发现废气偷排行为。新泰思德公司密闭生产，废气处理设施运行正常，各类监控系统运行正常。 | - 处理情况 - （一）宝安区生态环境部门和松岗街道先后多次对满京华小区周边工业企业开展联合执法行动，整顿低端制造企业，已推动17家企业安装活性炭吸附装置，可有效减少生产中切削液挥发对周边空气的影响。 - （二）2024年以来，宝安区生态环境部门累计对新泰思德公司开展24次废气监测，采集各类废气样品98套，检测结果均达标。7月30日至8月2日对新泰思德公司开展连续监测，采集废气样品31套，监测结果符合排放标准。 - 二、下一步工作 - 按照“改造一批、查处一批、清退一批”原则制定整治路线图，分类销号处理。严禁涉废气排放的行业企业入驻，严控新增污染。督促新泰思德公司尽快完成提标升级改造，指导建立专业环保巡查队伍，专人专岗负责设施维护检查、车间密闭巡查等。用好工业技术改造补贴政策，鼓励现有企业开展生产线升级改造，降低对周边空气环境的影响。畅通沟通渠道，及时响应群众诉求，定期将监测报告、周边改造等情况进行公示。 | - 暂无 |
| - 11 | DSZ20240802021 | 龙岗区园山街道安良社区安平街4号的工厂产生的废气，对周边居民生活造成影响。 | - 深圳市 - 龙岗区 | 大气 | - 基本属实 | - 已办结 | 一、基本情况 龙岗区园山街道安良社区安平街4号共有两栋楼，其中一栋为6层宿舍楼，无工业生产行为。另一栋为5层楼，内有6家企业，深圳市谦琪塑胶五金制品有限公司（一楼），主要从事塑胶五金制品的生产加工；深圳市创发抛光材料贸易行（二楼），主要作仓库使用，存放物为磨光膏、清洁液成品原料；深圳市杰豪皮具有限公司（三楼），主要从事皮具制品；深圳市康顺源实业有限公司（三楼），主要从事手袋制品；深圳市亚创光学有限公司（四楼）、深圳市益迈达科技有限公司（五楼），主要从事眼镜制造。 - 调查情况 - （一）经核实，投诉反映的废气扰民问题主要来源于一楼的深圳市谦琪塑胶五金制品有限公司。该公司设有注塑机14台，配套建设有废气处理设施，其产生的废气经管道收集后，送至楼顶的废气处理设施处理后高空排放。现场调查询问，该公司在装卸货物时，存在车间大门敞开情况，容易导致车间废气外溢，对周边环境产生影响。 （二）经对深圳市创发抛光材料贸易行、深圳市杰豪皮具有限公司、深圳市康顺源实业有限公司进行检查，未发现该3家企业存在产生废气的工艺。对深圳市亚创光学有限公司、深圳市益迈达科技有限公司进行检查，该2家企业的打磨工艺产生粉尘，粉尘经管道收集至楼顶水池沉淀过滤，无明显气味。对安平街4号周边进行巡查，未闻到明显异味。 | - 一、处理情况 （一）针对深圳市谦琪塑胶五金制品有限公司装卸货物时车间大门敞开，容易导致车间废气外溢的问题，龙岗区生态环境部门对该公司负责人进行约谈，要求其在车间大门处安装磁吸垂帘，加强生产车间密闭，确保废气完全收集处理。2024年8月5日复查，该公司车间大门、窗户均已处于密闭状态，废气处理设施正常运行，现场未闻到明显异味。8月6日再次复查，该公司车间前后门均已安装磁吸卷帘门。 （二）2024年8月5日，龙岗区生态环境部门组织对深圳市谦琪塑胶五金制品有限公司的废气排放情况进行监测，结果达标。 二、下一步工作 （一）龙岗区相关部门将持续加强对安平街4号厂区生产情况的巡查，检查生产设施是否正常运转，督促一楼生产公司及时更换UV灯管、活性炭等，督促四楼、五楼涉及粉尘企业定期对楼顶水池进行补水保养、维护，加强日常管理。 （二）保持环境信访渠道畅通，对投诉反映的问题第一时间响应和处理。 | - 暂无 |
| - 12 | XSZ20240802002 | 市民来信反映龙华能源生态园垃圾焚烧厂项目存在如下问题，要求核实该项目立项情况及建成后对周边长期的深远影响。 1.选址问题： （1）选址位于犁头山和6个水库之间，选址不合理，影响生态； （2）选址不符合国家环境保护总局、国家发改委联合发布的环发【2006】82号文件关于垃圾焚烧发电类项目厂址选址的规定； （3）选址位于城市建成区，离周边居民区、学校过近； （4）选址接壤周边三大发展区，一旦建成会影响区域人才吸引力，影响区域经济发展。 2.该垃圾焚烧厂建成后，产生的废气、飞灰等物质将对周边居民健康状况产生影响。 3.该项目环评报告不全面： （1）风向问题：未写明吹什么风向会影响哪个区域。 （2）第61页，4个烟囱高度只有80米。高度太低，无法阻挡焚烧产生的废气向周边居民点扩散。 （3）第129页，烟气污染源类比的测算方法准确性及可信度不高。 | - 深圳市 - 龙华区 | 生态，垃圾 | - 不属实 | - 已办结 | - 基本情况 - 龙华能源生态园项目拟建于龙华区大浪街道犁头山与光明区、宝安区接壤处，主要建设垃圾焚烧发电厂及有关配套设施。项目建设所需的前期手续基本完成。项目正在进行场平施工、桩基础工程。 - 调查情况 - 2024年8月3日，龙华区城管等部门组织开展现场调查，具体如下： - （一）关于“选址位于犁头山和6个水库之间，选址不合理，影响生态”的问题。经核查，该项目选址满足相关城市规划和用地要求，符合《深圳市环境卫生设施近期建设规划（2021—2023）》及规划环境影响评价要求。选址不在水源保护区及水库蓝线范围内，与周边各水库之间有山体阻隔。项目产生的各类生产废水经处理达标后全部在场内回用，生活污水经处理达标后排入龙华水质净化厂，建设过程中将采取严格的防渗措施，不会对周边水库造成不良影响。生态影响方面，该项目选址不在生态保护红线范围内，项目建设将采取去工业化设计，打造成环保型花园式空间，实现与周边景观生态环境的融合统一。项目通过采取施工环境管理、控制施工范围和落实相关植被恢复等措施，项目建设运营期不会对周边生态环境造成不良影响。 - （二）关于“选址不符合国家环境保护总局、国家发改委联合发布的环发〔2006〕82号文件关于垃圾焚烧发电类项目厂址选址的规定”的问题。经核查，根据《环境保护部关于废止、修改部分环保部门规章和规范性文件的决定》（2010年12月22日环境保护部令第16号公布）规定：《关于加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知（环发〔2006〕82号）》已于2010年12月22日被废止。原环境保护部办公厅2018年3月5日印发的《关于印发<生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）>的通知》（环办环评〔2018〕20号），明确该文件作为后续开展生活垃圾焚烧发电建设项目环境影响评价工作的依据。龙华能源生态园项目选址符合《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》的相关规定。 - （三）关于“选址位于城市建成区，离周边居民区、学校过近”的问题。经核查，该项目与周边居民区、学校距离均超过900米，满足《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》中的300米防护距离要求。 - （四）关于“选址接壤周边三大发展区，一旦建成会影响区域人才吸引力，影响区域经济发展”的问题。经论证，垃圾焚烧发电是最科学、最成熟、最稳定、最环保的技术工艺，我国垃圾焚烧发电项目已建设近500座，技术成熟、运营良好。龙华能源生态园项目将以最高标准、最严要求、最实措施开展规划建设，同步规划3300平方米垃圾分类宣传教育基地，配套建设郊野体育公园，对周边居民回馈运动设施、科普中心、生态园林和休闲娱乐等设施，对标国际一流推进项目建设，打造标杆性的百年环境友好项目、工业旅游网红打卡点和龙华城市地标新IP。 - （五）关于“该垃圾焚烧厂建成后，产生的废气、飞灰等物质将对周边居民健康状况产生影响”的问题。经核查，一是龙华能源生态园将在深圳市同类项目全密闭七级烟气净化工艺基础上，通过配置国际先进设备、优化运行管理等措施，进一步降低部分烟气排放指标。主要烟气排放指标严格执行优于欧盟标准的深圳地方标准。此外，该项目建成后将在烟气出口处装设自动监测系统，监测数据共享至生态环境监管部门，实时在厂区门口电子显示板公布，主动接受社会监督。二是本项目产生的飞灰经稳定化处理后进入配套填埋库区进行填埋，填埋库区设计有完善的防渗系统和淋溶液导排系统，日常作业采取每日覆盖措施，飞灰填埋产生的少量淋溶液经收集后回喷至炉内焚烧处理，不会污染周边环境。 - （六）关于“未写明吹什么风向会影响哪个区域”的问题。经核查，该项目根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目环评报告采用了深圳气象站近20年（2000—2019年）年风向频率统计数据。该数据通过生态环境部环境工程评估中心网站获得，数据真实有效。根据环评报告中风玫瑰图等相关风向数据，当地常年主导风向为东北风。 - （七）关于“第61页，4个烟囱高度只有80米。高度太低，无法阻挡焚烧产生的废气向周边居民点扩散”的问题。经核查，该项目环评报告预测分析过程中已充分考虑周边山体等地形因素影响。根据《生活垃圾焚烧污染控制标准（GB 18485-2014）》规范“垃圾焚烧处理项目处理能力大于或等于300吨/日的，烟囱最低允许高度为60米”，该项目设计烟囱高度80米，满足规范要求。 - （八）关于“第129页，烟气污染源类比的测算方法准确性及可信度不高”的问题。经核查，该项目环境影响报告书综合采用物料衡算法、实测法、类比法等多种方法进行源强核算，上述方法均为《污染源源强核算技术指南准则》明确规定的法定核算方法，具有客观性和可比性，符合建设项目环境影响评价技术导则相关规范。 | - 一、处理情况 - （一）2024年8月4日，龙华区城管部门前往项目现场检查，实地核查群众反馈的意见、建议，组织环保、法律方面专家共同研究并再次论证群众来信内容。 - （二）2024年8月5日，龙华区城管部门前往项目施工现场，对现场安全文明施工及环保措施落实情况进行检查。 - （三）龙华区生态环境部门组织城管部门、龙华能源生态园建设单位、环评单位讨论研究群众提出的问题。 - 二、下一步工作 - 狠抓工程质量，强化安全管理，高标准推动项目建设工作。强化“第一责任制”和“数字化管理”，高品质推进项目运营。严格监管监测，强化共建共管，加强全方位监管。加强与群众的沟通联系，做好释疑答惑。 | - 暂无 |
| - 13 | DSZ20240802009 | 龙岗宝龙一路星歌坊KTV，每天晚上10点到凌晨4点营业，音响噪音比较大，噪音扰民。 | - 深圳市 - 龙岗区 | 噪声 | - 属实 | - 已办结 | - 一、基本情况 - 星歌坊KTV实际名为深圳市星歌坊文化传播有限公司，位于深圳市龙岗区宝龙街道南约社区宝龙一路27号港艺厂综合楼Ｅ201，于2011年5月建成，经营面积700平方米。星歌坊KTV已取得《娱乐经营许可证》，许可证有效期为2022年9月15日至2024年9月14日。 - 二、调查情况 - （一）2024年8月3日晚，龙岗区文体旅游部门组织现场调查。经核实，星歌坊KTV设有包厢19间，营业时间为每日14时至凌晨2时。包厢内部设置有基础隔音设施，消防门、过道门未落实隔音降噪措施，未安装自动闭合装置。经查看星歌坊KTV场所平面图，K16、K18、K19三间房间邻近住宅楼，三间房间部分墙体过薄未进行有效的隔音降噪，导致噪音扰民。 - （二）经核实，龙岗区文体旅游部门曾于2024年7月15日对其超时经营予以立案处理。8月6日，已向当事人送达《深圳市龙岗区文化广电旅游体育局行政处罚决定书》。 | - 办理情况 - （一）2024年8月7日凌晨2时，龙岗区文体旅游部门组织对星歌坊KTV整改落实情况进行复查，检查发现曲库已关闭，未有客人唱歌，K16、K18、K19三间房间已经作为仓库使用，不对外开放。 - （二）2024年8月9日，龙岗区生态环境部门对星歌坊KTV进行噪声监测，结果达标。 - 下一步工作 - 龙岗区将持续加强对星歌坊KTV的日常巡查，如发现有超时经营、噪声超标等行为，将依法予以处理。 | - 暂无 |
| - 14 | DSZ20240802006 | 龙岗区南湾街道上李朗智创园1栋1楼易检车服汽车培训基地，违规存放锂电池危废品，希望上级部门界入处理。 | - 深圳市 - 龙岗区 | 固废 | - 不属实 | - 已办结 | - 一、基本情况 - 易检车服汽车培训基地实为深圳市易检车服科技有限公司，2024年4月开办，位于深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区上李朗智创园1栋1楼，主要从事生产新能源电池包电芯均衡仪与充放电一体机设备，无危废品产生。 - 二、调查情况 - 2024年8月3日，龙岗区南湾街道办组织现场调查，该企业生产的成品设备在质量检测过程中需要使用锂电池，产生的废锂电池组交由厂家回收，未发现违规存放危废品。但是，发现2组在用锂电池未放置在防爆柜内，电池容量150安时，根据《深圳市安全管理条例》，不符合安全规范，存在安全隐患。 | - 一、处理情况 - 2024年8月4日，龙岗区南湾街道办对该公司未按规定存放锂离子电池组的行为开具《整改通知书》。当日下午，现场核实时已完成整改，设置防爆柜存放锂离子电池组。 - 二、下一步工作 - 一是督促企业经营者落实危险品管理要求，规范存储、运输、转移及处理利用的流程。二是充分发挥社区网格作用，不定期排查，发现违法行为将严厉查处。三是多种渠道宣传危险品的危害性与正确处置方法，增强企业环保安全意识。 | - 暂无 |
| - 15 | DSZ20240802005 | 福田区福荣路绿景蓝湾半岛A栋705家庭室内装修，噪音超标，噪音扰民，要求处理。 | - 深圳市 - 福田区 | 噪声 | - 基本属实 | - 已办结 | - 一、基本情况 - 绿景蓝湾半岛位于福田区福荣路20号，该小区A栋705房在室内装修，装修单位为深圳市红杉树名鼎装饰设计工程有限公司，已取得小散工程作业许可。 - 二、调查情况 - 2024年8月3日，福田区生态环境部门组织现场检查。经核实，绿景蓝湾半岛A栋705房装修时间为2024年7月26日至10月25日，施工时间为每周一至周五的9时至18时，该房装修施工单位资料齐全，装修前已向街道办申请小散工程开工备案，2024年7月25日通过备案，相关手续均在房门口张贴。 | - 处理情况 - 2024年8月5日，福田区公安部门对装修公司进行约谈，要求其在装修过程中，一是严格遵守环保法律法规，严禁违法超时装修；二是装修时尽量关闭门窗，减少噪声对外界的影响；三是及时做好周边群众沟通解释工作，及时将矛盾化解；四是合理安排作业时间，缩短墙体打钻等高噪声作业时间，减少噪音扰民情况，并签订承诺书。目前，装修产噪较高的大件工程已基本完工，后续相关作业产噪较小。 - 二、下一步工作 - 福田区生态环境、公安等部门，将持续跟进装修噪声扰民情况，督促做好整改工作。 | - 暂无 |