深圳市生态环境局南山管理局

责令改正违法行为决定书

深环南山责改字〔2024〕168号

当事人名称：***

法定代表人/负责人姓名：***

统一社会信用代码：***

住所地：***

2024年8月12日17时33分，我局执法人员对你单位位于***的经营场所进行执法检查，现场检查发现你单位有工商营业执照，正常经营，主要从事中餐类餐饮服务项目，经营面积约180平方米，现场检查时排烟风机和油烟净化器设备正常运行，该设备设置在向南海德大厦一层店铺后方。我局委托深圳市计量质量检测研究院对你单位昼间设备边界噪声进行检测，现场共设置2个检测点位，分别为东侧边界外1米处1#、东侧边界外1米处2#。2024年8月14日我局收到深圳市计量质量检测研究院作出的《检验报告》（报告编号：***），噪声监测结果显示：东侧边界外1米处1#监测结果为63LeqdB（A），标准限值为60LeqdB（A）；东侧边界外1米处2#监测结果为65LeqdB（A），标准限值为60LeqdB（A），均超过《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337-2008第4.1.1条表1规定的2类声环境功能区昼间噪声排放限值。另查明，你单位边界外声环境功能类别为2类声环境功能区。

你单位存在商业经营场所使用设备排放噪声超过规定标准的环境违法行为。

以上事实，主要有以下证据材料证明：

1、2024年8月12日我局执法人员制作的现场检查（勘察）笔录，2024年8月15日我局执法人员制作的调查询问笔录，证明我局执法人员的执法检查、调查情况；

2、2024年8月15日我局制作的边界外声环境功能区示意图，证明你单位边界外声环境功能类别为2类声环境功能区。

3、2024年8月12日我局执法人员制作的现场照片（图片/视频），2024年8月15日我局执法人员收到深圳市计量质量检测研究院作出的《检验报告》（报告编号：***），证明你单位存在商业经营场所使用设备排放噪声超过规定标准的环境违法行为；

4、2024年8月15日你单位提供的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、身份证复印件等材料，证明你单位的主体适格；

5、2024年8月15日你单位提供的房屋租赁合同书等材料，证明你单位为***的实际承租单位；

6、执法人员执法证复印件2份，证明执法人员身份合法。

你单位上述行为违反了《深圳经济特区环境噪声污染防治条例》第五十条“商场超市、餐饮服务、加工维修等商业经营场所和卡拉OK厅、歌舞厅等营业性文化娱乐场所使用设备、设施产生噪声的，其边界噪声值或者通过建筑物结构传播至噪声敏感建筑物室内的等效声级，不得超过规定的社会生活环境噪声排放标准”的规定。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款和《深圳经济特区环境噪声污染防治条例》第七十七条第一款第（五）项“违反本条例规定，有下列行为之一的，由生态环境主管部门责令改正，并按照下列规定予以处罚：（五）违反本条例第五十条规定，商业经营活动和营业性文化娱乐场所使用设备、设施产生的噪声超过规定排放标准的，处三万元罚款”的规定，现责令你单位限期10日内改正在商业经营场所使用设备排放噪声超过规定标准的行为。

如上述违法行为属于应依法直接给予行政处罚的情形，则对该行为的处罚不以整改结果为前提条件。

我局将自改正期限届满的次日起三十日内对你单位违法行为的改正情况实施复查。若复查时发现你单位拒不改正的，我局可根据违法行为依法采取法律赋予生态环境部门的监管措施：1.依据国家、省和特区相关环保法律法规规章的规定，对你单位实施按日连续处罚；2.依据《深圳经济特区生态环境保护条例》第一百二十六条规定，依法对有关设施、设备和场所实施查封、扣押；3.依法采取法律法规规定的其他措施。

你单位在我局实施复查前，可以向我局报告整改情况，并附具相关证明材料。

你单位如对本决定不服，可以在收到本决定书之日起六十日内向深圳市人民政府或者深圳市南山区人民政府申请行政复议；也可以在收到本决定书之日起六个月内向广东省深圳市龙岗区人民法院提起行政诉讼。

联系人：杜军强 联系电话：0755-26560940，联系地址：深圳市南山区泉园路13号环境大厦

深圳市生态环境局南山管理局

2024年8月15日