## Sheet0
2024年深圳市生态环境局福田管理局“双随机、一公开”抽查结果公示表（第三季度）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属地市 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 状态
1 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 银光茂丰科技（深圳）有限公司 | 深圳市福田区泰福仓仓储大厦503B | 一般 | 徐昱桐,朱晓蕾 | 深圳市 | 福田区 | 2024/07/22 | 企业基本情况：该单位经营金属表面处理，已取得环评以及排污许可，已设置废水与废气处理设施，废水排口已安装在线监控。 现场检查情况：现场检查时该单位污染防治设施正常运行，该单位已设置危废贮存场所，已签订危废合同，现场检查时该单位正常经营，我局现场协同第三方检测机构人员对该单位废水在线监控进行比对检测，检测比对结果镍在线检测因子不合格。 | 已完成
2 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 深圳市嘉河印刷有限公司 | 深圳市福田区园岭街道八卦岭先科大院2栋C区101号 | 一般 | 徐昱桐,朱晓蕾 | 深圳市 | 福田区 | 2024/09/18 | 企业基本情况：该单位已取得营业执照，经营不干胶印刷。 现场检查情况：该单位经营不干胶印刷，设有机器2台轮转机，有废气产生，已设置危废贮存场所，已签订危废合同，设有废气处理设施，使用活性炭处理，该单位已自行委托第三方进行废气检测，现场检查时该单位污染防治设施正常运行。 | 已完成
3 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 深圳市福田区第二人民医院 | 深圳市福田区上梅林中康路27号 | 一般 | 易黎明,陈志威 | 深圳市 | 福田区 | 2024/07/11 | 企业基本情况：该单位为综合医院，已取得环评与验收，已取得排污许可证。 现场检查情况：该单位已设置医疗费物贮存场所，已签订医疗废物合同，已设置放射科，已取得辐射安全许可证，该单位设置了废水处理设施，已安装在线监控，现场检查时该单位污染防治设施正常运行，我局现场协同第三方检测机构对该单位废水在线监控进行比对检测，比对检测结果合格。 | 已完成
4 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 深圳市妇幼保健院（福强路分院） | 福田区福强路3012号 | 重点 | 徐昱桐,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2024/07/19 | 企业基本情况：该单位已取得环评与验收和排污许可证，已设置废水处理设施，已安装在线监控设备并联网。 现场检查情况：该单位经营专科医院，设有医疗废物贮存场所，已签订医疗废物合同，设有两套废水处理设施和两个排水口，已更新排污许可，现场检查时该单位污染防治设施正常运行。旧废水处理设施废气通过收集设施及地面排口排放，有明显异味。我局执法人员现场协同第三方检测机构人员对该单位DW001废水排口在线监测系统进行在线比对，新的污水排放口还未进行验收与联网，该单位应急预案预案已过期，我局现场已督促该单位尽快完成新建废水排口在线监控验收并联网，同时尽快完成新的应急预案编制并备案。执法人员现场做出行政指导，要求其组织筹划对dw001排口废水处理设施配套废气系统进行改造，有效收集处理产生废气，避免异味影响周边环境。 | 已完成
5 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 深圳市宇同企业形象设计有限公司 | 深圳市福田区园岭街道华林社区八卦三路150号八卦岭工业区424栋118 | 特殊 | 易黎明,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2024/09/23 | 企业基本情况：该单位已取得营业执照，经营印刷喷绘，现已搬迁至龙岗区。 现场检查情况：现场检查该单位为深圳市宇同企业形象设计有限公司福田分公司，使用的设备等物料与原深圳市宇同企业形象设计有限公司均一致，场内设有一台喷绘机，自带废气处理设施，现场检查时该单位污染防治设施正常运行，已设置一般工业固废与危险废物贮存场所，已签订危废转运合同。 | 已完成
6 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 深圳市彩之龙印刷技术有限公司 | 广东省深圳市福田区园岭街道办事处华林社区居委会八卦岭厂房426栋东侧4楼401 | 特殊 | 易黎明,朱晓蕾 | 深圳市 | 福田区 | 2024/09/18 | 企业基本情况：该单位取得营业执照，经营数码打印。 现场检查情况：该单位设有5台数码打印机、1轮转机、1台胶装机，已设置危废贮存场所，已签订危废转运合同，现场检查时该单位危废贮存场所已堆满，已要求该单位尽快联系危废收运单位对危废进行拉运处理。 | 已完成
7 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 深圳市艺力广告有限公司 | 深圳市福田保税区桃花路6号腾飞工业大厦A座612 | 一般 | 陈志威,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2024/09/25 | 企业基本情况：该经营场所注册了2家公司，持有2份营业执照，另一家为深圳市美何广告有限公司，两家公司法定代表人各占对方公司50%股权，经营印刷喷绘。 现场检查情况：该单位设有4台喷绘机、1台大型打印机、2台写真机，设备有使用油墨性物料，设有废气处理设施，现场检查时该单位污染防治设施正常运行，该单位未设置危废贮存场所，现场无法提供废墨盒的回收协议，后续该单位已提供废墨盒回收协议。 | 已完成
8 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 深圳市鑫丽光名车服务有限公司 | 深圳市福田区梅林街道林园东路34号一栋一楼厂房右侧 | 特殊 | 陈志威,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2024/09/19 | 企业基本情况：该单位已取得营业执照，经营机动车维修与保养。 现场检查情况：该单位已搬迁。 | 已完成
9 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 深圳市裕朋汽车销售服务有限公司 | 北环大道北侧7028号 | 特殊 | 易黎明,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2024/09/19 | 企业基本情况：该单位已取得营业执照，经营机动车维修与保养。 现场检查情况：该单位设有2间烤漆房，已安装废气处理设施，使用火星碳处理工艺，现场检查时该单位未进行喷漆烤漆等作业，该单位设有危废贮存场所，已签订危废转运合同，贮存区内废机油格与废机油壶混合放置，无废铅蓄电池贮存，已告知该单位所有维修保养产生的危废均需要存入危废贮存场所，并交其由有资质的回收单位进行处置，该单位设有两个烤漆房，烤漆房已使用活性炭处理设施。 | 已完成
10 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 深圳市乐想广告有限公司 | 深圳市福田区八卦岭工业区10栋东座413室 | 一般 | 徐昱桐,朱晓蕾 | 深圳市 | 福田区 | 2024/09/25 | 企业基本情况：该单位已取得营业执照，经营广告制作。 现场检查情况：现场检查时该单位仅办公，无生产设备。 | 已完成
11 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 深圳市福田区富豪汽车修理行 | 福田区八卦二路31栋首层西侧1号 | 特殊 | 徐昱桐,陈志威 | 深圳市 | 福田区 | 2024/09/09 | 企业基本情况：该单位已取得营业执照，经营机动车维修与保养。 现场检查情况：该单位已关闭。 | 已完成
12 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 深圳市城市百纳广告有限公司 | 深圳市福田区园岭街道八卦四路厂房七栋东区二楼B座 | 一般 | 徐昱桐,朱晓蕾 | 深圳市 | 福田区 | 2024/09/23 | 企业基本情况：该单位已取得营业执照，经营印刷喷绘。 现场检查情况：该单位设有一台户外喷绘机、6台室内喷绘机，已安装废气处理设施，使用活性炭处理，现场检查时该单位污染防治设施正常运行，已设置危废贮存场所，已签订危废转运合同。 | 已完成
13 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 深圳市中医院 | 深圳市福田区南园街道福华路1号 | 重点 | 徐昱桐,陈志威 | 深圳市 | 福田区 | 2024/09/20 | 企业基本情况：该单位为综合医疗机构，已取得营业执照与排污许可，院区内设有医疗废水处理设施，已安装废水在线监测设备并联网。 现场检查情况：我局执法人员对该单位进行现场检查，现场检查时该单位污染防治设施正常运行，并协同第三方检测人员对该其废水进行采样检测 ，检测结果合格。该单位已按要求开展废水与无组织废气自行监测，废液贮存场所未设置托盘，现场已要求该单位立即整改。 | 已完成
14 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 深圳市第二人民医院 | 深圳市福田区笋岗西路3002号 | 重点 | 陈志威,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2024/07/25 | 企业基本情况：该单位经营综合医院，已取得环评与验收以及排污许可证，设有废水处理设施，已安装废水在线监控并联网。 现场检查情况：该单位设有医疗废物贮存场所，已签订医废转运合同，已按照排污许可要求开展了相关自行监测，现场检查时该单位污染防治设施正常运行，我局现场协同第三方检测机构人员对该单位废水在线监测进行比对检测 ，比对检测结果合格。 | 已完成
15 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 深圳市中汽南方机电设备有限公司 | 深圳市福田区梅林街道梅亭社区越华路1号中汽南方大楼101 | 一般 | 徐昱桐,朱晓蕾 | 深圳市 | 福田区 | 2024/09/19 | 企业基本情况：该单位已取得营业执照，经营机动车维修与保养，已取得环评与验收以及排污许可证。 现场检查情况：该单位设有危废贮存场所，已签订危废转运合同并提供了转运联单，设有烤漆房，已设置废气处理设施，现场检查时该单位污染防治设施正常运行，已按照排污许可要求开展了自行监测。 | 已完成
16 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 深圳市未来星广告有限公司 | 深圳市福田区八卦三路深药大厦418 | 一般 | 朱晓蕾,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2024/09/23 | 企业基本情况：该单位已取得营业执照，经营写真打印。 现场检查情况：该单位设有两台写真机，一台过膜机，有使用油墨，现场已提供MSDS，墨水VOCS含量低于10%，该单位所使用墨水的废墨盒未签订转运合同，且未设置贮存场所，现场已立即要求该单位整改，该单位后续已提供废油墨盒回收协议。 | 已完成
17 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 中山大学附属第八医院（深圳福田） | 深圳市福田区福田街道深南中路3025号 | 重点 | 徐昱桐,陈志威 | 深圳市 | 福田区 | 2024/07/26 | 企业基本情况：该单位已取得环评与验收以及排污许可证，已设置废水处理设施，并安装了在线监控并联网。 现场检查情况：该单位已设置医疗废物贮存场所，已签订转运合同，已按照排污许可要求开展了自行监测，现场检查时该单位废水处理治设施正常运行，我局执法人员协同第三方检测机构人员对其废水在线监控进行比对检测，比对检测结果合格 。 | 已完成
18 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 戈尔科技（深圳）有限公司 | 深圳市福田区福田保税区深福保科技工业园C栋C1栋一层厂房、二层厂房；C栋C2栋一层厂房部分；C1、C2栋七层办公室；C2栋七层厂房；B105-26号高科技厂房Ⅲ段1号楼、2号楼 | 重点 | 易黎明,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2024/07/22 | 企业基本情况：该单位主营纺织面料镀膜，已取得营业执照，已取得排污许可证，设有废气处理设施，已安装废气在线监测并与 联网，已签订危废转运合同。 现场检查情况：该单位为正面清单企业，我局通过在线监控非现场检查方式检查，该单位废气排放情况无异常。 | 已完成
19 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 深圳市大洋好彩数码印刷有限公司 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然六路泰然科技园204栋103（一层I号） | 一般 | 朱晓蕾,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2024/09/26 | 企业基本情况：该单位已取得营业执照，经营项目是：复印、影印、打印；图纸、工程投标书的彩色喷绘。 现场检查情况：该单位设有一台写真机、一台打印机、一台喷绘机，已签订一般固废转运协议，设备有使用水性墨物料，废墨盒未签订回收或处理协议，未设置危废贮存场所，现场已要求该单位立即整改，后续已提供废油墨盒回收协议。 | 已完成
20 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 深圳市公安局预审监管支队监管医院 | 深圳市福田区上梅林环林街16号 | 一般 | 徐昱桐,朱晓蕾 | 深圳市 | 福田区 | 2024/08/13 | 企业基本情况：该单位已取得营业执照，设有体检医院。 现场检查情况：该单位设有两台DR设备，一台弃用，一台在用，设有废水处理设备，设有医疗废物贮存场所。该单位DR室门关闭时，作业灯未正常开启，现场已要求该单位立即整改。 | 已完成
21 | 2024年第3季度 | 竣工验收 | 华润九新与罗氏集团生物药国际化高端制造合作项目（一期） | 广东深圳福田区上梅林凯丰路2号 | 一般 | 陈志威,朱晓蕾 | 深圳市 | 福田区 | 2024/07/18 | 企业基本情况：该单位已取得环评，主要从事药品分装，设有废水处理设施与废气处理设施，已安装废水在线监控。 现场检查情况：现场检查发现该单位改扩建项目暂未投产，已告知该单位在试运行期间需经过检测达标后再上传自行验收报告。 | 已完成
22 | 2024年第3季度 | 竣工验收 | 普恒信息科技（深圳）有限公司迁扩建项目 | 广东深圳福田区福保街道福保社区市花路18号正佳物流中心4层B区 | 一般 | 朱晓蕾,陈志威 | 深圳市 | 福田区 | 2024/09/25 | 企业基本情况：该单位已取得营业执照，已取得环保备案（深环福备（2023）015号）。 现场检查情况：现场检查时该单位现场已设置危废贮存场所，已签订危废转运合同，已上传自主竣工验收。 | 已完成
23 | 2024年第3季度 | 竣工验收 | 普恒信息科技（深圳）有限公司迁扩建项目 | 广东深圳福田区福保街道福保社区市花路18号正佳物流中心4层B区 | 一般 | 陈志威,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2024/09/25 | 企业基本情况：该单位已取得营业执照，已取得环保备案（深环福备（2023）015号）。 现场检查情况：现场检查时该现场已设置危废贮存场所，已签订危废转运合同，已上传自主竣工验收。 | 已完成
24 | 2024年第3季度 | 竣工验收 | 昱科环球存储科技（深圳）有限公司磁带磁头废气处理设施项目 | 广东深圳福田区深圳市福田区保税区蓝花道7号 | 一般 | 朱晓蕾,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2024/07/22 | 企业基本情况：该单位已取得环评与验收并取得排污许可证，已设置废水与废气处理设施，已安装废气与废水在线监控设备。 现场检查情况：该单位已按照自主竣工验收要求完成验收。 | 已完成
25 | 2024年第3季度 | 竣工验收 | 华润九新与罗氏集团生物药国际化高端制造合作项目（一期） | 广东深圳福田区上梅林凯丰路2号 | 一般 | 陈志威,朱晓蕾 | 深圳市 | 福田区 | 2024/07/18 | 企业基本情况：该单位已取得环评，主要从事药品分装，设有废水处理设施与废气处理设施，已安装废水在线监控。 现场检查情况：现场检查发现该单位改扩建项目暂未投产，已告知该单位在试运行期间需经过检测达标后再上传自行验收报告。 | 已完成
26 | 2024年第3季度 | 竣工验收 | 昱科环球存储科技（深圳）有限公司磁带磁头废气处理设施项目 | 广东深圳福田区深圳市福田区保税区蓝花道7号 | 一般 | 陈志威,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2024/07/22 | 企业基本情况：该单位已取得环评与验收并取得排污许可证，已设置废水与废气处理设施，已安装废气与废水在线监控设备。 现场检查情况：该单位已按照自主竣工验收要求完成验收 。 | 已完成
27 | 2024年第3季度 | 竣工验收 | 深圳市德明利智能制造（福田）产业基地项目 | 广东深圳福田区八卦岭八卦四路中厨 6 号综合厂房 | 一般 | 徐昱桐,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2024/09/04 | 企业基本情况：该单位已取得营业执照，已取得环保备案（深环福备（2023）011号），经营计算机、通信和其他电子设备制造业。 现场检查情况：现场检查时该单位正常经营，设有危废贮存场所，危废贮存场所标识不全，应急槽地势高，现场要求其封住，楼顶设有废气处理设施，已制定应急预案，已按要求上传自主竣工验收报告。 | 已完成
28 | 2024年第3季度 | 竣工验收 | 中科中銮（广东）医学研究中心实验室建设项目 | 广东深圳福田区深圳市福田区安托山七路1号裕和大厦三楼301室 | 一般 | 朱晓蕾,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2024/09/11 | 企业基本情况：该单位主营人体细胞医学领域应用研究，已取得环评批复，批号为深环福批〔2023〕000009号。该场所现已建成，已完成验收并编制验收报告提交三同时平台，已投入运行使用，运行期间有医疗废物、实验废水及废气产生。 现场检查情况：现场核查时该单位正常运行。医疗废物暂存间收集袋未入桶，暂存间标识张贴错误，实验废水收集桶未贴标识，危险废物暂存间未张贴标识，上述区域未张贴环境应急管理制度及联系方式。实验废水处理设施安置场所与厨房储物间共用，废水外排口设置不符合采样规范，采样报告显示其实验室废水处理后与厨房废水混合，经三沉池、隔油池等处理工艺后排入市政管网，采样报告显示的废水处理前采样点为废水处理设施内水槽，处理后采样点为市政管网窨井。废气处理设施设置在吊顶内隔层，废气管道采样口不符合采样规范。食堂油烟经风机管道收集，油烟净化器处理，由楼顶排口排放，现场检查时楼顶管道破损。检查过程由该单位项目助理张轩全程陪同。 | 已完成
29 | 2024年第3季度 | 竣工验收 | 昱科环球存储科技（深圳）有限公司磁带磁头废气处理设施项目 | 广东深圳福田区深圳市福田区保税区蓝花道7号 | 一般 | 陈志威,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2024/07/22 | 企业基本情况：该单位已取得环评与验收并取得排污许可证，已设置废水与废气处理设施，已安装废气与废水在线监控设备。 现场检查情况：该单位已按照自主竣工验收要求完成验收。 | 已完成
30 | 2024年第3季度 | 竣工验收 | 深圳市聚福信息科技有限公司扩建项目 | 广东深圳福田区深圳市福田区深南大道1006 号深圳国际创新中心B栋2层、3层 | 一般 | 徐昱桐,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2024/08/12 | 企业基本情况：该单位已取得环评与验收，主要经营实验室。 现场检查情况：该单位已设置危废贮存场所，已签订危废合同与转移合同，设有一台X机设备，已制定环境应急预案，按要求完成验收报告。我局执法人员于5月30日对该单位进行了执法检查。 | 已完成
31 | 2024年第3季度 | 监测机构 | 深圳市通盛汽车服务有限公司 | 深圳市福田区红荔路2001号四川大厦西南侧综合楼一楼 | 重点 | 朱晓蕾,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2024/08/12 | 企业基本情况：该单位已取得营业执照，已取得检验检测机构资质认定证书，证书编号：202119052672，有效期至2027年8月25日，主要经营机动车检验检测。 现场检查情况：该单位正常生产，设有两条两条轻气线，已建立了机动车检测现场排气污染检测档案，已取得检验机构证书，我局执法人员于1月11日协同专家组对该单位进行检查。 | 已完成
32 | 2024年第3季度 | 监测机构 | 深圳市福田区建设工程质量监督站（深圳市福田建设工程质量检测中心） | 深圳市福田区石厦四街233号 | 重点 | 陈志威,易黎明 | 深圳市 | 福田区 | 2024-09-24 | 企业基本情况：该单位已取得营业执照，经营建材质量检测。 现场检查情况：该单位已设置危废贮存场所，已签订危废转运合同，已设置废气处理设施。 | 已完成
33 | 2024年第3季度 | 监测机构 | 深圳顺通车辆检测服务有限公司 | 深圳市福田区福港路20号皇岗口岸车检大楼首层101室 | 重点 | 陈志威,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2024-07-16 | 企业基本情况：该单位经营机动车检验机构，已取得资质认定证书，设有两条轻汽线。 现场检查情况：我局执法人员于6月份 对该单位进行了现场检查。 | 已完成
34 | 2024年第3季度 | 监测机构 | 深圳市好哥们儿深三机动车检测有限公司 | 深圳市福田区园岭街道华林社区八卦五街4号八卦岭工业区544栋101 | 重点 | 易黎明,朱晓蕾 | 深圳市 | 福田区 | 2024-07-22 | 企业基本情况：该单位已取得营业执照，主要经营机动车检测，已取得相关资质。 现场检查情况：该单位设有两条轻汽环保检测线，5月30日我局执法人员联合市场监督管理局福田局与专家组对该单位进行联合检查。 | 已完成
35 | 2024年第3季度 | 加油站和储油库 | 中国石化销售股份有限公司广东深圳深港加油站 | 深圳市福田区侨香路1029号 | 一般 | 朱晓蕾,徐昱桐 | 深圳市 | 福田区 | 2024-07-17 | 企业基本情况：该单位经营机动车燃油零售，设有4台加油机，24条加油枪，已安装油气在线监控，已取得排污许可证。 现场检查情况：该单位已设置危废贮存场所，已签订危废合同，已按照排污许可要求开展了相关自行监测，已制定突发环境应急预案并开展了演练。现场要求该单位做好安全生产。 | 已完成