## 环境监管重点单位
2024年第三季度罗湖区环境监管重点单位监测信息汇总表
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 名录类别 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标
1 | 深圳市罗湖区人民医院 | 罗湖区友谊路47号 | 水重点 | 医疗废物处理后排放口 | 粪大肠菌群 | 2024-6-26~ 2024-7-1 | 1.6×10^6 | 5000 | / | MPN/L | 是
|  |  |  | 医疗废物处理后排放口 | pH值（无量纲） | 2024-6-26~ 2024-7-1 | 7.6 | 9 | 6 | / | 否
|  |  |  | 医疗废物处理后排放口 | 化学需氧量（COD） | 2024-6-26~ 2024-7-1 | 102 | 250 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废物处理后排放口 | 生化需氧量（BOD） | 2024-6-26~ 2024-7-1 | 31.3 | 100 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废物处理后排放口 | 悬浮物（ss） | 2024-6-26~ 2024-7-1 | 24 | 60 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废物处理后排放口 | 氨氮 | 2024-6-26~ 2024-7-1 | 47.3 | / | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废物处理后排放口 | 动植物油类 | 2024-6-26~ 2024-7-1 | 0.91 | 20 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废物处理后排放口 | 石油类 | 2024-6-26~ 2024-7-1 | 0.32 | 20 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废物处理后排放口 | 阴离子表面活性剂 | 2024-6-26~ 2024-7-1 | 0.42 | 10 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废物处理后排放口 | 色度 | 2024-6-26~ 2024-7-1 | 400 | / | / | 倍 | 否
|  |  |  | 医疗废物处理后排放口 | 挥发酚 | 2024-6-26~ 2024-7-1 | 0.007 | 1.0 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废物处理后排放口 | 总氰化物 | 2024-6-26~ 2024-7-1 | 0.024 | 0.5 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废物处理后排放口 | 总α | 2024-6-26~ 2024-7-1 | ND | 1 | / | Bq/L | 否
|  |  |  | 医疗废物处理后排放口 | 总β | 2024-6-26~ 2024-7-1 | 0.143 | 10 | / | Bq/L | 否
|  |  |  | 医疗废物处理后排放口 | 总余氯 | 2024-6-26~ 2024-7-1 | 6.7 | / | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废物处理后排放口 | 粪大肠菌群 | 2024-9-20 | ND | 5000 | / | MPN/L | 否
|  |  |  | 医疗废物处理后排放口 | pH值（无量纲） | 2024-9-20 | 7.1 | 9 | 6 | / | 否
|  |  |  | 医疗废物处理后排放口 | 化学需氧量（COD） | 2024-9-20 | 118 | 250 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废物处理后排放口 | 生化需氧量（BOD） | 2024-9-20 | 51.3 | 100 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废物处理后排放口 | 悬浮物（ss） | 2024-9-20 | 24 | 60 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废物处理后排放口 | 氨氮 | 2024-9-20 | 39.6 | / | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废物处理后排放口 | 动植物油类 | 2024-9-20 | 1.41 | 20 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废物处理后排放口 | 石油类 | 2024-9-20 | 0.68 | 20 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废物处理后排放口 | 阴离子表面活性剂 | 2024-9-20 | 0.60 | 10 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废物处理后排放口 | 色度 | 2024-9-20 | 20 | / | / | 倍 | 否
|  |  |  | 医疗废物处理后排放口 | 挥发酚 | 2024-9-20 | 0.027 | 1.0 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废物处理后排放口 | 总氰化物 | 2024-9-20 | 0.080 | 0.5 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废物处理后排放口 | 总α | 2024-9-20 | ND | 1 | / | Bq/L | 否
|  |  |  | 医疗废物处理后排放口 | 总β | 2024-9-20 | 0.256 | 10 | / | Bq/L | 否
|  |  |  | 医疗废物处理后排放口 | 总余氯 | 2024-9-20 | 7.2 | / | / | mg/L | 否
2 | 深圳市中联制药有限公司 | 深圳市罗湖区莲塘街道鹏基工业区704栋 | 水重点 | 生产废水排放水（WS-25413-01) | pH值（无量纲） | 2024-8-13 | 8.0 | 9 | 6.5 | / | 否
|  |  |  | 生产废水排放水（WS-25413-01) | 悬浮物 | 2024-8-13 | 5 | 400 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 生产废水排放水（WS-25413-01) | 急性毒性 | 2024-8-13 | 0.027 | / | / | mg/L | 否
|  |  |  | 生产废水排放水（WS-25413-01) | 总氮 | 2024-8-13 | 15.1 | 70 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 生产废水排放水（WS-25413-01) | 氨氮 | 2024-8-13 | 14.6 | 45 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 生产废水排放水（WS-25413-01) | 总磷 | 2024-8-13 | 0.04 | / | / | mg/L | 否
|  |  |  | 生产废水排放水（WS-25413-01) | 化学需氧量 | 2024-8-13 | 62 | 500 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 生产废水排放水（WS-25413-01) | 总有机碳 | 2024-8-13 | 19.2 | / | / | mg/L | 否
|  |  |  | 生产废水排放水（WS-25413-01) | 五日生化需氧量 | 2024-8-13 | 9.4 | 300 | / | mg/L | 否
3 | 深圳市人民医院 | 深圳市罗湖区东门北路1017号 | 水重点 | 医疗废水处理后排放口DW001（老污水站） | 粪大肠菌群数 | 2024-8-9 | ND | 5000 | / | MPN/L | 否
|  |  |  | 医疗废水处理后排放口DW001（老污水站） | pH（无量纲） | 2024-8-9 | 7.1 | 9 | 6 | / | 否
|  |  |  | 医疗废水处理后排放口DW001（老污水站） | 化学需氧量（COD） | 2024-8-9 | 154 | 250 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废水处理后排放口DW001（老污水站） | 总余氯 | 2024-8-9 | 6.4 | / | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废水处理后排放口DW001（老污水站） | 生化需氧量（BOD） | 2024-8-9 | 55.5 | 100 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废水处理后排放口DW001（老污水站） | 悬浮物（ss） | 2024-8-9 | 32 | 60 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废水处理后排放口DW001（老污水站） | 氨氮 | 2024-8-9 | 37.8 | / | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废水处理后排放口DW001（老污水站） | 动植物油类 | 2024-8-9 | 1.67 | 20 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废水处理后排放口DW001（老污水站） | 石油类 | 2024-8-9 | 1.38 | 20 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废水处理后排放口DW001（老污水站） | 阴离子表面活性剂 | 2024-8-9 | 0.36 | 10 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废水处理后排放口DW001（老污水站） | 色度 | 2024-8-9 | 30 | / | / | 倍 | 否
|  |  |  | 医疗废水处理后排放口DW001（老污水站） | 挥发酚 | 2024-8-9 | 0.106 | 1.0 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废水处理后排放口DW001（老污水站） | 总氰化物 | 2024-8-9 | 0.007 | 0.5 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废水处理后排放口DW001（老污水站） | 总α | 2024-8-9 | ND | 1 | / | Bq/L | 否
|  |  |  | 医疗废水处理后排放口DW001（老污水站） | 总β | 2024-8-9 | 0.318 | 10 | / | Bq/L | 否
|  |  |  | 医疗废水处理后排放口DW002（内科大楼） | 粪大肠菌群数 | 2024-8-9 | ND | 5000 | / | MPN/L | 否
|  |  |  | 医疗废水处理后排放口DW003（内科大楼） | pH（无量纲） | 2024-8-9 | 7.6 | 9 | 6 | / | 否
|  |  |  | 医疗废水处理后排放口DW004（内科大楼） | 化学需氧量（COD） | 2024-8-9 | 122 | 250 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废水处理后排放口DW005（内科大楼） | 总余氯 | 2024-8-9 | 5.0 | / | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废水处理后排放口DW006（内科大楼） | 生化需氧量（BOD） | 2024-8-9 | 49.9 | 100 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废水处理后排放口DW007（内科大楼） | 悬浮物（ss） | 2024-8-9 | 35 | 60 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废水处理后排放口DW008（内科大楼） | 氨氮 | 2024-8-9 | 44.1 | / | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废水处理后排放口DW009（内科大楼） | 动植物油类 | 2024-8-9 | 1.54 | 20 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废水处理后排放口DW010（内科大楼） | 石油类 | 2024-8-9 | 0.68 | 20 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废水处理后排放口DW011（内科大楼） | 阴离子表面活性剂 | 2024-8-9 | 0.68 | 10 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废水处理后排放口DW012（内科大楼） | 色度 | 2024-8-9 | 20 | / | / | 倍 | 否
|  |  |  | 医疗废水处理后排放口DW013（内科大楼） | 挥发酚 | 2024-8-9 | 0.030 | 1.0 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废水处理后排放口DW014（内科大楼） | 总氰化物 | 2024-8-9 | 0.018 | 0.5 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 医疗废水处理后排放口DW015（内科大楼） | 总α | 2024-8-9 | ND | 1 | / | Bq/L | 否
|  |  |  | 医疗废水处理后排放口DW016（内科大楼） | 总β | 2024-8-9 | 0.338 | 10 | / | Bq/L | 否
4 | 深圳市水务（集团）有限公司罗湖分公司大望制水站 | 深圳市罗湖区大望村690号 | 水重点 | 生产废水排放口取样点（DW001） | pH（无量纲） | 2024-8-9 | 7.5 | 9 | 6 | / | 否
|  |  |  | 生产废水排放口取样点（DW001） | 悬浮物 | 2024-8-9 | 12 | 400 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 生产废水排放口取样点（DW001） | 总氮 | 2024-8-9 | 0.81 | / | / | mg/L | 否
|  |  |  | 生产废水排放口取样点（DW001） | 氨氮 | 2024-8-9 | ND | / | / | mg/L | 否
|  |  |  | 生产废水排放口取样点（DW001） | 化学需氧量 | 2024-8-9 | ND | 500 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 生产废水排放口取样点（DW001） | 五日生化需氧量 | 2024-8-9 | ND | 300 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 生产废水排放口取样点（DW001） | 磷酸盐（以P计） | 2024-8-9 | 0.05 | / | / | mg/L | 否
|  |  |  | 生产废水排放口取样点（DW001） | 石油类 | 2024-8-9 | 5.87 | 20 | / | mg/L | 否
5 | 深圳市水务（集团）有限公司洪湖水质净化厂 | 罗湖区洪湖公园北端 | 水重点 | 总出水取样点 | 总氰化物 | 2024-7-8 | ND | / | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | pH（无量纲） | 2024-7-8 | 6.7 | 9 | 6 | / | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 悬浮物 | 2024-7-8 | ND | 10 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 色度 | 2024-7-8 | 6 | 30 | / | 倍 | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 总氮 | 2024-7-8 | 7.88 | 15 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 浊度 | 2024-7-8 | ND | / | / | 度 | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 氨氮 | 2024-7-8 | 0.186 | 1.5 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 总磷 | 2024-7-8 | 0.17 | 0.3 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 化学需氧量 | 2024-7-8 | 8 | 30 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 五日生化需氧量 | 2024-7-8 | 1.1 | 6 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 石油类 | 2024-7-8 | ND | 1 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 动植物油 | 2024-7-8 | ND | 1 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 氟化物 | 2024-7-8 | 0.193 | / | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 烷基汞 | 2024-7-8 | ND | / | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 粪大肠菌群数 | 2024-7-8 | ND | 1000 | / | MPN/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 汞 | 2024-7-8 | 0.00005 | 0.001 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 六价铬 | 2024-7-8 | ND | 0.05 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 铜 | 2024-7-8 | ND | / | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 铅 | 2024-7-8 | 0.00026 | 0.1 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 砷 | 2024-7-8 | ND | 0.1 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 镉 | 2024-7-8 | ND | 0.01 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 镍 | 2024-7-8 | ND | / | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 挥发酚 | 2024-7-8 | ND | / | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 阴离子表面活性剂 | 2024-7-8 | ND | 0.5 | / | mg/L | 否
6 | 深圳市水务（集团）有限公司罗湖分公司罗芳水质净化厂 | 罗湖区延芳路98号 | 水重点 | 总出水取样点 | 总氰化物 | 2024-7-10 | ND | / | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | pH（无量纲） | 2024-7-10 | 6.7 | 9 | 6 | / | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 悬浮物 | 2024-7-10 | ND | 6 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 色度 | 2024-7-10 | 3 | 30 | / | 倍 | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 总氮 | 2024-7-10 | 4.44 | 15 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 浊度 | 2024-7-10 | ND | / | / | 度 | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 氨氮 | 2024-7-10 | 0.153 | 1.5 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 总磷 | 2024-7-10 | 0.07 | 0.3 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 化学需氧量 | 2024-7-10 | 5 | 30 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 五日生化需氧量 | 2024-7-10 | 0.8 | 6 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 石油类 | 2024-7-10 | ND | 1 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 动植物油 | 2024-7-10 | 0.06 | 1 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 氟化物 | 2024-7-10 | 0.308 | / | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 烷基汞 | 2024-7-10 | ND | / | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 粪大肠菌群数 | 2024-7-10 | ND | 1000 | / | MPN/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 汞 | 2024-7-10 | ND | 0.001 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 六价铬 | 2024-7-10 | ND | 0.05 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 铜 | 2024-7-10 | ND | / | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 铅 | 2024-7-10 | 0.00034 | 0.1 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 砷 | 2024-7-10 | ND | 0.1 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 镉 | 2024-7-10 | ND | 0.01 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 镍 | 2024-7-10 | ND | / | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 挥发酚 | 2024-7-10 | ND | / | / | mg/L | 否
|  |  |  | 总出水取样点 | 阴离子表面活性剂 | 2024-7-10 | ND | 0.5 | / | mg/L | 否
7 | 深圳市水务（集团）有限公司罗湖分公司东湖水厂 | 深圳市罗湖区爱国路4002号 | 水重点 | 生产废水取样点 | pH（无量纲） | 2024-8-13 | 8.1 | 9 | 6 | / | 否
|  |  |  | 生产废水取样点 | 悬浮物 | 2024-8-13 | ND | 100 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 生产废水取样点 | 氨氮 | 2024-8-13 | 0.194 | 15 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 生产废水取样点 | 化学需氧量 | 2024-8-13 | 10 | 110 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 生产废水取样点 | 五日生化需氧量 | 2024-8-13 | 2.0 | 30 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 生产废水取样点 | 磷酸盐（以P计） | 2024-8-13 | 0.02 | 1.0 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 生产废水取样点 | 石油类 | 2024-8-13 | ND | 8 | / | mg/L | 否
8 | 深圳市下坪环境园（下坪片区） | 深圳市罗湖区清水河街道下坪固体废弃物填埋场 | 水、土壤、地下水重点 | 废水总排口（DW001） | pH（无量纲） | 2024-9-10 | 8.1 | / | / | / | 否
|  |  |  | 废水总排口（DW001） | 化学需氧量 | 2024-9-10 | 5 | 100 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 废水总排口（DW001） | 总氮 | 2024-9-10 | 21.2 | 40 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 废水总排口（DW001） | 氨氮 | 2024-9-10 | 0.035 | 25 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 废水总排口（DW001） | 总磷 | 2024-9-10 | 0.03 | 3 | / | mg/L | 否