## 废水、废气排放
大鹏新区2025年1月份重点排污单位监督性监测结果公示表
序号 | 企业名称 | 监测类别 | 监测点位名称 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 排放标准限值 | 单位 | 是否超标
1 | 深圳市深水水头污水处理有限公司葵涌水质净化厂 | 废水 | 处理设施末级排放口 | 2025-01-07 | 五日生化需氧量 | 0.5L | 10 | mg/L | 否
[5 empty] | pH值 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 否
[5 empty] | 化学需氧量 | 6 | 50 | mg/L | 否
[5 empty] | 悬浮物 | 4L | 10 | mg/L | 否
[5 empty] | 动植物油 | 0.09 | 1 | mg/L | 否
[5 empty] | 石油类 | 0.06L | 1 | mg/L | 否
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 个/L | 否
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.04L | 0.5 | mg/L | 否
[5 empty] | 总氮（以N计） | 2.77 | 15 | mg/L | 否
[5 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.031 | 5 | mg/L | 否
[5 empty] | 总磷（以P计） | 0.04 | 0.5 | mg/L | 否
[5 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 否
[5 empty] | 总镉 | 0.005L | 0.01 | mg/L | 否
[5 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 否
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 否
[5 empty] | 总砷 | 0.005L | 0.1 | mg/L | 否
[5 empty] | 总铅 | 0.07L | 0.1 | mg/L | 否
[5 empty] | 烷基汞 | 0.00004L | 0 | mg/L | 否
[5 empty] | 总汞 | 0.00002L | 0.001 | mg/L | 否
2 | 深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心（大林坑垃圾填埋场渗滤液处理站） | 废水 | 总排放口 | 2024/1/14 | 悬浮物 | 4L | 30 | mg/L | 否
[5 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 否
[5 empty] | 总氮（以N计） | 3.58 | 40 | mg/L | 否
[5 empty] | 总镉 | 0.005L | 0.01 | mg/L | 否
[5 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.025L | 25 | mg/L | 否
[5 empty] | 色度 | 2 | 40 | 倍 | 否
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 否
[5 empty] | pH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 否
[5 empty] | 化学需氧量 | 4.6 | 100 | mg/L | 否
[5 empty] | 总磷（以P计） | 0.05 | 3 | mg/L | 否
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | 30 | mg/L | 否
[5 empty] | 总铅 | 0.07L | 0.1 | mg/L | 否
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 否
3 | 深圳市深水水头污水处理有限公司水头水质净化厂 | 废水 | 处理设施末级排放口 | 2025/1/7 | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 否
[5 empty] | pH值 | 6.5 | 6-9 | 无量纲 | 否
[5 empty] | 悬浮物 | 4(L） | 10 | mg/L | 否
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5(L） | 10 | mg/L | 否
[5 empty] | 氨氮 | 0.135 | 5 | mg/L | 否
[5 empty] | 总氮 | 5.48 | 15 | mg/L | 否
[5 empty] | 六价铬 | 0.004(L） | 0.05 | mg/L | 否
[5 empty] | 石油类 | 0.06(L） | 1.0 | mg/L | 否
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.04(L） | 0.5 | mg/L | 否
[5 empty] | 粪大肠菌群 | ＜20 | 1000 | MPN/L | 否
[5 empty] | 化学需氧量 | 14.2 | 50 | mg/L | 否
[5 empty] | 总磷 | 0.24 | 0.5 | mg/L | 否
[5 empty] | 动植物油类 | 0.07 | 1.0 | mg/L | 否
[5 empty] | 砷 | 0.005(L） | 0.1 | mg/L | 否
[5 empty] | 镉 | 0.005(L） | 0.01 | mg/L | 否
[5 empty] | 铅 | 0.07(L） | 0.1 | mg/L | 否
[5 empty] | 总铬 | 0.03(L） | 0.1 | mg/L | 否
4 | 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心 （大鹏水头垃圾填埋场） | 废水 | 总排放口DW001 | 2025/1/14 | 色度 | 2 | 40 | 倍 | 否
[5 empty] | pH值 | 6.4 | 6-9 | 无量纲 | 否
[5 empty] | 悬浮物 | 4(L） | 30 | mg/L | 否
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 2.6 | 30 | mg/L | 否
[5 empty] | 氨氮 | 3.91 | 25 | mg/L | 否
[5 empty] | 总氮 | 8.21 | 40 | mg/L | 否
[5 empty] | 六价铬 | 0.004(L） | 0.05 | mg/L | 否
[5 empty] | 粪大肠菌群 | ＜20 | 10000 | MPN/L | 否
[5 empty] | 化学需氧量 | 4.1 | 100 | mg/L | 否
[5 empty] | 总磷 | 0.02 | 3 | mg/L | 否
[5 empty] | 镉 | 0.005(L） | 0.01 | mg/L | 否
[5 empty] | 铅 | 0.07(L） | 0.1 | mg/L | 否
[5 empty] | 总铬 | 0.03(L） | 0.1 | mg/L | 否
备注：检测结果小于检出限或未检出以“检出限+L”表示。