## Sheet2
龙岗区重点排污单位2025年1月份监督性监测数据汇总表
序号 | 污染源名称 | 所在地 | 所属所 | 监测类别 | 监测点位名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 监测项目浓度 | 浓度单位 | 排放标准限值 | 限值单位 | 结论 | 备注
1 | 深圳市南方水务有限公司埔地吓水质净化厂（一期） | 深圳市南湾街道下李朗社区 | 南湾所 | 废水 | 总排口 | 2025-01-06 12:19 | pH值 | 6.7 | 无量纲 | 6—9 | 无量纲 | 达标
[7 empty] | 色度 | 3 | 倍 | 30 | 倍 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | 4L | mg/L | 10 | mg/L | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 6 | mg/L | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | 8.4 | mg/L | 30 | mg/L | 达标
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.102 | mg/L | 1.5 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总氮（以N计） | 3.82 | mg/L | 15 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.05 | mg/L | 0.3 | mg/L | 达标
[7 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 0.5 | mg/L | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L | 0.5 | mg/L | 达标
[7 empty] | 砷 | 0.020L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总汞 | 0.02L | ug/L | 0.001 | mg/L | 达标
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | mg/L | 达标
[7 empty] | 铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 镉 | 0.002L | mg/L | 0.01 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | MPN/L | 1000 | 个/L | 达标
2 | 深圳碧汇源环保科技有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道丹运路埔地吓污水处理厂（二期） | 南湾所 | 废水 | 埔地吓水质净化厂二期排放口 | 2025-01-06 11:35 | pH值 | 6.6 | 无量纲 | 6—9 | 无量纲 | 达标
[7 empty] | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 倍 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | 4L | mg/L | 6 | mg/L | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.8 | mg/L | 6 | mg/L | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | 11.3 | mg/L | 30 | mg/L | 达标
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.308 | mg/L | 1.5 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总氮（以N计） | 1.12 | mg/L | 10 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.08 | mg/L | 0.3 | mg/L | 达标
[7 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 0.5 | mg/L | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.07 | mg/L | 0.3 | mg/L | 达标
[7 empty] | 砷 | 0.020L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总汞 | 0.02L | ug/L | 0.001 | mg/L | 达标
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | mg/L | 达标
[7 empty] | 铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 镉 | 0.002L | mg/L | 0.01 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | MPN/L | 1000 | 个/L | 达标
3 | 埔地吓水质净化厂（三期） | 深圳市龙岗区丹平路以西，红棉路以南，沙湾河以东，坚固力混凝厂旧址 | 南湾所 | 废水 | 总排口 | 2025-01-06 10:50 | pH值 | 7.0 | 无量纲 | 6—9 | 无量纲 | 达标
[7 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 倍 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | 4L | mg/L | 8 | mg/L | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 6 | mg/L | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | 8.3 | mg/L | 30 | mg/L | 达标
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.180 | mg/L | 1.5 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总氮（以N计） | 4.83 | mg/L | 10 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.03 | mg/L | 0.3 | mg/L | 达标
[7 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.14 | mg/L | 0.5 | mg/L | 达标
[7 empty] | 砷 | 0.020L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总汞 | 0.02L | ug/L | 0.001 | mg/L | 达标
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | mg/L | 达标
[7 empty] | 铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 镉 | 0.002L | mg/L | 0.01 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | MPN/L | 1000 | 个/L | 达标
4 | 深圳市深水坂雪岗水务有限公司（坂雪岗水质净化厂一期） | 深圳市龙岗区五和大道4025号 | 坂田所 | 废水 | 生活废水总排口 | 2025-01-06 13:31 | pH值 | 6.9 | 无量纲 | 6-9 | 无量纲 | 达标
[7 empty] | 色度 | 10 | 倍 | 30 | 倍 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | 4L | mg/L | 10 | mg/L | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 10 | mg/L | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | 8.0 | mg/L | 40 | mg/L | 达标
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.699 | mg/L | 2 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总氮（以N计） | 6.97 | mg/L | 15 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.10 | mg/L | 0.4 | mg/L | 达标
[7 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.17 | mg/L | 0.5 | mg/L | 达标
[7 empty] | 砷 | 0.020L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总汞 | 0.02L | ug/L | 0.001 | mg/L | 达标
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | mg/L | 达标
[7 empty] | 铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 镉 | 0.002L | mg/L | 0.01 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | MPN/L | 1000 | 个/L | 达标
5 | 深圳市坂雪岗水质净化有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道雪岗北路255号 | 坂田所 | 废水 | WSPFK001总排口 | 2025-01-06 14:55 | pH值 | 6.7 | 无量纲 | 6~9 | 无量纲 | 达标
[7 empty] | 色度 | 3 | 倍 | 30 | 倍 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | 4L | mg/L | 5 | mg/L | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 6 | mg/L | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | 10.3 | mg/L | 30 | mg/L | 达标
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.278 | mg/L | 1.5 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总氮（以N计） | 6.85 | mg/L | 10 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.06 | mg/L | 0.3 | mg/L | 达标
[7 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.08 | mg/L | 0.3 | mg/L | 达标
[7 empty] | 砷 | 0.020L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总汞 | 0.02L | ug/L | 0.001 | mg/L | 达标
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | mg/L | 达标
[7 empty] | 铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 镉 | 0.002L | mg/L | 0.01 | mg/L | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | MPN/L | 1000 | 个/L | 达标
6 | 深圳北控丰泰投资有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道坪梓路119号 | 坪地所 | 废水 | 横岭一期出水口 | 2025-01-07 11:02 | pH值 | 7.2 | 无量纲 | 6-9 | 无量纲 | 达标
[7 empty] | 色度 | 10 | 倍 | 30 | 倍 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | 4L | mg/L | 5 | mg/L | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 6 | mg/L | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | 16.6 | mg/L | 30 | mg/L | 达标
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.399 | mg/L | 1.5 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总氮（以N计） | 7.36 | mg/L | 15 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.10 | mg/L | 0.3 | mg/L | 达标
[7 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 石油类 | 0.15 | mg/L | 1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.12 | mg/L | 0.5 | mg/L | 达标
[7 empty] | 砷 | 0.020L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总汞 | 0.02L | ug/L | 0.001 | mg/L | 达标
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | mg/L | 达标
[7 empty] | 铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 镉 | 0.002L | mg/L | 0.01 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 50 | MPN/L | 1000 | 个/L | 达标
7 | 深圳北控创新投资有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道坪梓路119号 | 坪地所 | 废水 | 横岭水质净化厂二期出水排放口 | 2025-01-07 11:16 | pH值 | 7.2 | 无量纲 | 6-9 | 无量纲 | 达标
[7 empty] | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 倍 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | 4L | mg/L | 10 | mg/L | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 6 | mg/L | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | 7.5 | mg/L | 30 | mg/L | 达标
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.393 | mg/L | 1.5 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总氮（以N计） | 6.29 | mg/L | 15 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.09 | mg/L | 0.3 | mg/L | 达标
[7 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 石油类 | 0.16 | mg/L | 1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.13 | mg/L | 0.5 | mg/L | 达标
[7 empty] | 砷 | 0.020L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总汞 | 0.02L | ug/L | 0.001 | mg/L | 达标
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | mg/L | 达标
[7 empty] | 铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 镉 | 0.002L | mg/L | 0.01 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | MPN/L | 1000 | 个/L | 达标
8 | 深圳市深水布吉水质净化有限公司 | 深圳市龙岗区布吉镇粤宝路2-13号 | 布吉所 | 废水 | 布吉水质净化厂（一期）总排口 | 2025-01-08 10:33 | pH值 | 6.8 | 无量纲 | 6-9 | 无量纲 | 达标
[7 empty] | 色度 | 3 | 倍 | 30 | 倍 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | 4L | mg/L | 10 | mg/L | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 10 | mg/L | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | 13.0 | mg/L | 40 | mg/L | 达标
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.086 | mg/L | 2 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总氮（以N计） | 6.77 | mg/L | 15 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.10 | mg/L | 0.4 | mg/L | 达标
[7 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.08 | mg/L | 0.5 | mg/L | 达标
[7 empty] | 砷 | 0.020L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总汞 | 0.16 | ug/L | 0.001 | mg/L | 达标
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | mg/L | 达标
[7 empty] | 铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 镉 | 0.002L | mg/L | 0.01 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.01 | mg/L | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | MPN/L | 1000 | 个/L | 达标
9 | 深圳市楠柏布吉污水处理有限公司 | 深圳市龙岗区布吉街道西环路元平特殊学校斜对面 | 布吉所 | 废水 | 总排放口 | 2025-01-08 11:20 | pH值 | 6.8 | 无量纲 | 6-9 | 无量纲 | 达标
[7 empty] | 色度 | 3 | 倍 | 30 | 倍 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | 4L | mg/L | 6 | mg/L | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 6 | mg/L | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | 11.9 | mg/L | 30 | mg/L | 达标
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.215 | mg/L | 1.5 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总氮（以N计） | 6.19 | mg/L | 10 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.08 | mg/L | 0.3 | mg/L | 达标
[7 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L | 0.5 | mg/L | 达标
[7 empty] | 砷 | 0.020L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总汞 | 0.02 | ug/L | 0.001 | mg/L | 达标
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | mg/L | 达标
[7 empty] | 铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 镉 | 0.010 | mg/L | 0.01 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.01 | mg/L | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | MPN/L | 1000 | 个/L | 达标
10 | 布吉水质净化厂（三期） | 深圳市龙岗区布吉街道西环路151号旁 | 布吉所 | 废水 | 总排口 | 2025-01-08 11:56 | pH值 | 6.9 | 无量纲 | 6-9 | 无量纲 | 达标
[7 empty] | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 倍 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | 4L | mg/L | 6 | mg/L | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 6 | mg/L | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | 11.1 | mg/L | 30 | mg/L | 达标
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.254 | mg/L | 1.5 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总氮（以N计） | 5.83 | mg/L | 10 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.13 | mg/L | 0.3 | mg/L | 达标
[7 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L | 0.5 | mg/L | 达标
[7 empty] | 砷 | 0.020L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总汞 | 0.02L | ug/L | 0.001 | mg/L | 达标
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | mg/L | 达标
[7 empty] | 铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 镉 | 0.015 | mg/L | 0.01 | mg/L | 超标 | 进一步调查处理中
[7 empty] | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.01 | mg/L | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | MPN/L | 1000 | 个/L | 达标
11 | 深圳市南方水务有限公司平湖污水处理厂 | 深圳市龙岗区平湖街道猪仔湾水流槽 | 平湖所 | 废水 | 生活污水总排放口 | 2025-01-08 10:30 | pH值 | 6.6 | 无量纲 | 6-9 | 无量纲 | 达标
[7 empty] | 色度 | 5 | 倍 | 30 | 倍 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | 4L | mg/L | 10 | mg/L | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 6 | mg/L | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | 13.2 | mg/L | 30 | mg/L | 达标
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.318 | mg/L | 1.5 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总氮（以N计） | 11.2 | mg/L | 15 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.05 | mg/L | 0.3 | mg/L | 达标
[7 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.09 | mg/L | 0.5 | mg/L | 达标
[7 empty] | 砷 | 0.020L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总汞 | 0.02L | ug/L | 0.001 | mg/L | 达标
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | mg/L | 达标
[7 empty] | 铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 镉 | 0.002L | mg/L | 0.01 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | MPN/L | 1000 | 个/L | 达标
12 | 深圳市深水横岗水务有限公司（横岗水质净化厂一期） | 深圳市龙岗区龙城街道爱联嶂背村 | 龙岗所 | 废水 | 生活废水总排口 | 2025-01-08 10:57 | pH值 | 6.7 | 无量纲 | 6-9 | 无量纲 | 达标
[7 empty] | 色度 | 10 | 倍 | 30 | 倍 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | 4L | mg/L | 10 | mg/L | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 10 | mg/L | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | 14.5 | mg/L | 40 | mg/L | 达标
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.064 | mg/L | 2 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总氮（以N计） | 10.0 | mg/L | 15 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.08 | mg/L | 0.4 | mg/L | 达标
[7 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.13 | mg/L | 0.5 | mg/L | 达标
[7 empty] | 砷 | 0.020L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总汞 | 0.06 | ug/L | 0.001 | mg/L | 达标
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | mg/L | 达标
[7 empty] | 铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 镉 | 0.002L | mg/L | 0.01 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | MPN/L | 1000 | 个/L | 达标
13 | 深圳市南方水务有限公司横岗污水处理厂（二期） | 深圳市龙岗区龙城街道嶂背社区园湖科技园1号 | 龙岗所 | 废水 | 横岗二期污水排放口 | 2025-01-08 11:41 | pH值 | 6.5 | 无量纲 | 6-9 | 无量纲 | 达标
[7 empty] | 色度 | 3 | 倍 | 30 | 倍 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | 4L | mg/L | 10 | mg/L | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 6 | mg/L | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | 14.1 | mg/L | 30 | mg/L | 达标
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.548 | mg/L | 1.5 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总氮（以N计） | 10.4 | mg/L | 15 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.07 | mg/L | 0.3 | mg/L | 达标
[7 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.06 | mg/L | 0.5 | mg/L | 达标
[7 empty] | 砷 | 0.020L | mg/L | 0.001 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总汞 | 0.02L | ug/L | 0.001 | mg/L | 达标
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | mg/L | 达标
[7 empty] | 铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 镉 | 0.002L | mg/L | 0.01 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | MPN/L | 1000 | 个/L | 达标
14 | 深圳市南方水务有限公司鹅公岭污水处理厂 | 深圳市平湖街道鹅公岭社区天鹅路28号 | 平湖所 | 废水 | 总排口 | 2025-01-08 11:52 | pH值 | 6.7 | 无量纲 | 6-9 | 无量纲 | 达标
[7 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 倍 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | 4L | mg/L | 10 | mg/L | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 6 | mg/L | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | 7.4 | mg/L | 30 | mg/L | 达标
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.162 | mg/L | 1.5 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总氮（以N计） | 5.24 | mg/L | 15 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.04 | mg/L | 0.3 | mg/L | 达标
[7 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.09 | mg/L | 0.5 | mg/L | 达标
[7 empty] | 砷 | 0.020L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总汞 | 0.02L | ug/L | 0.001 | mg/L | 达标
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | mg/L | 达标
[7 empty] | 铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 镉 | 0.002L | mg/L | 0.01 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | mg/L | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | MPN/L | 1000 | 个/L | 达标
15 | 深圳市南方水务有限公司横岗污水处理厂（二期） | 深圳市龙岗区龙城街道嶂背社区园湖科技园1号 | 龙岗所 | 废水 | 横岗二期污水排放口DW001 | 2025-01-21 11:42 | 化学需氧量 | 18.8 | mg/L | 30 | mg/L | 达标
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.670 | mg/L | 1.5 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总氮（以N计） | 12.8 | mg/L | 15 | mg/L | 达标
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.21 | mg/L | 0.3 | mg/L | 达标
16 | 深圳市益盛环保技术有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生村原天地采石场 | 龙岗所 | 废气 | 二号烟囱 DA001/ | 2025.1.16 | 颗粒物 | 1.0L | mg/m3 | 20 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 二氧化硫 | 3L | mg/m3 | 100 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 氮氧化物 | 80 | mg/m3 | 300 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 一氧化碳 | 3L | mg/m3 | 50 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 氯化氢 | 0.2L | mg/m3 | 50 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 氟化氢 | 0.08L | mg/m3 | 2 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 砷 | 0.0002L | mg/m3 | 0.05 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 汞 | 0.0025L | mg/m3 | 0.05 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 铅 | 0.000568 | mg/m3 | 0.5 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 镉 | 0.000257 | mg/m3 | 0.05 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 铊 | 4e-06 | mg/m3 | 0.05 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 锰 | 0.00135 | mg/m3 | 0.5 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 铬 | 0.00502 | mg/m3 | 0.5 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 锡 | 0.00015 | mg/m3 | 0.5 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 锑 | 1e-05 | mg/m3 | 0.5 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 铜 | 0.000985 | mg/m3 | 0.5 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 镍 | 0.00353 | mg/m3 | 0.5 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 铍 | 4e-06 | mg/m3 | 0.5 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 钒 | 0.000962 | mg/m3 | 0.5 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 钴 | 6.13e-05 | mg/m3 | 0.5 | mg/Nm3 | 达标
17 | 深圳市绿绿达环保有限公司 | 深圳市龙岗区宝龙街道同德社区池屋工业区3号 | 宝龙所 | 废气 | 生产废气-2/DA001/ | 2025.1.14 | 苯 | 7.01×10-5 | mg/m3 | 12 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 甲苯 | 2.31×10-4 | mg/m3 | 40 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 二甲苯 | 1.40×10-4 | mg/m3 | 70 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 非甲烷总烃 | 7.71×10-4 | mg/m3 | 120 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 臭气浓度 | 30 | 无量纲 | 6000 | / | 达标
[5 empty] | 仓库废气排放口/ | 2025.1.14 | 挥发性有机物 | 0.925 | mg/m3 | 30 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 二氧化硫 | 3L | mg/m3 | 500 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 氮氧化物 | 3L | mg/m3 | 120 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 臭气浓度 | 35 | 无量纲 | 6000 | / | 达标
[7 empty] | 硫酸雾 | 0.2L | mg/m3 | 35 | mg/Nm3 | 达标
18 | 雅视光学科技（深圳）有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道六联社区坑塘径工业区1号 | 坪地所 | 废气 | DA062废气排放筒 | 2025.1.16 | 总VOCS | 0.47 | mg/m3 | 100 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 非甲烷总烃 | 7.37 | mg/m3 | 80 | mg/Nm3 | 达标
[5 empty] | DA086废气排气筒 | 2025.1.16 | 颗粒物 | ND | mg/m3 | 120 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 总VOCS | 2.03 | mg/m3 | 100 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 非甲烷总烃 | 10.9 | mg/m3 | 80 | mg/Nm3 | 达标
[5 empty] | DA061废气排放筒 | 2025.1.16 | 总VOCS | 5.6 | mg/m3 | 120 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 非甲烷总烃 | 7.75 | mg/m3 | 70 | mg/Nm3 | 达标
[5 empty] | DA071废气排气筒 | 2025.1.16 | 氰化氢 | ND | mg/m3 | 0.5 | mg/Nm3 | 达标
[5 empty] | DA049废气排气筒 | 2025.1.16 | 氮氧化物 | ND | mg/m3 | 200 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 硫酸雾 | ND | mg/m3 | 30 | mg/Nm3 | 达标
[7 empty] | 氯化氢 | 0.31 | mg/m3 | 30 | mg/Nm3 | 达标
[5 empty] | DA072废气排气筒 | 2025.1.16 | 铬酸雾 | 3.3×10-3 | mg/m3 | 0.05 | mg/Nm3 | 达标
备注： 1、“检出限+（L）+单位”表示结果低于方法检出限。 2、“Nm3”是指在0摄氏度1个标准大气压下单位立方米。 3、“ND"表示未检出。