深圳市生态环境局南山管理局

责令改正违法行为决定书

深环南山责改字〔2025〕97号

当事人名称：***

法定代表人/负责人姓名：***

统一社会信用代码：***

住所（地址）：***

2025年6月20日20时34分，我局执法人员对你单位位于深圳市南山区南头街道***的经营场所进行执法检查，检查发现你单位正常经营，主要从事生鲜超市百货零售。我局会同深圳市生态环境监测站南山分站对你单位位于***正常运行的2台冷却塔（分别为1台空调冷却塔和1台冷链冷却塔）设备边界及敏感建筑物进行昼间噪声采样监测，现场共设置有2个采样点位，分别为：冷却塔边界外1米和敏感建筑物外1米。

2025年6月20日23时18分，我局执法人员对你单位位于深圳市南山区南头街道***的经营场所进行执法检查，检查发现你单位已打烊，你单位设置在***的1台空调冷却塔已停止运行，另外1台冷链冷却塔正常运行。我局会同深圳市生态环境监测站南山分站对你单位位于***的1台冷链冷却塔设备边界进行夜间噪声采样监测，现场设置有1个采样点位，即冷却塔边界外1米。

根据《市生态环境局关于印发<深圳市声环境功能区划分>的通知》（深环〔2020〕186号），你单位经营场所位于2类声环境功能区。

2025年6月26日，我局收到《监测报告》（报告编号：***），报告显示你单位位于***的2台冷却塔边界外1米处的昼间噪声排放值为68dB（A），超出《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）表1“社会生活噪声排放源边界噪声排放限值”中边界外声环境功能区类别为2（即2类声环境功能区）规定的昼间噪声排放限值（限值为60dB（A））。同日，我局收到《监测报告》（报告编号：***），报告显示你单位位于***的1台冷链冷却塔边界外1米处的夜间噪声排放值为56dB（A），超出《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）表1“社会生活噪声排放源边界噪声排放限值”中边界外声环境功能区类别为2（即2类声环境功能区）规定的夜间噪声排放限值（限值为50dB（A））。

你单位存在商业经营活动使用设备、设施产生的噪声超过规定排放标准的环境违法行为。

以上事实，主要有以下证据材料证明：

1、2025年6月20日、2025年6月21日我局执法人员制作的现场检查（勘察）笔录，2025年6月26日我局执法人员制作的调查询问笔录，证明我局执法人员的执法检查、调查情况；

2、2025年6月20日、2025年6月21日我局执法人员制作的现场照片和视频、2025年6月26日我局执法人员收到的监测报告（报告编号：***）、监测报告（报告编号：***）、污染源噪声监测原始记录表等材料，证明你单位存在商业经营活动使用设备、设施产生的噪声超过规定排放标准的环境违法行为；

3、2025年6月26日你单位提供的营业执照复印件、负责人身份证明书、授权委托书、身份证复印件等材料，证明你单位的主体适格；

4、2025年6月26日我局执法人员制作的经营场所位置图，证明你单位经营场所深圳市南山区南头街道***商铺位于2类声环境功能区；

5、执法人员执法证复印件，证明执法人员身份合法。

你单位上述行为违反了《深圳经济特区环境噪声污染防治条例》第五十条“商场超市、餐饮服务、加工维修等商业经营场所和卡拉OK厅、歌舞厅等营业性文化娱乐场所使用设备、设施产生噪声的，其边界噪声值或者通过建筑物结构传播至噪声敏感建筑物室内的等效声级，不得超过规定的社会生活环境噪声排放标准”的规定。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款“行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为”和《深圳经济特区环境噪声污染防治条例》第七十七条第一款第五项“违反本条例规定，有下列行为之一的，由生态环境主管部门责令改正，并按照下列规定予以处罚：（五）违反本条例第五十条规定，商业经营活动和营业性文化娱乐场所使用设备、设施产生的噪声超过规定排放标准的，处三万元罚款”的规定，现责令你单位接到本决定书之日起三十日内改正商业经营活动使用设备、设施产生的噪声超过规定排放标准的环境违法行为。

如上述违法行为属于应依法直接给予行政处罚的情形，则对该行为的处罚不以整改结果为前提条件。

我局将自责令改正期限届满起十五个工作日内对你单位违法行为的改正情况实施复查。若复查时发现你单位拒不改正的，我局可根据违法行为依法采取法律赋予生态环境部门的监管措施：1.依据国家、省和特区相关环保法律法规规章的规定，对你单位实施按日连续处罚；2.依法采取法律法规规定的其他措施。

你单位在我局实施复查前，可以向我局报告整改情况，并附具相关证明材料。

你单位如对本决定不服，可以在收到本决定书之日起六十日内向深圳市人民政府或者深圳市南山区人民政府申请行政复议；也可以在收到决定书之日起六个月内向广东省深圳市龙岗区人民法院提起行政诉讼。

联系人：黄智华，联系电话：0755-26560940，联系地址：深圳市南山区泉园路13号环境大厦

深圳市生态环境局南山管理局

2025年6月30日