## 排污单位
2025年深圳市罗湖区“双随机、一公开”日常检查结果公示表（第二季度第三批）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市水务（集团）有限公司罗湖分公司东湖水厂 | 深圳市罗湖区爱国路4002号 | 重点监管对象 | 吴小霆,叶法强 | 2025-06-18 16:47:19 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市水务（集团）有限公司罗湖分公司东湖水厂开展执法检查。 企业基本情况： 1、深圳市水务（集团）有限公司罗湖分公司东湖水厂，地址位于深圳市罗湖区爱国路4002号，主要从事自来水生产和供应，已取得工商营业执照，统一社会信用代码:914403007716233889，负责人是苏中华。 2、该单位于2019年5月9日取得东湖水厂扩能改造工程建设项目环境影响审查批复，2023年11月29日重新申领了排污许可证，许可证编号为：91440300MA5EXLWH92004U，有效期期限为：2023年11月29日至2028年11月28日。 3、该单位东湖水厂扩能改造工程分两个阶段建设，目前一阶段项目已建设投产，二阶段正在建设中。 现场检查情况： 1、现场检查时，该单位一阶段项目正在生产经营，各项处理设施正在运行，未见异常。 2、危险废物贮存场所中的实验室无机混合废液储存容器张贴的标识尺寸均为200×200mm，容器体积为25L，不符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ-1276-2022）的要求，按照技术规范该标识尺寸应为100×100mm。现场该单位提供的危险废物入库环节记录表显示该实验室无机混合废液入库总量为0.56吨 3、生活污水排放口（编号：DW002）未张贴排放口标志。 4、现场调取该单位排污许可证，按照排污许可证的要求该单位应每月对生产废水排放口（编号：DW001）排放废水的化学需氧量及氨氮等两项污染物进行监测，现场发现该单位2024年4月份未对该两项污染物进行监测。 5、按照排污许可证的要求，该单位应每季度对雨水排放口（编号：DW003）排放雨水的两项污染物（化学需氧量及悬浮物）进行监测，现场检查发现该单位自领取排污许可证以来未对该排放口排放的雨水进行监测。 执法人员对以上情况全程录音录像。（以下空白） | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 已完成 | 否 | 发现涉嫌环境违法问题

## 建设项目
2025年深圳市罗湖区“双随机、一公开”日常检查结果公示表（第二季度第三批）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2025年第2季度 | 竣工验收 | 110千伏梅园输变电工程 | 广东省深圳市罗湖区 | 一般行业项目 | 吴小霆,梁建全 | 2025-06-23 15:56:00 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对110千伏梅园输变电工程开展执法检查。 企业基本情况： 建设项目名称：110千伏梅园输变电工程，建设地点：深圳市罗湖区笋岗街道宝安路与梨园路交汇处城建梅园片区内，该工程建设单位：深圳供电局有限公司，于2024年9月29日取得环境影响报告表的批复（深环罗批〔2024〕000005号）。 现场检查情况： 1.检查时，该工程现为土建框架阶段，电气设备还未安装，暂未投入使用，该工程建设单位联系人李晟全程陪同配合检查； 2.我局执法人员要求该工程竣工后，应按规定对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，主体工程方可投入生产或使用。以上情况全程摄像。 （以下空白） | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题

## 监测机构
2025年深圳市罗湖区“双随机、一公开”日常检查结果汇总公示表（第二季度第三批）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2025年第2季度 | 监测机构 | 广东粤海水务检测技术有限公司 | 深圳市罗湖区黄贝街道水库社区东湖二路68号粤海水务1号楼整套 | 重点监管对象 | 叶法强,吴小霆 | 2025-06-24 16:22:01 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对广东粤海水务检测技术有限公司开展执法检查。 企业基本情况： 1、广东粤海水务检测技术有限公司，注册地址位于深圳市罗湖区黄贝街道水库社区东湖二路68号粤海水务1号楼整套，实验室地址位于罗湖区东湖二路10号，已取得工商营业执照，统一社会信用代码:91440300MA5DKPD596，法定代表人是郑开云。 2、该单位主要从事检验检测服务，已取得固定污染源排污登记回执。登记编号为：91440300MA5DKPD596001W，有效期为：2024年11月29日至2029年11月28日。 3、该单位实验室在四楼，实验室产生的有机废气（VOCS）经通风橱收集至楼顶活性炭处理设施处理后高空排放，产生的酸性废气经通风橱收集至楼顶酸雾净化塔处理设施（碱性液体）处理后高空排放。四楼设有一个危险废物贮存间。 现场检查情况： 1、现场检查时，该单位实验室正在运行。 2、现场楼顶的废气处理设施正在运行，未见异常。 3、危险废物储存间已张贴标识标牌，并已与有资质企业签订处置协议，定期进行回收处理。 4、现场对该单位资质与能力审查、数据质量控制、质量管理体系等相关情况进行检查，未发现异常。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题