深圳市生态环境局龙华管理局

责令改正违法行为决定书

深环龙华责改字〔2025〕FC30 号

当事人基本情况：

☑（法人）名称：深圳市\*\*\*\*有限公司

法定代表人姓名： \*\*\* 统一社会信用代码： 9144\*\*\*\*\*\*

住所（地址）：深圳市\*\*\*\*\*\*

□（自然人）姓名：

证件类型及号码：

住址：

□（个体工商户）字号名称：

统一社会信用代码：

经营者姓名： 证件类型及号码：

住址：

□（非法人组织）名称： 统一社会信用代码：

住所（地址）：

我局执法人员于 2025 年 8 月 26 日对你/你单位进行了调查，发现你/你单位实施了以下环境违法行为：你单位正在生产,废水处理设施正在运行,工业废水总排口 DW001 正在排水,水体混浊呈灰色、微臭,我局执法人员委托深圳市威标检测技术有限公司在该公司废水处理设施污水排放口(DW001)进行采样监测,根据 2025 年 9 月 1 日深圳市威标检测技术有限公司出具的检测报告(报告编号:01R25A6417)显示,在该公司污水排放口(DW001)采集的水样检测结果为:悬浮物300mg/L,化学需氧量 818mg/L,总磷 1.07mg/L,五日生化需氧量 170mg/L,超出该公司排污许可证排放许可限值(悬浮物 60mg/L,化学需氧量 90mg/L,总磷 0.5mg/L,五日生化需氧量 20mg/L),悬浮物超标 4 倍,化学需氧量超标 8.09 倍,总磷超标 1.14 倍,五日生化需氧量超标 7.5 倍，超标污染物种类为B类水污染物，该公司环评批文（深环龙华批[2017]101165 号）记录废水每日排放量为195吨，综上，你单位涉嫌未按照排污许可证规定的排放浓度、排放量等许可事项排放污染物。

（注：空白线处须标注以下空白）

以上事实，主要有以下证据材料证明：

1、☑ 2025 年 8 月 26 日我局执法人员制作的现场检查（勘察）笔录，

证明我局执法人员委托深圳市威标检测技术有限公司对你单位废水处理设施污水排放口(DW001)进行采样监测 ；

2、☑ 2025 年 9 月 3 日我局执法人员制作的调查询问笔录，证明 你单位未按照排污许可证规定的排放浓度排放污染物 ；

3、☑ 2025 年 8 月 26 日我局执法人员制作的现场照片（图片/视频），

证明我局执法人员委托深圳市威标检测技术有限公司对你单位废水处理设施污水排放口(DW001)进行采样监测 ；

4、☑ 2025 年 9 月 1 日 深圳市威标检测技术有限公司 出具的监测报告，证明 你单位未按照排污许可证规定的排放浓度排放污染物 ；

5、你/你单位提供的相关主体材料，包括：☑ 2025 年 8 月 26 日提供的营业执照复印件、□ 年 月 日提供的组织机构代码证复印件、☑ 2025 年 8 月2日提供的身份证复印件、☑ 2025 年 8 月 26 日提供的人授权委托书，以上材料共同证明你/你单位的主体信息；

6、☑ 其他证据材料： 2025年8月26日你单位提供的环保批文复印件，排污许可证复印件证明你单位未按照排污许可证规定的排放浓度排放污染物。

（注：载明证据名称、提取时间、提供单位、证明内容）

你/你单位上述行为违反了《深圳经济特区生态环境保护条例》第五十五条第一款（详见附件） 的规定。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款和 《深圳经济特区生态环境保护条例》第一百三十七条第一款第三项（详见附件） 的规定。(注:载明适用法律、法规、规章的全称及具体的条、款、项)

现责令你/你单位☑立即□接到本决定书之日起 日内□停止违法排放污染物的行为□停止建设☑改正超标准排放污染物的行为□ 。

如上述违法行为属于应依法直接给予行政处罚的情形，则对该行为的处罚不以整改结果为前提条件。

我局将自☑本决定书送达之日起三十日内□责令改正期限届满三十日内对你/你单位违法行为的改正情况实施复查。若复查时发现你/你单位拒不改正的，我局可根据违法行为依法采取法律赋予生态环境部门的监管措施：1.依据国家、省和特区相关环保法律法规规章的规定，对你/你单位实施按日连续处罚；2.依据《中华人民共和国环境保护法》六十三条的规定，将案件移送公安机关，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员予以行政拘留；3.依法采取法律法规规定的其他措施。

你/你单位在我局实施复查前，可以向我局报告整改情况，并附具相关证明材料。

你/你单位如对本决定不服，可以在收到本决定书之日起六十日内向深圳市人民政府或深圳市龙华区人民政府申请行政复议；也可以在收到决定书之日起六个月内向广东省深圳市龙岗区人民法院提起行政诉讼。

联系人： 陈武军 电话： 28019330

地址： 深圳市龙华区福城街道观澜大道288号劳动大厦506

深圳市生态环境局龙华管理局

2025年9月3日