## sheet1
深圳市生态环境局福田管理局、深圳市交通运输局福田管理局、福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局日常“双随机、一公开”跨部门随机检查表（2025年第3次）
序号 | 任务名称 | 检查日期 | 检查对象 | 检查项目 | 实施部门 | 牵头/协助 | 检查人员 | 检查结果 | 备注
1 | 2025年福田区卫生健康局深圳市市场监督管理局福田监管局深圳市生态环境局福田管理局医疗卫生“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.07.11 | 深圳市嘉禾医疗管理有限公司斯威特口腔门诊部 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 杨小乐，黄伟文；陈伟圆，陈倩；徐昱桐，朱晓蕾 | 设有一台射线装置，设有5张牙椅，设有废水处理设施，已设置医疗废物贮存场所，已提供现场检测联单，已签订医疗废物转运合同，设有废水处理设施，已提供检测报告，现场要求其对废水检测因子加入悬浮物。
2 | 2025年福田区卫生健康局深圳市市场监督管理局福田监管局深圳市生态环境局福田管理局医疗卫生“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.07.11 | 深圳慈恩富轩口腔门诊部 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 杨小乐，黄伟文；陈伟圆，陈倩；徐昱桐，朱晓蕾 | 该单位设有一台CT机，一台牙片机，已取得辐射安全许可证，设有医疗废物贮存场所，已提供转移联单，设有医疗废水处理设施，未对悬浮物跟COD进行检测。
3 | 2025年福田区卫生健康局深圳市市场监督管理局福田监管局深圳市生态环境局福田管理局医疗卫生“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.07.11 | 深圳漾妃轻颜诊所 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 陈伟圆，陈倩；杨小乐，黄伟文；徐昱桐，朱晓蕾 | 该单位设有医疗废物贮存场所，现场已提供转移联单，设有一间手术室，设有废水处理设施，已提供检测报告。
4 | 2025年福田区卫生健康局深圳市市场监督管理局福田监管局深圳市生态环境局福田管理局医疗卫生“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.07.11 | 深圳同创同步口腔门诊部 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 陈伟圆，陈倩；杨小乐，黄伟文；徐昱桐，朱晓蕾 | 该单位设有医疗废物贮存场所，现场已提供转运联单，设有一台牙片机，一台CT机，已取得辐射安全许可证，设有医疗废水处理设施，现场提供检测报告未对cod与悬浮物已经余氯进行检测，现场已要求该单位加入这此三项因子。
5 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（三）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.05 | 深圳锐博运动康复诊所 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 唐超明，王晓琳；易黎明，陈志威 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，该单位医疗废物转运合同已过期，该单位基本无医疗废物产生，已告知该单位无医疗废物产生也需要登记上报。
6 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（三）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.05 | 深圳健星口腔门诊部 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 刘永远，唐超明；徐昱桐，易黎明 | 该单位设置医疗废物贮存场所，门口标识不全，未粘贴组织架构，已签订医疗废物转移合同并提供了联单。
7 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（三）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.05 | 深圳小亚医疗美容诊所 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 唐超明，王晓琳；易黎明，黄伟根 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，门口标识不齐全，已签订医疗废物转运合同并提供了转运联单。
8 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（三）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.05 | 深圳华心医疗美容诊所 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 刘永远，王晓琳；徐昱桐，易黎明 | 该单位已取得医疗废物贮存场所，贮存场所缺乏组织，里面有堆放杂物。
9 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（三）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.05 | 深圳护芽亲子口腔门诊部 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 刘永远，王晓琳；陈志威，黄伟根 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，医疗废物贮存场所内有存放生活垃圾，现场消毒灯损坏，未制定消毒记录，现场已要求该单位立即整改。
10 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（三）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.05 | 深圳溯颜医疗美容诊所 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 刘永远，王晓琳；徐昱桐，朱晓蕾 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，已签订医疗废物转移合同并提供了转移联单。
11 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（三）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.05 | 深圳拉菲尔东方轻颜诊所 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 刘永远，王晓琳；朱晓蕾，陈志威 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，已签订医疗废物转运合同，现场缺少组织架构，标签信息未填写完整。
12 | 2025年深圳市交通运输局深圳市生态环境局机动车维修行业“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.13 | 深圳市路华汽车维修有限公司 | 对产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位的防范措施和应急预案进行检查 | 深圳市生态环境局福田管理局,深圳市交通运输局福田管理局 | 协助 | 田放，彭康；易黎明，黄伟根 | 现场检查时该单位正常经营，设有危废贮存场所，危废标签未粘贴在危废贮存场所，已签订危废转运合同，未制定危废台账。
13 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（三）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.14 | 深圳媛音泽美医疗美容诊所 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 唐超明，王晓琳；易黎明，朱晓蕾 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，已粘贴相关标识标牌，已签订医疗废物转运合同，转移联单信息不全，现场已要求其补全。
14 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（三）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.14 | 深圳蓝泽医疗美容门诊部 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 刘永远，唐超明；易黎明，黄伟根 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，已粘贴相关标识标牌，已签订医疗废物转运合同，已提供转移联单，现场缺少组织架构。
15 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（三）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.14 | 深圳金福通透堂中医（综合）诊所 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 唐超明，王晓琳；易黎明，陈志威 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，已签订医疗废物转运合同，已提供转移联单，未粘贴组织架构。
16 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（三）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.14 | 深圳蓝琪诊所 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 刘永远，王晓琳；朱晓蕾，陈志威 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，已签订转移合同，转移联单信息未填写完全。
17 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（三）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.14 | 深圳妍汐禾医疗美容门诊部 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 刘永远，唐超明；陈志威，黄伟根 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，已签订医疗废物转运合同，已提供转移联单，未粘贴组织架构现场有杂物堆放。
18 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（三）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.14 | 深圳益田通透堂中医诊所 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 刘永远，王晓琳；陈志威，黄伟根 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，已签订医疗废物转运合同，现场已告知该单位不许在医疗废物贮存场所内堆放杂物。
19 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（三）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.14 | 深圳美丽方案医疗投资有限公司美丽方案医疗美容诊所 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 刘永远，王晓琳；徐昱桐，黄伟根 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，已签订医疗废物转运合同，已提供转移联单。
20 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（一）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.19 | 深圳钱洪流口腔诊所 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 夏璇，赖志瀚； 易黎明，朱晓蕾 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，已签订医疗废物转运合同，并提供了转移联单，已对场所定期消毒，已粘贴相关标识以及制度。
21 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（一）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.19 | 深圳市天美健齿科医疗投资有限公司谢天口腔诊所 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 夏璇，赖志瀚； 易黎明，黄伟根 | 现场检查发现该单位已关闭。
22 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（一）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.19 | 深圳卓龄医疗美容门诊部 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 夏璇，赖志瀚； 易黎明，朱晓蕾 | 已设置医疗废物贮存场所，已签订医疗废物转运合同，并提供了联单，未粘贴组织架构。
23 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（一）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.19 | 深圳护芽梅景口腔门诊部 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 夏璇，赖志瀚； 徐昱桐，黄伟根 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，已签订医疗废物转运合同，并提供联单，贮存间内有堆放生活垃圾。
24 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（一）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.19 | 深圳新君悦口腔门诊部 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 刘悠阳，赖志瀚；徐昱桐，黄伟根 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，已签订医疗废物转运合同，并提供了联单，缺少组织架构。
25 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（一）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.19 | 深圳正弘中医馆 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 夏璇，赖志瀚； 徐昱桐，朱晓蕾 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，已签订医疗废物转运合同，并提供了转运联单，医废贮存场所未粘贴组织架构。
26 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（一）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.19 | 深圳紫贝口腔诊所 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 夏璇，赖志瀚； 朱晓蕾，陈志威 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，未粘贴组织架构，已签订医疗废物转运合同，并提供了转运联单。
27 | 2025年深圳市生态环境局福田管理局深圳市市场监督管理局福田监管局加油站“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.20 | 深圳市鹏竹源加油站有限公司 | 对卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统、在线监控系统和油气排放处理装置等进行抽查 | 深圳市生态环境局福田管理局、深圳市市场监督管理局福田监管局 | 牵头 | 钟泽雄，饶源； 陈志威，黄伟根 | 现场检查时该单位正常经营，已设置危废贮存场所，已签订转运合同，已按照排污许可证要求开展了自行检测。
28 | 2025年深圳市生态环境局福田管理局深圳市市场监督管理局福田监管局加油站“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.20 | 深圳市中油新未来加油站有限公司 | 对卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统、在线监控系统和油气排放处理装置等进行抽查 | 深圳市生态环境局福田管理局、深圳市市场监督管理局福田监管局 | 牵头 | 钟泽雄，饶源； 徐昱桐，易黎明 | 该单位已签订相关危废合同，设有9台加油机，45条加油枪，已按排污许可要求开展了相关检测。
29 | 2025年深圳市交通运输局深圳市生态环境局机动车维修行业“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.22 | 深圳市成驰汽车服务有限公司 | 对产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位的防范措施和应急预案进行检查 | 深圳市生态环境局福田管理局,深圳市交通运输局福田管理局 | 协助 | 易黎明，朱晓蕾；熊莎，王立春 | 该单位已设置危废废物贮存场所，已签订转运合同，未填写过危废台账。
30 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（二）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.26 | 深圳慧杰口腔门诊部 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 罗新华，陈倩； 易黎明，朱晓蕾 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，已签订医疗废物转运合同，并提供了联单，损伤性废物未与普通医疗废物分开，该单位设有一间口腔CT室，操作电脑拜访在CT室内，但是拍摄按钮放置在外面，CT室关闭时操作等未能自动亮起。
31 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（二）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.26 | 深圳乐盈口腔门诊部 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 罗新华，陈倩； 徐昱桐，易黎明 | 已设置医疗废物贮存场所，已签订医疗废物转运合同，并提供了联单，已设置拍片室，已取得辐射安全许可证。
32 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（二）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.26 | 深圳璟熙医疗美容门诊部 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 罗新华，苏江鹏；易黎明，朱晓蕾 | 该单位已设置医疗废物存贮场所，已签订医疗废物转运合同，并提供了转运联单。
33 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（二）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.26 | 深圳江南美人医疗美容门诊部 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 罗新华，苏江鹏；易黎明，黄伟根 | 该单位已关闭。
34 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（二）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.26 | 深圳嘉慧口腔诊所 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 苏江鹏，陈倩； 徐昱桐，黄伟根 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，已签订医疗废物转运合同，并提供了联单，六防两禁标签未粘贴在门外。
35 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（二）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.26 | 深圳袋鼠眼科诊所 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 罗新华，苏江鹏；朱晓蕾，黄伟根 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，已签订医疗废物转运合同，标签不齐全，医疗废物合同目前已过期。
36 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（二）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.26 | 深圳万森口腔诊所 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 罗新华，苏江鹏；陈志威，黄伟根 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，设有ct室，已取得辐射安全许可证，设有废水处理设施。
37 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（二）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.26 | 深圳程碧焕口腔诊所 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 苏江鹏，陈倩； 易黎明，黄伟根 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，已签订转运合同，已设置CT室，已取得辐射安全许可证。
38 | 2025年福田区卫生健康局深圳市市场监督管理局福田监管局深圳市生态环境局福田管理局口腔放射“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.27 | 深圳合佑口腔门诊部 | 按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五章监 督检查等有关规定开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 徐昱桐，易黎明；杨小乐，黄伟文；吕诗俊，陈倩 | 该单位已取得辐射安全许可证，设有一台CBCT设备，该单位已按照辐射安全许可证要求进行了相关检测以及维护，已制定相关管理制度，缺少个人计量管理制定，缺少辐射安全应急预案。
39 | 2025年福田区卫生健康局深圳市市场监督管理局福田监管局深圳市生态环境局福田管理局口腔放射“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.27 | 泰康拜博医疗集团有限公司深圳泰康拜博华强北口腔门诊部 | 按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五章监 督检查等有关规定开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 徐昱桐，易黎明；杨小乐，黄伟文；吕诗俊，陈倩 | 该单位设有一台CBCT机，一台牙片机，已取得辐射安全许可证，已按照许可证要求开展了自主培训，相关制度不齐全，已制定辐射应急预案，辐射应急预案不完善，缺少工作场所维护记录。
40 | 2025年福田区卫生健康局深圳市市场监督管理局福田监管局深圳市生态环境局福田管理局口腔放射“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.27 | 深圳市友睦口腔股份有限公司兴茂口腔门诊部 | 按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五章监 督检查等有关规定开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 徐昱桐，易黎明；杨小乐，黄伟文；吕诗俊，陈倩 | 该单位设有一台CBCT机，一台牙片机，已取得辐射安全许可证，已制定相关制度，已开展相关自行检测，已制定辐射应急预案。
41 | 2025年福田区卫生健康局深圳市市场监督管理局福田监管局深圳市生态环境局福田管理局口腔放射“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.27 | 深圳佳悦振华口腔门诊部 | 按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五章监 督检查等有关规定开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 徐昱桐，易黎明；杨小乐，黄伟文；吕诗俊，陈倩 | 该单位设有一台CBCT设备，一台牙片机，已取得辐射安全许可证，已开展相关检测以及培训，已制定相关辐射管理制度，已制定辐射应急预案。
42 | 2025年深圳市生态环境局福田管理局深圳市市场监督管理局福田监管局加油站“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.27 | 深圳加德士石油产品有限公司皇岗加油站 | 对卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统、在线监控系统和油气排放处理装置等进行抽查 | 深圳市生态环境局福田管理局、深圳市市场监督管理局福田监管局 | 牵头 | 钟泽雄，饶源； 徐昱桐，朱晓蕾 | 该单位主要经营油品销售，已备案了突发环境事件应急预案，已签订危险废物处理合同提供了转移联单。该单位经营过程中主要产生危险废物有含废滤芯、废劳保用品、含油废水，该单位危险废物存放在危废房内，该单位已自行委托第三方进行了液阻、密闭性、气液比、无组织、泄漏点检测，已现场要求该油站严格落实安全生产工作与应急管理工作，预防发生环境次生污染灾害，并错峰卸油。
43 | 2025年深圳市生态环境局福田管理局深圳市市场监督管理局福田监管局加油站“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.27 | 中国石化销售股份有限公司广东深圳红荔加油站 | 对卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统、在线监控系统和油气排放处理装置等进行抽查 | 深圳市生态环境局福田管理局、深圳市市场监督管理局福田监管局 | 牵头 | 钟泽雄，饶源； 易黎明，黄伟根 | 该单正常经营，位已制定环境管理台账，已设置危废贮存场所，已签订危废转运合同，已安装第三次油气回收装置，该单位已按照排污许可证要求开展了相关自行监测，已编制环境突发应急预案并开展了相关演练。
44 | 2025年福田区卫生健康局深圳市市场监督管理局福田监管局深圳市生态环境局福田管理局口腔放射“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.08.29 | 深圳初心口腔门诊部 | 按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五章监 督检查等有关规定开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 杨小乐，黄伟文；徐昱桐，易黎明；吕诗俊，陈倩 | 该单位设有一台口腔颌面锥形设备，已取得辐射安全许可证，已制定相关制度，已制定辐射安全应急预案，已开展相关检测。
45 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（一）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.02 | 深圳美瑞莎创美医疗美容门诊部 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 夏璇，陈伟圆； 易黎明，黄伟根 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，已签订医疗废物合同并提供了转移联单，已设置医疗废水处理设施，设有放射科，一台CBCT机一台牙片机，CBCT室工作时工作灯未能正常开启。
46 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（一）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.02 | 深圳固然美诊所 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 夏璇，陈伟圆； 徐昱桐，黄伟根 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，场所内有堆放其它物品，未粘贴组织架构现场提供了转运联单，设有一台CT机，一台牙片机，已取得辐射安全许可证。
47 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（一）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.02 | 深圳市恒羽医疗投资有限公司张新宇口腔诊所 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 夏璇，陈伟圆； 朱晓蕾，黄伟根 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，已签订转运合同，并提供了转运联单，设有一台口腔颌面设备，已取得辐射安全许可证。
48 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（一）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.02 | 深圳星途诊所 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 夏璇，陈伟圆； 陈志威，黄伟根 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，未使用该单位名称签订医疗废物转运合同，未粘贴医疗废物相关制度，医疗废物间缺少标识。
49 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（一）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.02 | 深圳明荣口腔诊所 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 夏璇，陈伟圆； 徐昱桐，易黎明 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，未粘贴相关制度，贮存场所里有摆放其它杂物，该单位设有一台牙片机，一台口腔颌面设备，于2023年办理了放射诊疗许可证，未办理辐射安全许可证。
50 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（一）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.02 | 深圳柏龄中医医院 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 夏璇，陈伟圆； 徐昱桐，陈志威 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，已签订医疗废物转运合同，并提供了转运联单，已粘贴相关制度以及标识标牌。
51 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（一）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.02 | 深圳格瑞可医疗美容诊所 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 夏璇，陈伟圆； 徐昱桐，陈志威 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，已签订医疗废物转运合同，并提供了转运联单，未粘贴组织架构。
52 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（一）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.02 | 深圳美瑞莎创美医疗美容门诊部 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 夏璇，陈伟圆； 易黎明，黄伟根 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，已签订医疗废物合同并提供了转移联单，已设置医疗废水处理设施，设有放射科，一台CBCT机一台牙片机，CBCT室工作时工作灯未能正常开启。
53 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（一）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.02 | 深圳市眼科医院 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 夏璇，陈伟圆； 朱晓蕾，陈志威 | 该单位已设置废水处理设施，已安装在线监控，已设置医疗废物贮存场所，已签订转运合同，并提供了转运联单。
54 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（一）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.02 | 深圳格瑞可皓齿口腔诊所 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 夏璇，陈伟圆； 易黎明，朱晓蕾 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，已签订医疗废物转运合同，并提供了转运联单，未粘贴组织架构，设有一台CT机，已取得辐射安全许可证。
55 | 2025年深圳市交通运输局深圳市生态环境局机动车维修行业“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.03 | 深圳吾界汽车服务有限公司 | 对产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位的防范措施和应急预案进行检查 | 深圳市生态环境局福田管理局,深圳市交通运输局福田管理局 | 协助 | 田放，古奎； 徐昱桐，易黎明 | 该单位已设置危废贮存场所，设有两间烤漆房，烤漆房废气处理使用活性炭吸附，已签订一般工业固废与危险废物转移合同。
56 | 2025年深圳市生态环境局福田管理局深圳市市场监督管理局福田监管局机动车检验机构“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.03 | 深圳市恒顺通实业有限公司 | 机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 深圳市生态环境局福田管理局、深圳市市场监督管理局福田监管局 | 牵头 | 钟泽雄，饶源； 徐昱桐，易黎明 | 该单位经营机动车排气检验机构，设有三条轻汽线。我局执法人员已与9月3日协同区市监部门开展联合检查。
57 | 2025年深圳市生态环境局福田管理局深圳市市场监督管理局福田监管局机动车检验机构“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.03 | 深圳市华隆达机动车检测有限公司彩田分公司 | 机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 深圳市生态环境局福田管理局、深圳市市场监督管理局福田监管局 | 牵头 | 钟泽雄，饶源； 陈志威，黄伟根 | 该单位已建立了机动车检测现场排气污染检测档案，检查时该单位正常经营，五气分析仪设备供应商为佛山市南华仪器有限公司，现场检查发现该单位存在以下问题：1.机械温湿度计不准；2.底盘测功机响应时间未做完全部区间；3.排气检漏操作不规范，密闭性检测不合格；4.轻汽线低标自检不合格；5.底盘测功机转速设定不了目标值；6.负荷准确度不合格；7.柴油线采样管超长4米；8.烟度计镜片有灰尘，未及时清理；8.柴油线工况检测不显示T90响应时间；9.柴油线工况泄漏自检操作不规范。
58 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（二）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.04 | 深圳平乐骨伤科医院 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 罗新华，苏江鹏；徐昱桐，陈志威 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，已粘贴相关标识标牌，现场提供了转运联单，设有放射科，两台CT机，3台dr机，2台核磁共振设备。
59 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（二）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.04 | 深圳爱尔眼科医院 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 苏江鹏，陈倩； 徐昱桐，黄伟根 | 该单位已取得辐射安全许可证，已设置医疗废物贮存场所，已签订医疗废物转运合同，并提供了联单，我局现场已要求该单位严格按照医疗机构水污染物标准执行，同时做好安全生产。
60 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（二）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.04 | 北京大学深圳医院 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 苏江鹏，陈倩； 徐昱桐，朱晓蕾 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，现场提供了转运联单，已粘贴相关标识标牌，已制定消毒台账。
61 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（二）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.04 | 深圳市儿童医院 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 罗新华，苏江鹏；易黎明，陈志威 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，已签订医疗废物转运合同，并提供了转运联单，已粘贴相关标识标牌。
62 | 2025年深圳市生态环境局福田管理局深圳市市场监督管理局福田监管局加油站“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.10 | 中国石化销售股份有限公司广东深圳北环加油站 | 对卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统、在线监控系统和油气排放处理装置等进行抽查 | 深圳市生态环境局福田管理局、深圳市市场监督管理局福田监管局 | 牵头 | 钟泽雄，饶源； 朱晓蕾，陈志威 | 该单位已备案了突发环境事件应急预案，已签订危险废物处理合并提供了转移联单。该单位经营过程中主要产生危险废物有含废滤芯、废空容器、废抹布，该单位危险废物存放在室外铁柜内，已要求该单位加强三防措施。该单位储油罐四个，加油机五台，加油枪30条，已安装三次油气回收装置，已按照排污许可证要求开展了相关自主检测。
63 | 2025年深圳市生态环境局福田管理局深圳市市场监督管理局福田监管局加油站“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.10 | 深圳市运发石油制品有限公司梅林加油站 | 对卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统、在线监控系统和油气排放处理装置等进行抽查 | 深圳市生态环境局福田管理局、深圳市市场监督管理局福田监管局 | 牵头 | 钟泽雄，饶源； 徐昱桐，陈志威 | 该单位已安装第三次油气回收装置，已设置危废贮存场所，已签订危废转运合同，已按排污许可证要求开展相关自主检测。
64 | 2025年深圳市交通运输局深圳市生态环境局机动车维修行业“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.10 | 深圳市车邦帮成卓汽车服务有限公司 | 对产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位的防范措施和应急预案进行检查 | 深圳市生态环境局福田管理局,深圳市交通运输局福田管理局 | 协助 | 朱晓蕾，陈志威；田放，陈新琪 | 该单位已设置危废贮存场所，已粘贴相关标识标牌，已签订危废废物转移合同，并制定了台账。
65 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（一）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.11 | 深圳浩海瑞雅口腔门诊部 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 夏璇，陈伟圆； 易黎明，陈志威 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，标识粘贴位置错误，未粘贴在门外，缺少组织架构图，该单位设有一台CBCT，一台牙片机，已取得辐射安全许可证。
66 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（一）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.11 | 深圳希思彩田医疗美容门诊部 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 夏璇，陈伟圆； 陈志威，黄伟根 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，暂存捅未关闭，大门常开，设有医疗废水处理设施，现场检查时该设备亮起故障灯。
67 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（一）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.11 | 深圳光和口腔诊所 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 夏璇，陈伟圆； 朱晓蕾，黄伟根 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，未粘贴组织架构，设有一台牙片机，已取得辐射安全许可证。
68 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（一）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.11 | 深圳名丽医疗美容门诊部 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 夏璇，陈伟圆； 朱晓蕾，黄伟根 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，已张贴相关标识标牌，已提供了转运联单，已设置医疗废水处理设施，但未张贴相关标识标牌，废水间内设洗手间，我局执法人员已现场做出行政指导，要求其立即整改，该单位院长古东江全程陪同。
69 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（一）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.11 | 深圳医北北医疗美容诊所 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 夏璇，陈伟圆； 徐昱桐，黄伟根 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，并提供了转运联单，已粘贴相关标识，提供了转运联单。
70 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（一）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.11 | 深圳丝域禾颜布她医疗美容诊所 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 夏璇，陈伟圆； 徐昱桐，易黎明 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，并提供了转运联单，已粘贴相关标识标牌，提供了转移联单。
71 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（一）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.11 | 深圳深华口腔门诊部 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 夏璇，陈伟圆； 徐昱桐，朱晓蕾 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，已粘贴相关标识标牌，并提供了转移联单，设有一台口腔颌面设备，一台牙片机，已取得辐射安全许可证。
72 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（一）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.11 | 深圳晨曦医疗美容门诊部 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 夏璇，陈伟圆； 徐昱桐，陈志威 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，已粘贴相关标识标牌，缺少组织架构，现场已提供了转运联单。
73 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（一）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.11 | 深圳新漾悦容医疗美容诊所 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 夏璇，陈伟圆； 徐昱桐，陈志威 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，已粘贴相关标识，缺少组织架构，医废间内堆放有杂物，现场已提供转运联单，现场已要求该单位进行整改。
74 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（一）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.11 | 深圳颜姿星诊所 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 夏璇，陈伟圆； 陈志威，黄伟根 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，已粘贴相关标识标牌，缺少组织架构，已提供了转运联单。
75 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（三）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.16 | 深圳睿美医疗美容诊所 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 刘永远，王晓琳；易黎明，朱晓蕾 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，缺少组织架构，大门未设置门锁，已提供转运联单，已设置废水处理设施。
76 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（三）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.16 | 深圳米兰柏羽医疗美容医院 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 刘永远，唐超明；朱晓蕾，黄伟根 | 该单位已设置医疗废物贮存场所 ，缺少组织架构，已提供转运联单，设有废水处理设施。
77 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（三）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.16 | 中山大学附属第八医院（深圳福田） | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 刘永远，唐超明；徐昱桐，朱晓蕾 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，已签订危废转运合同，设有废水处理设施。
78 | 2025年福田区卫生健康局深圳市生态环境局福田管理局医疗机构医疗废物（三）“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.16 | 深圳口岸医院 | 针对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的环境污染防治工作情况开展检查 | 福田区卫生健康局、深圳市市场监督管理局福田监管局、深圳市生态环境局福田管理局 | 协助 | 刘永远，唐超明；朱晓蕾，黄伟根 | 该单位已设置医疗废物贮存场所，现场缺少组织架构，已提供转运联单，已设置废水处理设施，设有放射科，已取得辐射安全许可证。
79 | 2025年深圳市生态环境局福田管理局深圳市市场监督管理局福田监管局加油站“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.17 | 深圳市石化第二加油站有限公司 | 对卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统、在线监控系统和油气排放处理装置等进行抽查 | 深圳市生态环境局福田管理局、深圳市市场监督管理局福田监管局 | 牵头 | 钟泽雄，饶源； 易黎明，朱晓蕾 | 单位主要经营油品销售，已取得环境影响审查批复，已备案了突发环境事件应急预案，已签订危险废物处理合并提供了转移联单。该单位经营过程中主要产生危险废物有含废滤芯、废空容器、废抹布，该单位已设置危废贮存场所，已要求该单位加强三防措施。该单位储油罐5个，加油机4台，加油枪20条，该油站已对油气回收装置汽液比、密闭性、液阻进行了现场监测，无组织，泄露点，已现场要求该油站做好环境安全生产工作，严防环境生产事故。
80 | 2025年深圳市生态环境局福田管理局深圳市市场监督管理局福田监管局加油站“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.17 | 深圳市广虹国贸加油站有限公司丽资加油站 | 对卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统、在线监控系统和油气排放处理装置等进行抽查 | 深圳市生态环境局福田管理局、深圳市市场监督管理局福田监管局 | 牵头 | 钟泽雄，饶源； 陈志威，黄伟根 | 该单位设有6台加油机，36支加油枪，已设置危废贮存场所，已签订危废转运合同，已设置三次油气回收，并安装了在线监控设备，已编制突发环境应急预案，该单位已开展应急演练，应急储蓄物资里缺少吸附棉。
81 | 2025年深圳市交通运输局深圳市生态环境局机动车维修行业“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.28 | 深圳捷诚宝乐名车服务有限公司 | 对产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位的防范措施和应急预案进行检查 | 深圳市生态环境局福田管理局,深圳市交通运输局福田管理局 | 协助 | 徐昱桐，朱晓蕾；王立春，田放 | 该单位已设置危废废物贮存场所，已粘贴相关标识标牌，地面未设置防渗漏地面，该单位已签订危废合同，2025年未填写危废台账，该单位已制定突发环境应急预案，但未上传备案。
82 | 2025年深圳市交通运输局深圳市生态环境局机动车维修行业“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.30 | 深圳市福田区富豪汽车修理行 | 对产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位的防范措施和应急预案进行检查 | 深圳市生态环境局福田管理局,深圳市交通运输局福田管理局 | 协助 | 田放，古奎； 朱晓蕾，黄伟根 | 该单位已关闭。
83 | 2025年深圳市交通运输局深圳市生态环境局机动车维修行业“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划 | 2025.09.30 | 深圳鹏友汽车服务有限公司 | 对产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位的防范措施和应急预案进行检查 | 深圳市生态环境局福田管理局,深圳市交通运输局福田管理局 | 协助 | 徐昱桐，陈志威；熊莎，汪旭东 | 该单位已设置危废贮存场所，已粘贴相关标识，已签订危废合同，今年危废台账未填写，现场已要求其立即整改，补齐危废台账。