深圳市生态环境局龙华管理局

责令改正违法行为决定书

深环龙华责改字〔2026〕GL1号

当事人基本情况：

☑（法人）名称：深圳市******有限公司

法定代表人姓名： 田** 统一社会信用代码：914403000*********

住所（地址）：深圳市龙华区观澜街道***************

我局执法人员于 2026 年 1 月 8 日对你/你单位进行了调查，发现你/你单位实施了以下环境违法行为：现场检查该公司生产车间正在生产，三楼设有9条清洗线，四楼设有15条清洗线，光缆经研磨工序加入研磨液，然后通过夹具清洗喷淋，最后经过超声波清洗机完成清洗。每台超声波清洗机，每台夹具清洗机下方设有一条塑胶软管并安装有阀门，现场正在作业的塑胶软管汇总接至白色PVC管，通过白色PVC管接至一楼外墙旁的废水收集桶。现场清洗线正在生产，清洗产生的废水正在通过管道流向废水桶，废水收集桶上侧设有一个溢流口，溢流口设有PVC管连接至雨水管网，现场正在排放。 （以下空白）

（注：空白线处须标注以下空白）

以上事实，主要有以下证据材料证明：

1、☑ 2026 年 1 月 8 日我局执法人员制作的现场检查（勘察）笔录，证明该公司通过暗管方式违法排放污染物 ；

2、☑ 2026 年 1 月 8 日我局执法人员制作的调查询问笔录，证明该公司通过暗管方式违法排放污染物 ；

3、☑ 2026 年 1 月 8 日我局执法人员制作的现场照片（图片/视频），证明该公司通过暗管方式违法排放污染物 ；

4、□ / 年 / 月 / 日 / 出具的监测报告，证明 / ；

5、你/你单位提供的相关主体材料，包括：☑ 2026 年 1 月 8 日提供的营业执照复印件、☑ 2026 年 1 月 8 日提供的身份证复印件、☑ 2026 年 1 月 8 日提供的法人授权委托书，以上材料共同证明你/你单位的主体信息；

6、□其他证据材料： / ；

（注：载明证据名称、提取时间、提供单位、证明内容）

你/你单位上述行为违反了《深圳经济特区生态环境保护条例》第四十七条第三款 ：严禁通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者稀释以及不正常运行污染防治设施等方式违法排放污染物的规定。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款和依据《深圳经济特区生态环境保护条例》第一百三十七条第一款第一项 有下列行为之一的，由市生态环境部门责令改正，处二十万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，限制开展生产经营活动、责令停产停业或者吊销排污许可证，并处五十万元以上一百万元以下罚款；情节特别严重的，依法报经有批准权的人民政府批准，责令关闭：（一）违反本条例第四十七条第一款、第三款规定，排污单位通过暗管、渗井、渗坑、灌注、稀释或者不正常运行污染防治设施等方式违法排放污染物的；的规定。

(注:载明适用法律、法规、规章的全称及具体的条、款、项)

现责令你/你单位☑立即□接到本决定书之日起七日内☑停止违法排放污染物的行为□停止建设□改正超标准排放污染物的行为□ /

如上述违法行为属于应依法直接给予行政处罚的情形，则对该行为的处罚不以整改结果为前提条件。

我局将自☑本决定书送达之日起三十日内□责令改正期限届满三十日内对你/你单位违法行为的改正情况实施复查。若复查时发现你/你单位拒不改正的，我局可根据违法行为依法采取法律赋予生态环境部门的监管措施：1.依据国家、省和特区相关环保法律法规规章的规定，对你/你单位实施按日连续处罚；2.依据《中华人民共和国环境保护法》六十三条的规定，将案件移送公安机关，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员予以行政拘留；3.依法采取法律法规规定的其他措施。

你/你单位在我局实施复查前，可以向我局报告整改情况，并附具相关证明材料。

你/你单位如对本决定不服，可以在收到本决定书之日起六十日内向深圳市人民政府或深圳市龙华区人民政府申请行政复议；也可以在收到决定书之日起六个月内向广东省深圳市龙岗区人民法院提起行政诉讼。

联系人： 张新宇、赵思昌 电话：0755-23332230

地址：深圳市龙华区观澜街道观澜行政服务大厅A栋309

深圳市生态环境局龙华管理局

2026年1月13日