## 排污单位
2026年深圳市深汕特别合作区“双随机、一公开”日常检查结果公示表（第二季度第一批）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 广东省深圳市深汕特别合作区小漠街道大澳村华润电厂办公楼 | 重点监管对象 | 徐豪东，周雯婕 | 2026-04-27 11:16:00 | 深圳市生态环境局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司开展执法检查。 企业基本情况：1.深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司地址位于广东省深圳市深汕特别合作区小漠街道大澳村华润电厂办公楼，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：9144150057641218XR，法定代表人是龙立义；2.该项目环境影响报告书于2010年12月通过原环境保护部建设项目环境影响审查批复，2015年12月通过广东省环境保护厅关于华润海丰电厂“上大压小”新建工程的验收；2019年7月中电环保华润深汕污泥处理处置项目（一期）通过自主验收；2021年11月中电环保华润深汕污泥处理处置项目（二期）通过自主验收，2025年1月22日变更了排污许可证，编号为：9144150057641218XR001P，有效期为：2025年1月22日起至2030年1月21日止；3.该项目主要从事火力发电，共有4台机组。处理工艺主要包括石灰石-石膏脱硫、选择性催化还原脱硝、高效低温高频静电除尘+湿法电除尘工艺。生产过程中产生的废气通过收集管道送至电厂锅炉燃烧处理，锅炉采用低氮燃烧器和选择性催化还原法（SCR）脱硝；废水按含油废水、工业废水、脱硫废水、含煤废水、生活污水等进行分类收集，管道收集后进入相应废水处理系统，其中含油废水经油水分离进入工业废水，工业废水经处理后同化水处理定排水中和回用；含煤冲洗废水分别收集后进入含煤废水处理系统处理后回用于煤码头及输煤冲洗水系统，不外排；经石灰乳调整pH 及加聚铁和有机硫进行絮凝澄清后回用，作为干渣调湿用水，不外排。初期雨水收集后进入含煤废水处理系统进一步处理，煤炭由货船运送至码头后直接卸至传送带传送至煤仓，不通过车辆运输，厂区道路产生的雨水直接通过雨水管道就近排海。生产过程产生的废矿物油、含油废水、废油桶、废油漆桶等危险废物交由有资质的单位拉运处理。 现场检查情况：深圳市生态环境局执法人员于2026年4月27日前往广东省深圳市深汕特别合作区小漠街道大澳村华润电厂办公楼的华润电力（深圳）有限公司进行执法检查。1.现场检查时，企业正常生产。2.现场检查企业的废水处理设施、废气处理设施、固体废物贮存设施，均正常运行。3.企业环保手续齐全，现场能提供环评报告及批复、排污许可证、危废处置协议、竣工环保验收报告、突发环境事件应急预案等材料。4.现场委托深圳市生态环境监测站对该企业编号为DW001的冷却水排放口（余氯、水温、盐类）、DA001的废气排放口（锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)，林格曼黑度，氮氧化物，二噁英，烟尘，镉，铊及其化合物(以Cd+Tl 计),汞及其化合物,二氧化硫,氯化氢），DA002的废气排放口（氮氧化物,镉,铊及其化合物(以Cd+Tl 计),二噁英,锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计),汞及其化合物,烟尘,氯化氢,林格曼黑度,二氧化硫），DA003的废气排放口（林格曼黑度,汞及其化合物,二氧化硫,烟尘,氨,氮氧化物），DA004的废气排放口（氨,氮氧化物,烟尘,林格曼黑度,汞及其化合物,二氧化硫），厂界无组织废气进行监测。该企业现场负责人邱艺雄全程陪同，已拍照录像取证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
2 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 深圳市深汕特别合作区易能电气有限公司 | 广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠街道创富路与同德路交汇处 | 一般监管对象 | 徐豪东,周雯婕 | 2026-04-28 10:30:52 | 深圳市生态环境局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市深汕特别合作区易能电气有限公司开展执法检查。 企业基本情况：1、深圳市深汕特别合作区易能电气有限公司，位于广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠街道创富路与同德路交汇处，法定代表人是沈鸿，社会统一信用代码为：91441500351906154H。2、该公司于2016年5月23日取得《关于易能电气工控产品研发中心建设项目环境影响报告表的批复》，2020年1月完成竣工环境保护自主验收。该企业正常生产，主要从事其他输配电及控制设备制造。现场检查情况：我局执法人员前往深圳市深汕特别合作区易能电气有限公司开展双随机执法检查，现场查看企业的环境影响评价报告表、环评批复、营业执照、应急预案、排污登记表及危废处置合同等材料，检查企业的废气处理设施和危险废物贮存场所。企业正常生产，废气处理设施正常运行，现场未发现违法行为。该企业现场负责人黄政达全程陪同检查，以上情况已拍照录像取证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
3 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 深圳市深汕特别合作区威可特熔断器有限公司 | 广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠街道同德路与创强路交汇处西侧 | 一般监管对象 | 徐豪东,周雯婕 | 2026-04-28 17:30:14 | 深圳市生态环境局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市深汕特别合作区威克特熔断器有限公司开展执法检查。企业基本情况：该企业位于广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠街道同德路与创强路交汇处西侧，有营业执照、环评手续、验收报告等环保材料。该企业主要熔断器生产，主要工艺为焊锡。现场检查情况：现场检查时该企业正常生产，现场检查危废废物贮存间未发现违法行为，现场负责人黄秀娟全程陪同，以上情况均拍照录像取证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题

## 建设项目
2026年深圳市深汕特别合作区“双随机、一公开”日常检查结果公示表（第二季度第一批）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 是否发现问题
1 | 2026年第2季度 | 竣工验收 | 深汕高中园项目施工总承包 | 广东省深圳市深汕特别合作区赤石街道旱塘村 | 一般行业项目 | 周雯婕,徐豪东 | 2026-05-12 11:30:00 | 深圳市生态环境局的执法人员根据年度执法计划，对深汕高中园开展执法检查。 企业基本情况：1，明喆集团股份有限公司地址位于深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梅园路75号润弘大厦T2第7层-10层，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：914403007247273793，法定代表人是罗延微。2，该企业为深汕高中园物业管理单位。 现场检查情况：我局执法人员前往深汕高中园开展执法检查，现场发现深汕高中园已完成主体工程建设，并于2024年9月投入使用，现场未发现违法问题。现场负责人严东好全程陪同检查，以上情况均以拍照录像取证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题
2 | 2026年第2季度 | 竣工验收 | 220千伏鲘门站扩建工程 | 广东省深圳市深汕特别合作区赤石街道洛坑村 | 一般行业项目 | 周雯婕,徐豪东 | 2026-05-12 15:30:29 | 深圳市生态环境局的执法人员根据年度执法计划，对220千伏鲘门站扩建工程开展执法检查。 企业基本情况：220千伏鲘门站扩建工程已于2019年12月建设完成并投入使用，建设单位为深圳市供电局有限公司，统一社会信用代码为91440300589179428T 现场检查情况：检查发现该项目已完工，施工单位已全部撤场，并于2019年12月投入使用，该项目现场检查情况全程均有洛坑村委会工作人员陈财勇、叶志彪为见证人见证，以上情况已全程录音录像取证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题
3 | 2026年第2季度 | 竣工验收 | 深圳市纳米港有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告 | 广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠街道同心路北侧、创富路西侧金科工业园A栋1楼西侧 | 一般行业项目 | 周雯婕,徐豪东 | 2026-04-29 10:30:49 | 深圳市生态环境局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市纳米港有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该企业位于广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠街道同心路北侧、创富路西侧金科工业园A栋1楼西侧，统一社会信用代码为:91440300728556351U，法定代表人为郜天宇，企业能提供营业执照、环保手续、排污许可证、环保竣工验收报告等环保手续材料。主要从事碳纳米管和导电浆液生产，主要生产工艺为加热、催化、裂解、冷却、灌装等工艺。 现场检查情况：该企业导电浆料生产线正常生产，现场检查危险废物贮存间，废气处理设施正常运行，现场暂未发现违法行为，现场负责人徐洋波全程陪同，以上情况均拍照录像取证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题

## 入海排污口
2026年深圳市深汕特别合作区“双随机、一公开”日常检查结果公示表（第二季度第一批）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 是否发现问题
1 | 2026年 | 入海排污口 | 深圳市深汕合作区鲘门镇百安村正源蚝业海水养殖2号入海排污口 | 广东省深圳市深汕特别合作区鲘门街道百安村 | 一般监管对象 | 徐豪东,周雯婕 | 2026-04-21 17:00:00 | 深圳市生态环境局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市深汕合作区鲘门镇百安村正源蚝业海水养殖2号入海排污口开展执法检查。 企业基本情况：1、深圳市深汕特别合作区正源渔业有限公司，地址位于广东省深圳市深汕特别合作区鲘门街道百安村路口往正北方向400米处左侧第一栋房屋一楼，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440300MA5H7REH1B，法定代表人是吴永标，主要从事生蚝养殖；2、该企业属于养殖企业，有水域滩涂养殖证（编号：粤深汕特别合作区府（海）养证【2022】第00001号；3、该企业有两个入海污染源排口，分别为深圳市深汕合作区鲘门镇百安村正源蚝业海水养殖1号入海排污口和深圳市深汕合作区鲘门镇百安村正源蚝业海水养殖2号入海排污口。 现场检查情况：检查时该养殖场正常养殖。2号入海排污口未排水，现场委托深圳市生态环境监测站对养殖场场内水质进行检测。现场负责人吴永标配合检查，检查过程已全程拍照录像取证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题
2 | 2026年 | 入海排污口 | 深圳市深汕合作区鲘门镇百安村正源蚝业海水养殖1号入海排污口 | 广东省深圳市深汕特别合作区鲘门街道百安村 | 一般监管对象 | 徐豪东,周雯婕 | 2026-04-21 17:00:00 | 深圳市生态环境局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市深汕合作区鲘门镇百安村正源蚝业海水养殖1号入海排污口开展执法检查。 企业基本情况：1、深圳市深汕特别合作区正源渔业有限公司，地址位于广东省深圳市深汕特别合作区鲘门街道百安村路口往正北方向400米处左侧第一栋房屋一楼，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440300MA5H7REH1B，法定代表人是吴永标，主要从事生蚝养殖；2、该企业属于养殖企业，有水域滩涂养殖证（编号：粤深汕特别合作区府（海）养证【2022】第00001号；3、该企业有两个入海污染源排口，分别为深圳市深汕合作区鲘门镇百安村正源蚝业海水养殖1号入海排污口和深圳市深汕合作区鲘门镇百安村正源蚝业海水养殖2号入海排污口。 现场检查情况：检查时该养殖场正常养殖。1号入海排污口正在排水，现场委托深圳市生态环境监测站对1号入海排污口处水质进行检测。现场负责人吴永标配合检查，检查过程已全程拍照录像取证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题
3 | 2026年 | 入海排污口 | 深圳市深汕合作区鲘门镇红泉村熊元亮养殖场海水养殖入海排污口 | 广东省深圳市深汕特别合作区鲘门街道红泉村红泉小学附近 | 特殊监管对象 | 徐豪东,周雯婕 | 2026-04-21 15:50:00 | 深圳市生态环境局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市深汕合作区鲘门镇红泉村熊元亮养殖场海水养殖入海排污口开展执法检查。 企业基本情况：1、深圳市深汕特别合作区鲘门镇熊元亮海产品经营部，地址位于广东省深圳市深汕特别合作区鲘门镇红泉村委会港尾村后底港，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：92441500MA51UKH70Q，经营者是熊元亮，主要从事虾养殖；2、该企业属于养殖企业，无水域滩涂养殖证；3、该企业有一个入海污染源排口，为深圳市深汕合作区鲘门镇红泉村熊元亮养殖场海水养殖入海排污口。 现场检查情况：检查时该养殖场正常养殖。入海排污口正在排水，现场委托深圳市生态环境监测站对入海排污口处水质进行检测。现场负责人熊元亮配合检查，检查过程已全程拍照录像取证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题