## 2026年第二季度
深汕特别合作区环境监管重点单位2026年第二季度监督性监测结果公示表
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标
深汕管理局2026年第二季度监督性监测结果 | 深圳市恒佳农牧有限公司 | 水环境重点排污单位 | 猪的饲养 | 无组织排放监控浓度值（最大值） | 臭气浓度 | 2026年4月2日 | 18 | 60 | / | mg/m³ | 否
| 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 大气环境重点排污单位、环境风险重点管控单位 | 火力发电 | 冷却水排放口 | 水温 | 2026年4月27日-4月28日 | 34.6 | / | / | ℃ | 否
[5 empty] | 游离余氯 |  | 0.07 | 0.2 | / | mg/L | 否
|  |  |  | 废气塔#1（DA001） | 颗粒物 |  | 1.4 | 20 | / | mg/m³ | 否
[5 empty] | 氯化氢 |  | 4.94 | 8 | / | mg/m³ | 否
[5 empty] | 烟气黑度 |  | ＜1 | 1 | / | 林格曼黑度，级 | 否
|  |  |  | 废气塔#2（DA002） | 颗粒物 |  | 1.5 | 20 | / | mg/m³ | 否
[5 empty] | 氯化氢 |  | 4.11 | 8 | / | mg/m³ | 否
[5 empty] | 烟气黑度 |  | ＜1 | 1 | / | 林格曼黑度，级 | 否
|  |  |  | 废气塔#3（DA003） | 颗粒物 |  | 2.8 | 10 | / | mg/m³ | 否
[5 empty] | 烟气黑度 |  | ＜1 | 1 | / | 林格曼黑度，级 | 否
|  |  |  | 废气塔#4（DA004） | 颗粒物 |  | 1.3 | 10 | / | mg/m³ | 否
[5 empty] | 烟气黑度 |  | ＜1 | 1 | / | 林格曼黑度，级 | 否
|  |  |  | 废气塔#1（DA001） | 二氧化硫 |  | 5 | 50 | / | mg/m³ | 否
[5 empty] | 氮氧化物 |  | 32 | 100 | / | mg/m³ | 否
|  |  |  | 废气塔#2（DA002） | 二氧化硫 |  | ND | 50 | / | mg/m³ | 否
深汕管理局2026年第二季度监督性监测结果 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 大气环境重点排污单位、环境风险重点管控单位 | 火力发电 | 废气塔#2（DA002） | 氮氧化物 | 2026年4月27日-4月28日 | 30 | 100 | / | mg/m³ | 否
|  |  |  | 废气塔#3（DA003） | 二氧化硫 |  | ND | 35 | / | mg/m³ | 否
[5 empty] | 氮氧化物 |  | 27 | 50 | / | mg/m³ | 否
|  |  |  | 废气塔#4（DA004） | 二氧化硫 |  | 4 | 35 | / | mg/m³ | 否
[5 empty] | 氮氧化物 |  | 28 | 50 | / | mg/m³ | 否
|  |  |  | 废气塔#1（DA001） | 汞 |  | ND | 0.03 | / | mg/m³ | 否
[5 empty] | 镉、铊合计 |  | ND | 0.04 | / | mg/m³ | 否
[5 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍合计 |  | 0.0024 | 0.3 | / | mg/m³ | 否
|  |  |  | 废气塔#2（DA002） | 汞 |  | ND | 0.03 | / | mg/m³ | 否
[5 empty] | 镉、铊合计 |  | ND | 0.04 | / | mg/m³ | 否
[5 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍合计 |  | 0.00167 | 0.3 | / | mg/m³ | 否
|  |  |  | 废气塔#3（DA003） | 汞 |  | ND | 0.03 | / | mg/m³ | 否
|  |  |  | 废气塔#4（DA004） | 汞 |  | ND | 0.03 | / | mg/m³ | 否
|  |  |  | 废气塔#3（DA003） | 氨 |  | 4.08 | / | / | mg/m³ | 否
|  |  |  | 废气塔#4（DA004） | 氨 |  | 2.82 | / | / | mg/m³ | 否
|  |  |  | 无组织排放监控浓度值（最大值） | 总悬浮颗粒物 |  | 253 | 1000 | / | μg/m³ | 否
[5 empty] | 氨 |  | 0.892 | 1 | / | mg/m³ | 否
深汕管理局2026年第二季度监督性监测结果 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 大气环境重点排污单位、环境风险重点管控单位 | 火力发电 | 无组织排放监控浓度值（最大值） | 硫化氢 | 2026年4月27日-4月28日 | ND | 0.03 | / | mg/m³ | 否
[5 empty] | 非甲烷总烃 |  | 3.62 | 4 | / | mg/m³ | 否
|  |  |  | 冷却水排放口（DW001） | 游离余氯 | 2026年5月29日 | 0.04L | 0.2 | / | mg/L | 否
| 比亚迪汽车工业有限公司（小漠厂） | 水环境重点排污单位、大气环境重点排污单位 | 汽车整车制造 | 废水站排放口1 （DW001） | pH值 | 2026年5月29日 | 6.8 | 9 | 6 | 无量纲 | 否
|  |  |  | 工业废水排放口（DW001） | 铜 |  | 0.04L | 0.5 | / | mg/L | 否
[5 empty] | 悬浮物 |  | 26 | 400 | / | mg/L | 否
[5 empty] | 石油类 |  | 0.06L | 5 | / | mg/L | 否
[5 empty] | 化学需氧量 |  | 310 | 500 | / | mg/L | 否
[5 empty] | 氨氮 |  | 0.494 | 10 | / | mg/L | 否
[5 empty] | 总氮 |  | 7.91 | 40 | / | mg/L | 否
[5 empty] | 锌 |  | 0.173 | 2 | / | mg/L | 否
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05L | 5 | / | mg/L | 否
| 比亚迪汽车工业有限公司（小漠厂） | 水环境重点排污单位、大气环境重点排污单位 | 汽车整车制造 | 工业废水排放口（DW001） | 总磷 | 2026年5月29日 | 0.1 | 0.5 | / | mg/L | 否
[5 empty] | 氟化物 |  | 1.55 | 10 | / | mg/L | 否
| 深圳比亚迪汽车实业有限公司（小漠厂） | 水环境重点排污单位、大气环境重点排污单位、环境风险重点管控单位 | 汽车零部件及配件制造 | 废水站排放口1 （DW001） | pH值 | 2026年5月29日 | 7.1 | 9 | 6 | 无量纲 | 否
[5 empty] | 氨氮 |  | 0.223 | 10 | / | mg/L | 否
[5 empty] | 化学需氧量 |  | 225 | 500 | / | mg/L | 否
深汕管理局2026年第二季度监督性监测结果 | 深圳比亚迪汽车实业有限公司（小漠厂） | 水环境重点排污单位、大气环境重点排污单位、环境风险重点管控单位 | 汽车零部件及配件制造 | 废水站排放口1 （DW001） | 石油类 | 2026年5月29日 | 0.06L | 5 | / | mg/L | 否
[5 empty] | 磷酸盐 |  | 0.26 | 0.5 | / | mg/L | 否
[5 empty] | 悬浮物 |  | 16 | 400 | / | mg/L | 否
[5 empty] | 锰 |  | 0.03 | 2 | / | mg/L | 否
[5 empty] | 锌 |  | 0.189 | 2 | / | mg/L | 否
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05L | 5 | / | mg/L | 否
[5 empty] | 铜 |  | 0.04L | 0.5 | / | mg/L | 否
[5 empty] | 总氮 |  | 6.82 | / | / | mg/L | 否
[5 empty] | 氟化物 |  | 1.81 | 10 | / | mg/L | 否
| 深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司 | 水环境重点排污单位、大气环境重点排污单位 | 金属废料和碎屑加工处理 | 综合污水处理设施排放口 DW002 | pH值 | 2026年6月16日 | 7.2 | 9 | 6 | 无量纲 | 否
[5 empty] | 化学需氧量 |  | 16.8 | 90 | / | mg/L | 否
[5 empty] | 氨氮 |  | 0.07 | 10 | / | mg/L | 否
[5 empty] | 悬浮物 |  | 4L | 60 | / | mg/L | 否
[5 empty] | 石油类 |  | 0.09 | 5 | / | mg/L | 否
[7 empty] | “L”表示检测结果低于方法检出限 “ND”表示检测结果小于该项目方法检出限 | “/”表示该项目没有上限 | “/”表示该项目没有下限