## 监测结果公示表
光明区2026年第四批环境监管重点单位监督性监测结果公示表
序号 | 污染源名称 | 污染源地址 | 采样日期 | 监测点位名称 | 监测项目名称 | 监测项目浓度 | 排放标准限值 | 结论
1 | 深圳市深水光明水环境有限公司 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区光明水质净化厂 | 2026-07-03 | 企业西侧厂界外1m处 1# | 噪声测量值（Leq） | 63.2dB（A） | 65dB（A） | 达标
|  |  |  | 企业西侧厂界外1m处 2# | 噪声测量值（Leq） | 55.49dB（A） | 65dB（A） | 达标
2 | 卫光生命科学园污水处理站 | 深圳市光明区新湖街道圳美社区卫光生命科学园 | 2026-07-03 | 工业废水总排放口 | 动植物油 | 0.15mg/L | 5mg/L | 达标
[5 empty] | pH值 | 8.2 | 46182 | 达标
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 1.1mg/L | 6mg/L | 达标
[5 empty] | 氨氮(NH3-N) | 0.082mg/L | 1.5mg/L | 达标
[5 empty] | 总磷(以P计) | 0.14mg/L | 0.3mg/L | 达标
[5 empty] | 总氮(以N计) | 1.20mg/L | 30mg/L | 达标
[5 empty] | 化学需氧量 | 7.10mg/L | 30mg/L | 达标
[5 empty] | 挥发酚 | 0.002（L）mg/L | 0.01mg/L | 达标
[5 empty] | 悬浮物 | 5mg/L | 50mg/L | 达标
[5 empty] | 甲醛 | 0.05（L）mg/L | 2.0mg/L | 达标
[5 empty] | 总余氯（以C1计） | 0.06mg/L | 0.5mg/L | 达标
3 | 深圳光明首创水务有限责任公司 | 深圳市光明区玉塘街道玉律社区公明水质净化厂二期 | 2026-07-03 | 企业东北侧厂界外1m处 1# | 噪声测量值（Leq） | 53.9dB（A） | 65dB（A） | 达标
|  |  |  | 企业西侧厂界外1m处 2# | 噪声测量值（Leq） | 53.5dB（A） | 65dB（A） | 达标
|  |  |  | 厂内无组织废气浓度最高点 1# | 甲烷 | 0.0002% | 1% | 达标
4 | 深圳首创水务有限责任公司公明污水处理厂 | 深圳市光明区玉塘街道玉律社区公明水质净化厂 | 2026-07-03 | 企业东北侧厂界外1m处 1# | 噪声测量值（Leq） | 52.6dB（A） | 60dB（A） | 达标
|  |  |  | 企业西侧厂界外1m处 2# | 噪声测量值（Leq） | 48.6dB（A） | 60dB（A） | 达标
|  |  |  | 厂内无组织废气浓度最高点 1# | 甲烷 | 0.0004% | 1% | 达标
备注：L/ND表示结果低于方法检出限。