## 监测结果公示表
光明区2026年第七批环境监管重点单位监督性监测结果公示表
序号 | 污染源名称 | 污染源地址 | 采样日期 | 监测点位名称 | 监测项目名称 | 监测项目浓度 | 排放标准限值 | 结论
1 | 海耀标志实业（深圳）有限公司 | 深圳市光明区创新云谷H栋十楼C面 | 2026-09-23 | OSD-0001废气排放口 | 非甲烷总烃 | 5.92mg/m3 | 70mg/Nm3 | 达标
2 | 信泰光学（深圳）有限公司 | 深圳市光明区公明街道李松萌社区李松萌工业期区工业园1.2.4.5栋 | 2026-09-30 | 2栋2楼车间有机废气排放口 | 非甲烷总烃 | 64.5mg/m3 | 120mg/Nm3 | 达标
|  |  | 2026-10-08 | 综合废水排放口 | 悬浮物 | 5mg/L | 50mg/L | 达标
[5 empty] | pH值 | 7.7 | 46182 | 达标
[5 empty] | 氨氮(NH3-N) | 0.223mg/L | 10mg/L | 达标
[5 empty] | 总磷(以P计) | 0.29mg/L | 1mg/L | 达标
[5 empty] | 总氮(以N计) | 8.53mg/L | 20mg/L | 达标
[5 empty] | 石油类 | 0.06（L）mg/L | 3mg/L | 达标
[5 empty] | 化学需氧量 | 12.7mg/L | 80mg/L | 达标
[5 empty] | 总铜 | 0.025（L）mg/L | 0.5mg/L | 达标
3 | 白花污水处理站 | 深圳市光明区光明街道白花社区围肚一巷白花污水处理站 | 2026-09-30 | 出水口 | 悬浮物 | 5mg/L | 10mg/L | 达标
[5 empty] | pH值 | 7.3 | 6-9mg/L | 达标
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 2.5mg/L | 6mg/L | 达标
[5 empty] | 氨氮(NH3-N) | 0.126mg/L | 1.5mg/L | 达标
[5 empty] | 总磷(以P计) | 0.03mg/L | 0.3mg/L | 达标
[5 empty] | 总氮(以N计) | 9.88mg/L | 15mg/L | 达标
[5 empty] | 化学需氧量 | 5.45mg/L | 30mg/L | 达标
[5 empty] | 总铜 | 0.025（L）mg/L | 1mg/L | 达标
4 | 艾杰旭新型电子显示玻璃（深圳）有限公司 | 深圳市光明区玉塘街道长圳社区科裕路168号一层 | 2026-09-29 | 生产废水排放口 | 悬浮物 | 4mg/L | 60mg/L | 达标
[5 empty] | pH值 | 8.2 | 46182 | 达标
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 1.4mg/L | 6mg/L | 达标
[5 empty] | 氨氮(NH3-N) | 0.042mg/L | 1.5mg/L | 达标
[5 empty] | 总磷(以P计) | 0.01mg/L | 0.3mg/L | 达标
[5 empty] | 总氮(以N计) | 0.66mg/L | 10mg/L | 达标
[5 empty] | 石油类 | 0.10mg/L | 0.5mg/L | 达标
[5 empty] | 化学需氧量 | 4.18mg/L | 30mg/L | 达标
[5 empty] | 色度 | 2倍 | 40 | 达标
|  |  | 2026-09-30 | 鹅颈水排放口-RM15101A | pH值 | 8.2 | 46182 | 达标
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 1.4mg/L | 6mg/L | 达标
[5 empty] | 氨氮(NH3-N) | 0.066mg/L | 1.5mg/L | 达标
[5 empty] | 总磷(以P计) | 0.01mg/L | 0.3mg/L | 达标
[5 empty] | 总氮(以N计) | 1.62mg/L | 10mg/L | 达标
[5 empty] | 化学需氧量 | 5.61mg/L | 30mg/L | 达标
[5 empty] | 挥发酚 | 0.002（L）mg/L | 0.3mg/L | 达标
5 | 卫光生命科学园污水处理站 | 深圳市光明区新湖街道圳美社区卫光生命科学园 | 2026-09-29 | 工业废水总排口 | 动植物油 | 0.07mg/L | 5mg/L | 达标
[5 empty] | pH值 | 8.2 | 46182 | 达标
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 1.2mg/L | 6mg/L | 达标
[5 empty] | 氨氮(NH3-N) | 0.118mg/L | 1.5mg/L | 达标
[5 empty] | 总磷(以P计) | 0.20mg/L | 0.3mg/L | 达标
[5 empty] | 总氮(以N计) | 2.47mg/L | 30mg/L | 达标
[5 empty] | 化学需氧量 | 6.56mg/L | 30mg/L | 达标
[5 empty] | 挥发酚 | 0.002（L）mg/L | 0.01mg/L | 达标
[5 empty] | 悬浮物 | 5mg/L | 50mg/L | 达标
[5 empty] | 甲醛 | 0.05（L）mg/L | 2.0mg/L | 达标
[5 empty] | 总余氯（以Cl计） | 0.08mg/L | 0.5mg/L | 达标
备注：L/ND表示结果低于方法检出限。